## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Ленинского Комсомола , 25 с мая 2011 г. по апрель 2012 г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009 г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г. |  |  |  |  | Май 2012 г. |  |  | Июнь 2012 г. |  |  | Июль 2012 г. |  |  | Август 2012 г. |  |  | Сентябрь 2012 г. |  |  | Октябрь 2012 г. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  | Январь 2013 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 4453 м2 | 8460.7 | 4453 м2 | 8460.7 | 4453 м2 | 8460.7 | 4453 м2 | 8460.7 | 4453 м2 | 8460.7 | 4453 м2 | 8460.7 | 4453 м2 | 8460.7 | 4453 м2 | 8460.7 | 4453 м2 | 67685.6 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8460.7 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8460.7 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8460.7 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8460.7 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества (3426 м2) |  | 8059.93 |  |  | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 | Управление МКД |  | 8282.95 |  |  | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 | Управление МКД |  | 9307.19 |  |  | Управление МКД |  | 9975.17 | Управление МКД |  | 7812.45 | Управление МКД |  | 7812.45 | Управление МКД |  | 7812.45 | Управление МКД |  | 7812.45 | Управление МКД |  | 7812.45 | Управление МКД |  | 7812.45 | Управление МКД |  | 7812.45 | Управление МКД |  | 7812.45
| 4453 м2 | 1068.72 | 4453 м2 | 1068.72 | 4453 м2 | 1068.72 | 4453 м2 | 1068.72 | 4453 м2 | 1068.72 | 4453 м2 | 1068.72 | 4453 м2 | 1068.72 | 4453 м2 | 1068.72 | 4453 м2 | 8549.76 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 133.04 | Проверка и восстановление работоспособности регуляторов БГВ | № 3 от 04.02.09г. | 721.03 | Устранение течи батареи в подъезде № 3 | № 152 от 20.03.09г. | 1442.05 | Замена лампочек в подъезде | № 176 от 23.04.09г. | 155.72 |  | Проверка бойлеров на плотность по графику | № 17 от 04.05.09г. | 263.075 | Проверка утечки электричества, ревизия эл.щитка | № 21/эл от 03.06.09г. | 149.12 | Замена стекол | № 5 от 02.07.09 | 4639.57 | Замена входных вентилей | № 28 от 05.08.09. | 922.83 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 26 от 08.09.09. | 368.57 | установка патрона и выключателя в подъезде | № 904 от 06.10.09г. | 192.6 | ревизия эл.щитка | 1030 от 16.11.09г. | 180.46 | замена вх.вентилей д.15 мм - 1шт. | 1086 от 04.12.09г. | 290.91 | очистка карнизов крыш от сосулек | 2 от 11.01.10 | 290.91 | ревизия эл.щитка | 19 от 12.02.10 | 180.46 | восстановление подъездного освещения | 43 от 19.03.10 | 1777.69 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 60 от 09.04.10 | 1064.66 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.69 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6323.54 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6768.86 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11927.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11927.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11927.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11927.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11927.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11927.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11927.93 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11927.93
| 4453 м2 | 846.07 | 4453 м2 | 846.07 | 4453 м2 | 846.07 | 4453 м2 | 846.07 | 4453 м2 | 846.07 | 4453 м2 | 846.07 | 4453 м2 | 846.07 | 4453 м2 | 846.07 | 4453 м2 | 6768.56 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления | Акт б/н | 846.07 | Ремонт кровли ( кв 20 ) 20 м2 | № 5 от 11.02.09г. | 5733.67 | Ревизия эл.щитка этажного | № 190 от 24.03.09 г. | 335.05 | Устранение течи батареи | № 204 от 27.04.09г. | 1474.32 |  | Забор воды на анализ | № 85 от 14.05.09г. | 408.158 | Врезка вентилей под промывку | № 56/сл от 09.06.09г. | 1946.37 | Ревизия запорной арматуры - 15 шт | 39/сл от 03.07.09 | 2841.36 | смена стекол | № 28 от 13.08.09. | 1201.23 | установка патрона в тамбуре | № 202 от 28.09.09. | 323.03 | замена автомата АЕ 25 А | 957 от 23.10.09г. | 225.23 | проверка промочки по эл.щитку | 1037 от 17.11.09г. | 45.12 | замена патрона настенного - 1шт. | 1087 от 04.12.09г. | 112.49 | поверка 1-го водосчетчика холодной воды | 19 от 25.01.10 | 2407.27 | определение в работе | 23 от 19.02.10 | 90.23 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 50 от 31.03.10 | 677.52 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 66 от 23.04.10 | 1064.66 |  |  | анализ горячей воды |  | 133.6 | замена выключателей | 87 от 04.06.10 | 164.65 | устранение свища на плоской батареи | 106 от 02.07.10 | 1081.67 | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 | [5 empty] | установка КИП | 119 от 24.06.11 | 11351.44 | смена КИП | 133 от 22.07.11 | 1194.46 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 161 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 170.35 | устранение свища на п/сушителе | 190 от 14.10.11 | 1083.04 | замена стекла | 213 от 18.11.11 | 333.2 | Ревизия ВРУ | 234 от 16.12.11 | 678.69 | Замена лампочек 40 Вт в подъезде (в подвале) (калькуляция № 2/эл) | 13 от 27.01.12 | 64.06 | Ревизия патрона (калькуляция №6/эл) | 22 от 03.02.12 | 101.89 | Смена задвижки | 50 от 02.03.12 (акт № 4 от 02.03.12) | 3715.5 | Ревизия ЩЭ | 89 от 06.04.12 | 150.82 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 8639.21 | Аварийное обслуживание |  | 6766.14 | Аварийное обслуживание |  | 6766.14 | Аварийное обслуживание |  | 6766.14 | Аварийное обслуживание |  | 6766.14 | Аварийное обслуживание |  | 6766.14 | Аварийное обслуживание |  | 6766.14 | Аварийное обслуживание |  | 6766.14 | Аварийное обслуживание |  | 6766.14
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) | Акт б/н |  | Технический осмотр систем тепло-, водоснабжения, водоотведения | №27 от 11.02.09г. | 252.77 | Очистка кровельных участков жилых домов от сосулек | № 68 от 24.03.09 г. | 670.1 | Замена трансформаторов тока | № 10 от 01.04.09г. | 1980.25 |  | Проведение тепловых испытаний | № 92 от 15.05.09г. | 368.5788 | Отключение компрессора | № 115/эл от 18.06.09г. | 149.12 | замена автомата | № 78 от 10.07.09. | 401.75 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 170 от 25.08.09. | 225.49 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 859.66 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 1046 от 19.11.09г. | 70.65 | устранение течи батареи | 1089 от 11.12.09г. | 145.63 | устранение свища в перекрытии на п/сушителе | 4 от 15.01.10 | 1047.78 | замена стояка х/воды в перекрытии | 15 от 05.02.10 | 6200.37 | восстановление подъездного освещения | 38 от 12.03.10 | 1629.34 | определение в работе | 63 от 16.04.10 | 96.97 | [5 empty] | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 91 от 11.06.10 | 2129.32 | устранение свища на стояке гор.воды в подвале | 109 от 09.07.10 | 1119.86 | отключение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 161 от 24.09.10 | 1064.66 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 171 от 08.10. | 596.48 | замена патрона настенного и лампочки | 195 от 26.11.10 | 178.76 | очистка карниза крыш от сосулек и наледей | 225 от 31.12.10 | 581.82 | очистка карнизов от сосулек и наледей | 8 от 14.01.11 | 290.91 | устранение свища в перекрытии, замена стояка хол.воды | 33 от 11.02.11 | 851.1 | восстановление освещения в подвале | 60 от 18.03.11 | 4176.33 | замена стекла | 84 от 29.04.11 | 250.03 |  |  | ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 97 от 20.05.11 | 5908.95 | дератизация |  | 133.596 | дератизация |  | 133.596 | дератизация |  | 133.596 | дератизация |  | 133.596 | дератизация |  | 133.596 | дератизация |  | 133.596 | [17 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2671.92 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2092.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2092.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2092.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2092.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2092.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2092.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2092.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2092.62
| 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 356.24 | Регулировка системы центрального отопления | Акт б/н | 44.53 | Проверка эл.снабжения квартиры | №45 от 11.02.09г. | 335.05 | Очистка подъездных козырьков от снега | № 73 от 26.03.09 г. | 3197.51 | Замена выключателя | № 14 от 02.04.09г. | 392.24 |  | Проверка на плотность СТС /опрессовка/ | № 137 от 20.05.09г. | 225.4929 | Подключение компрессора | № 115/эл от 18.06.09г. | 298.25 | замена входных вентилей - 2 шт. | № 181 от 17.07.09. | 1296.61 | освещение подвала | № 188 от 26.08.09. | 767.66 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 133.04 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 133.04 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 133.04 | замена стекла - 1,69м2 | 1088 от 04.12.09г. | 845.05 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 9 от 22.01.10г. | 532.33 | ремонт двери | 24 от 19.02.10 | 336.56 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 33 от 5.03.10 | 1163.64 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 63 от 16.04.10 | 2661.65 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 164.8 | откачка воды из подвала | 91 от 11.06.10 | 2686.68 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 119 от 30.07.10 | 1064.66 | включение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 133 | устранение течи батареи ГВС | 174 от 15.10.10 | 403.57 | смена запорной арматуры | 196 от 26.11.10 | 27669.6 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 209 от 10.12.10 | 56.97 | ремонт кровли | 8 от 14.01.11 | 45966.7 | устранение свища на полотенцесушители | 33 от 11.02.11 | 336.89 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 60 от 18.03.11 | 372.61 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | ревизия задвижек ХВС ф 80,100 мм | 97 от 20.05.11 | 1313.1 | дезинсекция |  | 89.06 | дезинсекция |  | 89.06 | дезинсекция |  | 89.06 | дезинсекция |  | 89.06 | дезинсекция |  | 89.06 | дезинсекция |  | 89.06 | Смена резьбы | 239 от 23.12.11 | 790.5 | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек (Калькуляция №6/кр/ТСС/11) | 6 от 13.01.12 | 4288.8 | Замена лампочек 40Вт в подъезде (в подвале) (калькуляция №2/эл) | 22 от 03.02.12 | 64.06 | Обследование ВВП на предмет закипания латунных трубок | 50 от 02.03.12 | 1298.54 | Ревизия ЩЭ | 89 от 06.04.12 | 6560.67 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17
| 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 1068.72 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) | Акт б/н | 133.59 | Сверка эл.схем подключения дома | №61 от 13.02.09г. | 268.04 | Ремонт водоподогревателя | № 206 от 27.03.09г. | 65711.52 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 60 от 08.04.09г. | 737.1575 |  | Проверка на плотность СТС /опресовка/ | № 142 от 20.05.09г. | 143.4955 | Промывка отопительной системы, гидравлич.испытание т/узла, отопительной сист. | № 172/сл от 18.06.09г. | 2531.21 | Кирпичная кладка подвала | № 71 от 27.07.09. | 6447.35 | отключение света в подвале | № 196 от 27.08.09. | 298.25 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 164.8 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 164.8 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 859.66 | устранение течи вентиля | 1092 от 18.12.09г. | 145.63 | устранение течи батареи под контргайкой | 3 от 11.01.10 | 306.6 | определение в работе | 20 от 12.02.10 | 96.97 | ревизия распаечной коробки | 46 от 26.03.10 | 541.39 | ревизия вентиля ф 15,20,25 | 63 от 16.04.10 | 1016.28 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 133.04 | замена лампочек 100 вт в подъезде | 94 от 18.06.10 | 114.22 | освещение подвала | 118 от 30.07.10 | 1036.99 |  |  |  | замена лампочек 40 вт в подъезде | 142 от 31.08.10 | 170.91 | замена стекла | 175 от 15.10.10 | 510.06 | ремонт цоколя, заклатывание отверстий | 194 от 19.11.10 | 1189.11 | замена выключателей | 209 от 10.12.10 | 164.65 | очистка карнизов от сосулек и наледей | 13 от 21.01.11 | 1454.55 | проверка промочки по эл.щитку | 26 от 04.02.11 | 45.88 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 55 от 11.03.11 | 1064.66 | ремонт ВВП, смена участка трубопровода на системе ГВС | 83 от 29.04.11 | 159655.8 |  |  | ревизия задвижек ГВС ф 50 мм | 97 от 20.05.11 | 917.68 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17
| 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 356.24 | Прочистка вентиляционных каналов | Акт б/н | 44.53 | Гидравлическое испытание подогревателя ГВС | №7 от 17.02.09г. | 721.03 | Ревизия вентилей | 65 от 12.03.12 | 2884.1 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 133.04 |  | Дератизация | №144 от 31.05.09г | 133.04 | Замена вентиля на г/в в подвале | № 207/сл от 22.06.09г. | 851.11 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 133.04 | ремонт канализационной системы | № 192 от 28.08.09. | 876.46 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | замена вх.вентилей д.25 - 1шт. | 1092 от 18.12.09г. | 290.91 | устранение течи канализационного стыка | 12 от 29.01.10 | 191.72 | устранение течи батареи под контргайкой с газосваркой | 20 от 12.02.10 | 659.89 | ревизия ВРУ и этажных эл.щитков, замена деталей, протяжка контактов | 46 от 26.03.10 | 611.74 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | промывка системы центрального отопления | 83 от 31.05.10 | 2572.96 | ревизия задвижек ф 50 мм | 95 от 18.06.10 | 816.3 | освещение подвала | 118 от 30.07.10 | 465.12 |  |  |  | ревизия эл.щитка | 160 от 24.09.10 | 180.46 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 173 от 15.10.10 | 347.17 | изготовление и установка решеток на подвальные продухи | 200 от 30.11.10 | 12951.37 | ремонт водоотведения | 207 от 03.12.10 | 4474.6 |  |  |  | очистка карнизов от сосулек и наледей | 42 от 25.02.11 | 581.82 | ревизия вентиля ф 15,20,25 | 55 от 11.03.11 | 338.76 | откачка воды из подвала | 80 от 22.04.11 | 2015.01 |  |  | ревизия задвижек ГВС ф 80,100 мм | 97 от 20.05.11 | 656.55 | [9 empty] | поверка прибора учета тепловой энергии и теплоносителя | 168 от 09.09.11 | 9562.5 |  |  |  | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 211 от 18.11.11 | 786.92 | Замена патрона настенного и лампочки | 234 от 16.12.11 | 471.46 | дератизация |  | 133.596 | Смена вентиля ф 15 мм (Локальная смета №49) | 23 от 03.02.12 | 333.96 | Очистка от снега и наледи подъездных козырьков | 65 от 16.03.12 | 1574.56 | Ревизия ШР | 89 от 06.04.12 | 2111.46 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33
| 4453 м2 | 4185.82 | 4453 м2 | 4185.82 | 4453 м2 | 4185.82 | 4453 м2 | 4185.82 | 4453 м2 | 4185.82 | 4453 м2 | 4185.82 | 4453 м2 | 4185.82 | 4453 м2 | 4185.82 | 4453 м2 | 33486.56 | испытание трубопроводов системы центрального отопления | Акт б/н | 712.48 | Проверка бойлера на плотность | №46 от 17.02.09г. | 670.09 | Регулировка вентиля | № 76 от 13.03.09г. | 335.05 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 859.66 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 164.8 | Замена стекла | № 43/4пк от 29.06.09г. | 582.14 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 164.8 | ревизия эл.щитка | № 211 от 28.08.09. | 298.25 | Управление МКД |  | 7614.63 | Управление МКД |  | 7614.63 | Управление МКД |  | 7614.63 | устранение течи батареи под контргайкой | 1092 от 18.12.09г. | 145.63 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 12 от 29.01.10 | 677.52 | ремонт кровли | 16 от 5.02.10 | 7778.98 | восстановление подъездного освещения | 46 от 26.03.10 | 1151.34 | замена стекла | 70 от 30.04.10 | 1750.21 |  |  | ревизия и регулировка элеваторного узла | 83 от 31.э05.10 | 577.12 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 95 от 18.06.10 | 7586.41 | анализ горячей воды |  | 133.6 |  |  |  | восстановление изоляции | 155 от 10.09.10 | 44109.15 |  |  |  | ремонт входов в подвал | 187 от 03.11.10 | 20284.89 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 219 от 24.12.10 | 1064.66 |  |  |  | подготовка кровли к ремонту | 45 от 28.02.11 | 15797.5 | устранение течи батареи под контргайкой | 61 от 18.03.11 | 306.6 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 25А | 76 от 15.04.11 | 405.7 |  |  | ревизия элеваторного узла | 97 от 20.05.11 | 649.27 | [9 empty] | ремонт канализационного стояка | 167 от 09.09.11 | 170.08 | [6 empty] | дератизация |  | 133.596 | дезинсекция |  | 89.06 | Проверка бойлера на плотность ипрочность (Калькуляция №7/ТСС/11) | 33 от 24.02.12 | 649.27 | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 65 от 16.03.12 | 4288.8 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 161 |  |  | Дератизация |  | 133.04 | Дератизация |  | 133.04 | Дератизация |  | 133.04 | Дератизация |  | 133.04 | Дератизация |  | 133.04 | Дератизация |  | 133.04 | Дератизация |  | 133.04 | Дератизация |  | 133.04 | Дератизация |  | 133.04
| 4453 м2 | 712.48 | 4453 м2 | 712.48 | 4453 м2 | 712.48 | 4453 м2 | 712.48 | 4453 м2 | 712.48 | 4453 м2 | 712.48 | 4453 м2 | 712.48 | 4453 м2 | 712.48 | 4453 м2 | 5699.84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Акт б/н | 44.53 | Дератизация |  | 133.04 | Замена лампочек в подъезде ЛОН 25 - 2 шт. | № 70 от 12.03.09г. | 180.74 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 859.66 | Дератизация |  | 133.04 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 859.66 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1679.36 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1679.36 | обслуживание РТДО |  | 44.54 | замена вх.вентилей д.25 - 2шт. | 1092 от 18.12.09. | 846.68 | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 46 от 26.03.10 | 347.17 | ремонт кровли | 64 от 16.04.10 | 2475.13 |  |  | опрессовка системы центрального отопления | 83 от 31.э05.10 | 302.84 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 95 от 18.06.10 | 577.12 | [12 empty] | ремонт входов в подвал | 187 от 03.11.10 | 14442.31 | ревизия патрона | 218 от 24.12.10 | 90.23 |  |  |  | очистка карнизов от сосулек и наледей | 28 от 04.02.11 | 1163.64 | очистка карнизов крыш от сосулек и неледей | 69 от 31.03.11 | 1361.46 | [5 empty] | промывка фильтров в тепловом пункте | 97 от 20.05.11 | 324.63 | [9 empty] | замена выключателей | 166 от 09.09.11 | 191.46 | [6 empty] | дезинсекция |  | 89.06 |  |  |  | очистка от снега и скалывание сосулек | 41 от 29.02.12 | 4288.8 | Ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 75 от 23.03.12 | 393.46 | Установка прибора учета | 106 от 28.04.12 (акт № 17 от 24.04.12) | 4200.07 |  |  | Дезинсекция |  | 175.96 | Дезинсекция |  | 175.96 | Дезинсекция |  | 175.96 | Дезинсекция |  | 175.96 | Дезинсекция |  | 175.96 | Дезинсекция |  | 175.96 | Дезинсекция |  | 175.96 | Дезинсекция |  | 175.96 | Дезинсекция |  | 175.96
| 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 356.24 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции | Акт б/н | 178.12 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 113/1 от 17.03.09г. | 640.91 | Аварийное обслуживание |  | 7080.27 |  | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Дезинсекция |  | 164.8 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 133.04 | обслуживание РТДО |  | 44.54 | замена стекол | 22 от 29.10.09г. | 1445.03 | обслуживание насосов |  | 44.54 | ре5визия ВРУ | 1093 от 18.12.09г. | 160.88 | обслуживание РТДО |  | 44.54 | обслуживание РТДО |  | 44.54 | смена вентиля ф 15 мм см аппаратом для газовоцй сварки и резки | 44 от 19.03.10 | 1064.66 | ремонт люка выхода на кровлю | 64 от 16.04.10 | 336.56 |  |  | заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 83 от 31.э05.10 | 153.93 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 98 от 25.06.10 | 1064.66 | [12 empty] | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 193 от 19.11.10 | 1596.99 | ремонт канализации в перекрытии | 224 от 31.12.10 | 5740.16 |  |  |  | осмотр и ревизия ВРУ | 37 от 18.02.11 | 1206.52 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 65 от 25.03.11 | 1064.66 | [5 empty] | промывка системы центрального отопления | 97 от 20.05.11 | 2894.62 | [9 empty] | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 161 | [12 empty] | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 20.02.12 | 649.27 | Исследование горячей воды | 5/00457 от 21.03.12 (протокол № 1884-1887) |  | дератизация |  | 133.596 |  |  | Обслуживание вводных и внутренних газаопроводов жилого дома |  | 623.45 | Обслуживание вводных и внутренних газаопроводов жилого дома |  | 623.45 | Обслуживание вводных и внутренних газаопроводов жилого дома |  | 623.45 | Обслуживание вводных и внутренних газаопроводов жилого дома |  | 623.45 | Обслуживание вводных и внутренних газаопроводов жилого дома |  | 623.45 | Обслуживание вводных и внутренних газаопроводов жилого дома |  | 623.45 | Обслуживание вводных и внутренних газаопроводов жилого дома |  | 623.45 | Обслуживание вводных и внутренних газаопроводов жилого дома |  | 623.45 | Обслуживание вводных и внутренних газаопроводов жилого дома |  | 623.45
| 4453 м2 | 178.12 | 4453 м2 | 178.12 | 4453 м2 | 178.12 | 4453 м2 | 178.12 | 4453 м2 | 178.12 | 4453 м2 | 178.12 | 4453 м2 | 178.12 | 4453 м2 | 178.12 | 4453 м2 | 1424.96 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности | Акт б/н | 578.89 | Аварийное обслуживание |  | 7080.27 | Ревизия жилого дома, ремонт электроснабжения | № 149 от 19.03.09г. | 3082.61 | Учет и расчет платежей |  | 2983.51 |  | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Управление МКД |  | 7614.63 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 164.8 | обслуживание насосов |  | 44.54 | обслуживание РТДО |  | 44.54 | анализ горячей воды |  | 133.6 | замена вх.вентилей д15 мм - 2шт. | 1101 от 31.12.09г. | 1078.96 | обслуживание насосов |  | 44.54 | обслуживание насосов |  | 44.54 | прочистка входного вентиля ХВС | 44 от 19.03.10 | 193.94 | [5 empty] | откачка воды из подвала | 83 от 31.э05.10 | 2686.68 | ревизия эл.щитка,замена автомата АЕ 16А | 100 от 30.06.10 | 694.34 | [12 empty] | ревизия эл.щитка | 192 от 19.11.10 | 180.46 | [6 empty] | обслекдование ВВП на закипание | 41 от 25.02.11 | 3914.91 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 68 от 31.03.11 | 1064.66 | [5 empty] | опрессовка системы центрального отопления | 97 от 20.05.11 | 681.4 | [9 empty] | регулировка системы центрального отопления |  | 2125.03 | [12 empty] | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 4.02.12 | 649.27 | дератизация |  | 133.596 | дезинсекция |  | 89.06 |  |  | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81
| 4453 м2 | 578.89 | 4453 м2 | 578.89 | 4453 м2 | 578.89 | 4453 м2 | 578.89 | 4453 м2 | 578.89 | 4453 м2 | 578.89 | 4453 м2 | 578.89 | 4453 м2 | 578.89 | 4453 м2 | 4631.12 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования | Акт б/н | 44.53 | Учет и расчет платежей |  | 2983.51 | Ремонт батареи | № 25 от 07.03.09г. | 1442.05 |  |  |  |  | Управление МКД |  | 7614.63 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | обслуживание РТДО |  | 44.54 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | анализ горячей воды |  | 133.6 | обслуживание насосов |  | 44.54 |  |  |  | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 133.04 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 133.04 | дератизация в строениях |  | 133.04 | дератизация в строениях |  | 133.04 | дератизация в строениях |  | 133.04 |  |  | смена вентиля ф 15 мм | 83 от 31.э05.10 | 310.07 | освещение подвала | 100 от 30.06.10 | 3747.22 | [12 empty] | замена лампочек 40 вт в подъезде | 192 от 19.11.10 | 569.7 | [6 empty] | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 41 от 25.02.11 | 894.72 | ремонт кровли | 50 от 05.03.11 | 42430.8 | [5 empty] | заполнение системы отопления технической водой | 97 от 20.05.11 | 3055.27 | [24 empty] | дератизация |  | 133.596 | дезинсекция |  | 89.06 | [5 empty] | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 118 от 18.05.12 | 182.28 |  |  |  | Опрессовка элеваторного узла | 150 от 06.07.12 | 121.35 | Смена задвижки на элеваторном узле | 170 от 03.08.12 | 4824.15 | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 199 от 21.09.12 | 128.27 |  |  |  | Ревизия эл.щитка | 231 от 30.11.12 | 221.76 |  |  |  | Установка пробки | 6 от 11.01.13 (акт № 5 от 10.01.13) | 652.63
| 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 356.24 | Обслуживание водоподогревателей (1 шт.) | Акт б/н | 623.42 |  |  |  | Проверка эл.снабжения квартиры | № 140 от 19.03.09г. | 670.1 |  |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 44.54 | Управление МКД |  | 7614.63 | обслуживание насосов |  | 44.54 | Управление МКД |  | 7614.63 |  |  |  | обслуживание бойлеров |  | 757.05 |  |  |  | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  | прочистка канализационной / вентиляционной / вытяжки | 84 от 31.05.10 | 387.88 | смена вентиля ф 15 мм | 101 от 30.06.10 | 310.07 | [32 empty] | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 170.35 | [24 empty] | дезинсекция |  | 89.06 | [8 empty] | Ремонт канализационного водопровода ХВС | 118 от 18.05.12 (акт №13 от 18.05.12) | 1758.33 |  |  |  | Ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 147 от 02.07.12 | 494.16 | Ревизия эл.щитка | 172 от 10.08.12 | 221.76 | Подключение системы отопления | 203 от 28.09.12 | 172.27 |  |  |  | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 231 от 30.11.12 (акт № 15 от 30.11.12) | 534.12
| 4453 м2 | 623.42 | 4453 м2 | 623.42 | 4453 м2 | 623.42 | 4453 м2 | 623.42 | 4453 м2 | 623.42 | 4453 м2 | 623.42 | 4453 м2 | 623.42 | 4453 м2 | 623.42 | 4453 м2 | 4987.36 | Обслуживание насосов (1 шт.) | Акт б/н | 44.53 |  |  |  | Очистка кровельных участков жилых домов от сосулек | № 19 от 10.03.09г. | 670.09 |  |  |  |  | обслуживание насосов |  | 44.54 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 6731.37 | обслуживание бойлеров |  | 757.05 | обслуживание РТДО |  | 44.54 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 133.6 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 133.6 | [6 empty] | анализ горячей воды |  | 133.6 | анализ горячей воды |  | 133.6 |  |  | подключение и отключение насоса для откачки воды из подвала | 82 от 31.05.10 | 541.38 | дезинсекция |  | 164.8 | дезинсекция |  | 164.8 | дезинсекция |  | 164.8 | дезинсекция |  | 164.8 | дезинсекция |  | 164.8 | [20 empty] | подключение и отключение компрессора | 96 от 20.05.11 | 205.33 | [24 empty] | восстановление циркуляции ГВС, сброс воздушных пробок |  | 1298.52 | [8 empty] | Ревизия эл.щитка | 117 от 18.05.12 | 221.76 |  |  |  | Ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 147 от 02.07.12 | 6009.12 | Смена запорной арматуры | 178 от 17.08.12 | 39616.49 | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 190 от 07.09.12 (акт № 4 от 04.09.12) | 534.12
| 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 356.24 | Обслуживание регуляторов тепла (1 шт.) | Акт б/н | 44.53 |  |  |  | Дератизация |  | 133.04 |  |  |  |  | анализ горячей воды |  | 133.6 | обслуживание РТДО |  | 44.54 | анализ горячей воды |  | 133.6 | обслуживание насосов |  | 44.54 | [9 empty] | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 | Аварийное обслуживание |  | 7169.33 |  |  | замена патрона,лампочки,розетки | 82 от 31.05.10 | 257.39 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 | дератизация |  | 133.04 |  |  | дератизация |  | 133.596 | [41 empty] | Ревизия задвижек ХВС ф 80,100 мм | 147 от 02.07.12 | 1335.36 | Окраска газопровода | 184 от 24.08.12 | 6205.24 | Замена эл.счетчика | 197 от21.09.12 (акт № 12 от 20.09.12) | 5458.67
| 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 44.53 | 4453 м2 | 356.24 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (100 м) | Акт б/н | 445.3 |  |  |  | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  |  |  | Отключение отопления | 13 от 04.05.09 | 171.27 | обслуживание насосов |  | 44.54 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 133.6 | [9 empty] | Управление МКД |  | 7614.63 | Управление МКД |  | 7614.63 | Управление МКД |  | 7614.63 | Управление МКД |  | 7614.63 | Управление МКД |  | 7614.63 |  |  | подключение и отключение насоса для откачки воды из подвала | 82 от 31.05.10 | 180.46 | анализ горячей воды |  | 133.6 | [32 empty] | дезинсекция |  | 89.06 | [41 empty] | Ревизия задвижек ГВС ф 50 мм | 147 от 02.07.12 | 494.16 | Отключение ситемы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Ремонт канализации вподвале | 208 от 30.09.12 (акт № 22 от 30.09.12) | 357.51
| 4453 м2 | 445.3 | 4453 м2 | 445.3 | 4453 м2 | 445.3 | 4453 м2 | 445.3 | 4453 м2 | 445.3 | 4453 м2 | 445.3 | 4453 м2 | 445.3 | 4453 м2 | 445.3 | 4453 м2 | 3562.4 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (5 шт.) | Акт б/н | 1246.84 |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 7080.27 | [7 empty] | анализ горячей воды |  | 133.6 | [15 empty] | обслуживание РТДО |  | 44.54 | обслуживание бойлеров |  | 757.05 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм | 32 от 05.03.10 | 3280.2 | ремонт кровли | 64 от 16.04.10 | 1414.36 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 302.84 | [24 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [8 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [41 empty] | Ревмзия задижек ГВС ф 80,100 мм | 147 от 02.07.12 | 667.68 | Включение системы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Устранение течи спускников | 208 от 30.09.12 (акт № 35 от 30.09.12) | 340.71
| 4453 м2 | 1246.84 | 4453 м2 | 1246.84 | 4453 м2 | 1246.84 | 4453 м2 | 1246.84 | 4453 м2 | 1246.84 | 4453 м2 | 1246.84 | 4453 м2 | 1246.84 | 4453 м2 | 1246.84 | 4453 м2 | 9974.72 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения | Акт б/н | 222.65 |  |  |  | Учет и расчет платежей |  | 2983.51 | [25 empty] | обслуживание насосов |  | 44.54 | [6 empty] | замена входного вентиля | 32 от 05.03.10 | 3951.86 | обслуживание РТДО |  | 44.54 |  |  | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | [46 empty] | Ревизия элеваторного узла (сопло) | 147 от 02.07.12 | 694.72 | Электрические замеры и электроиспытания | С-ф (акт) № 00000030 от 08.08.12 | 20339 | Устранение свища на п/сушителе | 208 от 30.09.12 (акт № 41 от 30.09.12) | 901.78
| 4453 м2 | 222.65 | 4453 м2 | 222.65 | 4453 м2 | 222.65 | 4453 м2 | 222.65 | 4453 м2 | 222.65 | 4453 м2 | 222.65 | 4453 м2 | 222.65 | 4453 м2 | 222.65 | 4453 м2 | 1781.2 | Аварийное обслуживание | Акт б/н | 7080.27 | [40 empty] | поверка приборов учета | 66 от 01.03.10 | 8000 | обслуживание насосов |  | 44.54 |  |  | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [17 empty] | опрессовка бойлера |  | 1362.77 | [41 empty] | Промывка фильтров в тепловом пункте | 147 от 02.07.12 | 347.35 |  |  |  | Ревизия эл.щитка | 213 от 30.09.12 | 221.76
| 4453 м2 | 7080.27 | 4453 м2 | 7080.27 | 4453 м2 | 7080.27 | 4453 м2 | 7080.27 | 4453 м2 | 7080.27 | 4453 м2 | 7080.27 | 4453 м2 | 7080.27 | 4453 м2 | 7080.27 | 4453 м2 | 56642.16 | Учет и расчет платежей | Акт б/н | 2983.51 | [40 empty] | типография |  | 235.79 | обслуживание бойлеров |  | 757.05 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | обслуживание приборов учета |  | 1068.768 | [8 empty] | Промывка системы центрального отопления | 148 от 02.07.12 | 3097.24 |  |  |  | Замена светильников | 210 от 30.09.12 (акт № 13 от 30.09.12) | 1612.65
| 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 133.59 | 4453 м2 | 1068.72 | Ремонт теплового узла | Акт б/н | 1364.5 | [40 empty] | обслуживание РТДО |  | 44.54 | [5 empty] | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 | Аварийное обслуживание |  | 7169.65 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | Аварийное обслуживание |  | 8060.29 | [8 empty] | Опрессовка системы центрального отопления | 148 от 02.07.12 | 729.1 |  |  |  | Ревизия ВРУ | 210 от 30.09.12 | 726.2
| 4453 м2 | 89.06 | 4453 м2 | 89.06 | 4453 м2 | 89.06 | 4453 м2 | 89.06 | 4453 м2 | 89.06 | 4453 м2 | 89.06 | 4453 м2 | 89.06 | 4453 м2 | 89.06 | 4453 м2 | 712.48 | [43 empty] | обслуживание насосов |  | 44.54 | [5 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2226.6 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2493.79 | [8 empty] | Заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 148 от 02.07.12 | 3269.12
| 4453 м2 | 2983.51 | 4453 м2 | 2983.51 | 4453 м2 | 2983.51 | 4453 м2 | 2983.51 | 4453 м2 | 2983.51 | 4453 м2 | 2983.51 | 4453 м2 | 2983.51 | 4453 м2 | 2983.51 | 4453 м2 | 23868.08 | [89 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.596
| 168 чел. | 2681.28 | 168 чел. | 2681.28 | 168 чел. | 2681.28 | 167 чел. | 2665.32 | 164 чел. | 2617.44 | 158 чел. | 2521.68 | 159 чел. | 2537.64 | 159 чел. | 2537.64 | 164 чел. | 20923.56 | [89 empty] | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 578.916
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений
| 1 м2 | 190.45 | [15 empty] | 190.45
[7 empty] | автоматы АЕ1031 - 2 шт., пакет.выкл. - 1 шт. | 570.94 | [9 empty] | 570.94
[7 empty] | Задвижки D80 - 2 шт. | 7213.65 | [9 empty] | 7213.65
[7 empty] | Фланцы D50 - 2 шт. | 1659.73 | [9 empty] | 1659.73
[9 empty] | Контргайки D20 - 10 шт., шаровые краны D15 - 7 шт. | 1697.44 | [7 empty] | 1697.44
[13 empty] | х |  |  |  |  | 0
[15 empty] | патрон - 1 шт. | 33.1 |  | 33.1 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г.
ИТОГО: |  | 26873.4 |  | 26682.95 |  | 26682.95 |  | 36111.31 |  | 28316.55 |  | 26523.35 |  | 26539.31 |  | 26572.41 |  | 224302.23 |  |  | 25276.56 | 0 | 0 | 28218.86 | 0 | 0 | 100779.06 | 0 | 0 | 25116.5275 | 403693.2375 | 0 | 0 | 26663.8001 | 0 | 0 | 37462.76 |  |  | 40607.76 | 0 | 0 | 28814.24 | 0 | 0 | 26595.03 |  |  | 28523.34 | 0 | 0 | 24355.5 | 0 | 0 | 27043.08 | 0 | 0 | 30270.45 | 0 | 0 | 39402.73 | 0 | 0 | 48685.55 | 0 | 0 | 36793.77 | 395218.0101 | 798911.2476 |  |  | 33660.48 |  |  | 45036.1 |  |  | 29913.41 |  |  | 25580.87 |  |  | 70803.29 |  |  | 27002.39 |  |  | 104285.32 |  |  | 37153.4 |  |  | 72692.47 |  |  | 50015.11 |  |  | 77160.85 |  |  | 187500.79 | 760804.48 | 1559715.7276 |  |  | 46713.536 |  |  | 39925.056 |  |  | 29768.076 |  |  | 28734.616 |  |  | 40954.036 |  |  | 29656.656 |  |  | 29693.736 |  |  | 30514.266 |  |  | 32926.476 |  |  | 36608.656 |  |  | 39844.476 |  |  | 41757.636 | 0 | 0
Лицевой счет ул. Ленинского Комсомола , 25 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г. |  |  | 32494.46 |  |  | 30876.07 |  |  | 48135.43 |  |  | 102325.41 |  |  | 41330.01 |  |  | 30876.07 |  |  | 31631.95 |  |  | 30876.07 |  |  | 31528.7
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 24192.12 |  | 24001.67 |  | 24001.67 |  | 33445.99 |  | 25699.11 |  | 24001.67 |  | 24001.67 |  | 24034.77 |  | 203378.67 |  |  | 25276.56 | 0 | 0 | 28218.86 | 0 | 0 | 100779.06 | 0 | 0 | 25116.5275 | 382769.6775 | 0 | 0 | 26663.8001 | 0 | 0 | 37462.76 |  |  | 40607.76 | 0 | 0 | 28814.24 | 0 | 0 | 26595.03 |  |  | 28523.34 | 0 | 0 | 24355.5 | 0 | 0 | 27043.08 | 0 | 0 | 30270.45 | 0 | 0 | 39402.73 | 0 | 0 | 48685.55 | 0 | 0 | 36793.77 | 395218.0101 | 777987.6876 |  |  | 33660.48 |  |  | 45036.1 |  |  | 29913.41 |  |  | 25580.87 |  |  | 70803.29 |  |  | 27002.39 |  |  | 104285.32 |  |  | 37153.4 |  |  | 72692.47 |  |  | 50015.11 |  |  | 77160.85 |  |  | 187500.79 | 760804.48 | 1538792.1676 |  |  | 46713.536 |  |  | 39925.056 |  |  | 29768.076 |  |  | 28734.616 |  |  | 40954.036 |  |  | 29656.656 |  |  | 29693.736 |  |  | 30514.266 |  |  | 32926.476 |  |  | 36608.656 |  |  | 39844.476 |  |  | 41757.636 | 427097.222 | 0
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 31463 |  | 31463 |  | 31463 |  | 31463 |  | 31463 |  | 31463 |  | 31463 |  | 23915.06 |  | 244156.06 |  |  | 31463 |  |  | 31463 |  |  | 31463 |  |  | 31463 | 370008.06 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 |  |  | 38017.83 | 456213.96 | 826222.02 |  |  | 37501.4 |  |  | 37501.4 |  |  | 37501.4 |  |  | 37501.4 |  |  | 37501.4 |  |  | 37501.4 |  |  | 37501.4 |  |  | 37501.4 |  |  | 37223.86 |  |  | 37223.86 |  |  | 37221.97 |  |  | 36812.27 | 448493.16 | 1274715.18 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 |  |  | 46912.19 | 562946.28 | 1837661.46 |  |  | 32494.46 |  |  | 30876.07 |  |  | 48135.43 |  |  | 102325.41 |  |  | 41330.01 |  |  | 30876.07 |  |  | 31631.95 |  |  | 30876.07 |  |  | 31528.7
Оплачено |  | 26493.08 |  | 28767.52 |  | 31953.22 |  | 33679.67 |  | 29501.71 |  | 32070.35 |  | 33177.22 |  | 33193.42 |  | 248836.19 |  |  | 32651.47 |  |  | 19664.71 |  |  | 33386.16 |  |  | 28067.82 | 362606.35 |  |  | 29539.03 |  |  | 38822.89 |  |  | 42530.32 |  |  | 36433.31 |  |  | 39568.49 |  |  | 34022.07 |  |  | 39846.86 |  |  | 33468.19 |  |  | 31736.14 |  |  | 35498.62 |  |  | 40253.53 |  |  | 33756.7 | 435476.15 | 798082.5 |  |  | 37153.25 |  |  | 49857.84 |  |  | 37663.79 |  |  | 38777.64 |  |  | 35199.15 |  |  | 33837.14 |  |  | 38456.09 |  |  | 43409.36 |  |  | 38292.48 |  |  | 37223.86 |  |  | 43678.96 |  |  | 36483.29 | 470032.85 | 1268115.35 |  |  | 35252.81 |  |  | 40614.14 |  |  | 43673.36 |  |  | 48923.55 |  |  | 45000.48 |  |  | 45615.6 |  |  | 50317.56 |  |  | 45498.85 |  |  | 47507.37 |  |  | 47473.18 |  |  | 46388.82 |  |  | 49704.08 | 545969.8 | 1814085.15 |  |  | 53151.55 |  |  | 53151.55 |  |  | 53151.55 |  |  | 53151.55 |  |  | 53151.55 |  |  | 53151.55 |  |  | 53151.55 |  |  | 53151.55 |  |  | 53151.55
Задолженность (+) , переплата (-) | 27597.29 | 4969.92 |  | 2695.48 |  | -490.22 |  | -2216.67 |  | 1961.29 |  | -607.35 |  | -1714.22 |  | -9278.36 | 22917.16 | -4680.13 |  |  | -1188.47 | 0 | 0 | 11798.29 | 0 | 0 | -1923.16 | 0 | 0 | 3395.18 | 7401.71 | 0 | 0 | 8478.8 | 0 | 0 | -805.06 |  |  | -4512.49 | 0 | 0 | 1584.52 | 0 | 0 | -1550.66 |  |  | 3995.76 | 0 | 0 | -1829.03 | 0 | 0 | 4549.64 | 0 | 0 | 6281.69 | 0 | 0 | 2519.21 | 0 | 0 | -2235.7 | 0 | 0 | 4261.13 | 20737.81 | 28139.52 |  |  | 348.15 |  |  | -12356.44 |  |  | -162.39 |  |  | -1276.24 |  |  | 2302.25 |  |  | 3664.26 |  |  | -954.69 |  |  | -5907.96 |  |  | -1068.62 |  |  | 0 |  |  | -6456.99 |  |  | 328.98 | -21539.69 | 6599.83 |  |  | 11659.38 |  |  | 6298.05 |  |  | 3238.83 |  |  | -2011.36 |  |  | 1911.71 |  |  | 1296.59 |  |  | -3405.37 |  |  | 1413.34 |  |  | -595.18 |  |  | -560.99 |  |  | 523.37 |  |  | -2791.89 | 16976.48 | 23576.31 |  |  | 44458.84 |  |  | 53464.58 |  |  | 48337.23 |  |  | 52376.26 |  |  | 52210.81 |  |  | 56518.45 |  |  | 57617.34 |  |  | 50719.2 |  |  | 48070.12
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -4680.13 | [12 empty] | -4680.13 | [36 empty] | 0 | -4680.13 | [36 empty] | 0 | -4680.13 | [36 empty] | 0 | -4680.13 |  |  | 8692.71 |  |  | -313.03 |  |  | 4814.32 |  |  | 775.29 |  |  | 940.74 |  |  | -3366.9 |  |  | -4465.79 |  |  | 2432.35 |  |  | 5081.43
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 2300.96 |  | 4765.85 | 0 | 7951.55 | 0 | 233.68 | 0 | 3802.6 | 0 | 8068.68 | 0 | 9175.55 | 0 | 9158.65 |  | 45457.52 |  |  | 7374.91 | 0 | 0 | -8554.15 | 0 | 0 | -67392.9 | 0 | 0 | 2951.2925 | -20163.3275 | 0 | 0 | 2875.2299 | 0 | 0 | 1360.13 |  |  | 1922.56 | 0 | 0 | 7619.07 | 0 | 0 | 12973.46 |  |  | 5498.73 | 0 | 0 | 15491.36 | 0 | 0 | 6425.11 | 0 | 0 | 1465.69 | 0 | 0 | -3904.11 | 0 | 0 | -8432.02 | 0 | 0 | -3037.07 | 40258.1399 | 20094.8124 |  |  | 3492.77 |  |  | 4821.74 |  |  | 7750.38 |  |  | 13196.77 |  |  | -35604.14 |  |  | 6834.75 |  |  | -65829.23 |  |  | 6255.96 |  |  | -34399.99 |  |  | -12791.25 |  |  | -33481.89 |  |  | -151017.5 | -290771.63 | -270676.8176 |  |  | -11460.726 |  |  | 689.084 |  |  | 13905.284 |  |  | 20188.934 |  |  | 4046.444 |  |  | 15958.944 |  |  | 20623.824 |  |  | 14984.584 |  |  | 14580.894 |  |  | 10864.524 |  |  | 6544.344 |  |  | 7946.444 | 118872.578 | -151804.2396
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [40 empty] | 11964.38 |  |  | 22588.51 |  |  | 201.8 |  |  | -49949.15 |  |  | 10880.8 |  |  | 25642.38 |  |  | 25985.39 |  |  | 19843.13 |  |  | 16541.42
Затраты по вывозу мусора |  | 2681.28 |  | 2681.28 |  | 2681.28 |  | 2665.32 |  | 2617.44 |  | 2521.68 |  | 2537.64 |  | 2537.64 |  | 20923.56 |  |  | 4733.87 |  |  | 4132.92 |  |  | 4205.53 |  |  | 3727.35 | 37723.23 |  |  | 3561.29 |  |  | 3518.72 |  |  | 3637.06 |  |  | 3538.84 |  |  | 3530.32 |  |  | 3333.83 |  |  | 3376.22 |  |  | 3486.9 |  |  | 3564.19 |  |  | 3417.95 |  |  | 3518.5 |  |  | 3620.58 | 42104.4 | 79827.63 |  |  | 3896.07 |  |  | 4115.86 |  |  | 3925.68 |  |  | 4189.11 |  |  | 3945.26 |  |  | 4174.64 |  |  | 4214.02 |  |  | 4272.22 |  |  | 4056.37 |  |  | 4056.37 |  |  | 4116.71 |  |  | 4334.83 | 49297.14 | 129124.77 |  |  | 4426.45 |  |  | 4439.32 |  |  | 4439.32 |  |  | 4264.74 |  |  | 4403.92 |  |  | 4411.16 |  |  | 4432.67 |  |  | 4377.37 |  |  | 4317.03 |  |  | 4339.56 |  |  | 4339.56 |  |  | 4339.56 | 52530.66 | 181655.43
Начислено |  | 2674.82 |  | 2671.19 |  | 2658.33 |  | 2663.78 |  | 2582.82 |  | 2507.5 |  | 2484.18 |  | 1872.47 |  | 20115.09 |  |  | 2572.14 |  |  | 2559.3 |  |  | 2568.02 |  |  | 2558.39 | 30372.94 |  |  | 3561.29 |  |  | 3518.72 |  |  | 3637.06 |  |  | 3538.84 |  |  | 3530.32 |  |  | 3333.83 |  |  | 3376.22 |  |  | 3486.9 |  |  | 3564.19 |  |  | 3417.95 |  |  | 3518.5 |  |  | 3620.58 | 42104.4 | 72477.34 |  |  | 3896.07 |  |  | 4115.86 |  |  | 3925.68 |  |  | 4189.11 |  |  | 3945.26 |  |  | 4174.64 |  |  | 4214.02 |  |  | 4272.22 |  |  | 4056.37 |  |  | 4056.37 |  |  | 4116.71 |  |  | 4334.83 | 49297.14 | 121774.48 |  |  | 4426.45 |  |  | 4439.32 |  |  | 4439.32 |  |  | 4264.74 |  |  | 4403.92 |  |  | 4411.16 |  |  | 4432.67 |  |  | 4377.37 |  |  | 4317.03 |  |  | 4339.56 |  |  | 4339.56 |  |  | 4339.56 | 52530.66 | 174305.14 |  |  | 5195.4 |  |  | 5801.42 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41
Оплачено |  | 2252.8 |  | 2468.89 |  | 2675.73 |  | 2929.71 |  | 2620.77 |  | 2550.58 |  | 2671.65 |  | 2243.09 |  | 20413.22 |  |  | 2908.59 |  |  | 1736.18 |  |  | 2698.9 |  |  | 2295.19 | 30052.08 |  |  | 2463.49 |  |  | 3769.26 |  |  | 3922.61 |  |  | 3297.01 |  |  | 3807.97 |  |  | 3016.13 |  |  | 3488.61 |  |  | 3182.56 |  |  | 2988.78 |  |  | 3266.75 |  |  | 3405.28 |  |  | 3364.78 | 39973.23 | 70025.31 |  |  | 3491.11 |  |  | 3936.79 |  |  | 4135.69 |  |  | 4087.72 |  |  | 3955.73 |  |  | 3677.05 |  |  | 4433.2 |  |  | 5133.39 |  |  | 4309.17 |  |  | 4205.12 |  |  | 4723.51 |  |  | 3901.16 | 49989.64 | 120014.95 |  |  | 4293.8 |  |  | 3881.55 |  |  | 4062.45 |  |  | 5026.01 |  |  | 3915.65 |  |  | 4334.39 |  |  | 4564.61 |  |  | 4346.75 |  |  | 4464.38 |  |  | 4626.29 |  |  | 4209.21 |  |  | 4697.41 | 52422.5 | 172437.45 |  |  | 5195.4 |  |  | 5801.42 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41 |  |  | 5498.41
Задолженность (+) , переплата (-) | 2422.47 | 422.02 |  | 202.3 |  | -17.4 |  | -265.93 |  | -37.95 |  | -43.08 |  | -187.47 |  | -370.62 | 2124.34 | -298.13 |  |  | -336.45 | 0 | 0 | 823.12 | 0 | 0 | -130.88 | 0 | 0 | 263.2 | 320.86 | 0 | 0 | 1097.8 | 0 | 0 | -250.54 |  |  | -285.55 | 0 | 0 | 241.83 | 0 | 0 | -277.65 |  |  | 317.7 | 0 | 0 | -112.39 | 0 | 0 | 304.34 | 0 | 0 | 575.41 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 113.22 | 0 | 0 | 255.8 | 2131.17 | 2452.03 |  |  | 404.96 |  |  | 179.07 |  |  | -210.01 |  |  | 101.39 |  |  | -10.47 |  |  | 497.59 |  |  | -219.18 |  |  | -861.17 |  |  | -252.8 |  |  | -148.75 |  |  | -606.8 |  |  | 433.67 | -692.5 | 1759.53 |  |  | 132.65 |  |  | 557.77 |  |  | 376.87 |  |  | -761.27 |  |  | 488.27 |  |  | 76.77 |  |  | -131.94 |  |  | 30.62 |  |  | -147.35 |  |  | -286.73 |  |  | 130.35 |  |  | -357.85 | 108.16 | 1867.69 |  |  | 3840.9 |  |  | 5543.46 |  |  | 5242.75 |  |  | 5307.45 |  |  | 5414.89 |  |  | 5797.54 |  |  | 5950.72 |  |  | 5243.48 |  |  | 4962.76
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -298.13 | [12 empty] | -298.13 | [36 empty] | 0 | -298.13 | [36 empty] | 0 | -298.13 | [36 empty] | 0 | -298.13 |  |  | 1354.5 |  |  | 257.96 |  |  | 255.66 |  |  | 190.96 |  |  | 83.52 |  |  | -299.13 |  |  | -452.31 |  |  | 254.93 |  |  | 535.65
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -428.48 | 0 | -212.39 | 0 | -5.55 | 0 | 264.39 | 0 | 3.33 | 0 | 28.9 | 0 | 134.01 | 0 | -294.55 |  | -510.34 |  |  | -1825.28 | 0 | 0 | -2396.74 | 0 | 0 | -1506.63 | 0 | 0 | -1432.16 | -7671.15 | 0 | 0 | -1097.8 | 0 | 0 | 250.54 |  |  | 285.55 | 0 | 0 | -241.83 | 0 | 0 | 277.65 |  |  | -317.7 | 0 | 0 | 112.39 | 0 | 0 | -304.34 | 0 | 0 | -575.41 | 0 | 0 | -151.2 | 0 | 0 | -113.22 | 0 | 0 | -255.8 | -2131.17 | -9802.32 |  |  | -404.96 |  |  | -179.07 |  |  | 210.01 |  |  | -101.39 |  |  | 10.47 |  |  | -497.59 |  |  | 219.18 |  |  | 861.17 |  |  | 252.8 |  |  | 148.75 |  |  | 606.8 |  |  | -433.67 | 692.5 | -9109.82 |  |  | -132.65 |  |  | -557.77 |  |  | -376.87 |  |  | 761.27 |  |  | -488.27 |  |  | -76.77 |  |  | 131.94 |  |  | -30.62 |  |  | 147.35 |  |  | 286.73 |  |  | -130.35 |  |  | 357.85 | -108.16 | -9217.98
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 5391.94 | 0 | 2897.78 | 0 | -507.62 | 0 | -2482.6 | 0 | 1923.34 | 0 | -650.43 | 0 | -1901.69 | 0 | -9648.98 |  | -4978.26 |  |  | -1524.92 | 0 | 0 | 12621.41 | 0 | 0 | -2054.04 | 0 | 0 | 3658.38 | 7722.57 | 0 | 0 | 9576.6 | 0 | 0 | -1055.6 |  |  | -4798.04 | 0 | 0 | 1826.35 | 0 | 0 | -1828.31 |  |  | 4313.46 | 0 | 0 | -1941.42 | 0 | 0 | 4853.98 | 0 | 0 | 6857.1 | 0 | 0 | 2670.41 | 0 | 0 | -2122.48 | 0 | 0 | 4516.93 | 22868.98 | 30591.55 |  |  | 753.11 |  |  | -12177.37 |  |  | -372.4 |  |  | -1174.85 |  |  | 2291.78 |  |  | 4161.85 |  |  | -1173.87 |  |  | -6769.13 |  |  | -1321.42 |  |  | -148.75 |  |  | -7063.79 |  |  | 762.65 | -22232.19 | 8359.36 |  |  | 11792.03 |  |  | 6855.82 |  |  | 3615.7 |  |  | -2772.63 |  |  | 2399.98 |  |  | 1373.36 |  |  | -3537.31 |  |  | 1443.96 |  |  | -742.53 |  |  | -847.72 |  |  | 653.72 |  |  | -3149.74 | 17084.64 | 25444 |  |  | -1354.5 |  |  | -257.96 |  |  | -255.66 |  |  | -190.96 |  |  | -83.52 |  |  | 299.13 |  |  | 452.31 |  |  | -254.93 |  |  | -535.65
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | 1872.48 | 0 | 4553.46 | 0 | 7946 | 0 | 498.07 | 0 | 3805.93 | 0 | 8097.58 | 0 | 9309.56 | 0 | 8864.1 |  | 44947.18 |  |  | 5549.63 | 0 | 0 | -10950.89 | 0 | 0 | -68899.53 | 0 | 0 | 1519.1325 | -27834.4775 | 0 | 0 | 1777.4299 | 0 | 0 | 1610.67 |  |  | 2208.11 | 0 | 0 | 7377.24 | 0 | 0 | 13251.11 |  |  | 5181.03 | 0 | 0 | 15603.75 | 0 | 0 | 6120.77 | 0 | 0 | 890.28 | 0 | 0 | -4055.31 | 0 | 0 | -8545.24 | 0 | 0 | -3292.87 | 38126.9699 | 10292.4924 |  |  | 3087.81 |  |  | 4642.67 |  |  | 7960.39 |  |  | 13095.38 |  |  | -35593.67 |  |  | 6337.16 |  |  | -65610.05 |  |  | 7117.13 |  |  | -34147.19 |  |  | -12642.5 |  |  | -32875.09 |  |  | -151451.17 | -290079.13 | -279786.6376 |  |  | -11593.376 |  |  | 131.314 |  |  | 13528.414 |  |  | 20950.204 |  |  | 3558.174 |  |  | 15882.174 |  |  | 20755.764 |  |  | 14953.964 |  |  | 14728.244 |  |  | 11151.254 |  |  | 6413.994 |  |  | 8304.294 | 118764.418 | -161022.2196 |  |  | 10047.21 |  |  | -55.07 |  |  | 5069.98 |  |  | 966.25 |  |  | 1024.26 |  |  | -3666.03 |  |  | -4918.1 |  |  | 2687.28 |  |  | 5617.08
[21 empty] | 50496.81 | [126 empty] | 10609.88 |  |  | 22330.55 |  |  | -53.86 |  |  | -50140.11 |  |  | 10797.28 |  |  | 25941.51 |  |  | 26437.7 |  |  | 19588.2 |  |  | 16005.77
[55 empty] | 25295.6324 | [5 empty] | 22130.6024 |  |  | 13585.3624 |  |  | 10292.4924 |  |  |  |  | 68503.5024 |  |  | 73146.1724 |  |  | 81106.5624 |  |  | 94201.9424 |  |  | 58608.2724 |  |  | 64945.4324 |  |  | -664.6176 |  |  | 6452.5124 |  |  | -27694.6776 |  |  | -40337.1776 |  |  | -73212.2676 |  |  | -224663.4376 |  |  |  |  | -183094.8636 |  |  | -182963.5496 |  |  | -169435.1356 |  |  | -148484.9316 |  |  | -144926.7576 |  |  | -129044.5836 |  |  | -108288.8196 |  |  | -93334.8556 |  |  | -78606.6116 |  |  | -67455.3576 |  |  | -61041.3636 |  |  | -52737.0696
[66 empty] | не жилое | 55123.2 | [36 empty] | встроенные | 54442.39 | 54442.39 | 109565.59 |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные | 54096.32 |  |  |  |  | 10609.88 |  |  | 32940.43 |  |  | 32886.57 |  |  | -17253.54 |  |  | -6456.26 |  |  | 19485.25 |  |  | 45922.95 |  |  | 65511.15 |  |  | 81516.92
[67 empty] | 65415.6924 | [37 empty] | -170221.0476 |  | -171501.4876 |  |  | -183094.8636 |  |  | -182963.5496 |  |  | -169435.1356 |  |  | -148484.9316 |  |  | -144926.7576 |  |  | -129044.5836 |  |  | -108288.8196 |  |  | -93334.8556 |  |  | -78606.6116 |  |  | -67455.3576 |  |  | -61041.3636 |  | ростелеком | 4230 |  |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные
[143 empty] | 5589.2504 |  |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком
[148 empty] | 10609.88 |  |  | 32940.43 |  |  | 32886.57 |  |  | -17253.54 |  |  | -6456.26 |  |  | 19485.25 |  |  | 45922.95 |  |  | 65511.15 |  |  | 81516.92
[141 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[84 empty] | 0 | [56 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 479627.882
[141 empty] | Начислено за год |  |  | 615476.94
[82 empty] | Итого с ЖУ: |  | 58608.2724 | [56 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 598392.3
[141 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -17084.64
[141 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | 135849.058
[141 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | -171501.4876
[141 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | 5589.2504
[141 empty] | Встроенные + Ростелеком |  |  | 58326.32
[141 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  | 22628.49 | 14962,75 (по тарифу)