## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Ленинского Комсомола , 30 с мая 2011 г. по апрель 2012 г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г. |  |  |  |  | Май 2012 г. |  |  | Июнь 2012 г. |  |  | Июль 2012 г. |  |  | Август 2012 г. |  |  | Сентябрь 2012 г. |  |  | Октябрь 2012 г. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  | Январь 2013 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
[107 empty] | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.33 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 8333.37
| 2333,9 м2 | 4434.41 | 2333,9 м2 | 4434.41 | 2333,9 м2 | 4434.41 | 2333,9 м2 | 4434.41 | 2333,9 м2 | 4434.41 | 2333,9 м2 | 4434.41 | 2333,9 м2 | 4434.41 | 2333,9 м2 | 4434.41 | 2333,9 м2 | 35475.28 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4434.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4434.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4434.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4434.41 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4224.36 |  |  | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 |  | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4341.43 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 | Управление МКД |  | 4878.27 |  |  | Управление МКД |  | 5228.38 | Управление МКД |  | 5228.38 | Управление МКД |  | 5228.38 | Управление МКД |  | 5228.38 | Управление МКД |  | 5228.38 | Управление МКД |  | 5228.38 | Управление МКД |  | 5228.38 | Управление МКД |  | 5228.38 | Управление МКД |  | 5228.38
| 2333,9 м2 | 560.14 | 2333,9 м2 | 560.14 | 2333,9 м2 | 560.14 | 2333,9 м2 | 560.14 | 2333,9 м2 | 560.14 | 2333,9 м2 | 560.14 | 2333,9 м2 | 560.14 | 2333,9 м2 | 560.14 | 2333,9 м2 | 4481.12 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 78.66 | Проверка и восстановление работоспособности регуляторов БГВ | № 3 от 04.02.09г. | 721.03 | Устранение течи кровли | № 63 от 24.03.09 г. | 4186.06 | Замена стояка хол.воды | № 173 от 22.04.09г | 5379.8 |  | Отключение отопления | № 14 от 04.05.09г. | 263.08 | Промочки на кухне | № 42/сл огт 05.06.09г. | 399.95 | Устранение течи вентиля | № 65 от 06.07.09 | 757.36 | откачка воды из подвала | № 9 от 03.08.09. | 1647.95 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 28 от 08.09.09. | 225.49 | подключение и отключение насоса для откачки воды из подвала | 969 от 28.10.09г. | 90.23 | откачка воды из подвала | 986 от 02.11.09г. | 671.67 | замена патрона подвесного и лампочки | 1087 от 04.12.09г. | 123.58 | ревизия распаечной коробки | 5 от 15.01.10. | 541.39 | ревизия ВРУ и этажных щитков, замена деталей, протяжка контактов | 19 от 12.02.10 | 1117.09 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 47 от 26.03.10 | 338.76 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 66 от 23.04.10 | 1064.66 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5391.77 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5601.84 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7002.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7002.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7002.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7002.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7002.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7002.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7002.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7002.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7002.3
| 2333,9 м2 | 443.44 | 2333,9 м2 | 443.44 | 2333,9 м2 | 443.44 | 2333,9 м2 | 443.44 | 2333,9 м2 | 443.44 | 2333,9 м2 | 443.44 | 2333,9 м2 | 443.44 | 2333,9 м2 | 443.44 | 2333,9 м2 | 3547.52 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления | Акт б/н | 443.44 | Технический осмотр систем тепло-, водоснабжения, водоотведения | №25 от 10.02.09г. | 337.02 | Замена патрона, лампочек и выключателя | № 76 от 13.03.09г. | 534.33 | Определение в работе по замене стояков | № 119 от 15.04.09г. | 297.87 |  | Проверка бойлеров на плотность по графику | № 17 от 04.05.09г. | 263.075 | Зачеканка канализационного стояка | № 46/сл от 08.06.09г. | 767.52 | установка дроссельной шайбы | № 119 от 10.07.09. | 511.79 | установка регулятора РТДО ф 25 | № 22 от 04.08.09. | 591.92 | ревизия вентилей | № 4 от 02.09.09. | 414.81 | замена патрона настенного | 980 от 30.10.09г. | 112.49 | ревизия ВРУ | 990 от 02.11.09г. | 321.76 | замена вх.вентилей д.15 - 2шт. | 1089 от 11.12.09г. | 813.76 | очистка карнизов крыш от сосулек | 2 от 11.01.10 | 290.91 | смена вентиля ф 15мм с аппаратом для газовой сварки ирезки | 26 от 27.02.10 | 1064.66 |  |  |  | ревизия ВРУ и этажных эл.щитков, замена деталей, протяжка контактов | 62 от 16.04.10 | 800.07 |  |  | анализ горячей воды |  | 70.02 | смена вентиля ф 15 мм | 91 от 11.06.10 | 620.14 | укрепление элеваторного узла | 109 от 09.07.10 | 2543.25 | анализ горячей воды |  | 70.02 | анализ горячей воды |  | 70.02 | анализ горячей воды |  | 70.02 | анализ горячей воды |  | 70.02 | анализ горячей воды |  | 70.02 |  | анализ горячей воды |  | 70.02 | анализ горячей воды |  | 70.02 | анализ горячей воды |  | 70.02 | анализ горячей воды |  | 70.02 | ремонт батареи | 94 от 13.05.11 | 181.81 | ревизия эл.щитка | 115 от 17.06.11 | 205.33 | подключение и отключение компрессора | 126 от 08.07.11 | 205.33 | врезка КИП на узел хвс | 142 от 05.08.11 | 1170.87 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 170.35 | ревизия эл.щитка | 196 от 28.10.11 | 205.33 | замена трансформаторов тока | 204 от 03.11.11 | 3000 | Ремонт кровли (Локальная смета №5) | 240 от 23.12.11 | 35380 |  |  |  | Тех. Обслуживание вводных и внутренних газопроводов | 1303 от 20.02.12 | 10526.4 | Ревизия ЩЭ | 58 от 07.03.12 | 3619.68 | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 95 от 13.04.12 (акт №14 от 11.04.12) | 277.14 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 4528.15 | Аварийное обслуживание |  | 4528.15 | Аварийное обслуживание |  | 4528.15 | Аварийное обслуживание |  | 4528.15 | Аварийное обслуживание |  | 4528.15 | Аварийное обслуживание |  | 4528.15 | Аварийное обслуживание |  | 4528.15 | Аварийное обслуживание |  | 4528.15 | Аварийное обслуживание |  | 4528.15
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) | Акт б/н |  | Сверка эл.схем подключения дома | №61 от 13.02.09г. | 268.04 | Прочистка подвальнойц канализации | № 107 от 17.03.09г. | 721.03 | Определение в работе по замене стояков | № 119 от 15.04.09г. | 297.87 |  | Подключение насоса | № 37 от 08.05.09г. | 149.12 | Смена задвижки | № 50/сл от 08.06.09г. | 4087.67 | Замена автомата , ревизия эл.щитка | № 84 от 10.07.09 | 354.77 | Устранение течи в бойлерной | № 41 от 05.08.09. | 394.62 | ремонт патрона, замена лампочки в подъезде | № 6 от 02.09.09. | 157.03 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 859.66 | замена лампочек в подъезде - 1шт. | 1005 от 06.11.09г. | 70.65 | замена вх.вентилей д.15 - 2шт. | 1089 от 11.12.09г. | 846.68 | закрашивание надписей на домах | 6 от 15.01.10 | 131.91 | регулировка элеваторного узла | 26 от 27.02.10 | 493.67 |  |  |  | замена лампочек 100 вт в подъезде | 62 от 16.04.10 | 171.33 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 97.44 | установка кип | 91 от 11.06.10 | 6007.26 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 25А | 114 от 23.07.10 | 405.7 | отключение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | запуск системы отопления | 161 от 24.09.10 | 133 | смена канализационного тройка | 181 от 29.10.10 | 3014.73 | ремонт кровли | 197 от 26.11.10 | 60110.3 |  |  |  |  | определение в работе | 2 от 10.01.11 | 96.97 |  |  |  | замена патрона настенного и лампочки | 48 от 05.03.11 | 178.76 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 170.35 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 112 от 10.06.11 | 688.15 | промывка системы центрального отопления | 127 от 08.07.11 | 2894.62 | установка кип | 142 от 05.08.11 | 7567.74 | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 161 | ревизия ВРУ | 186 от 07.10.11 | 678.69 |  |  |  | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 119.21 |  |  |  | Устранение свища на стояке ХВС | 33 от 24.02.12 (акт №52 от 20.02.12) | 1363.4 | Ревизия ШР | 58 от 07.03.12 | 1055.73 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 161 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1400.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1400.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1400.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1400.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1400.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1400.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1400.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1400.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1400.46
| 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 186.72 | Регулировка системы центрального отопления | Акт б/н | 23.34 | Замена выключателя и лампы в подъезде | №73 от 16.02.09г. | 388.66 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 113/1 от 17.03.09г. | 640.91 | Устранение течи кровли | № 12 от 03.04.09г. | 28887.83 |  | Откачка воды из аодвала | № 67 от 12.05.09г. | 7172.98 | Врезка вентилей под проомывку | № 59/сл огт 09.06.09г. | 1946.37 | ремонт двери на кровлю | № 44 от 14.07.09. | 593.98 | замена входных вентилей | № 75 от 11.08.09 | 831.16 | откачка воды из подвала | № 33 от 09.09.09. | 2216.31 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 78.66 | ревизия вентилей д.15-40 мм | 1009 от 09.11.09г. | 207.6 | прочистка вентиляционной вытяжки | 1094 от 18.12.09г. | 290.91 | определение в работе | 9 от 22.01.10г. | 96.97 | смена вентиля ф 15 мм | 26 от 27.02.10 | 2186.8 |  |  |  | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 78.66 | установка розетки в подвале | 90 от 11.06.10 | 254.88 | анализ горячей воды |  | 70.02 | включение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | ревизия эл.щитка | 160 от 24.09.10 | 180.46 | обследование ВВП на предмет закипания латунных трубок | 177 от 22.10.10 | 671.11 | ремонт водоподогревателей | 199 от 30.11.10 | 69185.49 | [10 empty] | ревизия эл.щитка | 60 от 18.03.11 | 180.46 | ремонт канализационного стояка | 80 от 22.04.11 | 390.16 | дератизация |  | 70.02 | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 116 от 17.06.11 | 2753.04 | опрессовка системы центирального отопления | 127 от 08.07.11 | 681.4 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 161 | регулировка системы центрального отопления |  | 2125.03 | [6 empty] | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 409.22 |  |  |  | Проверка бойлера на плотность ипрочность (Калькуляция №7/ТСС/11) | 33 от 24.02.12 | 649.27 | Ревизия эл.щитка | 75 от 23.03.12 | 205.33 | [5 empty] | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17
| 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 560.16 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) | Акт б/н | 70.02 | Гидравлическое испытание подогревателя ГВС | №7 от 17.02.09г. | 721.03 | Замена запорной арматуры на холодном, горячем водоснабжении | № 6 от 03.03.09г. | 42355.51 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 69 от 09.04.09г. | 737.1575 |  | Подключение насоса | № 49 от 12.05.09г. | 298.25 | Ревизия вх.вентиля на г/воде | № 71/сл от 10.06.09г. | 362.74 | замена входного вентиля - 2 шт. | № 198 от 20.07.09 | 1668.07 | установка регулятора РТДО ф 25 | № 119 от 17.08.09. | 591.92 | подключение и отключение насоса "гном" | № 47 от 09.09.09. | 447.36 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 97.44 | замена стекла - 12,8 м2 | 1021 от 12.11.09г. | 6400.38 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 78.66 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 78.66 | дератизация в строениях |  | 78.66 | дератизация в строениях |  | 78.66 | дератизация в строениях |  | 78.66 |  |  | промывка системы центрального отопления | 83 от 31.05.10 | 2572.96 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 98 от 25.06.10 | 1064.66 | [9 empty] | прочистка канализационной вытяжки | 178 от 22.10.10 | 387.88 | восстановление освещения в подвале | 192 от 19.11.10 | 1492.36 | [10 empty] | устранение течи канализационного лежака | 68 от 31.03.11 | 165.37 |  |  |  | дезинсекция |  | 46.68 | ревизия задвижек отопления ф 80,100 | 116 от 17.06.11 | 2626.2 | заполнение системы отопления технической водой | 127 от 08.07.11 | 1722.6 | [12 empty] | Замена РТДО | 3162 от 31.10.11 | 16654.52 |  |  |  | Проверка бойлера на предмет накипеобразования латунных трубок (со снятием калачей) | 40 от 29.02.12 | 1298.54 | [8 empty] | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17
| 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 186.72 | Прочистка вентиляционных каналов | Акт б/н | 23.34 | Проверка бойлера на плотность | №46 от 17.02.09г. | 670.09 | Дератизация |  | 78.66 | Ремонт панельных швов | № 39 от 10.04.09г. | 4209.45 |  | Проведение тепловых испытаний | № 96 от 15.05.09г. | 263.075 | Ремонт подъездной рамы | № 32/пк от 11.06.09г. | 373.28 | укрепление, покраска элеваторных узлов | № 270 от 31.07.09. | 1618.81 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 169 от 25.08.09. | 421.23 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 859.66 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | замена стекла - 12,8 м2 | 1025 от 13.11.09г. | 6400.38 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  | ревизия м регулировка элеваторного узла | 83 от 31.05.10 | 577.12 | дезинсекция |  | 97.44 | дезинсекция |  | 97.44 | дезинсекция |  | 97.44 | дезинсекция |  | 97.44 | дезинсекция |  | 97.44 | [13 empty] | очистка крыш от сосулек и наледей | 50 от 05.03.11 | 1163.64 |  |  |  | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | ревизия задвижек хвс ф 80,100 | 116 от 17.06.11 | 1313.1 | смена КИП | 136 от 29.07.11 | 1194.46 | [18 empty] | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 41 от 29.02.12 | 4288.8 | [8 empty] | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33
| 2333,9 м2 | 2193.88 | 2333,9 м2 | 2193.88 | 2333,9 м2 | 2193.88 | 2333,9 м2 | 2193.88 | 2333,9 м2 | 2193.88 | 2333,9 м2 | 2193.88 | 2333,9 м2 | 2193.88 | 2333,9 м2 | 2193.88 | 2333,9 м2 | 17551.04 | испытание трубопроводов системы центрального отопления | Акт б/н | 373.42 | Ревизия эл.оборудования (замена неисправных участков эл.сети, ремонт эл.установочных изделий, ремонт эл.установочных изделий, осмотр линии эл.сетей, групп распределителей щитов и преходных коробок и др.) | №51 от 18.02.09г. | 3243.86 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Отбор воды горячего водоснабжения на анализ | № 96 от 13.04.09г. | 637.717 |  | Проверка на плотность / опрессовка / | № 136 от 20.05.09г. | 195.74 | Ревизия запорной арматуры | 142/сл от 17.06.09 | 3049.62 | поверка 1-го водосчетчика холодной воды Dn 50 установленного в здании жилого дома | № 1 от 24.07.09. | 2407.27 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 78.66 | Управление МКД |  | 3990.97 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 1054 от 23.11.09г. | 141.3 | анализ горячей воды | 5/02515 от 28.12.09г. | 34.41 | анализ горячей воды |  | 70.03 | анализ горячей воды |  | 70.03 | анализ горячей воды |  | 70.03 | анализ горячей воды |  | 70.03 |  |  | опрессовка системы центрального отопления | 83 от 31.05.10 | 302.84 | дератизация |  | 78.66 | дератизация |  | 78.66 | дератизация |  | 78.66 | дератизация |  | 78.66 | дератизация |  | 78.66 | дератизация |  | 78.66 | дератизация |  | 78.66 |  | дератизация |  | 78.66 | дератизация |  | 78.66 | дератизация |  | 78.66 | дератизация |  | 78.66 |  |  |  | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 116 от 17.06.11 | 917.68 | ремонт панельных швов | 137 от 29.07.11 | 35964.38 | [18 empty] | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 4.02.12 | 649.27 | [8 empty] | Дератизация |  | 78.66 | Дератизация |  | 78.66 | Дератизация |  | 78.66 | Дератизация |  | 78.66 | Дератизация |  | 78.66 | Дератизация |  | 78.66 | Дератизация |  | 78.66 | Дератизация |  | 78.66 | Дератизация |  | 78.66
| 2333,9 м2 | 373.42 | 2333,9 м2 | 373.42 | 2333,9 м2 | 373.42 | 2333,9 м2 | 373.42 | 2333,9 м2 | 373.42 | 2333,9 м2 | 373.42 | 2333,9 м2 | 373.42 | 2333,9 м2 | 373.42 | 2333,9 м2 | 2987.36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Акт б/н | 23.34 | Прочистка подвальной канализации (кв.17) | №56 от 19.02.09г. | 1442.05 | Аварийное обслуживание |  | 3710.9 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 78.66 |  | Дератизация | №144 от 31.05.09г | 78.66 | Промывка отопительной чсистемы, гидравлич.испытание т/узла, отопительной системы | № 143/сл от 17.06.09г. | 2531.21 | государственная поверка прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, установленного в здании жилого дома | № 2 от 24.07.09. | 8000 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 78.66 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 97.44 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 908.29 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 859.66 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 |  |  | заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 83 от 31.05.10 | 153.93 | анализ горячей воды |  | 70.02 | [12 empty] | ремонт электропроводки | 192 от 19.11.10 | 11071.24 | [19 empty] | ревизия элеваторного узла сопло | 116 от 17.06.11 | 649.27 | ремонт кровли | 134 от 22.07.11 | 13267.5 | [18 empty] | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 21.02.12 | 649.27 | [8 empty] | Дезинсекция |  | 104.04 | Дезинсекция |  | 104.04 | Дезинсекция |  | 104.04 | Дезинсекция |  | 104.04 | Дезинсекция |  | 104.04 | Дезинсекция |  | 104.04 | Дезинсекция |  | 104.04 | Дезинсекция |  | 104.04 | Дезинсекция |  | 104.04
| 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 186.72 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции | Акт б/н | 93.36 | Ремонт ХВС | №104 от 27.02.09г. | 6636.05 | Учет и расчет платежей |  | 1563.71 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 859.66 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 97.44 | Подключение компрессора | № 101/эл от 17.06.09г. | 298.25 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 78.66 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 97.44 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | обслуживание РТДО |  | 23.34 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 78.66 | Управление МКД |  | 3990.97 | Управление МКД |  | 3990.97 | Управление МКД |  | 3990.97 | Управление МКД |  | 3990.97 | Управление МКД |  | 3990.97 |  |  | подключение и отключение насоса для откачки воды из подва | 82 от 31.05.10 | 180.46 | [15 empty] | ремонт инженерных систем электроснабжения | 192 от 19.11.10 | 4124.24 | [19 empty] | промывка фильтров в тепловом пункте | 116 от 17.06.11 | 324.63 | [6 empty] | дератизация |  | 70.02 | дератизация |  | 70.02 | дератизация |  | 70.02 | дератизация |  | 70.02 | дератизация |  | 70.02 | дератизация |  | 70.02 | дератизация |  | 70.02 | дератизация |  | 70.02 |  |  | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 326.77 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 326.77 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 326.77 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 326.77 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 326.77 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 326.77 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 326.77 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 326.77 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 326.77
| 2333,9 м2 | 93.36 | 2333,9 м2 | 93.36 | 2333,9 м2 | 93.36 | 2333,9 м2 | 93.36 | 2333,9 м2 | 93.36 | 2333,9 м2 | 93.36 | 2333,9 м2 | 93.36 | 2333,9 м2 | 93.36 | 2333,9 м2 | 746.88 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности | Акт б/н | 303.41 | Ремонт освещения подвала | №146 от 27.02.09г. | 1464.47 |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 3710.9 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 859.66 | Устранение течи вентиля на батарее | № 184/сл от 19.06.09г. | 800.82 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 97.44 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | Управление МКД |  | 3990.97 | обслуживание насосов |  | 23.34 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | обслуживание РТДО |  | 23.34 | обслуживание РТДО |  | 23.34 | обслуживание РТДО |  | 23.34 | типография |  | 123.59 | смена вентиля ф 25 мм | 63 от 16.04.10 | 546.1 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 302.84 | [34 empty] | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 | обслуживание приборов учета |  | 1027 |  |  | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  |  | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  |  | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  |  | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81
| 2333,9 м2 | 303.41 | 2333,9 м2 | 303.41 | 2333,9 м2 | 303.41 | 2333,9 м2 | 303.41 | 2333,9 м2 | 303.41 | 2333,9 м2 | 303.41 | 2333,9 м2 | 303.41 | 2333,9 м2 | 303.41 | 2333,9 м2 | 2427.28 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования | Акт б/н | 23.34 | Дератизация |  | 78.66 |  |  |  | Учет и расчет платежей |  | 1563.71 |  | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | Дератизация |  | 78.66 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 859.66 | Управление МКД |  | 3990.97 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 908.29 | обслуживание бойлеров |  | 396.8 | Управление МКД |  | 3990.97 | обслуживание насосов |  | 23.34 | обслуживание насосов |  | 23.34 | обслуживание насосов |  | 23.34 | обслуживание РТДО |  | 23.34 | ремонт кровли | 67 от 23.04.10 | 10607.7 |  |  | замена лампочек 100 вт в подъезде | 79 от 21.05.10 | 171.33 | [34 empty] | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 | Аварийное обслуживание |  | 4224.72 |  |  | Ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 125 от 31.05.12 | 3459.12 | Исследование горячей воды | Счет - фактура № 5/01115 от 26.06.12 | 1434.49 | Промывка системы центрального отопления | 150 от 06.07.12 | 3097.24 | Отключение ситемы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 199 от 21.09.12 | 128.27
| 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 186.72 | Обслуживание водоподогревателей (1 шт.) | Акт б/н | 326.75 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | [7 empty] | Управление МКД |  | 3990.97 | Дезинсекция |  | 97.44 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | краска | тр.45 от 31.08.09 | 1407.54 | краска | тр.59 от 30.09.09г. | 958.09 | анализ горячей воды |  | 70.03 | обслуживание РТДО |  | 23.34 | анализ горячей воды |  | 70.03 | обслуживание бойлеров |  | 396.8 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 23.34 | обслуживание РТДО |  | 23.34 |  |  | ревизия задвижек ф 50 мм | 80 от 21.05.10 | 2448.9 | [34 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1307.1 |  |  | Ревизия задвижек отопления ф 80, 100 мм | 125 от 31.05.12 | 2670.72 |  |  |  | опрессовка системы центрального отопления | 150 от 06.07.12 | 729.1 | Включение системы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Подключение системы отопления | 203 от 28.09.12 | 172.27
| 2333,9 м2 | 326.75 | 2333,9 м2 | 326.75 | 2333,9 м2 | 326.75 | 2333,9 м2 | 326.75 | 2333,9 м2 | 326.75 | 2333,9 м2 | 326.75 | 2333,9 м2 | 326.75 | 2333,9 м2 | 326.75 | 2333,9 м2 | 2614 | Обслуживание насосов (1 шт.) | Акт б/н | 23.34 | Аварийное обслуживание |  | 3710.9 | [7 empty] | обслуживание РТДО |  | 23.34 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Управление МКД |  | 3990.97 | обслуживание РТДО |  | 23.34 | обслуживание РТДО |  | 23.34 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 23.34 | [12 empty] | обслуживание насосов |  | 23.34 |  |  | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 80 от 21.05.10 | 1750.71 | [37 empty] | дератизация |  | 70.02 | дератизация |  | 70.02 | дератизация |  | 70.02 | дезинсекция |  | 46.68 | дезинсекция |  | 46.68 | дезинсекция |  | 46.68 | дезинсекция |  | 46.68 | дезинсекция |  | 46.68 | дезинсекция |  | 46.68 | дезинсекция |  | 46.68 | дезинсекция |  | 46.68 |  |  | Ревизия элеваторного узла (сопло) | 125 от 31.05.12 | 694.72 |  |  |  | Заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 150 от 06.07.12 | 1843.17 | Смена запорной арматуры | 186 от 31.08.12 | 96727.58 | Замена лампочек 95 Вт в подъезде (в подвале) | 190 от 07.09.12 | 1029
| 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 186.72 | Обслуживание регуляторов тепла (1 шт.) | Акт б/н | 23.34 | Учет и расчет платежей |  | 1563.71 | [7 empty] | обслуживание насосов |  | 23.34 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 3529 | обслуживание РТДО |  | 23.34 | обслуживание насосов |  | 23.34 | обслуживание насосов |  | 23.34 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 70.03 | [12 empty] | обслуживание бойлеров |  | 396.8 |  |  | ревизия и регулировка элеваторного узла | 80 от 21.05.10 | 577.12 | [15 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [19 empty] | дезинсекция |  | 46.68 | дезинсекция |  | 46.68 | дезинсекция |  | 46.68 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 |  |  | Промывка фильтров в тепловом пункте | 125 от 31.05.12 | 347.35 |  |  |  | Смена задвижки на элеваторном узле | 156 от 20.07.12 | 7336.84 |  |  |  | Ревизия ЩЭ | 202 от 28.09.12 | 3873.12
| 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 23.34 | 2333,9 м2 | 186.72 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (74 м) | Акт б/н | 233.39 | [10 empty] | анализ горячей воды |  | 70.03 | Аварийное обслуживание |  | 3757.58 | обслуживание насосов |  | 23.34 | анализ горячей воды |  | 70.03 | анализ горячей воды |  | 70.03 | [23 empty] | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 |  | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 |  |  |  | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [26 empty] | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 118 от 18.05.12 | 182.28 |  |  |  | Смена чугунных на стальные | 147 от 02.07.12 | 17184.84 |  |  |  | Ревизия ШР | 202 от 28.09.12 | 1129.63
| 2333,9 м2 | 233.39 | 2333,9 м2 | 233.39 | 2333,9 м2 | 233.39 | 2333,9 м2 | 233.39 | 2333,9 м2 | 233.39 | 2333,9 м2 | 233.39 | 2333,9 м2 | 233.39 | 2333,9 м2 | 233.39 | 2333,9 м2 | 1867.12 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (4 шт.) | Акт б/н | 653.49 | [13 empty] | Управление МКД |  | 3990.97 | обслуживание бойлеров |  | 396.8 | [29 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [16 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [9 empty] | опрессовка бойлера |  | 1362.77 | [38 empty] | Ремонт кровли | 144 от 02.07.12 | 58603.13 |  |  |  | Ремонт канализационного стояка | 208 от 30.09.12 (акт № 21 от 30.09.12) | 722.79
| 2333,9 м2 | 653.49 | 2333,9 м2 | 653.49 | 2333,9 м2 | 653.49 | 2333,9 м2 | 653.49 | 2333,9 м2 | 653.49 | 2333,9 м2 | 653.49 | 2333,9 м2 | 653.49 | 2333,9 м2 | 653.49 | 2333,9 м2 | 5227.92 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения | Акт б/н | 116.7 | [13 empty] | обслуживание РТДО |  | 23.34 | анализ горячей воды |  | 70.03 | [29 empty] | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 |  | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | [44 empty] | Демонтаж теплосчетчика | 145 от 02.07.12 (акт № 16 от 02.07.12) | 1590.2 |  |  |  | Прочистка сопел | 208 от 30.09.12 (акт № 23 от 30.09.12) | 615.77
| 2333,9 м2 | 116.7 | 2333,9 м2 | 116.7 | 2333,9 м2 | 116.7 | 2333,9 м2 | 116.7 | 2333,9 м2 | 116.7 | 2333,9 м2 | 116.7 | 2333,9 м2 | 116.7 | 2333,9 м2 | 116.7 | 2333,9 м2 | 933.6 | Аварийное обслуживание | Акт б/н | 3710.9 | [13 empty] | обслуживание насосов |  | 23.34 | [32 empty] | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 |  | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | Аварийное обслуживание |  | 3757.9 | [44 empty] | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 142 от 02.07.12 (акт № 10 от 02.07.12) | 793.62 |  |  |  | Ревизия ВРУ | 207 от 30.09.12 | 726.2
| 2333,9 м2 | 3710.9 | 2333,9 м2 | 3710.9 | 2333,9 м2 | 3710.9 | 2333,9 м2 | 3710.9 | 2333,9 м2 | 3710.9 | 2333,9 м2 | 3710.9 | 2333,9 м2 | 3710.9 | 2333,9 м2 | 3710.9 | 2333,9 м2 | 29687.2 | Учет и расчет платежей | Акт б/н | 1563.71 | [13 empty] | анализ горячей воды |  | 70.03 | [32 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1167.05 | [44 empty] | Электрические замеры и электроиспытания | С-ф (акт № 00000028 от 25.07.12 | 16025 |  |  |  | Замена лампочек 95 Вт в подъезде (в подвале) | 213 от 30.09.12 | 137.2
| 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 70.02 | 2333,9 м2 | 560.16 | Ремонт вент.короба | Акт б/н | 249.44 | [129 empty] | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 149 от 06.07.12 | 221.76 |  |  |  | Подключение циркуляционного насоса | 213 от 30.09.12 (акт № 6 от 30.09.12) | 1096.24
| 2333,9 м2 | 46.68 | 2333,9 м2 | 46.68 | 2333,9 м2 | 46.68 | 2333,9 м2 | 46.68 | 2333,9 м2 | 46.68 | 2333,9 м2 | 46.68 | 2333,9 м2 | 46.68 | 2333,9 м2 | 46.68 | 2333,9 м2 | 373.44 | [132 empty] | Опрессовка элеваторного узла | 148 от 02.07.12 | 121.35 |  |  |  | Восстановление изоляции, продухи | 209 от 30.09.12 | 69000.73
| 2333,9 м2 | 1563.71 | 2333,9 м2 | 1563.71 | 2333,9 м2 | 1563.71 | 2333,9 м2 | 1563.71 | 2333,9 м2 | 1563.71 | 2333,9 м2 | 1563.71 | 2333,9 м2 | 1563.71 | 2333,9 м2 | 1563.71 | 2333,9 м2 | 12509.68
| 117 чел. | 1867.32 | 117 чел. | 1867.32 | 119 чел. | 1899.24 | 115 чел. | 1835.4 | 114 чел. | 1819.44 | 117 чел. | 1867.32 | 113 чел. | 1803.48 | 113 чел. | 1803.48 | 116 чел. | 14763
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений
| 2 м2 | 380.9 | 1 м2 | 190.45 | 3 м2 | 571.36 | 5 м2 | 952.26 | [9 empty] | 2094.97
[5 empty] | 0,25 м3 | 740.78 | [11 empty] | 740.78
[5 empty] | ЛОН - 5 шт. | 115.05 | [11 empty] | 115.05
[7 empty] | 5 м | 228.18 | [9 empty] | 228.18
[9 empty] | краны шаровые D15 - 8 шт. | 1819.37 | [7 empty] | 1819.37
[13 empty] | кран шар. D15 - 2 шт. | 454.84 |  |  |  | 454.84
[15 empty] | транс.тока - 3 шт. | 2426.42 |  | 2426.42 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г.
ИТОГО: |  | 14827.96 |  | 14637.51 |  | 15906.17 |  | 15595.58 |  | 16218.55 |  | 14447.06 |  | 14838.06 |  | 16809.64 |  | 123280.53 |  |  | 12791.14 | 0 | 0 | 26539.64 | 0 | 0 | 59085.18 | 0 | 0 | 51095.0345 | 272791.5245 | 0 | 0 | 21730.7 | 0 | 0 | 31271.81 |  |  | 29434.23 | 0 | 0 | 19011.72 | 0 | 0 | 18452.76 |  |  | 14633.19 | 0 | 0 | 27241.68 | 0 | 0 | 15137.28 | 0 | 0 | 14485.92 | 0 | 0 | 17890.16 | 0 | 0 | 13490.29 | 0 | 0 | 26711.57 | 249491.31 | 522282.8345 |  |  | 25385.08 |  |  | 24051.99 |  |  | 19054 |  |  | 16540.81 |  |  | 16418.51 |  |  | 20178.77 |  |  | 162233.06 |  |  | 16007.61 |  |  |  | 16104.58 |  |  | 16249.43 |  |  | 17695.84 |  |  | 16591.71 |  |  | 17892.66 |  |  | 28380.67 |  |  | 73470.79 |  |  | 26440.11 |  |  | 19996.88 |  |  | 18424.52 |  |  | 20540.5 |  |  | 70103.45 |  |  | 17540.5 |  |  | 36965.45 |  |  | 22421.24 |  |  | 17978.64 | 0 | 0
Лицевой счет ул. Ленинского Комсомола , 30 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г. |  |  | 26955.62 |  |  | 21447.73 |  |  | 127147.68 |  |  | 116571.71 |  |  | 98644.46 |  |  | 20013.24 |  |  | 20013.24 |  |  | 20013.24 |  |  | 20013.24
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 12960.64 |  | 12770.19 |  | 14006.93 |  | 13760.18 |  | 14399.11 |  | 12579.74 |  | 13034.58 |  | 15006.16 |  | 108517.53 |  |  | 12791.14 | 0 | 0 | 26539.64 | 0 | 0 | 59085.18 | 0 | 0 | 51095.0345 | 258028.5245 | 0 | 0 | 21730.7 | 0 | 0 | 31271.81 |  |  | 29434.23 | 0 | 0 | 19011.72 | 0 | 0 | 18452.76 |  |  | 14633.19 | 0 | 0 | 27241.68 | 0 | 0 | 15137.28 | 0 | 0 | 14485.92 | 0 | 0 | 17890.16 | 0 | 0 | 13490.29 | 0 | 0 | 26711.57 | 249491.31 | 507519.8345 |  |  | 25385.08 |  |  | 24051.99 |  |  | 19054 |  |  | 16540.81 |  |  | 16418.51 |  |  | 20178.77 |  |  | 162233.06 |  |  | 16007.61 | 299869.83 |  |  | 16104.58 |  |  | 16249.43 |  |  | 17695.84 |  |  | 16591.71 |  |  | 17892.66 |  |  | 28380.67 |  |  | 73470.79 |  |  | 26440.11 |  |  | 19996.88 |  |  | 18424.52 |  |  | 20540.5 |  |  | 70103.45 |  |  | 17540.5 |  |  | 36965.45 |  |  | 22421.24 |  |  | 17978.64 | 370155.41 | 370155.41
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 17340.83 |  | 17340.83 |  | 17340.83 |  | 17340.83 |  | 17340.83 |  | 17340.83 |  | 17340.83 |  | 17340.83 |  | 138726.64 |  |  | 17340.83 |  |  | 17340.83 |  |  | 17332.12 |  |  | 17332.12 | 208072.54 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 |  |  | 17879.24 | 214550.88 | 422623.42 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 | 146885.44 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 |  |  | 18360.68 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 |  |  | 38078.16 | 456937.92 | 456937.92 |  |  | 26955.62 |  |  | 21447.73 |  |  | 127147.68 |  |  | 116571.71 |  |  | 98644.46 |  |  | 20013.24 |  |  | 20013.24 |  |  | 20013.24 |  |  | 20013.24
Оплачено |  | 15494.39 |  | 15975.2 |  | 16304.15 |  | 18111.85 |  | 16646.79 |  | 18155.03 |  | 16778.92 |  | 16659 |  | 134125.33 |  |  | 19633.53 |  |  | 14984.03 |  |  | 18742.66 |  |  | 14078.75 | 201564.3 |  |  | 16760.1 |  |  | 19766.05 |  |  | 17844.73 |  |  | 18281.7 |  |  | 18491.78 |  |  | 17472.48 |  |  | 17937.98 |  |  | 34445.8 |  |  | 15952.74 |  |  | 17761.4 |  |  | 18664.78 |  |  | 16457.67 | 229837.21 | 431401.51 |  |  | 18414.6 |  |  | 18536.52 |  |  | 18495 |  |  | 19318.98 |  |  | 18363.16 |  |  | 17656.14 |  |  | 20527.17 |  |  | 17058.15 | 148369.72 |  |  | 17562.69 |  |  | 14290.25 |  |  | 18089.01 |  |  | 17934.15 |  |  | 17447.92 |  |  | 32853.65 |  |  | 38094.68 |  |  | 38078.16 |  |  | 36028.84 |  |  | 38197.88 |  |  | 38138.59 |  |  | 44633.66 |  |  | 43974.64 |  |  | 38159.14 |  |  | 35350.72 |  |  | 35538.98 | 436496.86 | 436496.86 |  |  | 57467.38 |  |  | 57511.16 |  |  | 57489.28 |  |  | 57489.28 |  |  | 57489.28 |  |  | 57489.28 |  |  | 57489.28 |  |  | 57489.28 |  |  | 57489.28
Задолженность (+) , переплата (-) | 13775.09 | 1846.44 |  | 1365.63 |  | 1036.68 |  | -771.02 |  | 694.04 |  | -814.2 |  | 561.91 |  | 681.83 | 18376.4 | 30125.64 |  |  | -2292.7 | 0 | 0 | 2356.8 | 0 | 0 | -1410.54 | 0 | 0 | 3253.37 | 32032.57 | 0 | 0 | 1119.14 | 0 | 0 | -1886.81 |  |  | 34.51 | 0 | 0 | -402.46 | 0 | 0 | -612.54 |  |  | 406.76 | 0 | 0 | -58.74 | 0 | 0 | -16566.56 | 0 | 0 | 1926.5 | 0 | 0 | 117.84 | 0 | 0 | -785.54 | 0 | 0 | 1421.57 | -15286.33 | 16746.24 |  |  | -53.92 |  |  | -175.84 |  |  | -134.32 |  |  | -958.3 |  |  | -2.48 |  |  | 704.54 |  |  | -2166.49 |  |  | 1302.53 |  |  |  | 797.99 |  |  | 4070.43 |  |  | 271.67 |  |  | 426.53 |  |  | 20630.24 |  |  | 5224.51 |  |  | -16.52 |  |  | 0 |  |  | 2049.32 |  |  | -119.72 |  |  | -60.43 |  |  | -6555.5 |  |  | -5896.48 |  |  | -80.98 |  |  | 2727.44 |  |  | 2539.18 | 20441.06 | 20441.06 |  |  | 33229.1 |  |  | 60992.35 |  |  | 61316.63 |  |  | 55196 |  |  | 52535.46 |  |  | 59024.4 |  |  | 54831.97 |  |  | 68417.51 |  |  | 53758.59
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 4601.31 | [12 empty] | 4601.31 | [36 empty] | 0 | 4601.31 | [73 empty] | 0 | 0 |  |  | 24238.28 |  |  | -3481.19 |  |  | -3827.35 |  |  | 2293.28 |  |  | 4953.82 |  |  | -1535.12 |  |  | 2657.31 |  |  | -10928.23 |  |  | 3730.69
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 2533.75 |  | 3205.01 | 0 | 2297.22 | 0 | 4351.67 | 0 | 2247.68 | 0 | 5575.29 | 0 | 3744.34 | 0 | 1652.84 |  | 25607.8 |  |  | 6842.39 | 0 | 0 | -11555.61 | 0 | 0 | -40342.52 | 0 | 0 | -37016.2845 | -56464.2245 | 0 | 0 | -4970.6 | 0 | 0 | -11505.76 |  |  | -11589.5 | 0 | 0 | -730.02 | 0 | 0 | 39.02 |  |  | 2839.29 | 0 | 0 | -9303.7 | 0 | 0 | 19308.52 | 0 | 0 | 1466.82 | 0 | 0 | -128.76 | 0 | 0 | 5174.49 | 0 | 0 | -10253.9 | -19654.1 | -76118.3245 |  |  | -6970.48 |  |  | -5515.47 |  |  | -559 |  |  | 2778.17 |  |  | 1944.65 |  |  | -2522.63 |  |  | -141705.89 |  |  | 1050.54 |  |  |  | 1458.11 |  |  | -1959.18 |  |  | 393.17 |  |  | 1342.44 |  |  | -444.74 |  |  | 4472.98 |  |  | -35376.11 |  |  | 11638.05 |  |  | 16031.96 |  |  | 19773.36 |  |  | 17598.09 |  |  | -25469.79 |  |  | 26434.14 |  |  | 1193.69 |  |  | 12929.48 |  |  | 17560.34 | 66341.45 | 66341.45
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [77 empty] | 6273.48 |  |  | 39544.62 |  |  | -65831.05 |  |  | -61375.71 |  |  | -46109 |  |  | 39011.16 |  |  | 34818.73 |  |  | 48404.27 |  |  | 33745.35
Затраты по вывозу мусора |  | 1867.32 |  | 1867.32 |  | 1899.24 |  | 1835.4 |  | 1819.44 |  | 1867.32 |  | 1803.48 |  | 1803.48 |  | 14763 |  |  | 3351.93 |  |  | 2900.74 |  |  | 2847.22 |  |  | 2679.03 | 26541.92 |  |  | 2536.9 |  |  | 2523 |  |  | 2477.51 |  |  | 2394.68 |  |  | 2492.78 |  |  | 2492.7 |  |  | 2472.92 |  |  | 2448.66 |  |  | 2459.33 |  |  | 2462.84 |  |  | 2316.3 |  |  | 2498.66 | 29576.28 | 56118.2 |  |  | 2843.16 |  |  | 2776.6 |  |  | 2717.09 |  |  | 2724.22 |  |  | 2433.96 |  |  | 2646.11 |  |  | 2793.28 |  |  | 2793.28 | 21727.7 |  |  | 2596.98 |  |  | 2709.5 |  |  | 2622.72 |  |  | 2668.58 |  |  | 2818.22 |  |  | 2818.22 |  |  | 2797.3 |  |  | 2805.35 |  |  | 2866.44 |  |  | 2872.92 |  |  | 2884.73 |  |  | 2889.82 |  |  | 2950.97 |  |  | 2983.34 |  |  | 2999.24 |  |  | 2961.21 | 34647.76 | 34647.76
Начислено |  | 1797.16 |  | 1833.11 |  | 1849.47 |  | 1731.39 |  | 1717.72 |  | 1840.64 |  | 1830.15 |  | 1803.48 |  | 14403.12 |  |  | 1812.69 |  |  | 1802.03 |  |  | 1739.64 |  |  | 1835.4 | 21592.88 |  |  | 2536.9 |  |  | 2523 |  |  | 2477.51 |  |  | 2394.68 |  |  | 2492.78 |  |  | 2492.7 |  |  | 2472.92 |  |  | 2448.66 |  |  | 2459.33 |  |  | 2462.84 |  |  | 2316.3 |  |  | 2498.66 | 29576.28 | 51169.16 |  |  | 2843.16 |  |  | 2776.6 |  |  | 2717.09 |  |  | 2724.33 |  |  | 2433.96 |  |  | 2646.11 |  |  | 2793.28 |  |  | 2793.28 | 21727.81 |  |  | 2596.98 |  |  | 2709.5 |  |  | 2622.72 |  |  | 2668.58 |  |  | 2818.22 |  |  | 2818.22 |  |  | 2797.3 |  |  | 2805.35 |  |  | 2866.44 |  |  | 2872.92 |  |  | 2884.73 |  |  | 2889.82 |  |  | 2950.97 |  |  | 2983.34 |  |  | 2999.24 |  |  | 2961.21 | 34647.76 | 34647.76 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68
Оплачено |  | 1750.66 |  | 1572.75 |  | 1740.25 |  | 1845.85 |  | 1592.88 |  | 1931.59 |  | 1810.55 |  | 1740.79 |  | 13985.32 |  |  | 1676.73 |  |  | 1268.45 |  |  | 1618.72 |  |  | 1130.13 | 19679.35 |  |  | 1502.06 |  |  | 2227.73 |  |  | 2473.28 |  |  | 2409.96 |  |  | 2586.74 |  |  | 2398.44 |  |  | 2522.9 |  |  | 4562.38 |  |  | 2113.23 |  |  | 2520.6 |  |  | 2633.84 |  |  | 2140.06 | 30091.22 | 49770.57 |  |  | 2245.17 |  |  | 2870.21 |  |  | 2714.07 |  |  | 3045.47 |  |  | 2656.16 |  |  | 2621.62 |  |  | 3198.04 |  |  | 2609.76 | 21960.5 |  |  | 2597.11 |  |  | 2088.89 |  |  | 2619.7 |  |  | 2675.76 |  |  | 2529.36 |  |  | 2586.35 |  |  | 2841.27 |  |  | 2803.54 |  |  | 2744.42 |  |  | 2938.99 |  |  | 3022.6 |  |  | 4110.93 |  |  | 2515.38 |  |  | 3113.1 |  |  | 2652.14 |  |  | 2831.37 | 34689.45 | 34689.45 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68 |  |  | 3085.68
Задолженность (+) , переплата (-) | 1874.47 | 46.5 |  | 260.36 |  | 109.22 |  | -114.46 |  | 124.84 |  | -90.95 |  | 19.6 |  | 62.69 | 2292.27 | 417.8 |  |  | 135.96 | 0 | 0 | 533.58 | 0 | 0 | 120.92 | 0 | 0 | 705.27 | 1913.53 | 0 | 0 | 1034.84 | 0 | 0 | 295.27 |  |  | 4.23 | 0 | 0 | -15.28 | 0 | 0 | -93.96 |  |  | 94.26 | 0 | 0 | -49.98 | 0 | 0 | -2113.72 | 0 | 0 | 346.1 | 0 | 0 | -57.76 | 0 | 0 | -317.54 | 0 | 0 | 358.6 | -514.94 | 1398.59 |  |  | 597.99 |  |  | -93.61 |  |  | 3.02 |  |  | -321.14 |  |  | -222.2 |  |  | 24.49 |  |  | -404.76 |  |  | 183.52 |  |  |  | -0.13 |  |  | 620.61 |  |  | 3.02 |  |  | -7.18 |  |  | 288.86 |  |  | 231.87 |  |  | -43.97 |  |  | 1.81 |  |  | 122.02 |  |  | -66.07 |  |  | -137.87 |  |  | -1221.11 |  |  | 435.59 |  |  | -129.76 |  |  | 347.1 |  |  | 129.84 | -41.69 | -41.69 |  |  | 2559.28 |  |  | 3602.25 |  |  | 3488.48 |  |  | 2978.79 |  |  | 2830.54 |  |  | 3175.39 |  |  | 2948.06 |  |  | 3674.8 |  |  | 2887.6
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 417.8 | [12 empty] | 417.8 | [36 empty] | 0 | 417.8 | [73 empty] | 0 | 0 |  |  | 526.4 |  |  | -516.57 |  |  | -402.8 |  |  | 106.89 |  |  | 255.14 |  |  | -89.71 |  |  | 137.62 |  |  | -589.12 |  |  | 198.08
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -116.66 | 0 | -294.57 | 0 | -158.99 | 0 | 10.45 | 0 | -226.56 | 0 | 64.27 | 0 | 7.07 | 0 | -62.69 |  | -777.68 |  |  | -1675.2 | 0 | 0 | -1632.29 | 0 | 0 | -1228.5 | 0 | 0 | -1548.9 | -6862.57 | 0 | 0 | -1034.84 | 0 | 0 | -295.27 |  |  | -4.23 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 | 93.96 |  |  | -94.26 | 0 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 2113.72 | 0 | 0 | -346.1 | 0 | 0 | 57.76 | 0 | 0 | 317.54 | 0 | 0 | -358.6 | 514.94 | -6347.63 |  |  | -597.99 |  |  | 93.61 |  |  | -3.02 |  |  | 321.25 |  |  | 222.2 |  |  | -24.49 |  |  | 404.76 |  |  | -183.52 | 321597.53 |  |  | 0.13 |  |  | -620.61 |  |  | -3.02 |  |  | 7.18 |  |  | -288.86 |  |  | -231.87 |  |  | 43.97 |  |  | -1.81 |  |  | -122.02 |  |  | 66.07 |  |  | 137.87 |  |  | 1221.11 |  |  | -435.59 |  |  | 129.76 |  |  | -347.1 |  |  | -129.84 | 41.69 | 41.69
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 1892.94 | 0 | 1625.99 | 0 | 1145.9 | 0 | -885.48 | 0 | 818.88 | 0 | -905.15 | 0 | 581.51 | 0 | 744.52 |  | 30543.44 |  |  | -2156.74 | 0 | 0 | 2890.38 | 0 | 0 | -1289.62 | 0 | 0 | 3958.64 | 33946.1 | 0 | 0 | 2153.98 | 0 | 0 | -1591.54 |  |  | 38.74 | 0 | 0 | -417.74 | 0 | 0 | -706.5 |  |  | 501.02 | 0 | 0 | -108.72 | 0 | 0 | -18680.28 | 0 | 0 | 2272.6 | 0 | 0 | 60.08 | 0 | 0 | -1103.08 | 0 | 0 | 1780.17 | -15801.27 | 18144.83 |  |  | 544.07 |  |  | -269.45 |  |  | -131.3 |  |  | -1279.44 |  |  | -224.68 |  |  | 729.03 |  |  | -2571.25 |  |  | 1486.05 | 168613.25 |  |  | 797.86 |  |  | 4691.04 |  |  | 274.69 |  |  | 419.35 |  |  | 20919.1 |  |  | 5456.38 |  |  | -60.49 |  |  | 1.81 |  |  | 2171.34 |  |  | -185.79 |  |  | -198.3 |  |  | -7776.61 |  |  | -5460.89 |  |  | -210.74 |  |  | 3074.54 |  |  | 2669.02 | 20399.37 | 20399.37 |  |  | -526.4 |  |  | 516.57 |  |  | 402.8 |  |  | -106.89 |  |  | -255.14 |  |  | 89.71 |  |  | -137.62 |  |  | 589.12 |  |  | -198.08
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | 2417.09 | 0 | 2910.44 | 0 | 2138.23 | 0 | 4362.12 | 0 | 2021.12 | 0 | 5639.56 | 0 | 3751.41 | 0 | 1590.15 |  | 24830.12 |  |  | 5167.19 | 0 | 0 | -13187.9 | 0 | 0 | -41571.02 | 0 | 0 | -38565.1845 | -63326.7945 | 0 | 0 | -6005.44 | 0 | 0 | -11801.03 |  |  | -11593.73 | 0 | 0 | -714.74 | 0 | 0 | 132.98 |  |  | 2745.03 | 0 | 0 | -9253.72 | 0 | 0 | 21422.24 | 0 | 0 | 1120.72 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 | 5492.03 | 0 | 0 | -10612.5 | -19139.16 | -82465.9545 |  |  | -7568.47 |  |  | -5421.86 |  |  | -562.02 |  |  | 3099.42 |  |  | 2166.85 |  |  | -2547.12 |  |  | -141301.13 |  |  | 867.02 | 170330.22 |  |  | 1458.24 |  |  | -2579.79 |  |  | 390.15 |  |  | 1349.62 |  |  | -733.6 |  |  | 4241.11 |  |  | -35332.14 |  |  | 11636.24 |  |  | 15909.94 |  |  | 19839.43 |  |  | 17735.96 |  |  | -24248.68 |  |  | 25998.55 |  |  | 1323.45 |  |  | 12582.38 |  |  | 17430.5 | 66383.14 | 66383.14 |  |  | 24764.68 |  |  | -3997.76 |  |  | -4230.15 |  |  | 2400.17 |  |  | 5208.96 |  |  | -1624.83 |  |  | 2794.93 |  |  | -11517.35 |  |  | 3928.77
|  |  |  | 5327.53 | [142 empty] | 5747.08 |  |  | 40061.19 |  |  | -65428.25 |  |  | -61482.6 |  |  | -46364.14 |  |  | 39100.87 |  |  | 34681.11 |  |  | 48993.39 |  |  | 33547.27
-93308.7545
29997.31
[61 empty] | -72807.27 |  |  | -67315.24 |  |  | -84109.31 |  |  |  |  | -77432.57 |  |  | -82854.43 |  |  | -83416.45 |  |  | -80317.03 |  |  | -78150.18 |  |  | -80697.3 |  |  | -221998.43 |  |  | -221131.41 |  |  |  | -199459.23 |  |  | -190800.86 |  |  | -178833.2 |  |  | -165906.07 |  |  | -137085.25 |  |  | -132844.14 |  |  | -168176.28 |  |  | -156540.04 |  |  | -140630.1 |  |  | -107383.95 |  |  | -89349.55 |  |  | -113242.61 |  |  | -86056.47 |  |  | -83141.86 |  |  | -70537.26 |  |  | -53090.6
[55 empty] | -73856.99 | [10 empty] | нежилое | 14245.21 | [24 empty] | нежилые | 9752.54 |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые | 4916.53 |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые | 25788.4 | 25788.4 | 25788.4 |  |  | 33453.08 |  |  | 73523 |  |  | 8102.11 |  |  | -53373.99 |  |  | -99736.41 |  |  | -60634.32 |  |  | -25952.39 |  |  | 23041.56 |  |  | 56589.19
[67 empty] | -69864.1 | 279067.59 |  |  |  | 28228.24 |  |  | 26828.59 |  |  | 21771.09 |  |  | 19265.03 |  |  | 18852.47 |  |  | 22824.88 |  |  | 165026.34 |  | резервный фонд | 10461.4 |  |  | резервный фонд | 11238.16 |  | резервный фонд | 11577.51 |  | резервный фонд | 11577.51 |  | резервный фонд | 11281.89 |  | резервный фонд |  |  | резервный фонд |  |  | резервный фонд |  |  | резервный фонд |  |  | резервный фонд | 13406.72 |  | резервный фонд | 298.44 |  | резервный фонд | 355.62 |  | резервный фонд | 1187.59 |  | резервный фонд | 1591.16 |  | резервный фонд | 22.22 |  | резервный фонд | 16.16 |  | резервный фонд | 8.2 | 16886.11 | 16886.11 |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые
[68 empty] | 274173.64 |  |  |  | 20659.77 |  |  | 21406.73 |  |  | 21209.07 |  |  | 22364.45 |  |  | 21019.32 |  |  | 20277.76 |  |  | 23725.21 |  | итого: | -200917.47 |  |  | итого: | -188221.07 |  | итого: | -179223.35 |  | итого: | -167255.69 |  | банер | 13356 |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер | 55000 | 55000 | 55000 |  | резервный фонд | 8.73 |  | резервный фонд | 7.36 |  | резервный фонд | 6.5 |  | резервный фонд | 1.72 |  | резервный фонд | 1.22 |  | резервный фонд | 0.82 |  | резервный фонд | 0.56 |  | резервный фонд | 0.36 |  | резервный фонд | 0.25
[106 empty] | -136351.65 |  |  | -137085.25 |  |  | -132844.14 |  |  | -168176.28 |  |  | -156540.04 |  |  | -127223.38 |  |  | -107085.51 |  |  | -88993.93 |  |  | -112055.02 |  |  | -84465.31 |  |  | -83119.64 |  |  | -70521.1 |  |  | 27706 | 164057.65 | 27706 |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер |  |  | банер
[147 empty] | 33461.81 |  |  | 73530.36 |  |  | 8108.61 |  |  | -53372.27 |  |  | -99735.19 |  |  | -60633.5 |  |  | -25951.83 |  |  | 23041.92 |  |  | 56589.44
[140 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[140 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[139 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 404803.17
[139 empty] | Начислено за год |  |  | 491585.68
[139 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 471186.31
[139 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -20399.37
[139 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | 86782.51
[139 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | -136351.65
[139 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | 27706
[139 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  | 22038.54 | 7842,58 (по тарифу)