## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Ленинского Комсомола , 52 с мая 2011 г. по апрель 2012 г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009 г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 5581,9 м2 | 3684.05 | 5581,9 м2 | 3684.05 | 5581,9 м2 | 3684.05 | 5581,9 м2 | 3684.05 | 5581,9 м2 | 3684.05 | 5581,9 м2 | 3684.05 | 5581,9 м2 | 3684.05 | 5581,9 м2 | 3684.05 | 5581,9 м2 | 29472.4 | Уборка мусоропроводов |  | 3684.05 | Уборка мусоропроводов |  | 3684.05 | Уборка мусоропроводов |  | 3684.05 | Уборка мусоропроводов |  | 3684.05 |  | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 | Уборка мусоропроводов |  | 4521.33 |  |  | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 | Управление МКД |  | 10381.96 |  |  | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75 | Управление МКД |  | 11665.75
| 5581,9 м2 | 10605.61 | 5581,9 м2 | 10605.61 | 5581,9 м2 | 10605.61 | 5581,9 м2 | 10605.61 | 5581,9 м2 | 10605.61 | 5581,9 м2 | 10605.61 | 5581,9 м2 | 10605.61 | 5581,9 м2 | 10605.61 | 5581,9 м2 | 84844.88 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10605.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10605.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10605.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10605.61 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10103.23 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7870.2 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8595.82
| 5581,9 м2 | 1339.66 | 5581,9 м2 | 1339.66 | 5581,9 м2 | 1339.66 | 5581,9 м2 | 1339.66 | 5581,9 м2 | 1339.66 | 5581,9 м2 | 1339.66 | 5581,9 м2 | 1339.66 | 5581,9 м2 | 1339.66 | 5581,9 м2 | 10717.28 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 109.02 | Прочистка подвальной канализации | № 8 от 04.02.09г. | 1340.19 | Замена лампочек в подъезде | № 204 от 25.03.09 г. | 174.13 | Ревизия задвижек на т/узле | № 201 от 27.04.09г. | 1370.18 |  | Отключение отопления | № 5 от 04.05.09г. | 143.4955 | Заделка подвальных окон | № 2/пк от 01.06.2009г. | 897.77 | Подключение и отключение компрессора | № 96/эл от 15.07.09. | 447.36 | замена выключателя | № 99 от 12.08.09. | 345.24 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 29 от 08.09.09. | 245.71 | замена лампочек 25 Вт в подъезде | № 905 от 07.10.09г. | 69.99 | замена лампочек 40 Вт в подъезде - 1шт. | 1020 от 12.11.09г. | 70.65 | замена ламп уличного освещения 250 Вт | 1102 от 31.12.09г. | 835.29 | перевод реле времени уличного освещения | 5 от 15.01.10 | 44.35 | ремонт выключателя | 14 от 05.02.10 | 90.23 | перевод реле времени уличного освещения | 43 от 19.03.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 60 от 09.04.10 | 1064.66 |  |  | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 | уборка мусорокамер |  | 5558.55 |  |  | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94 | уборка мусорокамер |  | 7032.94
| 5581,9 м2 | 1060.56 | 5581,9 м2 | 1060.56 | 5581,9 м2 | 1060.56 | 5581,9 м2 | 1060.56 | 5581,9 м2 | 1060.56 | 5581,9 м2 | 1060.56 | 5581,9 м2 | 1060.56 | 5581,9 м2 | 1060.56 | 5581,9 м2 | 8484.48 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления |  | 1060.56 | Прочистка подвальной канализации кв.74 | № 19 от 09.02.09г. | 837.62 | Устранение неисправности уличного освещения | № 227 от 27.03.09г. | 670.1 | Демонтаж замка мусорокамеры | № 81 от 23.04.09г. | 318.88 |  | Ревизия эл.щитка | № 11 от 04.05.09г. | 298.25 | Замена лампочки при входе | № 69/эл от 11.06.09г. | 405.08 | подключение насоса "ГНОМ", освещение подвала | №1/эл. от 01.07.2009 г. | 431.64 | установка выключателя | № 100 от 12.08.09 | 643.49 | перевод реле времени на уличное освещение | № 15 от 03.09.09. | 108.45 | ревизия эл.щитка | 930 от 15.10.09г. | 180.46 | устранение дефектов на инженерных сетях | 1023 от 13.11.09г. | 290.91 | замена вх.вентилей д.15 мм - 2шт. | 1086 от 04.12.09г. | 846.68 | замена лампочек | 1 от 11.01.10 | 56.21 | перевод реле времени уличного освещения | 14 от 05.02.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм | 47 от 19.03.10 | 1240.28 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 57 от 02.04.10 | 677.52 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 135.04 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 88 от 04.06.10 | 1064.66 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 106 от 02.07.10 | 2186.8 | перевод реле времени уличного освещения | 124 от 06.08.10 | 44.35 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 265.97 | перевод реле времени уличного освещения | 176 от 22.10.10 | 44.35 |  |  |  | установка доводчика | 217 от 17.03.10 | 670.81 | перевод реле времени уличного освещения | 19 от 31.01.11 | 44.35 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 32 от 11.02.11 | 56.97 | перевод реле времени | 60 от 18.03.11 | 44.35 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 511.05 | ревизия эл.щитка | 109 от 03.06.11 | 205.33 | замена выключателей | 126 от 08.07.11 | 191.46 | ремонт панельных швов | 153 от 26.08.11 | 70915.6 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 511.05 | удаление воздушных пробок | 197 от 28.10.11 | 210.9 | удаление воздушных пробок | 218 от 30.11.11 | 177.92 | перевод реле времени | 226 от 02.12.11 | 75.41 | Ревизия эл щитка (Калькуляция № 4 /эл) | 4 от 13.01.12 | 205.33 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 22 от 03.02.12 | 75.41 | Устранение течи канализационного стояка | 81 от 30.03.12 (акт № 35 от 30.03.12) | 535.89 | Перевод реле времени | 95 от 13.04.12 | 75.41
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) |  | 55.82 | Ремонт дыры в полу между лифтовой шахтой и квартирой №3 | №9 от 16.02.09г. | 2177.16 | Замена лампочек в подъезде ЛОН 25 - 1шт. | № 117 от 17.03.09г. | 174.13 | Ремонт водопровода | № 211 от 28.04.09г. | 1401.18 |  | Ремонт подвального окна | № 11 от 06.05.09г. | 328.28 | Замена лампочек | № 160/эл от 26.06.09г. | 162.33 | Ревизия запорной арматуры 16 шт. | № 3 от 01.07.09 | 3009.22 | замена лампочек | № 106 от 13.08.09. | 82.48 | замена лампочек в подъезде | № 53 от 09.09.09. | 82.77 | замена входных вентилей ф 15 со сварочным аппаратом | 950 от 22.10.09г. | 1539.74 | замена выключателей | 1026 от 13.11.09г. | 153.82 | ревизия эл.щитка | 1087 от 04.12.09г. | 180.46 | ревизия ВРУ, замена деталей, протяжка контактов | 7 от 22.01.10 | 2261.07 | установка розетки | 23 от 19.02.10 | 207.29 | увеличение дроссельной шайбы ф 80 | 50 от 31.03.10 | 672.01 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 66 от 23.04.10 | 3193.98 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 109.02 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 94 от 18.06.10 | 56.97 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 106 от 02.07.10 | 2129.32 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 125 от 06.08.10 | 1064.66 | ремонт уличного освещения | 160 от 24.09.10 | 448.47 | ревизия эл.щитка | 170 от 08.10.10 | 180.46 |  |  |  | осмотр и ревизия ВРУ | 209 от 10.12.10 | 603.26 | устранение свища на плоскуой батареи | 12 от 21.01.11 | 1081.67 | ревизия патрона | 32 от 11.02.11 | 90.23 | ревизия задвижек ф 80,100 | 65 от 25.03.ю11 | 583.57 | ревизия эл.щитка,замена деталей | 79 от 22.04.11 | 1231.41 |  |  | перевод реле времени | 90 от 06.05.11 | 75.41 | дератизация |  | 167.45 | подключение и отключение компрессора | 135 от 29.07.11 | 205.33 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 322 | перевод реле времени | 171 огт 16.09.11 | 75.41 |  |  |  | замена выключателя и ламп в подъезде | 211 от 18.11.11 | 398.8 | Ревизия ВРУ | 234 от 16. 12. 11 | 678.69 | Устранение течи батареи | 17 от 31.01.12 | 375.74 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 32 от 24.02.12 | 75.41 | Замена лампочек 40 Вт в подъезде (в подвале) | 58 от 07.03.12 | 64.06 | Смена вентиля ф 20 мм | 90 от 06.04.12 | 801.8
| 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 446.56 | Регулировка системы центрального отопления |  | 55.82 | Замена ламп ЛОН 25В в тамбуре -2 шт. | №155 от 27.02.09г. | 348.27 | Прочистка подвальной канализации | № 56 от 11.3.09г. | 721.03 | Замена лампочек в подъезде | № 145 от 20.04.09г. | 155.72 |  | Устоновка перил | № 12 от 06.05.09г. | 4255.97 | Замена входных вентилей | № 268,сл от 29.06.09г. | 406.22 | подключение насоса "ГНОМ" | №25 от 02.07.09. | 298.25 | установка реле времени | № 128 от 17.08.09. | 1874.73 | замена стекла | № 5 от 09.09.09. | 391.45 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 964.19 | замена патрона подвесного | 1044 от 18.11.09г. | 418.2 | замена вх.вентилей д.15 мм -4шт. | 1092 от 18.12.09г. | 1693.36 | определение в работе | 9 от 22.01.10 | 96.97 | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 26.02.10 | 44.35 | смена запорной арматуры инженерных систем ХВС и ГВС | 50 от 31.03.10 | 91567.14 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 66 от 23.04.10 | 2129.32 |  |  | ремонт двери чердака,устранение отверствий | 84 от 31.05.10 | 733.15 | определение в работе | 95 от 18.06.10 | 96.97 | ревизия задвижек ф 50 мм | 109 от 09.07.10 | 2448.9 | анализ горячей воды |  | 167.45 | анализ горячей воды |  | 167.45 | анализ горячей воды |  | 167.45 | анализ горячей воды |  | 167.45 | анализ горячей воды |  | 167.45 | анализ горячей воды |  | 167.45 | анализ горячей воды |  | 167.45 | анализ горячей воды |  | 167.45 | анализ горячей воды |  | 167.45 |  |  | регулировка датчика движения | 96 от 20.05.11 | 77.19 | дезинсекция |  | 111.63 | перевод реле времени | 135 от 29.07.11 | 75.41 | врезка кип | 149 от 19.08.11 | 1131.56 | перевод реле времени | 163 от 02.09.11 | 75.41 | [6 empty] | Ревизия ВРУ | 234 от 16. 12. 11 | 11.7 | [6 empty] | Перевод реле времени | 63 от 16.03.12 | 75.41 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 322
| 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 1339.68 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) |  | 167.46 | Аварийное обслуживание |  | 8875.22 | Замена лампочек в подъезде ЛОН 25 - 2шт. | № 19 от 05.03.09г. | 180.74 | Врезка спускника | № 12 от 01.04.09г. | 1133.39 |  | Проведение тепловых испытаний | № 91 от 15.05.09г. | 327.6256 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | Освещение подвала | № 14 от 02.07.09 | 738.09 | замена вентиля | № 127 от 18.08.09 | 4161.92 | замена лампочек в подъезде | № 95 от 14.09.09. | 82.48 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 109.02 | ревизия эл.щитка | 1057 от 23.11.09г. | 180.46 | замена вх.вентилей д.15 мм -2шт. | 1096 от 25.12.09г. | 813.76 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 9 от 22.01.10 | 2129.32 | герметизация межпанельных швов | 24 от 19.02.10 | 54235.44 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 38 от 12.03.10 | 56.97 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | засыпка ям в подвале | 75 от 07.05.10 | 11569.56 | подключение и отключение компрессора | 100 от 30.06.10 | 180.46 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 109 от 09.07.10 | 9337.12 | перевод реле времени уличного освещения | 138 от 27.08.10 | 44.35 |  |  |  | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 174 от 15.10.10 | 804.33 |  |  |  | замена лампочек 40 вт в подъезде | 209 от 10.12.10 | 56.97 | удаление воздушных пробок | 12 от 21.01.11 | 387.88 | перевод реле времени уличного освещения | 40 от 25.02.11 | 44.35 | ремонт двери выхода на кровлю | 56 от 11.03.11 | 611.72 | [5 empty] | перевод реле времени | 96 от 20.05.11 | 75.41 |  |  |  | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 133 от 22.07.11 | 2753.04 | установка кип | 149 от 19.08.11 | 1892.07 | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 322 | [6 empty] | Замена рубильника в ВРУ | 238 от 23.12.11 | 2817.31 | [6 empty] | Ревизия ЩЭ | 75 от 23.03.12 | 8144.28
| 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 446.56 | Прочистка вентиляционных каналов |  | 55.82 | Учет и расчет платежей |  | 3739.87 | Поротяжка автоматов и зачистка проводов | № 51 от 10.03.09г. | 335.05 | Ремонт системы отопления | № 37 от 06.04.09г. | 5828.99 |  | Проведение тепловых испытаний | № 102 от 15.05.09г. | 421.2329 | Дезинсекция |  | 135.04 | приварка проушин | №15 от 02.07.09 | 416.02 | замена лампочек | № 160 от 20.08.09. | 247.43 | устранение течи вентиля | № 70 от 15.09.09. | 384.44 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 135.04 | замена лампочек 40 Вт в подъезде - 1шт. | 1062 от 25.11.09г. | 70.65 | замена вх.вентилей д.15мм -1шт. | 1096 от 25.12.09г. | 423.34 |  |  |  | смена вентиля по стояку | 26 от 27.02.10 | 6536.37 | установка пружины на входную дверь | 51 от 31.03.10 | 329.11 | восстановление изоляции | 67 от 23.04.10 | 30946.82 |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 82 от 31.05.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм | 101 от 30.06.10 | 310.07 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 109 от 09.07.10 | 1731.36 | [6 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 170 от 08.10.10 | 44.35 |  |  |  | установка датчика движения | 215 от 17.12.10 | 2452.19 | [14 empty] | дератизация |  | 167.45 |  |  |  | ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 133 от 22.07.11 | 5908.95 |  |  |  | устранение течи батареи под контргайкой | 178 от 30.09.11 | 564.92 | [6 empty] | Замена ламп уличного освещения 250 Вт | 243 от 30.12.11 | 939.74 | [6 empty] | Ревизия ШР | 75 от 23.03.12 | 2111.46
| 5581,9 м2 | 5247 | 5581,9 м2 | 5247 | 5581,9 м2 | 5247 | 5581,9 м2 | 5247 | 5581,9 м2 | 5247 | 5581,9 м2 | 5247 | 5581,9 м2 | 5247 | 5581,9 м2 | 5247 | 5581,9 м2 | 41976 | испытание трубопроводов системы центрального отопления |  | 893.1 | Дератизация |  | 109.02 | Техническое освидетельствование лифтов | № 200-3 от 12.03.09г. | 3000 | Замена лампочек в подъезде | № 37/1 от 07.04.09г. | 101.44 |  | Проверка на плотность СТС /опресовка/ | № 142 от 20.05.09г. | 143.4955 | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 964.19 | откачка воды из подвала | № 35 от 02.07.09 | 4028.73 | замена автомата | № 175 от 24.08.09. | 354.77 | замена лампочек в подъезде | № 109 от 16.09.09. | 82.48 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | Замена автомата АЕ 25А | 1069 от 26.11.09г. | 225.23 | прочтиска вентиляционной вытяжки | 1098/1 от 25.12.09г. | 581.82 | обслуживание бойлеров |  | 948.89 | ремонт двери | 24 от 19.02.10 | 332.84 | установка розетки в подвале | 49 от 31.03.10 | 254.88 | обслуживание бойлеров |  | 948.89 |  |  | ревизия эл.щитка | 76 от 14.05.10 | 5362.2 | промывка системы центрального отопления | 101 от 30.06.10 | 5145.91 | замена лампочек 100 вт в подъезде | 108 от 09.07.10 | 114.22 | [6 empty] | устранение течи вентиля | 177 от 22.10.10 | 306.6 |  |  |  | установка датчика движения | 215 от 17.12.10 | 1330.08 | [14 empty] | дезинсекция |  | 111.63 |  |  |  | ревизия задвижек хвс ф 50 мм | 133 от 22.07.11 | 458.84 |  |  |  | перевод реле времени | 177 от 30.09.11 | 75.41 | [6 empty] | Замена стекла (Калькуляция №1) | 232 от 09.12.11 | 265.03 | [6 empty] | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 75 от 23.03.12 (акт №23 от 19.03.12) | 665.68
| 5581,9 м2 | 893.1 | 5581,9 м2 | 893.1 | 5581,9 м2 | 893.1 | 5581,9 м2 | 893.1 | 5581,9 м2 | 893.1 | 5581,9 м2 | 893.1 | 5581,9 м2 | 893.1 | 5581,9 м2 | 893.1 | 5581,9 м2 | 7144.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 55.82 | Сверка схем эл.сеабжения | 76 от 16.02.12 | 206.18 | Аварийное обслуживание |  | 8875.22 | Ремонт двери на второй мусорокамере | № 34 от 09.04.09г. | 319.98 |  | Обход повысительных и цирк.насосов, набивка сальников | № 158 от 22.05.09г. | 163.694 | управление мкд |  | 9545.04 | освещение подвала | № 29 от 03.07.09 | 322.85 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 174 от 25.08.09. | 143.49 | замена лампочек в подъезде | № 179 от 25.09.09. | 82.48 | управление мкд |  | 9545.04 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 964.19 | ревизия вентилей д.15-40 мм | 1101 от 31.12.09г. | 207.6 | обслуживания РТДО |  | 55.82 | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 27.02.10 | 44.35 | перевод реле времени уличного освещения | 49 от 31.03.10 | 44.35 | обслуживания РТДО |  | 55.82 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 908.52 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 101 от 30.06.10 | 1731.36 | установка розетки | 108 от 09.07.10 | 254.88 | [6 empty] | замена ламп уличного освещения 250 вт | 180 от 29.10.10 | 835.29 | [26 empty] | ревизия задвижек хвс ф 80,100 мм | 133 от 22.07.11 | 1969.65 |  |  |  | регулировка системы центрального отопления |  | 6375.09 | [6 empty] | Смена вентеля (Локальная смета №25) | 235 от 16.12.11 | 122.18 | [6 empty] | Исследование горячей воды | 5/00457 от 21.03.12 (протокол № 1884-1887)
| 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 446.56 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции |  | 223.28 | Замена лампочек в подъезде | 51 от 12.02.12 | 167.44 | Учет и расчет платежей |  | 3739.87 | Замена трансформаторов тока | № 79 от 13.04.09г. | 2262.4 |  | Демонтаж и монтаж петель для замка | № 46 от 28.05.09г. | 643.27 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 8436.65 | ремонт канализационной системы | № 48 от 03.07.09 | 11030.06 | ремонт проводки в эл.щитке | № 195 от 27.08.09. | 1192.97 | перевод реле уличного освещения | № 197 от 28.09.09. | 108.45 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 2171.4 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 109.02 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 55.82 | смена вентиля ф 15 мм | 20 от 12.02.10 | 310.07 | увеличение дроссельной шайбы ф 80 | 44 от 19.03.10 | 672.01 | обслуживание насосов |  | 55.82 |  |  | определение в работе | 80 от 21.05.10 | 96.97 | опрессовка системы центрального отопления | 101 от 30.06.10 | 302.84 | смена вентиля ф 15 мм | 112 от 16.07.10 | 310.07 | [6 empty] | поверка прибора учета тепловой энергии | 182 от 29.10.10 | 8000 | [26 empty] | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 133 от 22.07.11 | 458.84 | [12 empty] | Ремонт панельного шва (Лок. Смета № 41) | 240 от 23.12.11 | 6588.01 | [6 empty] | Оценка соответствия лифтов | Счет №ГАЦ/11-1326-3 от 14.03.12 (акт № 26.03.12) | 4500
| 5581,9 м2 | 223.28 | 5581,9 м2 | 223.28 | 5581,9 м2 | 223.28 | 5581,9 м2 | 223.28 | 5581,9 м2 | 223.28 | 5581,9 м2 | 223.28 | 5581,9 м2 | 223.28 | 5581,9 м2 | 223.28 | 5581,9 м2 | 1786.24 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности |  | 725.65 |  |  |  | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 109.02 |  | Дератизация | №144 от 31.05.09г | 109.02 | обслуживания РТДО |  | 55.82 | замена входных вентилей | № 49 от 03.07.09 | 406.22 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 964.19 | обслуживания РТДО |  | 55.82 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 109.02 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 109.02 | дератизация в строениях |  | 109.02 | дератизация в строениях |  | 109.02 | дератизация в строениях |  | 109.02 |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 73 от 07.05.10 | 44.35 | заполнение системы отопления технической водой | 101 от 30.06.10 | 153.93 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 112 от 16.07.10 | 1064.66 | [6 empty] | закрытие двери выхода на кровлю | 182 от 29.10.10 | 108.61 | [26 empty] | ревизия задвижек гвс ф 80,100 мм | 133 от 22.07.11 | 1969.65 | [12 empty] | Прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 240 от 23.12.11 | 166.25
| 5581,9 м2 | 725.65 | 5581,9 м2 | 725.65 | 5581,9 м2 | 725.65 | 5581,9 м2 | 725.65 | 5581,9 м2 | 725.65 | 5581,9 м2 | 725.65 | 5581,9 м2 | 725.65 | 5581,9 м2 | 725.65 | 5581,9 м2 | 5805.2 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования |  | 55.82 |  |  |  | Дератизация |  | 109.02 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 964.19 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 135.04 | обслуживание насосов |  | 55.82 | Врезка вентилей под промывку | № 72 от 06.07.09 | 6708.22 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 109.02 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 109.02 | обслуживание насосов |  | 55.82 | управление мкд |  | 9545.04 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 964.19 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1004.71 | обслуживание приборов учета |  | 1004.71 | ревизия элеваторного узла сопло | 133 от 22.07.11 | 1947.81 | обслуживание приборов учета |  | 1004.71 | обслуживание приборов учета |  | 1004.71 | обслуживание приборов учета |  | 1004.71 | обслуживание приборов учета |  | 1004.71 | Удаление воздушных пробок | 239 от 23.12.11 | 664.61 | обслуживание приборов учета |  | 1004.71 | обслуживание приборов учета |  | 1004.71 | обслуживание приборов учета |  | 1004.71 | обслуживание приборов учета |  | 1004.71
| 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 446.56 | Обслуживание водоподогревателей (2 шт.) |  | 781.47 |  |  |  | Замена лампочек в подъезде | 139 от 19.03.09 | 174.13 | Аварийное обслуживание |  | 8875.22 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 964.19 | анализ горячей воды |  | 167.46 | Замена лампочек в подъезде | № 53 от 07.07.09. | 82.48 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 135.04 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 135.04 | обслуживание бойлеров |  | 948.89 | обслуживания РТДО |  | 55.82 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 |  |  | анализ горячей воды |  | 167.45 | дезинсекция |  | 135.04 | дезинсекция |  | 135.04 | дезинсекция |  | 135.04 | дезинсекция |  | 135.04 | дезинсекция |  | 135.04 | [20 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45 | промывка фильтров в тепловом пункте | 133 от 22.07.11 | 973.89 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45 | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 156.57 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 167.45
| 5581,9 м2 | 781.47 | 5581,9 м2 | 781.47 | 5581,9 м2 | 781.47 | 5581,9 м2 | 781.47 | 5581,9 м2 | 781.47 | 5581,9 м2 | 781.47 | 5581,9 м2 | 781.47 | 5581,9 м2 | 781.47 | 5581,9 м2 | 6251.76 | Обслуживание насосов (1 шт.) |  | 55.82 |  |  |  | Замена лампочек в подъезде | 184/1 от 24.03.09 | 174.13 | Учет и расчет платежей |  | 3739.87 |  | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | Дератизация |  | 109.02 | ремонт канализационной системы | № 106 от 09.07.09. | 1166.47 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 964.19 | Аварийное обслуживание |  | 8986.85 | анализ горячей воды |  | 167.46 | обслуживание насосов |  | 55.82 | управление мкд |  | 9545.04 | управление мкд |  | 9545.04 | управление мкд |  | 9545.04 | управление мкд |  | 9545.04 | управление мкд |  | 9545.04 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | дератизация |  | 109.02 | [8 empty] | смена КИП | 133 от 22.07.11 | 3582.65 | [12 empty] | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 247.01
| 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 446.56 | Обслуживание регуляторов тепла (2 шт.) |  | 55.82 | [6 empty] | Подключение насоса в ЦТП-3 | 35/1 от 07.04.09 | 22.06 |  | управление мкд |  | 9545.04 |  |  |  | ремонт канализационной системы | № 136 от 13.07.09. | 453.41 | управление мкд |  | 9545.04 | управление мкд |  | 9545.04 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 167.46 | обслуживания РТДО |  | 55.82 | анализ горячей воды |  | 167.46 | обслуживания РТДО |  | 55.82 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 44 от 19.03.10 | 1064.66 | анализ горячей воды |  | 167.46 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | анализ горячей воды |  | 167.45 | смена задвижек на элеваторных узлах | 112 от 16.07.10 | 14945.27 | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88 | Аварийное обслуживание |  | 10102.88
| 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 55.82 | 5581,9 м2 | 446.56 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (75 м) |  | 558.19 | [10 empty] | обслуживания РТДО |  | 55.82 |  |  |  | ремонт окна | № 41 от 14.07.09. | 715.29 | обслуживания РТДО |  | 55.82 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 2171.4 | [6 empty] | обслуживание насосов |  | 55.82 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 55.82 | техническое освидетельствованеие лифтов | 0939-3 от 02.03.10 | 5000 | [8 empty] | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | замена лампочек 100 вт в подъезде | 114 от 23.07.10 | 113.94 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3125.75
| 5581,9 м2 | 558.19 | 5581,9 м2 | 558.19 | 5581,9 м2 | 558.19 | 5581,9 м2 | 558.19 | 5581,9 м2 | 558.19 | 5581,9 м2 | 558.19 | 5581,9 м2 | 558.19 | 5581,9 м2 | 558.19 | 5581,9 м2 | 4465.52 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (4 шт.) |  | 1562.93 | [10 empty] | обслуживание насосов |  | 55.82 |  |  |  | устранение течи канализации | № 147 от 14.07.09. | 767.52 | обслуживание насосов |  | 55.82 | обслуживания РТДО |  | 55.82 | [6 empty] | анализ горячей воды |  | 167.46 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 167.46 | типография |  | 295.55 | [8 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | установка КИП | 119 от 30.07.10 | 18021.77 | [35 empty] | промывка системы центрального отопления | 136 от 29.07.11 | 5789.24 | [12 empty] | Обрамление парапета оцинковкой | 245 от 30.12.11 | 517 | [6 empty] | дератизация |  | 167.45 | дератизация |  | 167.45
| 5581,9 м2 | 1562.93 | 5581,9 м2 | 1562.93 | 5581,9 м2 | 1562.93 | 5581,9 м2 | 1562.93 | 5581,9 м2 | 1562.93 | 5581,9 м2 | 1562.93 | 5581,9 м2 | 1562.93 | 5581,9 м2 | 1562.93 | 5581,9 м2 | 12503.44 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 279.1 | [10 empty] | анализ горячей воды |  | 167.46 |  |  |  | промывка системы отопления | № 164 от 15.07.09 | 1444.8 | анализ горячей воды |  | 167.46 | обслуживание насосов |  | 55.82 | [15 empty] | обслуживания РТДО |  | 55.82 | [11 empty] | анализ горячей воды |  | 167.45 | [35 empty] | опрессовка системы центрального отопления | 136 от 29.07.11 | 681.4 | [21 empty] | дезинсекция |  | 111.63 | дезинсекция |  | 111.63
| 5581,9 м2 | 279.1 | 5581,9 м2 | 279.1 | 5581,9 м2 | 279.1 | 5581,9 м2 | 279.1 | 5581,9 м2 | 279.1 | 5581,9 м2 | 279.1 | 5581,9 м2 | 279.1 | 5581,9 м2 | 279.1 | 5581,9 м2 | 2232.8 | Аварийное обслуживание |  | 8875.22 | [16 empty] | ремонт двери в подвале | № 54 от 16.07.09. | 386.85 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 167.46 | [15 empty] | обслуживание насосов |  | 55.82 | [11 empty] | Аварийное обслуживание |  | 8986.54 | [35 empty] | заполнение системы отопления технической водой | 136 от 29.07.11 | 4447.44
| 5581,9 м2 | 8875.22 | 5581,9 м2 | 8875.22 | 5581,9 м2 | 8875.22 | 5581,9 м2 | 8875.22 | 5581,9 м2 | 8875.22 | 5581,9 м2 | 8875.22 | 5581,9 м2 | 8875.22 | 5581,9 м2 | 8875.22 | 5581,9 м2 | 71001.76 | Учет и расчет платежей |  | 3739.87 | [16 empty] | проводка воды в мусорокамеру | № 185 от 17.07.09. | 831.16 | [21 empty] | анализ горячей воды |  | 167.46 | [11 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2790.85 | [35 empty] | ревизия эл.щитка,замена деталей | 132 от 22.07.11 | 958.48
| 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 167.46 | 5581,9 м2 | 1339.68 | Ремонт системы водоснабжения |  | 682.26 | [16 empty] | замена входного вентиля | № 211 от 22.07.09. | 1199.73 | [73 empty] | ревизия эл.щитка | 129 от 15.07.11 | 205.33
| 5581,9 м2 | 111.64 | 5581,9 м2 | 111.64 | 5581,9 м2 | 111.64 | 5581,9 м2 | 111.64 | 5581,9 м2 | 111.64 | 5581,9 м2 | 111.64 | 5581,9 м2 | 111.64 | 5581,9 м2 | 111.64 | 5581,9 м2 | 893.12 | [19 empty] | замена лампочки | № 156 от 24.07.09 | 82.77
| 5581,9 м2 | 3739.87 | 5581,9 м2 | 3739.87 | 5581,9 м2 | 3739.87 | 5581,9 м2 | 3739.87 | 5581,9 м2 | 3739.87 | 5581,9 м2 | 3739.87 | 5581,9 м2 | 3739.87 | 5581,9 м2 | 3739.87 | 5581,9 м2 | 29918.96 | [95 empty] | дератизация |  | 167.45 | дератизация |  | 167.45 | дератизация |  | 167.45 | дератизация |  | 167.45 | дератизация |  | 167.45 | дератизация |  | 167.45 | дератизация |  | 167.45 | дератизация |  | 167.45
| 253 чел. | 5763.34 | 246 чел. | 5603.88 | 246 чел. | 5603.88 | 252 чел. | 5740.56 | 248 чел. | 5649.44 | 248 чел. | 5649.44 | 251 чел. | 5717.78 | 254 чел. | 5786.12 | 250 чел. | 45514.44 | [19 empty] | замена линолеума в лифте | № 82 от 29.07.09 | 832.8 | [73 empty] | дезинсекция |  | 111.63 | дезинсекция |  | 111.63 | дезинсекция |  | 111.63 | дезинсекция |  | 111.63 | дезинсекция |  | 111.63 | дезинсекция |  | 111.63 | дезинсекция |  | 111.63 | дезинсекция |  | 111.63
| 253 чел. | 4037.88 | 246 чел. | 3926.16 | 246 чел. | 3926.16 | 252 чел. | 4021.92 | 248 чел. | 3958.08 | 248 чел. | 3958.08 | 251 чел. | 4005.96 | 254 чел. | 4053.84 | 250 чел. | 31888.08 | [19 empty] | герметизация панельных швов | № 84 от 29.07.09. | 8386.81 | [73 empty] | Тех.обслуживание газопроводов | 8342 от 06.07.11 | 25114.5
| 253 чел. | 16581.62 | 246 чел. | 16122.84 | 246 чел. | 16122.84 | 252 чел. | 16516.08 | 248 чел. | 16253.92 | 248 чел. | 16253.92 | 251 чел. | 16450.54 | 254 чел. | 16647.16 | 250 чел. | 130948.92 | [19 empty] | замена входного вентиля | № 261 от 30.07.09. | 488.61
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений | [20 empty] | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 109.02
| вентили D25 - 2 шт. | 454.84 | [15 empty] | 454.84 | [19 empty] | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 135.04
| 1,5 м2 | 285.68 | [15 empty] | 285.68 | [19 empty] | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 964.19
|  |  | 4 п.м | 730.99 |  |  | 8 п.м | 1461.97 | [9 empty] | 2192.96 | [19 empty] | Аварийное обслуживание |  | 8986.85
[5 empty] | Выкл. - 2 шт., ЛОН - 3 шт. | 173.74 |  |  | ЛОН - 4 шт. | 92.04 | ЛОН - 4 шт. | 92.04 |  |  | ЛОН - 1 шт. | 23.01 |  | 380.83 | [19 empty] | управление мкд |  | 9545.04
[7 empty] | Задвижки D100 - 2 шт. | 7213.65 | [9 empty] | 7213.65 | [19 empty] | ревизия задвижек ф 50 мм | 541 от 01.07.09 | 7655.65
[9 empty] | 178 шт. | 21977.25 | [7 empty] | 21977.25 | [19 empty] | краска | тр 38 от 31.07.09г. | 12303.04
[9 empty] | 3 шт. | 1380.84 | [7 empty] | 1380.84 | [19 empty] | обслуживания РТДО |  | 55.82
[11 empty] | х | [6 empty] | 0 | [19 empty] | обслуживание насосов |  | 55.82
[15 empty] | транс.тока - 1 шт. | 808.81 |  | 808.81 | [19 empty] | обслуживание бойлеров |  | 948.89
[15 empty] | х |  |  | 0 | [19 empty] | анализ горячей воды |  | 167.46
[15 empty] | 3 лифт.кабины | 337.54 |  | 337.54 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г. | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г.
ИТОГО: |  | 60893.87 |  | 60154.38 |  | 59597.13 |  | 68724.69 |  | 83082.08 |  | 59723.99 |  | 59944.79 |  | 61426.99 |  | 513547.92 |  |  | 34338.51 | 0 | 0 | 32090.63 | 0 | 0 | 33581.4 | 0 | 0 | 40892.18 | 654450.64 | 0 | 0 | 41369.1133 | 0 | 0 | 44951.85 |  |  | 100226.74 | 0 | 0 | 43690.32 | 0 | 0 | 38383.91 |  |  | 39554.28 | 0 | 0 | 35918.68 | 0 | 0 | 40091.07 | 0 | 0 | 40045.57 | 0 | 0 | 96354.05 | 0 | 0 | 135750.07 | 0 | 0 | 73566.92 | 729902.5733 | 1384353.2133 |  |  | 56470.22 |  |  | 46754.29 |  |  | 90369.43 |  |  | 38864.48 |  |  | 38425.56 |  |  | 48035.11 |  |  | 37576.08 |  |  | 42689.39 |  |  | 39089.98 |  |  | 37767.63 |  |  | 38815.72 |  |  | 39001.43 | 553859.32 | 1938212.5333 |  |  | 42713.44 |  |  | 42179.71 |  |  | 98494.13 |  |  | 116235.61 |  |  | 49973.67 |  |  | 42185.28 |  |  | 42551.1 |  |  | 54051.73 |  |  | 42555.45 |  |  | 42125.2 |  |  | 58071.16 |  |  | 43173.59
Лицевой счет ул. Ленинского Комсомола , 52 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 34511.03 |  | 34501.5 |  | 33944.25 |  | 42446.13 |  | 57220.64 |  | 33862.55 |  | 33770.51 |  | 34939.87 |  | 305196.48 |  |  | 34338.51 | 0 | 0 | 32090.63 | 0 | 0 | 33581.4 | 0 | 0 | 40892.18 | 446099.2 | 0 | 0 | 41369.1133 | 0 | 0 | 44951.85 |  |  | 100226.74 | 0 | 0 | 43690.32 | 0 | 0 | 38383.91 |  |  | 39554.28 | 0 | 0 | 35918.68 | 0 | 0 | 40091.07 | 0 | 0 | 40045.57 | 0 | 0 | 96354.05 | 0 | 0 | 135750.07 | 0 | 0 | 73566.92 | 729902.5733 | 1176001.7733 |  |  | 56470.22 |  |  | 46754.29 |  |  | 90369.43 |  |  | 38864.48 |  |  | 38425.56 |  |  | 48035.11 |  |  | 37576.08 |  |  | 42689.39 |  |  | 39089.98 |  |  | 37767.63 |  |  | 38815.72 |  |  | 39001.43 | 553859.32 | 1729861.0933 |  |  | 42713.44 |  |  | 42179.71 |  |  | 98494.13 |  |  | 116235.61 |  |  | 49973.67 |  |  | 42185.28 |  |  | 42551.1 |  |  | 54051.73 |  |  | 42555.45 |  |  | 42125.2 |  |  | 58071.16 |  |  | 43173.59 | 674310.07 | 2404171.1633
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 47891.11 |  | 47891.11 |  | 47891.11 |  | 47891.11 |  | 47891.11 |  | 47891.11 |  | 47891.11 |  | 47891.11 |  | 383128.88 |  |  | 47891.11 |  |  | 47891.11 |  |  | 47894.11 |  |  | 47891.11 | 574696.32 |  |  | 48393.56 |  |  | 48393.56 |  |  | 48393.56 |  |  | 48393.56 |  |  | 48393.56 |  |  | 48393.56 |  |  | 48393.56 |  |  | 48393.56 |  |  | 48393.39 |  |  | 48393.39 |  |  | 48393.39 |  |  | 48393.39 | 580722.04 | 1155418.36 |  |  | 55314.71 |  |  | 55314.71 |  |  | 54801.37 |  |  | 55314.71 |  |  | 55828.05 |  |  | 55314.71 |  |  | 55314.71 |  |  | 55314.71 |  |  | 55314.71 |  |  | 55316.69 |  |  | 55316.69 |  |  | 55316.69 | 663782.46 | 1819200.82 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 |  |  | 60061.32 | 720735.84 | 2539936.66
Оплачено |  | 41546.63 |  | 43385.32 |  | 49748.43 |  | 46342.3 |  | 48288.39 |  | 45009.38 |  | 49931.08 |  | 46762.09 |  | 371013.62 |  |  | 51715.46 |  |  | 36809.05 |  |  | 49367.49 |  |  | 45611.17 | 554516.79 |  |  | 43931.08 |  |  | 47491.3 |  |  | 46288.16 |  |  | 46946.9 |  |  | 47563.42 |  |  | 48289.83 |  |  | 47295.11 |  |  | 45407.6 |  |  | 36555.68 |  |  | 51687.72 |  |  | 48833.54 |  |  | 50150.56 | 560440.9 | 1114957.69 |  |  | 56374.15 |  |  | 52158.37 |  |  | 53605.57 |  |  | 55914.78 |  |  | 53713.71 |  |  | 56427.57 |  |  | 53836.04 |  |  | 57544.4 |  |  | 54404.38 |  |  | 53583.01 |  |  | 54208.97 |  |  | 53354.07 | 655125.02 | 1770082.71 |  |  | 53005.19 |  |  | 57464.67 |  |  | 60163.84 |  |  | 56617.53 |  |  | 60821.5 |  |  | 60452.11 |  |  | 60869.45 |  |  | 66539.5 |  |  | 55225.18 |  |  | 56918.27 |  |  | 62443.25 |  |  | 63455.46 | 713975.95 | 2484058.66
Задолженность (+) , переплата (-) | 68198.02 | 6344.48 |  | 4505.79 |  | -1857.32 |  | 1548.81 |  | -397.28 |  | 2881.73 |  | -2039.97 |  | 1129.02 | 80313.28 | 12115.26 |  |  | -3824.35 | 0 | 0 | 11082.06 | 0 | 0 | -1473.38 | 0 | 0 | 2279.94 | 20179.53 | 0 | 0 | 4462.48 | 0 | 0 | 902.26 |  |  | 2105.4 | 0 | 0 | 1446.66 | 0 | 0 | 830.14 |  |  | 103.73 | 0 | 0 | 1098.45 | 0 | 0 | 2985.96 | 0 | 0 | 11837.71 | 0 | 0 | -3294.33 | 0 | 0 | -440.15 | 0 | 0 | -1757.17 | 20281.14 | 40460.67 |  |  | -1059.44 |  |  | 3156.34 |  |  | 1195.8 |  |  | -600.07 |  |  | 2114.34 |  |  | -1112.86 |  |  | 1478.67 |  |  | -2229.69 |  |  | 910.33 |  |  | 1733.68 |  |  | 1107.72 |  |  | 1962.62 | 8657.44 | 49118.11 |  |  | 7056.13 |  |  | 2596.65 |  |  | -102.52 |  |  | 3443.79 |  |  | -760.18 |  |  | -390.79 |  |  | -808.13 |  |  | -6478.18 |  |  | 4836.14 |  |  | 3143.05 |  |  | -2381.93 |  |  | -3394.14 | 6759.89 | 55878
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 12115.26 | [12 empty] | 12115.26 | [36 empty] | 0 | 12115.26 | [36 empty] | 0 | 12115.26 | [36 empty] | 0 | 12115.26
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 7035.6 |  | 8883.82 |  | 15804.18 |  | 3896.17 |  | -8932.25 |  | 11146.83 |  | 16160.57 |  | 11822.22 |  | 65817.14 |  |  | 17376.95 | 0 | 0 | 4718.42 | 0 | 0 | 15786.09 | 0 | 0 | 4718.99 | 108417.59 | 0 | 0 | 2561.9667 | 0 | 0 | 2539.45 |  |  | -53938.58 | 0 | 0 | 3256.58 | 0 | 0 | 9179.51 |  |  | 8735.55 | 0 | 0 | 11376.43 | 0 | 0 | 5316.53 | 0 | 0 | -3489.89 | 0 | 0 | -44666.33 | 0 | 0 | -86916.53 | 0 | 0 | -23416.36 | -169461.6733 | -61044.0833 |  |  | -96.07 |  |  | 5404.08 |  |  | -36763.86 |  |  | 17050.3 |  |  | 15288.15 |  |  | 8392.46 |  |  | 16259.96 |  |  | 14855.01 |  |  | 15314.4 |  |  | 15815.38 |  |  | 15393.25 |  |  | 14352.64 | 101265.7 | 40221.6167 |  |  | 10291.75 |  |  | 15284.96 |  |  | -38330.29 |  |  | -59618.08 |  |  | 10847.83 |  |  | 18266.83 |  |  | 18318.35 |  |  | 12487.77 |  |  | 12669.73 |  |  | 14793.07 |  |  | 4372.09 |  |  | 20281.87 | 39665.88 | 79887.4967
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по уборке лестничных клеток |  | 5763.34 |  | 5603.88 |  | 5603.88 |  | 5740.56 |  | 5649.44 |  | 5649.44 |  | 5717.78 |  | 5786.12 |  | 45514.44 |  |  | 5831.68 |  |  | 5831.68 |  |  | 5831.68 |  |  | 5831.68 | 68841.16 |  |  | 6135.33 |  |  | 6020.01 |  |  | 6243.92 |  |  | 6038.06 |  |  | 6139.89 |  |  | 6135.33 |  |  | 6139.89 |  |  | 6139.89 |  |  | 3565.2 |  |  | 6139.87 |  |  | 6139.87 |  |  | 6139.87 | 70977.13 | 139818.29 |  |  | 7144.53 |  |  | 238.15 |  |  | 4789.07 |  |  | 7144.53 |  |  | 7210.83 |  |  | 2018.8 |  |  | 7144.53 |  |  | 7144.53 |  |  | 7144.53 |  |  | 7144.79 |  |  | 7144.79 |  |  | 7144.79 | 71413.87 | 211232.16 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 7661.49 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 | 97921.55 | 309153.71
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 5653 |  | 4618.6 |  | 5329.59 |  | 5534.08 |  | 82.93 |  | 5644.99 |  | 5278.05 |  | 5409.12 |  | 37550.36 |  |  | 5398.76 |  |  | 5828.42 |  |  | 5589.12 |  |  | 3130.64 | 57497.3 |  |  | 6135.33 |  |  | 6020.01 |  |  | 6243.92 |  |  | 6038.06 |  |  | 6139.89 |  |  | 6135.33 |  |  | 6139.89 |  |  | 6139.89 |  |  | 3565.2 |  |  | 6139.87 |  |  | 6139.87 |  |  | 6139.87 | 70977.13 | 128474.43 |  |  | 7144.53 |  |  | 238.15 |  |  | 4789.07 |  |  | 7144.53 |  |  | 7210.83 |  |  | 2018.18 |  |  | 7144.53 |  |  | 7144.53 |  |  | 7144.53 |  |  | 7144.79 |  |  | 7144.79 |  |  | 7144.79 | 71413.25 | 199887.68 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 |  |  | 7661.49 |  |  | 8205.46 |  |  | 8205.46 | 97921.55 | 297809.23
Оплачено |  | 4037.37 |  | 5054.52 |  | 5595.15 |  | 5196.74 |  | 4287.23 |  | 2073.36 |  | 5205.67 |  | 5300.84 |  | 36750.88 |  |  | 5882.57 |  |  | 4565.82 |  |  | 6041.6 |  |  | 5071.97 | 58312.84 |  |  | 3799.39 |  |  | 5470.84 |  |  | 5770.39 |  |  | 5927.01 |  |  | 5928.25 |  |  | 6002.85 |  |  | 5978.45 |  |  | 5788.05 |  |  | 4407.63 |  |  | 4577.72 |  |  | 6069.34 |  |  | 6328.18 | 66048.1 | 124360.94 |  |  | 6561.23 |  |  | 6725.31 |  |  | 730.51 |  |  | 4898.12 |  |  | 6714.45 |  |  | 3112.17 |  |  | 6813.71 |  |  | 6474.64 |  |  | 7003.14 |  |  | 6894.35 |  |  | 6993.32 |  |  | 6889.19 | 69810.14 | 194171.08 |  |  | 6828.98 |  |  | 7820.49 |  |  | 8203.47 |  |  | 7730.16 |  |  | 8294.97 |  |  | 8246.65 |  |  | 8294.15 |  |  | 9045.06 |  |  | 7543.49 |  |  | 7757.73 |  |  | 8058.61 |  |  | 8630.82 | 96454.58 | 290625.66
Задолженность (+) , переплата (-) | 5452.83 | 1615.63 |  | -435.92 |  | -265.56 |  | 337.34 |  | -4204.3 |  | 3571.63 |  | 72.38 |  | 108.28 | 6252.31 | 799.48 |  |  | -483.81 | 0 | 0 | 1262.6 | 0 | 0 | -452.48 | 0 | 0 | -1941.33 | -815.54 | 0 | 0 | 2335.94 | 0 | 0 | 549.17 |  |  | 473.53 | 0 | 0 | 111.05 | 0 | 0 | 211.64 |  |  | 132.48 | 0 | 0 | 161.44 | 0 | 0 | 351.84 | 0 | 0 | -842.43 | 0 | 0 | 1562.15 | 0 | 0 | 70.53 | 0 | 0 | -188.31 | 4929.03 | 4113.49 |  |  | 583.3 |  |  | -6487.16 |  |  | 4058.56 |  |  | 2246.41 |  |  | 496.38 |  |  | -1093.99 |  |  | 330.82 |  |  | 669.89 |  |  | 141.39 |  |  | 250.44 |  |  | 151.47 |  |  | 255.6 | 1603.11 | 5716.6 |  |  | 1376.48 |  |  | 384.97 |  |  | 1.99 |  |  | 475.3 |  |  | -89.51 |  |  | -41.19 |  |  | -88.69 |  |  | -839.6 |  |  | 661.97 |  |  | -96.24 |  |  | 146.85 |  |  | -425.36 | 1466.97 | 7183.57
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 799.48 | [12 empty] | 799.48 | [36 empty] | 0 | 799.48 | [36 empty] | 0 | 799.48 | [36 empty] | 0 | 799.48
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -1725.97 |  | -549.36 |  | -8.73 |  | -543.82 |  | -1362.21 |  | -3576.08 |  | -512.11 |  | -485.28 |  | -8763.56 |  |  | 50.89 | 0 | 0 | -1265.86 | 0 | 0 | 209.92 | 0 | 0 | -759.71 | -10528.32 | 0 | 0 | -2335.94 | 0 | 0 | -549.17 |  |  | -473.53 | 0 | 0 | -111.05 | 0 | 0 | -211.64 |  |  | -132.48 | 0 | 0 | -161.44 | 0 | 0 | -351.84 | 0 | 0 | 842.43 | 0 | 0 | -1562.15 | 0 | 0 | -70.53 | 0 | 0 | 188.31 | -4929.03 | -15457.35 |  |  | -583.3 |  |  | 6487.16 |  |  | -4058.56 |  |  | -2246.41 |  |  | -496.38 |  |  | 1093.37 |  |  | -330.82 |  |  | -669.89 |  |  | -141.39 |  |  | -250.44 |  |  | -151.47 |  |  | -255.6 | -1603.73 | -17061.08 |  |  | -1376.48 |  |  | -384.97 |  |  | -1.99 |  |  | -475.3 |  |  | 89.51 |  |  | 41.19 |  |  | 88.69 |  |  | 839.6 |  |  | -661.97 |  |  | 96.24 |  |  | -146.85 |  |  | 425.36 | -1466.97 | -18528.05
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по содержанию лифта |  | 16581.62 |  | 16122.84 |  | 16122.84 |  | 16516.08 |  | 16253.92 |  | 16253.92 |  | 16450.54 |  | 16647.16 |  | 130948.92 |  |  | 12448.5 |  |  | 12448.5 |  |  | 12448.5 |  |  | 12448.5 | 180742.92 |  |  | 14345.07 |  |  | 14021.37 |  |  | 14668.77 |  |  | 14028.18 |  |  | 14345.07 |  |  | 14331.96 |  |  | 14345.07 |  |  | 14345.07 |  |  | 14345.02 |  |  | 14345.02 |  |  | 14345.02 |  |  | 14345.02 | 171810.64 | 352553.56 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15373.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15661.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.64 |  |  | 15517.64 |  |  | 15517.64 | 186206.64 | 538760.2 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 | 209655.36 | 748415.56
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 13122.37 |  | 8155.41 |  | 11810.31 |  | 12697.59 |  | 12716.17 |  | 12768.49 |  | 11578.25 |  | 12490.04 |  | 95338.63 |  |  | 11556.49 |  |  | 13229.83 |  |  | 12805.62 |  |  | 12674.49 | 145605.06 |  |  | 14345.07 |  |  | 14021.37 |  |  | 14668.77 |  |  | 14028.18 |  |  | 14345.07 |  |  | 14331.96 |  |  | 14345.07 |  |  | 14345.07 |  |  | 14345.02 |  |  | 14345.02 |  |  | 14345.02 |  |  | 14345.02 | 171810.64 | 317415.7 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15373.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15661.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.08 |  |  | 15517.64 |  |  | 15517.64 |  |  | 14970.19 | 185659.19 | 503074.89 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 |  |  | 17471.28 | 209655.36 | 712730.25
Оплачено |  | 12483.99 |  | 11956.34 |  | 13195.11 |  | 11815.29 |  | 12322.87 |  | 13152.96 |  | 12478.27 |  | 12242.75 |  | 99647.58 |  |  | 13937.47 |  |  | 9739.69 |  |  | 14061.4 |  |  | 11851.91 | 149238.05 |  |  | 13025.46 |  |  | 13107.41 |  |  | 13711.43 |  |  | 13875.95 |  |  | 13857.92 |  |  | 13937.12 |  |  | 13968.01 |  |  | 13751.8 |  |  | 10880.87 |  |  | 15410.72 |  |  | 14503.75 |  |  | 14950.79 | 164981.23 | 314219.28 |  |  | 15492.98 |  |  | 14670.79 |  |  | 15070.95 |  |  | 15721.99 |  |  | 15086.74 |  |  | 15842.04 |  |  | 15115.02 |  |  | 16150.81 |  |  | 15263.22 |  |  | 15035.04 |  |  | 15210.42 |  |  |  | 168660 | 482879.28 |  |  | 14872.39 |  |  | 16685.68 |  |  | 17479.96 |  |  | 16469.79 |  |  | 17681.81 |  |  | 17581.34 |  |  | 17700.74 |  |  | 19335.59 |  |  | 16068.24 |  |  | 16559.03 |  |  | 18164.96 |  |  | 18450.74 | 207050.27 | 689929.55
Задолженность (+) , переплата (-) | 21050.85 | 638.38 |  | -3800.93 |  | -1384.8 |  | 882.3 |  | 393.3 |  | -384.47 |  | -900.02 |  | 247.29 | 16741.8 | -4308.95 |  |  | -2380.98 | 0 | 0 | 3490.14 | 0 | 0 | -1255.78 | 0 | 0 | 822.58 | -3632.99 | 0 | 0 | 1319.61 | 0 | 0 | 913.96 |  |  | 957.34 | 0 | 0 | 152.23 | 0 | 0 | 487.15 |  |  | 394.84 | 0 | 0 | 377.06 | 0 | 0 | 593.27 | 0 | 0 | 3464.15 | 0 | 0 | -1065.7 | 0 | 0 | -158.73 | 0 | 0 | -605.77 | 6829.41 | 3196.42 |  |  | 24.1 |  |  | 846.29 |  |  | 302.13 |  |  | -204.91 |  |  | 574.34 |  |  | -324.96 |  |  | 402.06 |  |  | -633.73 |  |  | 253.86 |  |  | 482.6 |  |  | 307.22 |  |  | 14970.19 | 16999.19 | 20195.61 |  |  | 2598.89 |  |  | 785.6 |  |  | -8.68 |  |  | 1001.49 |  |  | -210.53 |  |  | -110.06 |  |  | -229.46 |  |  | -1864.31 |  |  | 1403.04 |  |  | 912.25 |  |  | -693.68 |  |  | -979.46 | 2605.09 | 22800.7
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -4308.95 | [12 empty] | -4308.95 | [36 empty] | 0 | -4308.95 | [36 empty] | 0 | -4308.95 | [36 empty] | 0 | -4308.95
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -4097.63 |  | -4166.5 |  | -2927.73 |  | -4700.79 |  | -3931.05 |  | -3100.96 |  | -3972.27 |  | -4404.41 |  | -31301.34 |  |  | 1488.97 | 0 | 0 | -2708.81 | 0 | 0 | 1612.9 | 0 | 0 | -596.59 | -31504.87 | 0 | 0 | -1319.61 | 0 | 0 | -913.96 |  |  | -957.34 | 0 | 0 | -152.23 | 0 | 0 | -487.15 |  |  | -394.84 | 0 | 0 | -377.06 | 0 | 0 | -593.27 | 0 | 0 | -3464.15 | 0 | 0 | 1065.7 | 0 | 0 | 158.73 | 0 | 0 | 605.77 | -6829.41 | -38334.28 |  |  | -24.1 |  |  | -846.29 |  |  | -302.13 |  |  | 204.91 |  |  | -574.34 |  |  | 324.96 |  |  | -402.06 |  |  | 633.73 |  |  | -253.86 |  |  | -482.6 |  |  | -307.22 |  |  | -15517.64 | -17546.64 | -55880.92 |  |  | -2598.89 |  |  | -785.6 |  |  | 8.68 |  |  | -1001.49 |  |  | 210.53 |  |  | 110.06 |  |  | 229.46 |  |  | 1864.31 |  |  | -1403.04 |  |  | -912.25 |  |  | 693.68 |  |  | 979.46 | -2605.09 | -58486.01
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по вывозу мусора |  | 4037.88 |  | 3926.16 |  | 3926.16 |  | 4021.92 |  | 3958.08 |  | 3958.08 |  | 4005.96 |  | 4053.84 |  | 31888.08 |  |  | 7056.7 |  |  | 6571.59 |  |  | 6425.84 |  |  | 5730.8 | 57673.01 |  |  | 5545.27 |  |  | 5291.37 |  |  | 5701.22 |  |  | 5286.71 |  |  | 5476.35 |  |  | 5419.05 |  |  | 5600.72 |  |  | 5728.03 |  |  | 5868.9 |  |  | 4985.25 |  |  | 5890.46 |  |  | 6390.91 | 67184.24 | 124857.25 |  |  | 6352 |  |  | 6537.2 |  |  | 6472.91 |  |  | 6634.84 |  |  | 6186.52 |  |  | 6175.1 |  |  | 6433.39 |  |  | 6261.11 |  |  | 6630 |  |  | 6260.29 |  |  | 6590.39 |  |  | 6632.44 | 77166.19 | 202023.44 |  |  | 6728.43 |  |  | 6833.56 |  |  | 6708.86 |  |  | 6819.08 |  |  | 6868.48 |  |  | 6844.02 |  |  | 6779.53 |  |  | 6751.31 |  |  | 6758.74 |  |  | 6733.8 |  |  | 6708.05 |  |  | 6640.68 | 81174.54 | 283197.98
Начислено |  | 3935.32 |  | 3000.55 |  | 3705.54 |  | 3877.26 |  | 3718.66 |  | 3926.77 |  | 3635.07 |  | 3742.38 |  | 29541.55 |  |  | 3727.14 |  |  | 4083.48 |  |  | 3915.82 |  |  | 3922.8 | 45190.79 |  |  | 5545.27 |  |  | 5291.37 |  |  | 5701.22 |  |  | 5286.71 |  |  | 5476.35 |  |  | 5419.05 |  |  | 5600.72 |  |  | 5728.03 |  |  | 5868.9 |  |  | 4985.25 |  |  | 5890.46 |  |  | 6390.91 | 67184.24 | 112375.03 |  |  | 6352 |  |  | 6537.2 |  |  | 6472.91 |  |  | 6634.84 |  |  | 6186.52 |  |  | 6175.1 |  |  | 6433.39 |  |  | 6261.11 |  |  | 6630 |  |  | 6260.29 |  |  | 6590.39 |  |  | 6632.44 | 77166.19 | 189541.22 |  |  | 6728.43 |  |  | 6833.56 |  |  | 6708.86 |  |  | 6819.08 |  |  | 6868.48 |  |  | 6844.02 |  |  | 6779.53 |  |  | 6751.31 |  |  | 6758.74 |  |  | 6733.8 |  |  | 6708.05 |  |  | 6640.68 | 81174.54 | 270715.76
Оплачено |  | 3465.57 |  | 3647.84 |  | 3966.83 |  | 3647.41 |  | 3685.09 |  | 3933.09 |  | 3899.17 |  | 3748.84 |  | 29993.84 |  |  | 4159.07 |  |  | 3194.26 |  |  | 4223.17 |  |  | 3772.48 | 45342.82 |  |  | 4029.82 |  |  | 4921.31 |  |  | 5313.14 |  |  | 5343.13 |  |  | 5352.11 |  |  | 5133.54 |  |  | 5461.7 |  |  | 5599.92 |  |  | 4532.03 |  |  | 5047.96 |  |  | 5924.01 |  |  | 5960.99 | 62619.66 | 107962.48 |  |  | 5786.21 |  |  | 6323.58 |  |  | 6436.93 |  |  | 6443.16 |  |  | 6184.15 |  |  | 6419.87 |  |  | 6049.72 |  |  | 6413.68 |  |  | 6350.63 |  |  | 5766.56 |  |  | 6507.46 |  |  | 6339.34 | 75021.29 | 182983.77 |  |  | 6338.76 |  |  | 6295.36 |  |  | 6781.34 |  |  | 5988.84 |  |  | 6734.04 |  |  | 6880.35 |  |  | 6989.4 |  |  | 7972.9 |  |  | 5927.01 |  |  | 6067.44 |  |  | 7064.35 |  |  | 7716.37 | 80756.16 | 263739.93
Задолженность (+) , переплата (-) | 5042.47 | 469.75 |  | -647.29 |  | -261.29 |  | 229.85 |  | 33.57 |  | -6.32 |  | -264.1 |  | -6.46 | 4590.18 | -452.29 |  |  | -431.93 | 0 | 0 | 889.22 | 0 | 0 | -307.35 | 0 | 0 | 150.32 | -152.03 | 0 | 0 | 1515.45 | 0 | 0 | 370.06 |  |  | 388.08 | 0 | 0 | -56.42 | 0 | 0 | 124.24 |  |  | 285.51 | 0 | 0 | 139.02 | 0 | 0 | 128.11 | 0 | 0 | 1336.87 | 0 | 0 | -62.71 | 0 | 0 | -33.55 | 0 | 0 | 429.92 | 4564.58 | 4412.55 |  |  | 565.79 |  |  | 213.62 |  |  | 35.98 |  |  | 191.68 |  |  | 2.37 |  |  | -244.77 |  |  | 383.67 |  |  | -152.57 |  |  | 279.37 |  |  | 493.73 |  |  | 82.93 |  |  | 293.1 | 2144.9 | 6557.45 |  |  | 389.67 |  |  | 538.2 |  |  | -72.48 |  |  | 830.24 |  |  | 134.44 |  |  | -36.33 |  |  | -209.87 |  |  | -1221.59 |  |  | 831.73 |  |  | 666.36 |  |  | -356.3 |  |  | -1075.69 | 418.38 | 6975.83
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -452.29 | [12 empty] | -452.29 | [36 empty] | 0 | -452.29 | [36 empty] | 0 | -452.29 | [36 empty] | 0 | -452.29
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -572.31 | 0 | -278.32 | 0 | 40.67 | 0 | -374.51 | 0 | -272.99 | 0 | -24.99 | 0 | -106.79 | 0 | -305 |  | -1894.24 |  |  | -2897.63 | 0 | 0 | -3377.33 | 0 | 0 | -2202.67 | 0 | 0 | -1958.32 | -12330.19 | 0 | 0 | -1515.45 | 0 | 0 | -370.06 |  |  | -388.08 | 0 | 0 | 56.42 | 0 | 0 | -124.24 |  |  | -285.51 | 0 | 0 | -139.02 | 0 | 0 | -128.11 | 0 | 0 | -1336.87 | 0 | 0 | 62.71 | 0 | 0 | 33.55 | 0 | 0 | -429.92 | -4564.58 | -16894.77 |  |  | -565.79 |  |  | -213.62 |  |  | -35.98 |  |  | -191.68 |  |  | -2.37 |  |  | 244.77 |  |  | -383.67 |  |  | 152.57 |  |  | -279.37 |  |  | -493.73 |  |  | -82.93 |  |  | -293.1 | -2144.9 | -19039.67 |  |  | -389.67 |  |  | -538.2 |  |  | 72.48 |  |  | -830.24 |  |  | -134.44 |  |  | 36.33 |  |  | 209.87 |  |  | 1221.59 |  |  | -831.73 |  |  | -666.36 |  |  | 356.3 |  |  | 1075.69 | -418.38 | -19458.05
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 9068.24 | 0 | -378.35 | 0 | -3768.97 | 0 | 2998.3 | 0 | -4174.71 | 0 | 6062.57 | 0 | -3131.71 | 0 | 1478.13 |  | 8153.5 |  |  | -7121.07 | 0 | 0 | 16724.02 | 0 | 0 | -3488.99 | 0 | 0 | 1311.51 | 15578.97 | 0 | 0 | 9633.48 | 0 | 0 | 2735.45 |  |  | 3924.35 | 0 | 0 | 1653.52 | 0 | 0 | 1653.17 |  |  | 916.56 | 0 | 0 | 1775.97 | 0 | 0 | 4059.18 | 0 | 0 | 15796.3 | 0 | 0 | -2860.59 | 0 | 0 | -561.9 | 0 | 0 | -2121.33 | 36604.16 | 52183.13 |  |  | 113.75 |  |  | -2270.91 |  |  | 5592.47 |  |  | 1633.11 |  |  | 3187.43 |  |  | -2776.58 |  |  | 2595.22 |  |  | -2346.1 |  |  | 1584.95 |  |  | 2960.45 |  |  | 1649.34 |  |  | 17481.51 | 29404.64 | 81587.77 |  |  | 11421.17 |  |  | 4305.42 |  |  | -181.69 |  |  | 5750.82 |  |  | -925.78 |  |  | -578.37 |  |  | -1336.15 |  |  | -10403.68 |  |  | 7732.88 |  |  | 4625.42 |  |  | -3285.06 |  |  | -5874.65 | 11250.33 | 92838.1
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | 639.69 | 0 | 3889.64 | 0 | 12908.39 | 0 | -1722.95 | 0 | -14498.5 | 0 | 4444.8 | 0 | 11569.4 | 0 | 6627.53 |  | 23858 |  |  | 16019.18 | 0 | 0 | -2633.58 | 0 | 0 | 15406.24 | 0 | 0 | 1404.37 | 54054.21 | 0 | 0 | -2609.0333 | 0 | 0 | 706.26 |  |  | -55757.53 | 0 | 0 | 3049.72 | 0 | 0 | 8356.48 |  |  | 7922.72 | 0 | 0 | 10698.91 | 0 | 0 | 4243.31 | 0 | 0 | -7448.48 | 0 | 0 | -45100.07 | 0 | 0 | -86794.78 | 0 | 0 | -23052.2 | -185784.6933 | -131730.4833 |  |  | -1269.26 |  |  | 10831.33 |  |  | -41160.53 |  |  | 14817.12 |  |  | 14215.06 |  |  | 10055.56 |  |  | 15143.41 |  |  | 14971.42 |  |  | 14639.78 |  |  | 14588.61 |  |  | 14851.63 |  |  | -1713.7 | 79970.43 | -51760.0533 |  |  | 5926.71 |  |  | 13576.19 |  |  | -38251.12 |  |  | -61925.11 |  |  | 11013.43 |  |  | 18454.41 |  |  | 18846.37 |  |  | 16413.27 |  |  | 9772.99 |  |  | 13310.7 |  |  | 5275.22 |  |  | 22762.38 | 35175.44 | -16584.6133
|  |  |  | 4529.33 | [16 empty] | 39877.18
[37 empty] | 52151.4367 | [8 empty] | 7800.1067 | [8 empty] | 30665.0467 | [16 empty] | -132999.7433 |  |  | -122168.4133 |  |  | -163328.9433 |  |  | -148511.8233 |  |  | -134296.7633 |  |  | -124241.2033 |  |  | -109097.7933 |  |  | -94126.3733 |  |  | -79486.5933 |  |  | -64897.9833 |  |  | -50046.3533 |  |  | -51760.0533 |  |  |  |  | 12890.3567 |  |  | 26466.5467 |  |  | -11784.5733 |  |  | -73709.6833 |  |  | -62696.2533 |  |  | -44241.8433 |  |  | -25395.4733 |  |  | -8982.2033 |  |  | 790.7867 |  |  | 14101.4867 |  |  | 19376.7067 |  |  | 42139.0867
[61 empty] | -21883.5033 |  |  | -108678.2833 |  |  | -131730.4833 | [36 empty] | нежилое | 61039.92 | 61039.92 | 61039.92 |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое | 23832.72 |  | 84872.64
[87 empty] | 71746.09 |  |  | 66671.08 | [14 empty] | 9279.8667 |  | 6963.6467 |  |  | 12890.3567 |  |  | 26466.5467 |  |  | -11784.5733 |  |  | -73709.6833 |  |  | -62696.2533 |  |  | -44241.8433 |  |  | -25395.4733 |  |  | -8982.2033 |  |  | 790.7867 |  |  | 14101.4867 |  |  | 19376.7067 |  | ростелеком | 3048 |  | 3048
[87 empty] | 81801.65 |  |  | 81814.49 | [52 empty] | 69019.8067
[141 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[141 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 1063061.52
[141 empty] | Начислено за год |  |  | 1109487.29
[141 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 1098236.96
[141 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -11250.33
[141 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | 46425.77
[141 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | 6963.6467
[141 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | 69019.8067
[141 empty] | Нежилые + Ростелеком |  |  | 26880.72
[141 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  | 17543.88 | 18754,51 (по тарифу)