## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Ленинского Комсомола ,60 с мая 2011 г. по апрель 2012 г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009 г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 10091 м2 | 6660.06 | 10091 м2 | 6660.06 | 10091 м2 | 6660.06 | 10091 м2 | 6660.06 | 10091 м2 | 6660.06 | 10091 м2 | 6660.06 | 10091 м2 | 6660.06 | 10091 м2 | 6660.06 | 10091 м2 | 53280.48 | уборка мусоропроводов |  | 6660.06 | Уборка мусоропроводов |  | 6660.06 | Уборка мусоропроводов |  | 6660.06 | Уборка мусоропроводов |  | 6660.06 |  | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 | Уборка мусоропроводов |  | 8173.71 |  |  | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 | Управление МКД |  | 18807.76 |  |  | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45 | Управление МКД |  | 21133.45
| 10091 м2 | 19172.9 | 10091 м2 | 19172.9 | 10091 м2 | 19172.9 | 10091 м2 | 19172.9 | 10091 м2 | 19172.9 | 10091 м2 | 19172.9 | 10091 м2 | 19172.9 | 10091 м2 | 19172.9 | 10091 м2 | 153383.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 19172.9 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 19172.9 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 19172.9 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 19172.9 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18264.71 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8923.55 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 11628.46
| 10091 м2 | 2421.84 | 10091 м2 | 2421.84 | 10091 м2 | 2421.84 | 10091 м2 | 2421.84 | 10091 м2 | 2421.84 | 10091 м2 | 2421.84 | 10091 м2 | 2421.84 | 10091 м2 | 2421.84 | 10091 м2 | 19374.72 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 195.3 | Ревизия задвижек | № 7 от 04.02.09г. | 2778.43 | Замена лампочек в подъезде | № 202 от 25.03.09 г. | 174.13 | Ревизия вентиля на отопление | № 177 от 23.04.09г. | 737.16 |  | Отключение отопления | № 5 от 04.05.09г. | 143.4955 | Проведена вода в мус.камерах для уборщицы | № 30/сл от 03.06.09г. | 4882.05 | Замена лампочек в подъезде | № 100/эл от 15.07.09г | 164.95 | замена лампочек | № 92 от 11.08.09. | 164.95 | замена лампы уличного освещения | № 23 от 07.09.09. | 465.04 | замена входных вентилей ф 15 | № 889 от 01.10.09г. | 581.82 | замена входных вентилей ф 15 | 986 от 02.11.09г. | 581.82 | замена лампочек 100 Вт в подъезде | 1102 от 31.12.09г. | 70.73 | определение в работе | 7 от 22.01.10 | 90.23 | восстановление освещения на чердаке | 19 от 12.02.10 | 1866.51 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 43 от 19.03.10 | 56.97 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 60 от 09.04.10 | 4373.6 |  |  | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 | уборка мусорокамер |  | 9264.25 |  |  | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57 | уборка мусорокамер |  | 11729.57
| 10091 м2 | 1917.29 | 10091 м2 | 1917.29 | 10091 м2 | 1917.29 | 10091 м2 | 1917.29 | 10091 м2 | 1917.29 | 10091 м2 | 1917.29 | 10091 м2 | 1917.29 | 10091 м2 | 1917.29 | 10091 м2 | 15338.32 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления |  | 1917.29 | Перевод реле времени уличного освещения | № 15 от 04.02.09*г. | 335.05 | Прочистка подвальной канализации | № 192 от 25.03.09 г. | 2239.65 | Откачка воды из подвала | № 223 от 29.04.09г. | 4248.21 |  | Установка пробок на ливневых в подвале | № 68 от 12.05.09г. | 498.62 | Изготовление и установка досок объявлений | № 16/пк от 05.06.09г. | 1789.12 | Врезка вентилей под промывку | № 88 от 08.07.09. | 11483.84 | замена вентиля | № 110 от 17.08.09. | 436.54 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 29 от 08.09.09. | 245.71 | замена входных вентилей ф 15 | № 899 от 05.10.09г. | 1163.64 | замена входных вентилей ф 15 | 991 от 03.11.09г. | 423.5 | ревизия эл.щитка | 1102 от 31,.12.09г. | 180.46 | герметизация межпанельных швов | 11 от 29.01.10 | 30130.8 | восстановление подвального освещения | 19 от 12.02.10 | 1943.88 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 43 от 19.03.10 | 347.17 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки ирезки | 60 от 09.04.10 | 2129.32 |  |  | анализ горячей воды |  | 303.35 | смена вентиля ф 15 мм с аппарпатом для газовой сварки и резки | 88 от 04.06.10 | 2129.32 | подключение и отключение компрессора | 105 огт 02.07.10 | 180.46 | перевод реле времени уличного освещения | 124 от 06.08.10 | 44.35 | установка насоса, устройство приямков | 157 от 17.09.10 | 19814.67 | устранение свища на плоской батареи | 171 от 08.10.10 | 3245.01 | ремонт освещения | 195 от 26.11.10 | 158.75 | смена вентиля ф 20мм | 210 от 10.12.10 | 781.54 | перевод реле времени уличного освещения | 19 от 31.01.11 | 44.35 | устранение течи канализационных стыков | 38 от 18.02.11 | 1545.83 | перевод реле времени | 60 от 18.03.11 | 44.35 | крепление оцинковки к парапету | 84 от 29.04.11 | 505.41 |  |  | устранение свища на батареи | 97 от 20.05.11 | 540.23 | смена вентиля ф 15 мм | 116 от 17.06.11 | 667.92 | ревизия эл.щитка | 135 от 29.07.11 | 205.33 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 402.5 | смена вентиля | 175 от 23.09.11 | 531.92 | замена трансформаторов тока | 196 от 28.10.11 | 6000 | устранение свища на плоской батареи | 205 от 03.11.11 | 1265.31 | перевод реле времени | 226 от 02.12.11 | 150.82 | Ревизия эл щитка (Калькуляция №4/эл) | 13 от 27.01.12 | 205.33 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 22 от 03.02.12 | 150.82 | Смена крана на элеваторном узле | 50 от 02.03.12 (акт № 3 от 02.03.12) | 816.07 | Перевод реле времени | 95 от 13.04.12 | 150.82
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) |  | 100.91 | Замена лампочки в тамбуре | № 29 от 06.02.09г. | 341.66 | Подключение эл.насоса | № 207 от 26.03.09 г. | 335.05 | Подключение насоса | № 210 от 29.04.09г. | 298.25 |  | Замена лампочек в подъезде - 1шт. | № 70 от 15.05.09г. | 311.57 | Крепление отливов на кровле | № 34/пк от 11.06.09г. | 329.73 | замена линолеума в лифте | № 31 от 10.07.09. | 949.02 | смена стекол | № 37 от 18.08.09. | 1345.83 | замена вентиля | № 11 от 03.09.09. | 943.91 | замена входных вентилей ф 15 | № 910 от 08.10.09г. | 290.91 | замена лампочек в подъезде - 4шт. | 1004 от 06.11.09г. | 282.6 | ревизия ВРУ, замена деталей, протяжка | 1102 от 31.12.09г. | 1804.11 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 9 от 22.01.10 | 1064.66 | освещение чердака | 19 от 12.02.10 | 1337.68 | откачка воды из подвала | 47 от 26.03.10 | 8060.04 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 57 от 02.04.10 | 1064.66 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 135 от 29.07.11 | 330.28 | смена чугунных задвижек на стальные | 142 от 05.08.11 | 11336.53 | смена вентиля ф 15 с аппаратом для газовой сварки и резки | 164 от 02.09.11 | 1150.02 | замена патрона настенного | 186 от 07.10.11 | 183.16 | устранение свища на плоской батареи | 205 от 03.11.11 | 1838.11 | ревизия эл щитка, замена автомата АЕ 16А | 230 от 09.12.11 | 393.46 | Ревизия ВРУ (Калькуляция №6ЭЛ/ТСС/11) | 13 от 27.01.12 | 678.69 | Замена выключателей (Калькуляция №26/эл) | 25 от 10.02.12 | 191.46 | Замена лампочек 40 Вт в подъезде (в подвале) | 49 от 02.03.12 | 64.06 | Замена патрона подвесного и лампочки | 95 от 13.04.12 | 187.6
| 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 807.28 | Регулировка системы центрального отопления |  | 100.91 | Прочистка подвальной канализации кв.5 | № 20 от 09.02.09г. | 502.57 | Откачка воды в подвале | № 198 от 26.03.09 г. | 1849.19 | Отключение насоса | № 211 от 29.04.09г. | 298.25 |  | Перевод реле времени на уличное освещение | № 90 от 19.05.09г. | 59.65 | Освещение подвала | № 71/эл от 11.06.09г. | 157.32 | замена вентиля | № 137 от 13.07.09. | 831.16 | замена вентиля | № 136 от 19.08.09. | 2854.69 | ревизия вентиля | № 13 от 04.09.09. | 217.51 | ревизия вентилей ф 15-ф 40 | 943 от 20.10.09г. | 207.6 | замена лампочек в подъезде - 1шт. | 1006 от 06.11.09г. | 70.65 | замена лампочек 40Вт -1 шт. | 1102 от 31.12.09г. | 70.65 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 9 от 22.01.10 | 677.52 | освещение чердака | 19 от 12.02.10 | 1383.51 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 47 от 26.03.10 | 2186.8 | опредлеление в работе | 66 от 23.04.10 | 193.94 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 241.92 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки | 91 от 11.06.10 | 1064.66 | ревизия задвижек ф 50 мм | 106 от 02.07.10 | 5305.95 | анализ горячей воды |  | 303.35 | анализ горячей воды |  | 303.35 | анализ горячей воды |  | 303.35 | анализ горячей воды |  | 303.35 | анализ горячей воды |  | 303.35 | анализ горячей воды |  | 303.35 | анализ горячей воды |  | 303.35 | анализ горячей воды |  | 303.35 | анализ горячей воды |  | 303.35 |  |  | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 100 от 27.05.11 | 5506.08 | устранение течи вентиля | 116 от 17.06.11 | 144.44 | перевод реле времени | 135 от 29.07.11 | 75.41 | ремонт панельных швов | 153 от 26.08.11 | 184886.84 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 681.4 | замена вентиля на батарее | 187 от 07.10.11 | 581.39 | замена патрона настенного и лампочки | 207 от 11.11.11 | 207.08 | Оценка соответствия лифтов | 10-0778-12 от 06,12.11 | 6000 | Устранение свища на батарее | 14 от 27.01.12 | 999.66 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 32 от 24.02.12 | 150.82 | Перевод реле времени | 63 от 16.03.12 | 150.82 | смена вентиля ф 20 мм | 90 от 06.04.12 | 400.9
| 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 2421.84 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) |  | 302.73 | Техосмотр ВРУ домов, сверка эл.снабжения | №41 от 13.02.09г. | 1005.14 | Устранение засора | № 199 от 26.03.09 г. | 2239.65 | Перевод реле времени на уличное освещение | № 205 от 28.04.09г. | 68.79 |  | Ревизия вентиля хол.воды | № 131 от 19.05.09г. | 808.72 | Замена вентилей 2шт. | № 246/сл от 25.06.09г. | 754.56 | врезка вентиля на теп узел | № 163 от 15.07.09 | 2698.01 | замена вентиля | № 141 от 19.08.09. | 1711.48 | подключение воды в мусорокамере | № 59 от 14.09.09. | 197.31 | устранение свища на плоской батареи | 959 от 26.10.09г. | 887.73 | ревизия вентилей ф 15-ф 40 | 1029 от 126.11.09г. | 207.6 | замена выключателя - 1шт. | 1087 от 04.12.09г. | 153.82 | устранение течи батареи под контргайкой | 9 от 22.01.10 | 306.6 | восстановление освещения в подвале | 23 от 19.02.10 | 2649.08 | смена вентиля ф 20 мм с САГ | 47 от 26.03.10 | 1170.47 | ревизия эл.щитка | 62 от 16.04.10 | 360.92 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 195.3 | установка датчиков движения в подъезде | 90 от 11.06.10 | 5169.32 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 106 от 02.07.10 | 14589.25 | смена вентиля ф 15 мм | 139 от 27.08.10 | 310.07 | устранение свища на плоской батареи | 154 от 10.09.10 | 1081.67 | устранение свища на плоской батареи | 171 от 08.10.10 | 373.19 | осмотр и ревизия ВРУ | 195 от 26.11.10 | 1206.52 | устранение свища на плоской батаре | 210 от 10.12.10 | 1081.67 | смена вентиля ф 20 мм | 12 от 21.01.11 | 781.54 | устранение свища на плоской батареи | 38 от 18.02.11 | 1081.67 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16 А | 67 от 31.03.11 | 347.17 | смена вентиля ф 20 мм | 83 от 29.04.11 | 2735.39 |  |  | ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 100 от 27.05.11 | 11817.9 | устранение течи канализационного тройника | 110 от 03.06.11 | 676.06 | смена КИП | 133 от 22.07.11 | 4777.09 | врезка кип | 149 от 19.08.11 | 1170.87 | перевод реле времени | 171 огт 16.09.11 | 150.82 | устранение свища на плоской батареи | 190 от 14.10.11 | 1026.1 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 207 от 11.11.11 | 64.06 | Смена вентеля (Локальная смета № 25) | 235 от 16.12.11 | 488.72 |  |  |  | Устранение свища на плоской батарее | 23 от 03.02.12 (акт № 7 от 02.02.12) | 462.69 | Ревизия ЩЭ | 75 от 23.03.12 | 13573.8 | смена вентиля ф 20 мм | 96 от 13.04.12 | 400.9
| 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 807.28 | Прочистка вентиляционных каналов |  | 100.91 | Замена лампы ул.освещения ДРЛ 400 - 1шт. | №121 от 24.02.09г. | 2048.04 | Ревизия канализационного л ежака | № 230 от 30.03.09г. | 2976.14 | Устранение течи из-под контройгайки | № 148 от 17.04.09г. | 695.99 |  | Проверка на плотность СТС /опресовка/ | № 142 от 20.05.09г. | 143.4955 | Смена задвижек в подвале | № 274/сл от 29.06.09г. | 5432.35 | подключение и отключение компрессора | № 110 от 16.07.09. | 447.36 | замена пакетника | № 174 от 24.08.09. | 398.03 | замена лампочек в подъезде | № 93 от 14.09.09. | 164.95 | замена входных вентилей ф 15 | 961 от 26.10.09г. | 813.76 | замена выключателей | 1054 от 23.11.09г. | 153.82 | замена вх.вентилей д.15 - 2шт. | 1089 от 11.12.09г. | 813.76 | устранение свища на плоской батареи | 9 от 22.01.10 | 1081.67 | подключение сварочного аппарата | 23 от 19.02.10 | 180.46 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 50 от 31.03.10 | 1064.66 | ревизия ВРУ, замена деталей | 62 от 16.04.10 | 371.29 |  |  | замена лампочек 40 вт в подъезде | 82 от 31.05.10 | 56.97 | смена вентиля ф 15 мм | 95 от 18.06.10 | 310.07 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 106 от 02.07.10 | 2308.48 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 139 от 27.08.10 | 338.76 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 332.48 | смена вентиля ф 20 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 171 от 08.10.10 | 1250.2 | устранение свища на плоской батареи | 196 от 26.11.10 | 1081.67 | устранение течи канализационной трубы в подвале | 210 от 10.12.10 | 348.01 | устранение свища на плоской батареи | 12 от 21.01.11 | 1081.67 | смена вентиля ф 15 мм | 27 от 04.02.11 | 310.07 | смена вентиля ф 20 мм | 55 от 11.03.11 | 390.77 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | ревизия задвижек хвс ф 50 мм | 100 от 27.05.11 | 458.84 | дератизация |  | 303.35 | смена запорной арматуры системы отопления | 127 от 08.07.11 | 164994.16 | установка манометров | 149 от 19.08.11 | 1829.46 | ревизия эл.щитка | 163 от 02.09.11 | 205.33 | удаление воздушных пробок | 197 от 28.10.11 | 210.9 | ремонт панельных швов | 209 от 11.11.11 | 55672.84 | Ремонт системы воотведения (Локальная смета № 72 /тр/11(канал) | 235 от 16.12.11 | 96932.83 |  |  |  | Устранение свища на узле отопления | 23 от 03.02.12 (акт №8 от 03.02.12) | 770.24 | Ревизия ШР | 75 от 23.03.12 | 3167.19 | Устранение свища на плоской батарее | 100 от 20.04.12 (акт №34 от 16.04.12) | 809.44
| 10091 м2 | 9485.54 | 10091 м2 | 9485.54 | 10091 м2 | 9485.54 | 10091 м2 | 9485.54 | 10091 м2 | 9485.54 | 10091 м2 | 9485.54 | 10091 м2 | 9485.54 | 10091 м2 | 9485.54 | 10091 м2 | 75884.32 | испытание трубопроводов системы центрального отопления |  | 1614.56 | Тех.осмотр систем тепло-, водоснабжения, водоотведения | №105 от 27.02.09г. | 674.04 | Врезка воздушника и ревизия вентиля на чердаке | № 232 от 30.03.09г. | 2337.5 | Проверка работы подвальной канализации | № 120 от 15.04.09г. | 737.16 |  | Ремонт двери на кровлю | № 37 от 26.05.09г. | 1925.88 | Ревизия запорной арматуры ( 20 шт ) | 275/сл от 29.06.09 | 3049.62 | промывка системы отопления | № 176 от 16.07.09. | 1444.8 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 174 от 25.08.09. | 143.49 | замена лампы уличного освещения | № 94 от 14.09.09. | 465.04 | ревизия эл.щитка | 960 от 26.10.09г. | 180.46 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 964.19 | замена лампочек 40 Вт в подъезде - 1шт. | 1090 от 11.12.09г. | 70.65 | устранение течи батареи под контргайкой | 3 от 11.01.10 | 2017.82 | замена лампочек 100 Вт | 25 от 26.02.10 | 114.22 | устранение свища на плоской батареи | 40 от 12.03.10 | 1081.67 | ревизия ВРУ и этажных эл.щитков, замена деталей, протяжка контактов | 62 от 16.04.10 | 4998.9 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 1211.36 | смена вентиля | 95 от 18.06.10 | 122.18 | установка розетки | 108 от 09.07.10 | 254.88 | ремонт кровли | 144 от 31.08.10 | 3535.9 | устранение свища на плоской батареи | 164 от 30.09.10 | 3245.01 | смена вентиля ф 20 мм | 171 от 08.10.10 | 781.54 | ревизия эл.щитка | 189 от 13.11.10 | 180.46 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 209 от 10.12.10 | 56.97 |  |  |  | ремонт канализационного стояка | 27 от 04.02.11 | 418.41 | смена вентиля ф 20 мм | 65 от 25.03.11 | 1563.08 | устранение свища на батареи | 80 от 22.04.11 | 235.86 |  |  | ревизия задвижек хвс ф 80,100 | 100 от 27.05.11 | 1969.65 | дезинсекция |  | 202.23 | установка розетки | 132 от 22.07.11 | 268.51 |  |  |  | перевод реле времени | 163 от 02.09.11 | 150.82 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм | 212 от 18.11.11 | 1001.88 | Поверка водосчетчика холодной воды (Смета№2) | 240 от 23.12.11 | 2708.18 |  |  |  | устранение течи плоской батареи, удаление воздушных пробок | 26 от 10.02.12 | 412.26 | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 75 от 23.03.12 (акт № 31 от 22.03.12) | 332.84 | смена вентиля ф 20 мм | 100 от 20.04.12 | 801.8
| 10091 м2 | 1614.56 | 10091 м2 | 1614.56 | 10091 м2 | 1614.56 | 10091 м2 | 1614.56 | 10091 м2 | 1614.56 | 10091 м2 | 1614.56 | 10091 м2 | 1614.56 | 10091 м2 | 1614.56 | 10091 м2 | 12916.48 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 100.91 | Аварийное обслуживание |  | 16044.69 | Замена лампочек а подъезде | № 79 от 13.03.09г. | 174.13 | Проверка работы подвальной канализации | № 120 от 15.04.09г. | 737.16 |  | Дератизация | №144 от 31.05.09г | 195.3 | Освещение узла | № 172/эл от 29.06.09г. | 629.29 | Установка выключателей в подвал | № 159 от 24.07.09. | 668.09 | замена вентиля | № 191 от 27.08.09. | 982.98 | замена лампочек в подъезде | № 110 от 16.09.09. | 247.72 | замена автомата АЕ 25 А | 964 от 27.10.09г. | 225.23 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 195.3 | замена вх.вентилей д.20 - 1шт. | 1092 от 18.12.09г. | 493.86 | устранение течи батареи под контргайкой | 12 от 29.01.10 | 659.89 | подключение и отключение насоса для откачки воды из подвала | 25 от 26.02.10 | 180.46 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 38 от 12.03.10 | 694.34 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | смена вентиля ф 20 мм | 80 от 21.05.10 | 781.54 | установка реле времени на уличное освещение | 97 от 25.06.10 | 4517.52 | ревизия ВРУ, замена деталей | 108 от 09.07.10 | 218.35 | перевод реле времени уличного освещения | 138 от 27.08.10 | 44.35 | герметизация межпанельных швов | 150 от 03.09.10 | 172176 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 176 от 22.10.10 | 56.97 | устранение свища на плоской батареи | 199 от 30.11.10 | 2163.34 | устранение свища на плоской батареи | 207 от 03.12.10 | 4326.68 |  |  |  | ревизия эл.щитка | 32 от 11.02.11 | 436.7 | устранение свища на батареи | 68 от 31.03.11 | 647.27 | ремонт кровли | 78 от 15.04.11 | 7071.8 |  |  | ревизия задвижек гвс 50 мм | 100 от 27.05.11 | 917.68 |  |  |  | дератизация |  | 303.35 | дератизация |  | 303.35 | дератизация |  | 303.35 | дератизация |  | 303.35 | дератизация |  | 303.35 |  |  |  | дератизация |  | 303.35 | дератизация |  | 303.35 | дератизация |  | 303.35
| 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 807.28 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции |  | 403.64 | Учет и расчет платежей |  | 6760.97 | Устранение течи канализационного стояка в подвале | № 116 от 18.03.09г. | 1340.19 | Замена лампочек при входе в подъезд 1 шт. | № 1 от 01.04.09г. | 155.72 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 241.92 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | Замена лампочек | № 207 от 31.07.09. | 82.48 | ремонт входного вентиля | № 195 от 28.08.09. | 414.81 | замена лампочек в подъезде | № 134 от 21.09.09. | 164.95 | ремонт повводки к батареи со сварочным аппаратиом | 972 от 29.10.09г. | 790.76 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | устранение свища на плоской батареи - 2усл. | 1092 от 18.12.09г. | 1775.46 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 15 от 05.02.10 | 4373.6 | перенос светильников в подъезде | 46 от 26.03.10 | 1276.96 | восстановление подъездного освещения | 68 от 30.04.10 | 387.82 |  |  | устранение свища на плоской батареи | 74 от 07.05.10 | 1081.67 | смена вентиля ф 15 мм | 98 от 25.06.10 | 4373.6 | откачка воды из подвала | 112 от 16.07.10 | 2686.68 |  |  |  | ремонт кровли | 150 от 03.09.10 | 10607.7 | перевод реле времени уличного освещения | 176 от 22.10.10 | 44.35 | смена вентиля ф 20 мм | 186 от 03.11.10 | 781.54 | устранение течи канализационного стояка | 216 от 17.12.10 | 613.21 |  |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 40 от 25.02.11 | 44.35 |  |  |  | ревизия эл.щитка,замена деталей | 76 от 15.04.11 | 1231.11 |  |  | ревизия задвижек гвс ф 80,100 | 100 от 27.05.11 | 656.55 |  |  |  | дезинсекция |  | 202.23 | дезинсекция |  | 202.23 | дезинсекция |  | 202.23 | дезинсекция |  | 202.23 | дезинсекция |  | 202.23 | Удаление воздушных пробок | 239 от 23.12.11 | 664.61 | дезинсекция |  | 202.23 | дезинсекция |  | 202.23 | дезинсекция |  | 202.23 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 402.5
| 10091 м2 | 403.64 | 10091 м2 | 403.64 | 10091 м2 | 403.64 | 10091 м2 | 403.64 | 10091 м2 | 403.64 | 10091 м2 | 403.64 | 10091 м2 | 403.64 | 10091 м2 | 403.64 | 10091 м2 | 3229.12 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности |  | 1311.83 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | Подключение эл.насоса | № 129 от 18.03.09г. | 335.05 | Откачка воды из подвала | № 8 от 01.04.09г. | 5038.92 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 964.19 | управление мкд |  | 17255.61 | замена лампочек | № 211 от 31.07.09. | 165.52 | замена лампочек | № 199 от 28.08.09. | 247.43 | замена лампочек в подъезде | № 167 от 24.09.09. | 329.92 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 980 от 30.10.09г. | 141.3 | управление мкд |  | 17255.61 | ремонт подводки к батареи со сваркой | 1092 от 18.12.09г. | 790.76 |  |  |  | устранение свища на плоской батареи | 22 от 19.02.10 | 1081.67 | подключение и отключение насоса для откачки воды из подвала | 46 от 26.03.10 | 180.46 | отключение и подключение эл.энергии после проиочки | 59 от 09.04.10 | 45.88 |  |  | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 74 от 07.05.10 | 1064.66 | промывка системы центрального отопления | 101 от 30.06.10 | 7718.87 | смена задвижек на элеваторных узлах | 112 от 16.07.10 | 23218.67 |  |  |  | восстановление изоляции | 150 от 03.09.10 | 22663.39 | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 174 от 15.10.10 | 1340.55 | [15 empty] | ревизия эл.щитка,замена автомата АЕ 16А | 76 от 15.04.11 | 347.17 |  |  | ревизия элеваторного узла | 100 от 27.05.11 | 2597.08 | [9 empty] | ремонт панельных швов | 179 от 30.09.11 | 168010.42 |  |  |  | оценка соответствия лифтов | 10-0778-10 от 05.10.2011 | 1500 | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 156.57 | [9 empty] | дератизация |  | 303.35
| 10091 м2 | 1311.83 | 10091 м2 | 1311.83 | 10091 м2 | 1311.83 | 10091 м2 | 1311.83 | 10091 м2 | 1311.83 | 10091 м2 | 1311.83 | 10091 м2 | 1311.83 | 10091 м2 | 1311.83 | 10091 м2 | 10494.64 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования |  | 100.91 | Дератизация |  | 195.3 | Замена лампочек в подъезде ЛОН 25 - 1шт. | № 163 от 20.03.09г. | 174.13 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 195.3 |  | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 195.3 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 964.19 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 964.19 | обслуживание РТДО |  | 101.12 | замена спускника в подвале - 1шт. | 1092 от 18.12.09г. | 320.17 |  |  |  | откачка воды из подвала | 26 от 27.02.10 | 5353.36 | подключение и отключение насоса для откачки воды из подвала | 46 от 26.03.10 | 180.46 | [5 empty] | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 101 от 30.06.10 | 2308.48 | смена задвижек стальных ф 80 мм | 112 от 16.07.10 | 5697.44 |  |  |  | ремонт кровли | 155 от 10.09.10 | 7071.8 | смена вентиля ф 20 мм | 174 от 15.10.10 | 1563.08 | [20 empty] | промывка фильтров в тепловом пункте | 100 от 27.05.11 | 1298.52 | [9 empty] | ремонт панельных швов | 179 от 30.09.11 | 6519.77 | [6 empty] | Подключение цируляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 409.22 | [9 empty] | дезинсекция |  | 202.23
| 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 807.28 | Обслуживание водоподогревателей (3 шт.) |  | 1412.74 |  |  |  | Ремонт канализационного лежака | № 148 от 20.03.09г | 360.51 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 964.19 |  | управление мкд |  | 17255.61 | Дератизация |  | 195.3 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 241.92 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 195.3 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 195.3 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 195.3 | обслуживание насосов |  | 101.12 | определение в работе | 1092 от 18.12.09г. | 96.97 |  |  |  | ремонт канализационной системы | 26 от 27.02.10 | 446.56 | определение в работе | 44 от 19.03.10 | 96.97 | [5 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | опрессовка системы центрального отопления | 101 от 30.06.10 | 302.84 | установка КИП | 112 от 16.07.10 | 24029.03 |  |  |  | прочистка канализационной вытяжки | 155 от 10.09.10 | 387.88 | устранение свищ0а на плоской батареи | 174 от 15.10.10 | 2163.34 | [20 empty] | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 681.4 | [9 empty] | ревизия распаечной коробки | 166 от 09.09.11 | 1210.34 | [6 empty] | Устранение свища на батарее | 244 от 30.12.11 | 996.91
| 10091 м2 | 1412.74 | 10091 м2 | 1412.74 | 10091 м2 | 1412.74 | 10091 м2 | 1412.74 | 10091 м2 | 1412.74 | 10091 м2 | 1412.74 | 10091 м2 | 1412.74 | 10091 м2 | 1412.74 | 10091 м2 | 11301.92 | Обслуживание насосов (1 шт.) |  | 100.91 | Сверка схем эл.сеабжения | 76 от 16.02.12 | 206.18 | Прочистка каналитзации | № 7 от 03.03.09г. | 2884.1 | Аварийное обслуживание |  | 16044.69 |  | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | Дезинсекция |  | 241.92 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 964.19 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 241.92 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 241.92 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 241.92 | анализ горячей воды |  | 303.36 | ревизия эл.щитка | 1093 от 18.12.09г. | 180.46 |  |  |  | определение в работе | 26 от 27.02.10 | 96.97 | увеличение дроссельной шайбы ф 80 мм | 44 от 19.03.10 | 672.01 | [8 empty] | заполнение системы отопления технической водой | 101 от 30.06.10 | 153.93 | освещение подвала | 111 от 16.07.10 | 214.16 | [6 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 170 от 08.10.10 | 44.35 | [20 empty] | промывка системы центрального отопления | 100 от 27.05.11 | 8383.87 | [9 empty] | ревизия эл.щитка | 166 от 09.09.11 | 205.33 | [6 empty] | дератизация |  | 303.35
| 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 807.28 | Обслуживание регуляторов тепла (3 шт.) |  | 100.91 |  |  |  | Прочистка подвальной канализации | № 10 от 03.03.09г. | 1442.05 | Учет и расчет платежей |  | 6760.97 |  | обслуживание РТДО |  | 101.12 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 15283.61 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 964.19 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 |  |  |  | ремонт двери выхода на кровлю | 1094 от 18.12.09г. | 301.13 |  |  |  | ремонт запорной арматуры инженерных систем ГВС и ХВС | 26 от 27.02.10 | 190436.43 | типография |  | 535.4 | [8 empty] | дезинсекция |  | 241.92 | дезинсекция |  | 241.92 | дезинсекция |  | 241.92 | дезинсекция |  | 241.92 | дезинсекция |  | 241.92 | [20 empty] | опрессовка системы центрального отопления | 100 от 27.05.11 | 681.4 | [9 empty] | ревизия эл.щитка,замена деталей | 166 от 09.09.11 | 467.88 | [6 empty] | дезинсекция |  | 202.23
| 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 100.91 | 10091 м2 | 807.28 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (115 м) |  | 1009.1 |  |  |  | Устранение течи в батареи | № 11 от 03.03.09г. | 335.05 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 |  | обслуживание насосов |  | 101.12 | обслуживание РТДО |  | 101.12 | управление мкд |  | 17255.61 | техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома | № 8559 от 31.08.09. | 45281.25 | управление мкд |  | 17255.61 | управление мкд |  | 17255.61 |  |  |  | устранение свища на плоской батареи - 2усл. | 1096 от 25.12.09г. | 1775.46 |  |  |  | замена лампочек 100 вт в подъезде | 25 от 27.02.10 | 114.22 | [11 empty] | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 | дератизация |  | 195.3 |  |  | заполнение системы отопления технической водой | 100 от 27.05.11 | 6835.32 | [9 empty] | устранение свища на батареи | 178 от 30.09.11 | 470.92
| 10091 м2 | 1009.1 | 10091 м2 | 1009.1 | 10091 м2 | 1009.1 | 10091 м2 | 1009.1 | 10091 м2 | 1009.1 | 10091 м2 | 1009.1 | 10091 м2 | 1009.1 | 10091 м2 | 1009.1 | 10091 м2 | 8072.8 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (6 шт.) |  | 2825.48 |  |  |  | Ремонт канализационной системы, откачка воды из подвала | № 38 от 10.03.09г. | 4016.47 | Подключение насоса в ЦТП-3 | 35/1 от 07.04.09 | 22.06 |  | анализ горячей воды |  | 303.36 | обслуживание насосов |  | 101.12 | краска | тр.38 от 31.07.09г. | 1031.52 | управление мкд |  | 17255.61 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 3933.65 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 3933.65 |  |  |  | герметизация межпанельных швов-102 п.м. | 1098/1 от 25.12.09г. | 43912.02 | обслуживание бойлеров |  | 1718.99 | подключение и отключение насоса для откачки из подвала | 25 от 27.02.10 | 180.46 |  |  |  | обслуживание бойлеров |  | 1718.99 | [5 empty] | анализ горячей воды |  | 303.35 | установка розетки | 111 от 16.07.10 | 254.88 | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | устранение свища на плоской батареи | 177 от 22.10.10 | 2163.34 | [20 empty] | перевод реле времени | 90 от 06.05.11 | 150.82 |  |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29 | обслуживание приборов учета |  | 1112.29
| 10091 м2 | 2825.48 | 10091 м2 | 2825.48 | 10091 м2 | 2825.48 | 10091 м2 | 2825.48 | 10091 м2 | 2825.48 | 10091 м2 | 2825.48 | 10091 м2 | 2825.48 | 10091 м2 | 2825.48 | 10091 м2 | 22603.84 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 504.55 |  |  |  | Ремонт задвижки горячего водоснабжения | № 52 от 11.03.09г. | 2981.6 | [7 empty] | анализ горячей воды |  | 303.36 | обслуживание РТДО |  | 101.12 | обслуживание РТДО |  | 101.12 | обслуживание РТДО |  | 101.12 | обслуживание РТДО |  | 101.12 |  |  |  | замена вх.вентилей д.15-2 шт. | 1101 от 31.12.09г. | 813.76 | обслуживание РТДО |  | 101.12 | смена вентиля ф 20 мм | 20 от 12.02.10 | 781.54 | обслуживание РТДО |  | 101.12 | обслуживание РТДО |  | 101.12 | [5 empty] | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | замена автомата АЕ 25А | 111 от 16.07.10 | 230.28 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18 | Аварийное обслуживание |  | 18302.18
| 10091 м2 | 504.55 | 10091 м2 | 504.55 | 10091 м2 | 504.55 | 10091 м2 | 504.55 | 10091 м2 | 504.55 | 10091 м2 | 504.55 | 10091 м2 | 504.55 | 10091 м2 | 504.55 | 10091 м2 | 4036.4 | Аварийное обслуживание |  | 16044.69 |  |  |  | Проверка реле впемени, регулировка уличного освещения | № 7 от 04.03.09г. | 164.63 | [10 empty] | обслуживание насосов |  | 101.12 | обслуживание насосов |  | 101.12 | обслуживание насосов |  | 101.12 | обслуживание насосов |  | 101.12 |  |  |  | замена вх.вентилей д.15-4 шт. | 1101 от 31.12.09г. | 3609.84 | обслуживание насосов |  | 101.12 | устранение течи батареи | 20 от 12.02.10 | 2164.88 | обслуживание насосов |  | 101.12 | обслуживание насосов |  | 101.12 | [5 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 119 от 30.07.10 | 1064.66 | [6 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5662.55
| 10091 м2 | 16044.69 | 10091 м2 | 16044.69 | 10091 м2 | 16044.69 | 10091 м2 | 16044.69 | 10091 м2 | 16044.69 | 10091 м2 | 16044.69 | 10091 м2 | 16044.69 | 10091 м2 | 16044.69 | 10091 м2 | 128357.52 | Учет и расчет платежей |  | 6760.97 |  |  |  | Замена лампоче в подъезде ЛОН 25 - 1шт. | № 16 от 05.03.09г. | 174.13 | [10 empty] | обслуживание бойлеров |  | 1718.99 | анализ горячей воды |  | 303.36 | анализ горячей воды |  | 303.36 | обслуживание бойлеров |  | 1718.99 |  |  |  | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 195.3 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 195.3 | дератизация в строениях |  | 195.3 | дератизация в строениях |  | 195.3 | дератизация в строениях |  | 195.3 | [8 empty] | ревизия эл.щитка | 118 от 30.07.10 | 180.46 | [29 empty] | устранение свища на батареи | 91 от 06.05.11 | 609.23 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35
| 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 302.73 | 10091 м2 | 2421.84 | Ремонт системы водоснабжения |  | 1705.67 |  |  |  | Вывод выключателя на уличное освещение | № 55 от 11.03.09г. | 739.19 | [10 empty] | анализ горячей воды |  | 303.36 | [6 empty] | анализ горячей воды |  | 303.36 |  |  |  | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 964.19 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | [8 empty] | анализ горячей воды |  | 303.35 | [29 empty] | восстановление подъездного освещения | 93 от 13.05.11 | 3368.86 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52
| 10091 м2 | 201.82 | 10091 м2 | 201.82 | 10091 м2 | 201.82 | 10091 м2 | 201.82 | 10091 м2 | 201.82 | 10091 м2 | 201.82 | 10091 м2 | 201.82 | 10091 м2 | 201.82 | 10091 м2 | 1614.56 | Восстановление освещения |  | 571.25 |  |  |  | Подключение насоса " Гном " | № 41 от 10.03.09г. | 335.05 | [48 empty] | Аварийное обслуживание |  | 16279.84 | [29 empty] | восстановление подъездного освещения | 93 от 13.05.11 | 3097.65 | [9 empty] | ревизия эл.щитка | 177 от 30.09.11 | 205.33
| 10091 м2 | 6760.97 | 10091 м2 | 6760.97 | 10091 м2 | 6760.97 | 10091 м2 | 6760.97 | 10091 м2 | 6760.97 | 10091 м2 | 6760.97 | 10091 м2 | 6760.97 | 10091 м2 | 6760.97 | 10091 м2 | 54087.76 | [6 empty] | Аварийное обслуживание |  | 16044.69 | [25 empty] | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | Аварийное обслуживание |  | 16246.51 | [8 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5055.85 | [29 empty] | регулировка датчика движения | 96 от 20.05.11 | 77.19 | [9 empty] | замена ламп уличного освещения | 177 от 30.09.11 | 977.63
| 413 чел. | 9408.14 | 415 чел. | 9453.7 | 432 чел. | 9840.96 | 429 чел. | 9772.62 | 423 чел. | 9635.94 | 422 чел. | 9613.16 | 421 чел. | 9590.38 | 427 чел. | 9727.06 | 423 чел. | 77041.96 | [6 empty] | Учет и расчет платежей |  | 6760.97 | [25 empty] | управление мкд |  | 17255.61 | управление мкд |  | 17255.61 | управление мкд |  | 17255.61 | управление мкд |  | 17255.61 | управление мкд |  | 17255.61 | [40 empty] | перевод реле времени | 96 от 20.05.11 | 150.82 | [9 empty] | перевод реле времени | 177 от 30.09.11 | 150.82
| 413 чел. | 6591.48 | 415 чел. | 6623.4 | 432 чел. | 6894.72 | 429 чел. | 6846.84 | 423 чел. | 6751.08 | 422 чел. | 6735.12 | 421 чел. | 6719.16 | 427 чел. | 6814.92 | 423 чел. | 53976.72 | [6 empty] | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | [25 empty] | обслуживание РТДО |  | 101.12 | анализ горячей воды |  | 303.36 | обслуживание РТДО |  | 101.12 | анализ горячей воды |  | 303.36 | анализ горячей воды |  | 303.36 | [40 empty] | подключение и отключение компрессора | 99 от 27.05.11 | 205.33 | [9 empty] | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 402.5
| 413 чел. | 27068.02 | 415 чел. | 27199.1 | 432 чел. | 28313.28 | 429 чел. | 28116.66 | 423 чел. | 27723.42 | 422 чел. | 27657.88 | 421 чел. | 27592.34 | 427 чел. | 27985.58 | 423 чел. | 221656.28 | [6 empty] | Дератизация |  | 195.3 | [25 empty] | обслуживание насосов |  | 101.12 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 101.12 | [46 empty] | дератизация |  | 303.35 | [9 empty] | смена вентиля ф 20 мм | 178 от 30.09.11 | 1603.6
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений | [7 empty] | Замена выключателей | 80 от 13.03.09 | 214.52 | [25 empty] | анализ горячей воды |  | 303.36 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 303.36 | [46 empty] | дезинсекция |  | 202.23 | [9 empty] | регулировка системы центрального отопления |  | 8500.12
| Вентиль D20 - 1 шт. | 227.42 |  |  | Задвижка (БУ) - 1 шт. | 509.32 | [6 empty] | кран шар. D15 - 16 шт. | 3638.74 | кран шар. D15 - 15 шт. | 3411.32 |  | 7786.8 | [6 empty] | Ремонт канализационного лежака | 148 от 20.03.09 | 360.51 | [80 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 303.35
| 2 м2 | 380.9 | [12 empty] | 1 м2 | 190.45 |  | 571.35 | [6 empty] | Замена лампочек в подъезде | 163 от 20.03.09 | 174.13 | [80 empty] | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 1314.52
0
|  |  | Труба чуг. D100 - 5 п.м, отводы D100 - 3 шт. | 7458.58 | [13 empty] | 7458.58
0
|  |  | ЛОН - 2 шт. | 46.02 | [6 empty] | ЛОН - 5 шт. | 115.05 | [5 empty] | 161.07
[5 empty] | автоматы АЕ1031 - 2 шт. | 386.85 | [11 empty] | 386.85
[5 empty] | Задвижка (БУ) - 1 шт. | 509.32 | [11 empty] | 509.32
[5 empty] | Задвижки - 6 шт., САГ - 4 чел./ч. | 24067.35 | Задвижки D80 - 2 шт. | 7213.65 |  |  |  |  | Задвижки D50 - 2 шт. | 7213.65 |  |  |  | 38494.65
[5 empty] | 4 чел./ч. | 228.18 |  |  |  |  | х |  | 2 двери | 467.47 | 1 дверь | 233.73 |  | 929.38
[5 empty] | 1 лифт.кабинка | 112.51 | [8 empty] | 1 лифт.кабинка | 112.51 |  | 225.02
[7 empty] | 0,05 м3 цем.раст-ра | 123.46 | [9 empty] | 123.46
[9 empty] | х |  | х | [6 empty] | 0
[11 empty] | 24 п.м | 4385.92 | [5 empty] | 4385.92
[13 empty] | х |  |  |  |  | 0
[13 empty] | х |  | х |  |  | 0 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г.
ИТОГО: |  | 104726.51 |  | 111831.35 |  | 131913.04 |  | 113123.78 |  | 105160.99 |  | 109557.68 |  | 116272.29 |  | 109526.12 |  | 902111.76 |  |  | 63119.13 | 0 | 0 | 57689.22 | 0 | 0 | 78154.86 | 0 | 0 | 63799.97 | 1164874.94 | 0 | 0 | 66703.1709 | 0 | 0 | 94155.2 |  |  | 83533.29 | 0 | 0 | 115829.03 | 0 | 0 | 69223.26 |  |  | 72783.4 | 0 | 0 | 63325.62 | 0 | 0 | 118839.7 | 0 | 0 | 99353.81 | 0 | 0 | 276291.12 | 0 | 0 | 79210.01 | 0 | 0 | 77347.92 | 1216595.5309 | 2381470.4709 |  |  | 64979.53 |  |  | 88954.12 |  |  | 141216.96 |  |  | 65056.76 |  |  | 298163.93 |  |  | 73809.25 |  |  | 66113.69 |  |  | 67749.49 |  |  | 62448.97 |  |  | 64378.44 |  |  | 63534.05 |  |  | 72862.09 | 1129267.28 | 3510737.7509 |  |  | 121696.37 |  |  | 73180.37 |  |  | 242342.73 |  |  | 271318.15 |  |  | 263286.92 |  |  | 79693.5 |  |  | 133241.23 |  |  | 180593.27 |  |  | 73575.63 |  |  | 73830.24 |  |  | 89796.73 |  |  | 74845.91 | 0 | 0
Лицевой счет ул. Ленинского Комсомола , 60 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г.
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 61658.87 |  | 68555.15 |  | 86864.08 |  | 68387.66 |  | 61050.55 |  | 65551.52 |  | 72370.41 |  | 64998.56 |  | 549436.8 |  |  | 63119.13 | 0 | 0 | 57689.22 | 0 | 0 | 78154.86 | 0 | 0 | 63799.97 | 812199.98 | 0 | 0 | 66703.1709 | 0 | 0 | 94155.2 |  |  | 83533.29 | 0 | 0 | 115829.03 | 0 | 0 | 69223.26 |  |  | 72783.4 | 0 | 0 | 63325.62 | 0 | 0 | 118839.7 | 0 | 0 | 99353.81 | 0 | 0 | 276291.12 | 0 | 0 | 79210.01 | 0 | 0 | 77347.92 | 1216595.5309 | 2028795.5109 |  |  | 64979.53 |  |  | 88954.12 |  |  | 141216.96 |  |  | 65056.76 |  |  | 298163.93 |  |  | 73809.25 |  |  | 66113.69 |  |  | 67749.49 |  |  | 62448.97 |  |  | 64378.44 |  |  | 63534.05 |  |  | 72862.09 | 1129267.28 | 3158062.7909 |  |  | 121696.37 |  |  | 73180.37 |  |  | 242342.73 |  |  | 271318.15 |  |  | 263286.92 |  |  | 79693.5 |  |  | 133241.23 |  |  | 180593.27 |  |  | 73575.63 |  |  | 73830.24 |  |  | 89796.73 |  |  | 74845.91 | 1677401.05 | 0
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 86758.48 |  | 86758.48 |  | 86758.48 |  | 86758.48 |  | 86758.48 |  | 86758.48 |  | 86758.48 |  | 86758.48 |  | 694067.84 |  |  | 86758.48 |  |  | 86758.48 |  |  | 86758.48 |  |  | 86758.48 | 1041101.76 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 |  |  | 90803.16 | 1089637.92 | 2130739.68 |  |  | 97578.47 |  |  | 97578.47 |  |  | 97578.47 |  |  | 97578.47 |  |  | 97578.47 |  |  | 97578.47 |  |  | 97578.47 |  |  | 97578.47 |  |  | 97580.4 |  |  | 97580.4 |  |  | 97580.4 |  |  | 97580.4 | 1170949.36 | 3301689.04 |  |  | 138229.7 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 |  |  | 138229.79 | 1658757.39 | 4960446.43
Оплачено |  | 83629.56 |  | 80847.96 |  | 92958.68 |  | 83999.57 |  | 92688.72 |  | 83579.6 |  | 80912.86 |  | 91213.99 |  | 689830.94 |  |  | 96010.26 |  |  | 64072.99 |  |  | 104865.55 |  |  | 86758.48 | 1041538.22 |  |  | 89242.67 |  |  | 87888.89 |  |  | 92359.33 |  |  | 99289.42 |  |  | 81471.21 |  |  | 90151.77 |  |  | 89492.66 |  |  | 97201.09 |  |  | 85662.06 |  |  | 87482.14 |  |  | 95873.33 |  |  | 85837.36 | 1081951.93 | 2123490.15 |  |  | 88607.56 |  |  | 95900.03 |  |  | 99864.35 |  |  | 97443.96 |  |  | 95473.24 |  |  | 96133.23 |  |  | 105692.8 |  |  | 95406.44 |  |  | 97992.53 |  |  | 98070.58 |  |  | 103330.59 |  |  | 97145.43 | 1171060.74 | 3294550.89 |  |  | 92452.07 |  |  | 141134.83 |  |  | 132556.66 |  |  | 136405.41 |  |  | 132654.41 |  |  | 144292.13 |  |  | 132374.11 |  |  | 147167.05 |  |  | 136540.93 |  |  | 138618.8 |  |  | 133139.52 |  |  | 147750.9 | 1615086.82 | 4909637.71
Задолженность (+) , переплата (-) | 87557.84 | 3128.92 |  | 5910.52 |  | -6200.2 |  | 2758.91 |  | -5930.24 |  | 3178.88 |  | 5845.62 |  | -4455.51 | 90794.74 | 4236.9 |  |  | -9251.78 | 0 | 0 | 22685.49 | 0 | 0 | -18107.07 | 0 | 0 | 0 | -436.46 | 0 | 0 | 1560.49 | 0 | 0 | 2914.27 |  |  | -1556.17 | 0 | 0 | -8486.26 | 0 | 0 | 9331.95 |  |  | 651.39 | 0 | 0 | 1310.5 | 0 | 0 | -6397.93 | 0 | 0 | 5141.1 | 0 | 0 | 3321.02 | 0 | 0 | -5070.17 | 0 | 0 | 4965.8 | 7685.99 | 7249.53 |  |  | 8970.91 |  |  | 1678.44 |  |  | -2285.88 |  |  | 134.51 |  |  | 2105.23 |  |  | 1445.24 |  |  | -8114.33 |  |  | 2172.03 |  |  | -412.13 |  |  | -490.18 |  |  | -5750.19 |  |  | 434.97 | -111.38 | 7138.15 |  |  | 45777.63 |  |  | -2905.04 |  |  | 5673.13 |  |  | 1824.38 |  |  | 5575.38 |  |  | -6062.34 |  |  | 5855.68 |  |  | -8937.26 |  |  | 1688.86 |  |  | -389.01 |  |  | 5090.27 |  |  | -9521.11 | 43670.57 | 50808.72
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 4236.9 | [12 empty] | 4236.9 | [36 empty] | 0 | 4236.9 | [36 empty] | 0 | 4236.9 | [36 empty] | 0 | 4236.9
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 21970.69 |  | 12292.81 |  | 6094.6 |  | 15611.91 |  | 31638.17 |  | 18028.08 |  | 8542.45 |  | 26215.43 |  | 140394.14 |  |  | 32891.13 | 0 | 0 | 6383.77 | 0 | 0 | 26710.69 | 0 | 0 | 22958.51 | 229338.24 | 0 | 0 | 22539.4991 | 0 | 0 | -6266.31 |  |  | 8826.04 | 0 | 0 | -16539.61 | 0 | 0 | 12247.95 |  |  | 17368.37 | 0 | 0 | 26167.04 | 0 | 0 | -21638.61 | 0 | 0 | -13691.75 | 0 | 0 | -188808.98 | 0 | 0 | 16663.32 | 0 | 0 | 8489.44 | -134643.6009 | 94694.6391 |  |  | 23628.03 |  |  | 6945.91 |  |  | -41352.61 |  |  | 32387.2 |  |  | -202690.69 |  |  | 22323.98 |  |  | 39579.11 |  |  | 27656.95 |  |  | 35543.56 |  |  | 33692.14 |  |  | 39796.54 |  |  | 24283.34 | 41793.46 | 136488.0991 |  |  | -29244.3 |  |  | 67954.46 |  |  | -109786.07 |  |  | -134912.74 |  |  | -130632.51 |  |  | 64598.63 |  |  | -867.12 |  |  | -33426.22 |  |  | 62965.3 |  |  | 64788.56 |  |  | 43342.79 |  |  | 72904.99 | -62314.23 | 74173.8691
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по уборке лестничных клеток |  | 9408.14 |  | 9453.7 |  | 9840.96 |  | 9772.62 |  | 9635.94 |  | 9613.16 |  | 9590.38 |  | 9727.06 |  | 77041.96 |  |  | 9863.74 |  |  | 9863.74 |  |  | 9863.74 |  |  | 9863.74 | 116496.92 |  |  | 10739.78 |  |  | 11018.1 |  |  | 11122.87 |  |  | 6054.89 |  |  | 11122.87 |  |  | 11122.87 |  |  | 11122.87 |  |  | 6087.61 |  |  | 11122.87 |  |  | 11122.87 |  |  | 11122.87 |  |  | 11142.87 | 122903.34 | 239400.26 |  |  | 11830.8 |  |  | 8777.67 |  |  | 1144.81 |  |  | 11830.8 |  |  | 11830.8 |  |  | 11830.8 |  |  | 11830.8 |  |  | 11830.8 |  |  | 11831.04 |  |  | 11831.04 |  |  | 11831.04 |  |  | 11831.04 | 128231.44 | 367631.7 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 | 163819.56 | 531451.26
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 9345.84 |  | 9409.44 |  | 833.77 |  | 9676.71 |  | 9277.57 |  | 6717.45 |  | 9336.48 |  | 9253.3 |  | 63850.56 |  |  | 9827.01 |  |  | 9708.36 |  |  | 9635.71 |  |  | 9566.1 | 102587.74 |  |  | 10739.78 |  |  | 11018.1 |  |  | 11122.87 |  |  | 6054.89 |  |  | 11122.87 |  |  | 11122.87 |  |  | 11122.87 |  |  | 6087.61 |  |  | 11122.87 |  |  | 11122.87 |  |  | 11122.87 |  |  | 11142.87 | 122903.34 | 225491.08 |  |  | 11830.8 |  |  | 8777.67 |  |  | 1144.81 |  |  | 11830.8 |  |  | 11830.8 |  |  | 11830.8 |  |  | 11830.8 |  |  | 11830.8 |  |  | 11831.04 |  |  | 11831.04 |  |  | 11831.04 |  |  | 11831.04 | 128231.44 | 353722.52 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 |  |  | 13651.63 | 163819.56 | 517542.08
Оплачено |  | 6014.23 |  | 8597.4 |  | 8527.82 |  | 2693.08 |  | 9212.66 |  | 8605.52 |  | 6858.44 |  | 9348.2 |  | 59857.35 |  |  | 10194.25 |  |  | 7488.04 |  |  | 11127.42 |  |  | 9462.55 | 98129.61 |  |  | 9692.45 |  |  | 10815.42 |  |  | 11423.68 |  |  | 10824 |  |  | 6662.01 |  |  | 11003.65 |  |  | 10980.39 |  |  | 10604.57 |  |  | 6044.06 |  |  | 10315.77 |  |  | 11492.93 |  |  | 11234.78 | 121093.71 | 219223.32 |  |  | 10837.34 |  |  | 11598.29 |  |  | 9114.31 |  |  | 2146.56 |  |  | 11138.59 |  |  | 11462.36 |  |  | 12638.86 |  |  | 11416.57 |  |  | 11823.68 |  |  | 11808.01 |  |  | 12497.85 |  |  | 11764.78 | 128247.2 | 347470.52 |  |  | 11206.02 |  |  | 14143.74 |  |  | 13174.72 |  |  | 13508.25 |  |  | 13113.23 |  |  | 14275.99 |  |  | 13082.11 |  |  | 14578.78 |  |  | 13486.84 |  |  | 13693.45 |  |  | 13151.75 |  |  | 14596.55 | 162011.43 | 509481.95
Задолженность (+) , переплата (-) | 5884.41 | 3331.61 |  | 812.04 |  | 8527.82 |  | 6983.63 |  | 64.91 |  | -1888.07 |  | 2478.04 |  | -94.9 | 9877.62 | 20215.08 |  |  | -367.24 | 0 | 0 | 2220.32 | 0 | 0 | -1491.71 | 0 | 0 | 103.55 | 20680 | 0 | 0 | 1047.33 | 0 | 0 | 202.68 |  |  | -300.81 | 0 | 0 | -4769.11 | 0 | 0 | 4460.86 |  |  | 119.22 | 0 | 0 | 142.48 | 0 | 0 | -4516.96 | 0 | 0 | 5078.81 | 0 | 0 | 807.1 | 0 | 0 | -370.06 | 0 | 0 | -91.91 | 1809.63 | 22489.63 |  |  | 993.46 |  |  | -2820.62 |  |  | -7969.5 |  |  | 9684.24 |  |  | 692.21 |  |  | 368.44 |  |  | -808.06 |  |  | 414.23 |  |  | 7.36 |  |  | 23.03 |  |  | -666.81 |  |  | 66.26 | -15.76 | 22473.87 |  |  | 2445.61 |  |  | -492.11 |  |  | 476.91 |  |  | 143.38 |  |  | 538.4 |  |  | -624.36 |  |  | 569.52 |  |  | -927.15 |  |  | 164.79 |  |  | -41.82 |  |  | 499.88 |  |  | -944.92 | 1808.13 | 24282
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 20215.08 | [12 empty] | 20215.08 | [36 empty] | 0 | 20215.08 | [36 empty] | 0 | 20215.08 | [36 empty] | 0 | 20215.08
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -3393.91 |  | -856.3 |  | -1313.14 |  | -7079.54 |  | -423.28 |  | -1007.64 |  | -2731.94 |  | -378.86 |  | -17184.61 |  |  | 330.51 | 0 | 0 | -2375.7 | 0 | 0 | 1263.68 | 0 | 0 | -401.19 | -18367.31 | 0 | 0 | -1047.33 | 0 | 0 | -202.68 |  |  | 300.81 | 0 | 0 | 4769.11 | 0 | 0 | -4460.86 |  |  | -119.22 | 0 | 0 | -142.48 | 0 | 0 | 4516.96 | 0 | 0 | -5078.81 | 0 | 0 | -807.1 | 0 | 0 | 370.06 | 0 | 0 | 91.91 | -1809.63 | -20176.94 |  |  | -993.46 |  |  | 2820.62 |  |  | 7969.5 |  |  | -9684.24 |  |  | -692.21 |  |  | -368.44 |  |  | 808.06 |  |  | -414.23 |  |  | -7.36 |  |  | -23.03 |  |  | 666.81 |  |  | -66.26 | 15.76 | -20161.18 |  |  | -2445.61 |  |  | 492.11 |  |  | -476.91 |  |  | -143.38 |  |  | -538.4 |  |  | 624.36 |  |  | -569.52 |  |  | 927.15 |  |  | -164.79 |  |  | 41.82 |  |  | -499.88 |  |  | 944.92 | -1808.13 | -21969.31
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по содержанию лифта |  | 27068.02 |  | 27199.1 |  | 28313.28 |  | 28116.66 |  | 27723.42 |  | 27657.88 |  | 27592.34 |  | 27985.58 |  | 221656.28 |  |  | 20747.5 |  |  | 20747.5 |  |  | 20747.5 |  |  | 20747.5 | 304646.28 |  |  | 25196.69 |  |  | 25861.32 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25856.16 | 310798.79 | 615445.07 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25886.31 |  |  | 25886.31 |  |  | 25886.31 |  |  | 25886.31 | 310631.64 | 926076.71 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 | 349468.32 | 1275545.03
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 21366.72 |  | 21246.2 |  | 21888.31 |  | 22160.22 |  | 20759.32 |  | 20724.27 |  | 21659.64 |  | 21182.15 |  | 170986.83 |  |  | 22388.62 |  |  | 22349.14 |  |  | 22020.88 |  |  | 21820.49 | 259565.96 |  |  | 25196.69 |  |  | 25861.32 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25987.18 |  |  | 25856.16 | 310798.79 | 570364.75 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25885.8 |  |  | 25886.31 |  |  | 25886.31 |  |  | 25886.31 |  |  | 25886.31 | 310631.64 | 880996.39 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 |  |  | 29122.36 | 349468.32 | 1230464.71
Оплачено |  | 23367.08 |  | 19903.64 |  | 23440.44 |  | 21251.37 |  | 22763.24 |  | 20041.06 |  | 19723.58 |  | 23069.8 |  | 173560.21 |  |  | 22707.31 |  |  | 17535.72 |  |  | 24914.39 |  |  | 22117.61 | 260835.24 |  |  | 21760.16 |  |  | 25335.87 |  |  | 26608.79 |  |  | 28393.61 |  |  | 23472.4 |  |  | 26072.52 |  |  | 25840.09 |  |  | 27850.39 |  |  | 24516.34 |  |  | 25037.15 |  |  | 26907.74 |  |  | 24976.42 | 306771.48 | 567606.72 |  |  | 25346.92 |  |  | 25578.79 |  |  | 26662.06 |  |  | 25897.33 |  |  | 25344.03 |  |  | 25520.93 |  |  | 28071.78 |  |  | 25340.81 |  |  | 26005.37 |  |  | 26046.27 |  |  | 27417.92 |  |  | 25775.25 | 313007.46 | 880614.18 |  |  | 24531.95 |  |  | 30237.84 |  |  | 28135.94 |  |  | 28833.16 |  |  | 27982.9 |  |  | 30465.01 |  |  | 27911.91 |  |  | 31143.32 |  |  | 28772.04 |  |  | 29212.97 |  |  | 28058.15 |  |  | 31141.77 | 346426.96 | 1227041.14
Задолженность (+) , переплата (-) | 24526.98 | -2000.36 |  | 1342.56 |  | -1552.13 |  | 908.85 |  | -2003.92 |  | 683.21 |  | 1936.06 |  | -1887.65 | 21953.7 | -2573.38 |  |  | -318.69 | 0 | 0 | 4813.42 | 0 | 0 | -2893.51 | 0 | 0 | -297.12 | -1269.28 | 0 | 0 | 3436.53 | 0 | 0 | 525.45 |  |  | -621.61 | 0 | 0 | -2406.43 | 0 | 0 | 2514.78 |  |  | -85.34 | 0 | 0 | 147.09 | 0 | 0 | -1863.21 | 0 | 0 | 1470.84 | 0 | 0 | 950.03 | 0 | 0 | -920.56 | 0 | 0 | 879.74 | 4027.31 | 2758.03 |  |  | 538.88 |  |  | 307.01 |  |  | -776.26 |  |  | -11.53 |  |  | 541.77 |  |  | 364.87 |  |  | -2185.98 |  |  | 544.99 |  |  | -119.06 |  |  | -159.96 |  |  | -1531.61 |  |  | 111.06 | -2375.82 | 382.21 |  |  | 4590.41 |  |  | -1115.48 |  |  | 986.42 |  |  | 289.2 |  |  | 1139.46 |  |  | -1342.65 |  |  | 1210.45 |  |  | -2020.96 |  |  | 350.32 |  |  | -90.61 |  |  | 1064.21 |  |  | -2019.41 | 3041.36 | 3423.57
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -2573.38 | [12 empty] | -2573.38 | [36 empty] | 0 | -2573.38 | [36 empty] | 0 | -2573.38 | [36 empty] | 0 | -2573.38
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -3700.94 |  | -7295.46 |  | -4872.84 |  | -6865.29 |  | -4960.18 |  | -7616.82 |  | -7868.76 |  | -4915.78 |  | -48096.07 |  |  | 1959.81 | 0 | 0 | -3211.78 | 0 | 0 | 4166.89 | 0 | 0 | 1370.11 | -43811.04 | 0 | 0 | -3436.53 | 0 | 0 | -525.45 |  |  | 621.61 | 0 | 0 | 2406.43 | 0 | 0 | -2514.78 |  |  | 85.34 | 0 | 0 | -147.09 | 0 | 0 | 1863.21 | 0 | 0 | -1470.84 | 0 | 0 | -950.03 | 0 | 0 | 920.56 | 0 | 0 | -879.74 | -4027.31 | -47838.35 |  |  | -538.88 |  |  | -307.01 |  |  | 776.26 |  |  | 11.53 |  |  | -541.77 |  |  | -364.87 |  |  | 2185.98 |  |  | -544.99 |  |  | 119.06 |  |  | 159.96 |  |  | 1531.61 |  |  | -111.06 | 2375.82 | -45462.53 |  |  | -4590.41 |  |  | 1115.48 |  |  | -986.42 |  |  | -289.2 |  |  | -1139.46 |  |  | 1342.65 |  |  | -1210.45 |  |  | 2020.96 |  |  | -350.32 |  |  | 90.61 |  |  | -1064.21 |  |  | 2019.41 | -3041.36 | -48503.89
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по вывозу мусора |  | 6591.48 |  | 6623.4 |  | 6894.72 |  | 6846.84 |  | 6751.08 |  | 6735.12 |  | 6719.16 |  | 6814.92 |  | 53976.72 |  |  | 12672.65 |  |  | 10935.54 |  |  | 11049.31 |  |  | 9784.3 | 98418.52 |  |  | 8855.21 |  |  | 9075.74 |  |  | 9396.54 |  |  | 9081.5 |  |  | 9228.16 |  |  | 9262.89 |  |  | 9256.35 |  |  | 9098.15 |  |  | 9334.78 |  |  | 9354.77 |  |  | 9506.6 |  |  | 9363.04 | 110813.73 | 209232.25 |  |  | 10771.99 |  |  | 10575.27 |  |  | 10630.05 |  |  | 10776.49 |  |  | 10890.71 |  |  | 10629.31 |  |  | 10792.02 |  |  | 10911.02 |  |  | 10888.08 |  |  | 11051.1 |  |  | 11095.92 |  |  | 10852.95 | 129864.91 | 339097.16 |  |  | 11579.5 |  |  | 11710.42 |  |  | 11587.12 |  |  | 11688.01 |  |  | 11733.43 |  |  | 11369.42 |  |  | 11744.26 |  |  | 11794.21 |  |  | 11756.39 |  |  | 11892.94 |  |  | 11941.43 |  |  | 11919.67 | 140716.8 | 479813.96
Начислено |  | 6514.24 |  | 6592.38 |  | 6785.49 |  | 6689.56 |  | 6439.23 |  | 6431.8 |  | 6519.66 |  | 6456.22 |  | 52428.58 |  |  | 6880.83 |  |  | 6797.7 |  |  | 6750.91 |  |  | 6702.14 | 79560.16 |  |  | 8855.21 |  |  | 9075.74 |  |  | 9396.54 |  |  | 9081.5 |  |  | 9228.16 |  |  | 9262.89 |  |  | 9256.35 |  |  | 9098.15 |  |  | 9334.78 |  |  | 9354.77 |  |  | 9506.6 |  |  | 9363.04 | 110813.73 | 190373.89 |  |  | 8985.19 |  |  | 10575.27 |  |  | 10630.05 |  |  | 10776.49 |  |  | 10890.71 |  |  | 10629.31 |  |  | 10792.02 |  |  | 10911.02 |  |  | 10888.08 |  |  | 11051.1 |  |  | 11095.92 |  |  | 10852.95 | 128078.11 | 318452 |  |  | 11579.5 |  |  | 11710.42 |  |  | 11587.12 |  |  | 11688.01 |  |  | 11733.43 |  |  | 11369.42 |  |  | 11744.26 |  |  | 11794.21 |  |  | 11756.39 |  |  | 11892.94 |  |  | 11941.43 |  |  | 11919.67 | 140716.8 | 459168.8
Оплачено |  | 6364.9 |  | 6222.2 |  | 7074.5 |  | 6367.56 |  | 6962.5 |  | 6383.28 |  | 6024.1 |  | 6766.29 |  | 52165.33 |  |  | 7207.15 |  |  | 5260.86 |  |  | 7830.49 |  |  | 6636.35 | 79100.18 |  |  | 7064.96 |  |  | 8740.49 |  |  | 9077.78 |  |  | 9922.88 |  |  | 8276.42 |  |  | 9132.62 |  |  | 9347.92 |  |  | 9663.16 |  |  | 8618.24 |  |  | 8744.68 |  |  | 9661.32 |  |  | 9134.26 | 107384.73 | 186484.91 | [5 empty] | 10754.42 |  |  | 10736.14 |  |  | 10444.53 |  |  | 10617.37 |  |  | 10432.07 |  |  | 11633 |  |  | 11145.47 |  |  | 10861.7 |  |  | 10755.75 |  |  | 12118.88 |  |  | 10869.46 | 120368.79 | 306853.7 |  |  | 10357.23 |  |  | 11714.11 |  |  | 11179.18 |  |  | 11531.82 |  |  | 11000.75 |  |  | 12403.32 |  |  | 11010.8 |  |  | 12749.06 |  |  | 11823.23 |  |  | 11649.67 |  |  | 11437.91 |  |  | 12888.61 | 139745.69 | 446599.39
Задолженность (+) , переплата (-) | 6781.98 | 149.34 |  | 370.18 |  | -289.01 |  | 322 |  | -523.27 |  | 48.52 |  | 495.56 |  | -310.07 | 7045.23 | 263.25 |  |  | -326.32 | 0 | 0 | 1536.84 | 0 | 0 | -1079.58 | 0 | 0 | 65.79 | 459.98 | 0 | 0 | 1790.25 | 0 | 0 | 335.25 |  |  | 318.76 | 0 | 0 | -841.38 | 0 | 0 | 951.74 |  |  | 130.27 | 0 | 0 | -91.57 | 0 | 0 | -565.01 | 0 | 0 | 716.54 | 0 | 0 | 610.09 | 0 | 0 | -154.72 | 0 | 0 | 228.78 | 3429 | 3888.98 |  |  | 8985.19 |  |  | -179.15 |  |  | -106.09 |  |  | 331.96 |  |  | 273.34 |  |  | 197.24 |  |  | -840.98 |  |  | -234.45 |  |  | 26.38 |  |  | 295.35 |  |  | -1022.96 |  |  | -16.51 | 7709.32 | 11598.3 |  |  | 1222.27 |  |  | -3.69 |  |  | 407.94 |  |  | 156.19 |  |  | 732.68 |  |  | -1033.9 |  |  | 733.46 |  |  | -954.85 |  |  | -66.84 |  |  | 243.27 |  |  | 503.52 |  |  | -968.94 | 971.11 | 12569.41
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 263.25 | [12 empty] | 263.25 | [36 empty] | 0 | 263.25 | [36 empty] | 0 | 263.25 | [36 empty] | 0 | 263.25
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -226.58 | 0 | -401.2 | 0 | 179.78 | 0 | -479.28 | 0 | 211.42 | 0 | -351.84 | 0 | -695.06 | 0 | -48.63 |  | -1811.39 |  |  | -5465.5 | 0 | 0 | -5674.68 | 0 | 0 | -3218.82 | 0 | 0 | -3147.95 | -19318.34 | 0 | 0 | -1790.25 | 0 | 0 | -335.25 |  |  | -318.76 | 0 | 0 | 841.38 | 0 | 0 | -951.74 |  |  | -130.27 | 0 | 0 | 91.57 | 0 | 0 | 565.01 | 0 | 0 | -716.54 | 0 | 0 | -610.09 | 0 | 0 | 154.72 | 0 | 0 | -228.78 | -3429 | -22747.34 |  |  | -10771.99 |  |  | 179.15 |  |  | 106.09 |  |  | -331.96 |  |  | -273.34 |  |  | -197.24 |  |  | 840.98 |  |  | 234.45 |  |  | -26.38 |  |  | -295.35 |  |  | 1022.96 |  |  | 16.51 | -9496.12 | -32243.46 |  |  | -1222.27 |  |  | 3.69 |  |  | -407.94 |  |  | -156.19 |  |  | -732.68 |  |  | 1033.9 |  |  | -733.46 |  |  | 954.85 |  |  | 66.84 |  |  | -243.27 |  |  | -503.52 |  |  | 968.94 | -971.11 | -33214.57
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 4609.51 | 0 | 8435.3 | 0 | 486.48 | 0 | 10973.39 | 0 | -8392.52 | 0 | 2022.54 | 0 | 10755.28 | 0 | -6748.13 |  | 22141.85 |  |  | -10264.03 | 0 | 0 | 31256.07 | 0 | 0 | -23571.87 | 0 | 0 | -127.78 | 19434.24 | 0 | 0 | 7834.6 | 0 | 0 | 3977.65 |  |  | -2159.83 | 0 | 0 | -16503.18 | 0 | 0 | 17259.33 |  |  | 815.54 | 0 | 0 | 1508.5 | 0 | 0 | -13343.11 | 0 | 0 | 12407.29 | 0 | 0 | 5688.24 | 0 | 0 | -6515.51 | 0 | 0 | 5982.41 | 16951.93 | 36386.17 |  |  | 19488.44 |  |  | -1014.32 |  |  | -11137.73 |  |  | 10139.18 |  |  | 3612.55 |  |  | 2375.79 |  |  | -11949.35 |  |  | 2896.8 |  |  | -497.45 |  |  | -331.76 |  |  | -8971.57 |  |  | 595.78 | 5206.36 | 41592.53 |  |  | 54035.92 |  |  | -4516.32 |  |  | 7544.4 |  |  | 2413.15 |  |  | 7985.92 |  |  | -9063.25 |  |  | 8369.11 |  |  | -12840.22 |  |  | 2137.13 |  |  | -278.17 |  |  | 7157.88 |  |  | -13454.38 | 49491.17 | 91083.7
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | 14649.26 | 0 | 3739.85 | 0 | 88.4 | 0 | 1187.8 | 0 | 26466.13 | 0 | 9051.78 | 0 | -2753.31 | 0 | 20872.16 |  | 73302.07 |  |  | 29715.95 | 0 | 0 | -4878.39 | 0 | 0 | 28922.44 | 0 | 0 | 20779.48 | 147841.55 | 0 | 0 | 16265.3891 | 0 | 0 | -7329.69 |  |  | 9429.7 | 0 | 0 | -8522.69 | 0 | 0 | 4320.57 |  |  | 17204.22 | 0 | 0 | 25969.04 | 0 | 0 | -14693.43 | 0 | 0 | -20957.94 | 0 | 0 | -191176.2 | 0 | 0 | 18108.66 | 0 | 0 | 7472.83 | -143909.5409 | 3932.0091 |  |  | 11323.7 |  |  | 9638.67 |  |  | -32500.76 |  |  | 22382.53 |  |  | -204198.01 |  |  | 21393.43 |  |  | 43414.13 |  |  | 26932.18 |  |  | 35628.88 |  |  | 33533.72 |  |  | 43017.92 |  |  | 24122.53 | 34688.92 | 38620.9291 |  |  | -37502.59 |  |  | 69565.74 |  |  | -111657.34 |  |  | -135501.51 |  |  | -133043.05 |  |  | 67599.54 |  |  | -3380.55 |  |  | -29523.26 |  |  | 62517.03 |  |  | 64677.72 |  |  | 41275.18 |  |  | 76838.26 | -68134.83 | -29513.9009
|  |  |  | 18389.11 | [16 empty] | 103018.02
[45 empty] | 162004.8291 | [9 empty] | 190484.6591 | [5 empty] | -21649.4809 |  |  | -3540.8209 |  |  | 3932.0091 |  |  |  |  | 15255.7091 |  |  | 24894.3791 |  |  | -7606.3809 |  |  | 14776.1491 |  |  | -189421.8609 |  |  | -168028.4309 |  |  | -124614.3009 |  |  | -97682.1209 |  |  | -62053.2409 |  |  | -28519.5209 |  |  | 14498.3991 |  |  | 38620.9291 |  |  |  |  | 19406.2191 |  |  | 88971.9591 |  |  | -22685.3809 |  |  | -158186.8909 |  |  | -291229.9409 |  |  | -223630.4009 |  |  | -227010.9509 |  |  | -256534.2109 |  |  | -194017.1809 |  |  | -129339.4609 |  |  | -88064.2809 |  |  | -11226.0209
[104 empty] | нежилое | 24916.8 | 24916.8 | 24916.8 |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое |  |  | нежилое | 11414.4
[68 empty] | 1761111.3909 |  |  |  | 113468.12 |  |  | 134192.86 |  |  | 178877.62 |  |  | 113549.85 |  |  | 346771.24 |  |  | 122155.16 |  |  | 114622.31 | [14 empty] | 63537.7291 |  | 56908.8091 |  |  | 19406.2191 |  |  | 88971.9591 |  |  | -22685.3809 |  |  | -158186.8909 |  |  | -291229.9409 |  |  | -223630.4009 |  |  | -227010.9509 |  |  | -256534.2109 |  |  | -194017.1809 |  |  | -129339.4609 |  |  | -88064.2809 |  | ростелеком | 5076
[68 empty] | 1617201.85 |  |  |  | 124791.82 |  |  | 143831.53 |  |  | 146376.86 |  |  | 135932.38 |  |  | 142573.23 |  |  | 143548.59 |  |  | 158036.44 | [52 empty] | 5264.3791
[141 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[140 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 2331405.73
[140 empty] | Начислено за год |  |  | 2312762.07
[140 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 2263270.9
[140 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -49491.17
[140 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | -18643.66
[140 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | 56908.8091
[140 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | 5264.3791
[140 empty] | Нежилые + Ростелеком |  |  | 16490.4
[140 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 89693.26 | 33975,31 (по тарифу)