## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Ленинского Комсомола , 9 с мая 2011 г. по апрель 2012 г.
была другая работа и другая сумма
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г. |  |  |  |  | Май 2012 г. |  |  | Июнь 2012 г. |  |  | Июль 2012 г. |  |  | Август 2012 г. |  |  | Сентябрь 2012 г. |  |  | Октябрь 2012 г. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  | Январь 2013 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 3862,3 м2 | 7338.37 | 3862,3 м2 | 7338.37 | 3862,3 м2 | 7338.37 | 3862,3 м2 | 7338.37 | 3862,3 м2 | 7338.37 | 3862,3 м2 | 7338.37 | 3862,3 м2 | 7338.37 | 3862,3 м2 | 7338.37 | 3862,3 м2 | 58706.96 | [19 empty] | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 |  |  | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 | Управление МКД |  | 7177.18 |  |  | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 | Управление МКД |  | 8064.68 |  |  | Управление МКД |  | 8643.49 | Управление МКД |  | 8643.49 | Управление МКД |  | 8643.49 | Управление МКД |  | 8643.49 | Управление МКД |  | 8643.49 | Управление МКД |  | 8643.49 | Управление МКД |  | 8643.49 | Управление МКД |  | 8643.49 | Управление МКД |  | 8643.49
| 3862,3 м2 | 926.95 | 3862,3 м2 | 926.95 | 3862,3 м2 | 926.95 | 3862,3 м2 | 926.95 | 3862,3 м2 | 926.95 | 3862,3 м2 | 926.95 | 3862,3 м2 | 926.95 | 3862,3 м2 | 926.95 | 3862,3 м2 | 7415.6 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7338.37 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7338.37 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7338.37 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7338.37 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6990.76 | устранение течи на кровле - 10 м2 | № 81 от 29.07.09 | 3520.15 | подключение питания по временной схеме | № 44 от 06.08.09. | 298.25 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 23 от 08.09.09. | 294.86 | прочистка ливневой трубы | 14 от 13.10.09г. | 798.87 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 1044 от 18.11.09г. | 70.65 | ревизия распаечной коробки | №1097/1 от 25.12.09г. | 360.93 | поверка 1-го водосчетчика холодной воды | 26 от 25.01.10 | 2407.27 |  |  |  | ревизия вентилей ф 15,020,25 | 32 от 5.03.10 | 338.76 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовоцй сварки и резки | 57 от 02.04.10 | 1064.66 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7794.57 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8527.73 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 9106.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 9106.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 9106.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 9106.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 9106.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 9106.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 9106.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 9106.53 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 9106.53
| 3862,3 м2 | 733.84 | 3862,3 м2 | 733.84 | 3862,3 м2 | 733.84 | 3862,3 м2 | 733.84 | 3862,3 м2 | 733.84 | 3862,3 м2 | 733.84 | 3862,3 м2 | 733.84 | 3862,3 м2 | 733.84 | 3862,3 м2 | 5870.72 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 127.55 | Проверка и восстановление работоспособности регуляторов БГВ | № 2 от 03,0209г. | 721.03 | Ревизия эл.щитка | № 165 от 20.03.09 г. | 335.05 | Ремонт решетки в подвал | № 139 от 16.04.09г. | 1814.78 |  | Отключение отопления | № 9 от 04.05.09г. | 342.545 | Ревизия запорной арматуры | 21/сл от 02.06.09 | 2942.34 | государственная поверка прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, установленного в здании жилого дома | № 1 от 24.07.09. | 8000 | ремонт эл.проводки | № 64 от 07.08.09. | 900 | ревизия эл.щитка | № 64 от 10.09.09. | 298.25 | замена входных вентилей ф 15 | 937 от 19.10.09г. | 290.91 | ревизия вентилей ф 15-ф40 | 1045 от 19.11.09г. | 207.6 | замена вх.вентилей д.15 - 2шт. | 1101 от 31.12.09г. | 1804.92 | прочистка канализационной / вентиляционной / вытяжки | 16 от 5.02.10 | 387.88 |  |  |  | определение в работе | 32 от 05.03.10 | 96.97 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовоцй сварки и резки | 63 от 16.04.10 | 1064.66 |  |  | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 |  |  | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 97 от 20.05.11 | 358.74 | прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 117 от 17.06.11 | 332.5 | смена КИП | 136 от 29.07.11 | 1194.46 | ремонт отмостки | 157 от 31.08.11 | 1113.96 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 170.35 | замена патрона подвесного | 196 от 28.10.11 | 163.68 | замена трансформаторов тока | 211 от 18.11.11 | 3000 | Замена стекла (Калькуляция №1) | 232 от 09.12.11 | 2020.24 | Ревизия ВРУ (Калькуляция №6ЭЛ/ТСС/11) | 7 от 20.01.12 | 678.69 | Проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок (со снятием калачей) | 33 от 24.02.12 | 1298.54 | Ревизия ЩЭ | 63 от 16.03.12 | 4524.6 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 89 от 06.04.12 | 24604.5 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 7485.88 | Аварийное обслуживание |  | 7485.88 | Аварийное обслуживание |  | 7485.88 | Аварийное обслуживание |  | 7485.88 | Аварийное обслуживание |  | 7485.88 | Аварийное обслуживание |  | 7485.88 | Аварийное обслуживание |  | 7485.88 | Аварийное обслуживание |  | 7485.88 | Аварийное обслуживание |  | 7485.88
[18 empty] | 0 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления |  | 733.84 | Технический осмотр сиситем тепло , водоснабжения , водоотведения | № 9 от 04.02.09г. | 337.02 | Проверка неисправных эл.счетчиков | № 74 от 13.03.09г. | 72.22 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 46 от 07.04.09г. | 737.1575 |  | Проверка бойлров на плотность по графику | № 37 от 06.05.09г. | 350.7667 | Врезка вентилей под промывку | № 167/сл от 18.06.09г. | 1946.37 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 127.75 | смена стекол | № 26 от 12.08.09. | 1012.02 | замена лампочек, патрона в подъезде | № 112 от 16.09.09. | 181.82 | замена входных вентилей ф15 | 979 от 30.10.09г. | 290.91 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 859.66 | [12 empty] | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 158.24 | смена вентиля ф 15 мм | 91 от 11.06.10 | 310.07 | установка розетки | 105 от 02.07.10 | 254.88 | анализ горячей воды |  | 115.76 | анализ горячей воды |  | 115.76 | анализ горячей воды |  | 115.76 | анализ горячей воды |  | 115.76 | анализ горячей воды |  | 115.76 | анализ горячей воды |  | 115.76 | анализ горячей воды |  | 115.76 | анализ горячей воды |  | 115.76 | анализ горячей воды |  | 115.76 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 170.35 | установка КИП | 119 от 24.06.11 | 11351.44 | дератизация |  | 115.76 | дератизация |  | 115.76 | дератизация |  | 115.76 | дератизация |  | 115.76 | дератизация |  | 115.76 | дератизация |  | 115.76 | дератизация |  | 115.76 | дератизация |  | 115.76 | дератизация |  | 115.76 | дератизация |  | 115.76 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2315.22 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2315.22 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2315.22 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2315.22 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2315.22 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2315.22 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2315.22 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2315.22 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2315.22
| 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 308.96 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) |  |  | Гидравлическое испытание подогревателя ГВС | №7 от 17.02.09г. | 721.03 | Замена лампочек в подъезде ЛОН 25 - 2шт. | № 106 от 16.03.09г. | 180.74 | Открытие и закрытие оконных рам в подъезде / для мытья / | № 35 от 09.04.09г. | 320.5 |  | Восстановление стоякового провода | № 69 от 15.05.09г. | 596.49 | Подключение компрессора | № 120/эл от 19.06.09г. | 298.25 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 158.24 | устранение промочек | № 112 от 17.08.09. | 392.57 | ревизия вентилей | № 100 от 23.09.09. | 601.36 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 859.66 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 127.75 | ревизия задвижек ф 50 мм | 98 от 25.06.10 | 816.3 | установка КИП | 109 от 09.07.10 | 6007.26 | отключение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 133 | замена крана " Маевского " | 174 от 15.10.10 | 152.93 | осмотр и ревизия ВРУ | 189 от 13.11.10 | 1206.52 | прочистка канализационной вытяжки | 208 от 03.12.10 | 193.94 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 6 от 14.01.11 | 347.17 | устранение течи в приямке | 33 от 11.02.11 | 552.27 | смена вентиля ф 15 мм | 61 от 18.03.11 | 310.07 | смена вентиля ф 15 мм | 74 от 08.04.11 | 310.07 |  |  | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 94 от 13.05.11 | 458.84 | ремонт кровли | 123 от 30.06.11 | 22112.5 | дезинсекция |  | 77.17 | дезинсекция |  | 77.17 | дезинсекция |  | 77.17 | дезинсекция |  | 77.17 | дезинсекция |  | 77.17 | дезинсекция |  | 77.17 | дезинсекция |  | 77.17 | дезинсекция |  | 77.17 | дезинсекция |  | 77.17 | дезинсекция |  | 77.17 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17
| 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 926.96 | Регулировка системы центрального отопления |  | 38.62 | Проверка бойлера на плотность | №46 от 17.02.09г. | 670.09 | Прочистка подвальной канализации | № 120 от 18.03.09г. | 2010.28 | Ревизия эл.щитка | № 76 от 13.04.09г. | 305.7 |  | Проведение тепловых испытаний | № 94 от 15.05.09г. | 342.545 | Отключение компрессора | № 121/эл от 19.06.09г. | 149.12 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 859.66 | замена лампочек | № 178 от 25.08.09. | 494.87 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 859.66 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 127.75 | Управление МКД |  | 6604.53 | Управление МКД |  | 6604.53 | Управление МКД |  | 6604.53 | Управление МКД |  | 6604.53 | Управление МКД |  | 6604.53 | Управление МКД |  | 6604.53 |  |  | промывка системы центрального отопления | 83 от 31.05.10 | 2572.96 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 98 от 25.06.10 | 7002.84 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 112 от 16.07.10 | 1064.66 | включение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 |  |  |  | замена стояка холодной воды | 181 от 29.10.10 | 610.66 | ремонт цоколя, заклатывание отверстий | 194 от 19.11.10 | 444.39 | ремонт кровли в подвал | 225 от 31.12.10 | 6710.76 | прочистка канализационной вытяжки | 18 от 28.01.10 | 259.88 | смена запорной арматуры | 33 от 11.02.11 | 47421.8 | обследование ВВП на предмет закипания латунных трубок | 61 от 18.03.11 | 1154.2 | ревизия эл.щитка | 73 от 08.04.11 | 180.46 |  |  | ревизия задвижек отопления ф 80,100 | 94 от 13.05.11 | 5252.4 | прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 123 от 30.06.11 | 831.25 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17
| 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 308.96 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) |  | 115.87 | Аварийное обслуживание |  | 6141.06 | Замена лампочек в подъезде ЛОН 25 - 3шт. | № 23 от 06.03.09г. | 187.35 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 127.75 |  | Проверка на плотность СТС /опрессовка/ | № 139 от 20.05.09г. | 391.48 | Промывка отопительной системы | № 192/сл от 19.06.09г. | 2259.61 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 172 от 25.08.09. | 195.74 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 127.75 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 158.24 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 127.75 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г | 127.75 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 127.75 | дератизация в строениях |  | 127.75 | дератизация в строениях |  | 127.75 | дератизация в строениях |  | 127.75 |  |  | ревизия и регулировка элеваторного узла | 83 от 31.05.10 | 577.12 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 98 от 25.06.10 | 577.12 | анализ горячей воды |  | 115.76 | замена лампочек 100 вт в подъезде | 133 от 20.08.10 | 57.11 |  |  |  | обследование ВВП на предмет закипания латунных трубок | 181 от 29.10.10 | 671.67 |  |  |  | ревизия ЩЭ | 218 от 24.12.10 | 4021.8 | очистка карнизов от сосулек и наледей | 13 от 21.01.11 | 581.82 | очистка карнизов от сосулек и наледей | 42 от 25.02.11 | 1163.64 | прочистка канализационнойм вытяжки | 56 от 11.03.11 | 775.76 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 94 от 13.05.11 | 458.84 | дератизация |  | 115.76 |  |  |  | ремонт отмостки | 157 от 31.08.11 | 557.04 | смена и ремонт секций водорподогревателч | 172 от 16.09.11 | 79356.36 | Текущий ремонт жилого дома: ремонт панельных швов | 194 от 21.10.11 | 20288.7 |  |  |  | Ремонт п/сушителя | 239 от 23.12.11 | 3776.82 | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек (локальная смета №38) | 15 от 27.01.12 | 1662.5 | Проверка бойлера на плотность и прочность (Калькуляция №7/ТСС/11) | 40 от 29.02.12 | 649.27 | Ревизия ШР | 63 от 16.03.12 | 2111.46 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 161 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33
| 3862,3 м2 | 3630.55 | 3862,3 м2 | 3630.55 | 3862,3 м2 | 3630.55 | 3862,3 м2 | 3630.55 | 3862,3 м2 | 3630.55 | 3862,3 м2 | 3630.55 | 3862,3 м2 | 3630.55 | 3862,3 м2 | 3630.55 | 3862,3 м2 | 29044.4 | Прочистка вентиляционных каналов |  |  | Учет и расчет платежей |  | 2587.74 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 99/1 от 16.03.09г. | 721.03 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 859.66 |  | Проверка квартирных эл.счетчиков | № 115 от 22.05.09г. | 49.7067 | Прочистка ливневой трубы | № 42/1пк от 25.06.09г. | 641 | Управление МКД |  | 6604.53 | ремонт канализационной системы | № 186 от 26.08.09. | 884.72 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 158.24 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | обслуживание РТДО |  | 38.59 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  | заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 83 от 31.05.10 | 153.93 | смена вентиля ф 15 мм | 101 от 30.06.10 | 310.07 | герметизация межпанельных швов | 110 от 09.07.10 | 27117.72 | замена лампочек 40 вт в подъезде - 5 шт. | 133 от 20.08.10 | 284.85 |  |  |  | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 177 от 22.10.10 | 2144.88 |  |  |  | ревизия ЩЭ | 218 от 24.12.10 | 2010.9 |  |  |  | прочистка канализационной вытяжки | 34 от 11.02.11 | 325.82 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 50 от 05.03.11 | 2327.28 | ремонт ливневых труб | 81 от 22.04.11 | 7383.1 |  |  | ревизия задвижек гвс ф 80,100 мм | 94 от 13.05.11 | 656.55 | дезинсекция |  | 77.17 |  |  |  | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 161 | смена и ремонт секция водоподогревателя | 172 от 16.09.11 | 8824.13 | [6 empty] | Ремонт системы водоотведения (Локальная смета №84-2/ТР/11 (изм) | 239 от 23.12.11 | 40426.31 |  |  |  | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 3.02.12 | 649.27 | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 63 от 16.03.12 | 248.41 | Исследование горячей воды | 5/00719 от 12.04.12 (протокол №3067-3076) |  |  |  | Дератизация |  | 127.75 | Дератизация |  | 127.75 | Дератизация |  | 127.75 | Дератизация |  | 127.75 | Дератизация |  | 127.75 | Дератизация |  | 127.75 | Дератизация |  | 127.75 | Дератизация |  | 127.75 | Дератизация |  | 127.75
| 3862,3 м2 | 617.97 | 3862,3 м2 | 617.97 | 3862,3 м2 | 617.97 | 3862,3 м2 | 617.97 | 3862,3 м2 | 617.97 | 3862,3 м2 | 617.97 | 3862,3 м2 | 617.97 | 3862,3 м2 | 617.97 | 3862,3 м2 | 4943.76 | испытание трубопроводов системы центрального отопления |  | 617.97 | Обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Замена автомата | № 29 от 06.03.09г. | 391.57 | Аварийное обслуживание |  | 6141.06 |  | Регулировка бойлеров | № 191 от 28.05.09г. | 197.3063 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | обслуживание РТДО |  | 38.59 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | Управление МКД |  | 6604.53 | обслуживание насосов |  | 38.59 | обслуживание РТДО |  | 38.59 | обслуживание РТДО |  | 38.59 | обслуживание РТДО |  | 38.59 | типография |  | 204.31 | прочистка канализационной /вентиляционной / вытяжки | 70 от 30.04.10 | 775.76 |  |  | подключение и отключение насоса для откачки воды из подвала | 82 от 31.05.10 | 180.346 | дезинсекция |  | 158.24 | дезинсекция |  | 158.24 | дезинсекция |  | 158.24 | дезинсекция |  | 158.24 | дезинсекция |  | 158.24 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 |  |  | ревизия задвижек хвс ф 80,100 | 94 от 13.05.11 | 1969.65 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [6 empty] | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 161 | [6 empty] | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 73.11 |  |  |  | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 27.02.12 | 649.27 | Очистка от снега и наледи подъездных козырьков | 65 от 16.03.12 | 4959.52 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 89 от 06.04.12 | 39653.51 |  |  | Дезинсекция |  | 168.96 | Дезинсекция |  | 168.96 | Дезинсекция |  | 168.96 | Дезинсекция |  | 168.96 | Дезинсекция |  | 168.96 | Дезинсекция |  | 168.96 | Дезинсекция |  | 168.96 | Дезинсекция |  | 168.96 | Дезинсекция |  | 168.96
| 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 308.96 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 38.62 | Дератизация |  | 127.55 | Аварийное обслуживание |  | 6141.06 | Учет и расчет платежей |  | 2587.74 |  | Дератизация | №144 от 31.05.09г | 127.75 | Управление МКД |  | 6604.53 | обслуживание насосов |  | 38.59 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 127.75 | Управление МКД |  | 6604.53 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1501.11 | анализ горячей воды |  | 115.77 | обслуживание насосов |  | 38.59 | обслуживание насосов |  | 38.59 | обслуживание насосов |  | 38.59 | обслуживание РТДО |  | 38.59 | обслуживание РТДО |  | 38.59 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 302.84 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 | дератизация |  | 127.75 |  |  | ревизия элеваторного узла сопло | 94 от 13.05.11 | 649.27 | [9 empty] | регулировка системы центрального отопления |  | 2125.03 | [6 empty] | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 409.22 |  |  |  | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 34 от 24.02.12 | 166.25 | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек | 65 от 16.03.12 | 166.25 | [5 empty] | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 540.23 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 540.23 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 540.23 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 540.23 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 540.23 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 540.23 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 540.23 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 540.23 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 540.23
| 3862,3 м2 | 154.49 | 3862,3 м2 | 154.49 | 3862,3 м2 | 154.49 | 3862,3 м2 | 154.49 | 3862,3 м2 | 154.49 | 3862,3 м2 | 154.49 | 3862,3 м2 | 154.49 | 3862,3 м2 | 154.49 | 3862,3 м2 | 1235.92 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции |  | 154.49 |  |  |  | Учет и расчет платежей |  | 2587.74 |  |  |  |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 158.24 | Обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание бойлеров |  | 655.98 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 158.24 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1501.11 | обслуживание РТДО |  | 38.59 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 115.77 | обслуживание бойлеров |  | 655.98 | анализ горячей воды |  | 115.77 | обслуживание насосов |  | 38.59 | обслуживание насосов |  | 38.59 |  |  | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 74 от 07.05.10 | 2186.8 | анализ горячей воды |  | 115.76 | ремонт кровли | 120 от 30.07.10 | 16618.73 | [6 empty] | ревизия эл.щитка | 180 от 29.10.10 | 180.46 |  |  |  | ревизия ШР | 218 от 24.12.10 | 1876.8 | [14 empty] | промывка фильтров в тепловом пункте | 94 от 13.05.11 | 324.63 | [18 empty] | Замена отвода | 235 от 16.12.11 | 2005.11 |  |  |  | Восстановление циркуляции ГВС, сброс воздушных пробок |  | 1298.52 | Ревизия ЩЭ | 63 от 16.03.12 | 2262.3 | [5 empty] | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81
| 3862,3 м2 | 502.1 | 3862,3 м2 | 502.1 | 3862,3 м2 | 502.1 | 3862,3 м2 | 502.1 | 3862,3 м2 | 502.1 | 3862,3 м2 | 502.1 | 3862,3 м2 | 502.1 | 3862,3 м2 | 502.1 | 3862,3 м2 | 4016.8 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности |  | 502.1 |  |  |  | Обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  |  |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 859.66 | Дератизация |  | 127.75 | анализ горячей воды |  | 115.77 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | обслуживание РТДО |  | 38.59 | обслуживание насосов |  | 38.59 | [6 empty] | анализ горячей воды |  | 115.77 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 115.77 | обслуживание бойлеров |  | 655.98 |  |  | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 |  |  |  | ремонт кровли входов в подвал | 182 от 29.10.10 | 12658.25 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | ревизия ЩЭ и ШР | 218 от 24.12.10 | 1097.91 | [14 empty] | промывка системы центрального отопления | 94 от 13.05.11 | 2894.62 | [35 empty] | Ремонт кровли | .. | 39699.56 |  |  |  | Промывка системы центрального отопления | 147 от 02.07.12 | 3097.24 | Изготовление и установка сопла | 173 от 10.08.12 | 599.85 | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 199 от 21.09.12 | 128.27 | Исследование горячей воды | Счет-фактура № 5/02098 от 03.11.12 (Протоколо иследования № 7653-7662 от 29.10.12) | 1443.49 | [6 empty] | Ревизия ВРУ | 20 от 25.01.13 | 726.2
| 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 308.96 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования |  | 38.62 |  |  |  | Дератизация |  | 127.55 |  |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 6218.3 | Дезинсекция |  | 158.24 |  |  |  | Управление МКД |  | 6604.53 | обслуживание насосов |  | 38.59 | обслуживание бойлеров |  | 655.98 | [15 empty] | анализ горячей воды |  | 115.77 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 |  |  | опрессовка системы центрального отопления | 94 от 13.05.11 | 681.4 | [35 empty] | Ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 125 от 31.05.12 | 494.16 |  |  |  | Опрессовка системы центрального отопления | 147 от 02.07.12 | 729.1 | Прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 174 от 10.08.12 | 889.35 | Смена шарового крана ф 20 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 195 от 14.09.12 | 1488.06 | [9 empty] | Ревизия ВРУ | 20 от 25.01.13 (акт № 30 от 22.01.13) | 117.8
| 3862,3 м2 | 540.72 | 3862,3 м2 | 540.72 | 3862,3 м2 | 540.72 | 3862,3 м2 | 540.72 | 3862,3 м2 | 540.72 | 3862,3 м2 | 540.72 | 3862,3 м2 | 540.72 | 3862,3 м2 | 540.72 | 3862,3 м2 | 4325.76 | Обслуживание водоподогревателей (1 шт.) |  | 540.72 | [10 empty] | Управление МКД |  | 6604.53 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 5832.34 |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 38.59 | анализ горячей воды |  | 115.77 | анализ горячей воды |  | 115.77 | [20 empty] | анализ горячей воды |  | 115.76 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [8 empty] | заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 94 от 13.05.11 | 2397.57 | [35 empty] | Ревизия задвижек отопления ф 80, 100 мм | 125 от 31.05.12 | 5341.44 |  |  |  | Заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 147 от 02.07.12 | 2565.39 | Отключение ситемы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Подключение системы отопления | 203 от 28.09.12 | 172.27 | [9 empty] | Ревизия ЩЭ | 20 от 25.01.13 | 4841.4
| 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 308.96 | Обслуживание насосов (1 шт.) |  | 38.62 | [10 empty] | обслуживание РТДО |  | 38.59 | обслуживание РТДО |  | 38.59 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 38.59 | [26 empty] | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 | Аварийное обслуживание |  | 6212.51 |  |  | подключение и отключение компрессора | 93 от 13.05.11 | 205.33 | [35 empty] | Ревизия задвижек ХВС ф 50 мм | 125 от 31.05.12 | 494.16 |  |  |  | Смена чугунной задвижки на стальной шаровый кран ф 80 мм | 147 от 02.07.12 | 5440.83 | Включение системы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Замена лампочек 60 Вт в подъезде (в подвале) | 213 от 30.09.12 | 68.46 | [9 empty] | Ревизия ЩЭ | 20 от 25.01.13 | 2420.7
| 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 38.62 | 3862,3 м2 | 308.96 | Обслуживание регуляторов тепла (1 шт.) |  | 38.62 | [10 empty] | обслуживание насосов |  | 38.59 | обслуживание насосов |  | 38.59 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 115.77 | [26 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1929.35 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 | Аварийное обслуживание |  | 6984.25 |  |  | Ревизия задвижек ХВС ф 80, 100 мм | 125 от 31.05.12 | 667.68 |  |  |  | Смена шарового крана ф 32 мм | 147 от 02.07.12 | 937.57 | Устройство кровли | 179 от 17.08.12 | 12476.45 | [12 empty] | Ревизия ШР | 20 от 25.01.13 | 2259.26
| 3862,3 м2 | 386.23 | 3862,3 м2 | 386.23 | 3862,3 м2 | 386.23 | 3862,3 м2 | 386.23 | 3862,3 м2 | 386.23 | 3862,3 м2 | 386.23 | 3862,3 м2 | 386.23 | 3862,3 м2 | 386.23 | 3862,3 м2 | 3089.84 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (90 м) | [12 empty] | анализ горячей воды |  | 115.77 | анализ горячей воды |  | 115.77 | [32 empty] | обслуживание насосов |  | 670.29 | [35 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2160.87 |  |  | Ревизия элеваторного узла (сопло) | 125 от 31.05.12 | 694.72 |  |  |  | Смена секций ВВП | 147 от 02.07.12 | 169954.08 | Удаление воздушных пробок | 186 от 31.08.12 (акт № 52 от 27. 08.12) | 479.42 | [12 empty] | Ревизия ЩЭ и ЩР (мат-лы) | 20 от 25.01.13 (акт № 31 от 22.01.13) | 344.5
| 3862,3 м2 | 1081.44 | 3862,3 м2 | 1081.44 | 3862,3 м2 | 1081.44 | 3862,3 м2 | 1081.44 | 3862,3 м2 | 1081.44 | 3862,3 м2 | 1081.44 | 3862,3 м2 | 1081.44 | 3862,3 м2 | 1081.44 | 3862,3 м2 | 8651.52 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (4 шт.) | [88 empty] | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 | обслуживание приборов учета |  | 1041.85 |  |  | Промывка фильтров в тепловом пункте | 125 от 31.05.12 | 347.35 |  |  |  | Замена отовда на ХВС | 146 от 02.07.12 (акт № 2 от 02.07.12) | 859.18 | [15 empty] | Устранение течи ревизии | 15 от 18.01.13 (акт № 22 от 16.01.13) | 160.43
| 3862,3 м2 | 193.12 | 3862,3 м2 | 193.12 | 3862,3 м2 | 193.12 | 3862,3 м2 | 193.12 | 3862,3 м2 | 193.12 | 3862,3 м2 | 193.12 | 3862,3 м2 | 193.12 | 3862,3 м2 | 193.12 | 3862,3 м2 | 1544.96 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения | [88 empty] | тех.обслуживание газопроводов | 5858 от 05.05.11 | 17508.15 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76 |  |  | Смена задвижек ХВС | 125 от 31.05.12 | 10977.12 |  |  |  | Демонтаж теплосчетчика | 145 от 02.07.12 (акт № 15 от 02.07.12) | 1590.2
| 3862,3 м2 | 6141.06 | 3862,3 м2 | 6141.06 | 3862,3 м2 | 6141.06 | 3862,3 м2 | 6141.06 | 3862,3 м2 | 6141.06 | 3862,3 м2 | 6141.06 | 3862,3 м2 | 6141.06 | 3862,3 м2 | 6141.06 | 3862,3 м2 | 49128.48 | Аварийное обслуживание |  | 6141.06 | [86 empty] | дератизация |  | 115.76 | [35 empty] | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 118 от 18.05.12 | 182.28 |  |  |  | Опрессовка элеваторного узла | 148 от 02.07.12 | 121.35
| 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 115.87 | 3862,3 м2 | 926.96 | Учет и расчет платежей |  | 2587.74 | [86 empty] | дезинсекция |  | 77.17 | [35 empty] | Замена стояка холодной воды | 110 от 05.05.12 (акт № 1 от 02.05.12) | 4199.87 |  |  |  | Ремонт системы ГВС | 148 от 02.07.12 | 45927.67
| 3862,3 м2 | 77.25 | 3862,3 м2 | 77.25 | 3862,3 м2 | 77.25 | 3862,3 м2 | 77.25 | 3862,3 м2 | 77.25 | 3862,3 м2 | 77.25 | 3862,3 м2 | 77.25 | 3862,3 м2 | 77.25 | 3862,3 м2 | 618 | [89 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [35 empty] | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 117 от 18.05.12 (акт№ 3 от 17.05.12) | 587.52
| 3862,3 м2 | 2587.74 | 3862,3 м2 | 2587.74 | 3862,3 м2 | 2587.74 | 3862,3 м2 | 2587.74 | 3862,3 м2 | 2587.74 | 3862,3 м2 | 2587.74 | 3862,3 м2 | 2587.74 | 3862,3 м2 | 2587.74 | 3862,3 м2 | 20701.92 | [89 empty] | опрессовка бойлера |  | 1362.77 | [35 empty] | Ревизия ВРУ, замена деталей | 112 от 12.05.12 (акт № 1 от 10.05.12) | 323.21
| 190 чел. | 3032.4 | 190 чел. | 3032.4 | 191 чел. | 3048.36 | 191 чел. | 3048.36 | 190 чел. | 3032.4 | 189 чел. | 3016.44 | 188 чел. | 3000.48 | 192 чел. | 3064.32 | 190 чел. | 24275.16 | [89 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 115.76
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений
| 5 м2 | 952.26 | 1 м2 | 190.45 |  |  | 3 м2 | 571.36 | [9 empty] | 1714.07
[5 empty] | насос цирк. "Grundfos" D32 - 1 шт., шаровые краны D32 - 2 шт., фильтр D32 - 1 шт. | 9967.01 | [11 empty] | 9967.01
[7 empty] | ЛОН - 4 шт. | 92.04 | [9 empty] | 92.04
[7 empty] | Фланцы D50 - 2 шт. | 1659.73 | [9 empty] | 1659.73
[7 empty] | Задвижки D80 - 2 шт. | 7213.65 |  |  |  |  | Задвижка D50 - 1 шт. | 3606.82 |  |  |  | 10820.47
[7 empty] | 4 п.м | 730.99 | [9 empty] | 730.99
[13 empty] | кран шар. D15 - 5 шт. | 1137.11 |  |  |  | 1137.11 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г.
ИТОГО: |  | 24802.45 |  | 24040.64 |  | 33833.16 |  | 34133.92 |  | 23850.19 |  | 23834.23 |  | 28562.2 |  | 23882.11 |  | 216938.9 |  |  | 19052.81 | 0 | 0 | 19503.55 | 0 | 0 | 20952.62 | 0 | 0 | 20232.7175 | 296680.5975 | 0 | 0 | 23423.0296 | 0 | 0 | 35221.22 |  |  | 33328.32 | 0 | 0 | 25330.36 | 0 | 0 | 24029.59 |  |  | 24689.97 | 0 | 0 | 21272.2 | 0 | 0 | 23159.8 | 0 | 0 | 24445.08 | 0 | 0 | 20993.95 | 0 | 0 | 21633.99 | 0 | 0 | 24651.98 | 302179.4896 | 598860.0871 |  |  | 31602.246 |  |  | 34402.83 |  |  | 76449.68 |  |  | 26164.15 |  |  | 25519.43 |  |  | 41805.28 |  |  | 27120.92 |  |  | 41140.3 |  |  | 26417.06 |  |  | 74933.54 |  |  | 29795.5 |  |  | 33295.76 | 468646.696 | 1067506.7831 |  |  | 62822.05 |  |  | 62100.63 |  |  | 28667.4 |  |  | 29304.94 |  |  | 118109.81 |  |  | 47925.32 |  |  | 30472.94 |  |  | 76183.75 |  |  | 29814.13 |  |  | 32184.06 |  |  | 41745.48 |  |  | 91891.95
Лицевой счет ул. Ленинского Комсомола , 9 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г. |  |  | 93741.61 |  |  | 29732.54 |  |  | 260955.15 |  |  | 44420.31 |  |  | 31589.6 |  |  | 31176.03 |  |  | 29732.54 |  |  | 29732.54 |  |  | 40602.83
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 21770.05 |  | 21008.24 |  | 30784.8 |  | 31085.56 |  | 20817.79 |  | 20817.79 |  | 25561.72 |  | 20817.79 |  | 192663.74 |  |  | 19052.81 | 0 | 0 | 19503.55 | 0 | 0 | 20952.62 | 0 | 0 | 20232.7175 | 272405.4375 | 0 | 0 | 23423.0296 | 0 | 0 | 35221.22 |  |  | 33328.32 | 0 | 0 | 25330.36 | 0 | 0 | 24029.59 |  |  | 24689.97 | 0 | 0 | 21272.2 | 0 | 0 | 23159.8 | 0 | 0 | 24445.08 | 0 | 0 | 20993.95 | 0 | 0 | 21633.99 | 0 | 0 | 24651.98 | 302179.4896 | 574584.9271 |  |  | 31602.246 |  |  | 34402.83 |  |  | 76449.68 |  |  | 26164.15 |  |  | 25519.43 |  |  | 41805.28 |  |  | 27120.92 |  |  | 41140.3 |  |  | 26417.06 |  |  | 74933.54 |  |  | 29795.5 |  |  | 33295.76 | 468646.696 | 1043231.6231 |  |  | 62822.05 |  |  | 62100.63 |  |  | 28667.4 |  |  | 29304.94 |  |  | 118109.81 |  |  | 47925.32 |  |  | 30472.94 |  |  | 76183.75 |  |  | 29814.13 |  |  | 32184.06 |  |  | 41745.48 |  |  | 91891.95 | 651222.46 | 1694454.0831
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 24885.96 |  | 24855.68 |  | 24855.68 |  | 24855.68 |  | 24855.68 |  | 24815.52 |  | 24824.79 |  | 24845.31 |  | 198794.3 |  |  | 30560.87 |  |  | 30560.87 |  |  | 30560.87 |  |  | 30560.87 | 321037.78 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 |  |  | 31525.56 | 378306.72 | 699344.5 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 |  |  | 38972.87 | 467674.44 | 1167018.94 |  |  | 54291.89 |  |  | 54291.89 |  |  | 54291.89 |  |  | 54291.89 |  |  | 54291.89 |  |  | 54291.89 |  |  | 54291.89 |  |  | 54279.37 |  |  | 54291.89 |  |  | 54291.89 |  |  | 54291.89 |  |  | 54291.89 | 651490.16 | 1818509.1 |  |  | 93741.61 |  |  | 29732.54 |  |  | 260955.15 |  |  | 44420.31 |  |  | 31589.6 |  |  | 31176.03 |  |  | 29732.54 |  |  | 29732.54 |  |  | 40602.83
Оплачено |  | 22348.05 |  | 25761.56 |  | 26880.53 |  | 22120.93 |  | 28186.91 |  | 24605.9 |  | 27012.93 |  | 26654.32 |  | 203571.13 |  |  | 29349.36 |  |  | 20422.82 |  |  | 29384.51 |  |  | 20367.76 | 303095.58 |  |  | 24711.7 |  |  | 23901.18 |  |  | 29265.77 |  |  | 33365.53 |  |  | 32183.5 |  |  | 30785.22 |  |  | 32399.46 |  |  | 34119.25 |  |  | 29705.38 |  |  | 32984.9 |  |  | 31465 |  |  | 29835.7 | 364722.59 | 667818.17 |  |  | 28848.48 |  |  | 40334.01 |  |  | 39433.77 |  |  | 37193.13 |  |  | 37485.05 |  |  | 35718.06 |  |  | 37516.91 |  |  | 43689.26 |  |  | 37584.88 |  |  | 39648.47 |  |  | 38136.75 |  |  | 35348.65 | 450937.42 | 1118755.59 |  |  | 38529.91 |  |  | 50692.13 |  |  | 55730.53 |  |  | 55070.37 |  |  | 52485.17 |  |  | 52287.11 |  |  | 56758.39 |  |  | 56010.46 |  |  | 51910.27 |  |  | 55100.13 |  |  | 53760.93 |  |  | 59677.83 | 638013.23 | 1756768.82 |  |  | 64633.39 |  |  | 64710.4 |  |  | 64671.82 |  |  | 64671.82 |  |  | 64671.82 |  |  | 64671.82 |  |  | 64671.82 |  |  | 64671.82 |  |  | 64671.82
Задолженность (+) , переплата (-) | 33322.47 | 2537.91 |  | -905.88 |  | -2024.85 |  | 2734.75 |  | -3331.23 |  | 209.62 |  | -2188.14 |  | -1809.01 | 28545.64 | -4776.83 |  |  | 1211.51 | 0 | 0 | 10138.05 | 0 | 0 | 1176.36 | 0 | 0 | 10193.11 | 17942.2 | 0 | 0 | 6813.86 | 0 | 0 | 7624.38 |  |  | 2259.79 | 0 | 0 | -1839.97 | 0 | 0 | -657.94 |  |  | 740.34 | 0 | 0 | -873.9 | 0 | 0 | -2593.69 | 0 | 0 | 1820.18 | 0 | 0 | -1459.34 | 0 | 0 | 60.56 | 0 | 0 | 1689.86 | 13584.13 | 31526.33 |  |  | 10124.39 |  |  | -1361.14 |  |  | -460.9 |  |  | 1779.74 |  |  | 1487.82 |  |  | 3254.81 |  |  | 1455.96 |  |  | -4716.39 |  |  | 1387.99 |  |  | -675.6 |  |  | 836.12 |  |  | 3624.22 | 16737.02 | 48263.35 |  |  | 15761.98 |  |  | 3599.76 |  |  | -1438.64 |  |  | -778.48 |  |  | 1806.72 |  |  | 2004.78 |  |  | -2466.5 |  |  | -1731.09 |  |  | 2381.62 |  |  | -808.24 |  |  | 530.96 |  |  | -5385.94 | 13476.93 | 61740.28 |  |  | 54211.46 |  |  | 58629.62 |  |  | 64762.15 |  |  | 59575.87 |  |  | 68674.53 |  |  | 61033.5 |  |  | 59483.07 |  |  | 77067.93 |  |  | 65853.32
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -4776.83 | [12 empty] | -4776.83 | [36 empty] | 0 | -4776.83 | [36 empty] | 0 | -4776.83 | [36 empty] | 0 | -4776.83 |  |  | 10421.93 |  |  | 6080.78 |  |  | -90.33 |  |  | 5095.95 |  |  | -4002.71 |  |  | 3638.32 |  |  | 5188.75 |  |  | -12396.11 |  |  | -1181.5
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 578 |  | 4753.32 | 0 | -3904.27 | 0 | -8964.63 | 0 | 7369.12 | 0 | 3788.11 | 0 | 1451.21 | 0 | 5836.53 |  | 10907.39 |  |  | 10296.55 | 0 | 0 | 919.27 | 0 | 0 | 8431.89 | 0 | 0 | 135.0425 | 30690.1425 | 0 | 0 | 1288.6704 | 0 | 0 | -11320.04 |  |  | -4062.55 | 0 | 0 | 8035.17 | 0 | 0 | 8153.91 |  |  | 6095.25 | 0 | 0 | 11127.26 | 0 | 0 | 10959.45 | 0 | 0 | 5260.3 | 0 | 0 | 11990.95 | 0 | 0 | 9831.01 | 0 | 0 | 5183.72 | 62543.1004 | 93233.2429 |  |  | -2753.766 |  |  | 5931.18 |  |  | -37015.91 |  |  | 11028.98 |  |  | 11965.62 |  |  | -6087.22 |  |  | 10395.99 |  |  | 2548.96 |  |  | 11167.82 |  |  | -35285.07 |  |  | 8341.25 |  |  | 2052.89 | -17709.276 | 75523.9669 |  |  | -24292.14 |  |  | -11408.5 |  |  | 27063.13 |  |  | 25765.43 |  |  | -65624.64 |  |  | 4361.79 |  |  | 26285.45 |  |  | -20173.29 |  |  | 22096.14 |  |  | 22916.07 |  |  | 12015.45 |  |  | -32214.12 | -13209.23 | 62314.7369 |  |  | 10421.93
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [40 empty] | -39530.15 |  |  | 28897.08 |  |  | -196193 |  |  | 15155.56 |  |  | 37084.93 |  |  | 29857.47 |  |  | 29750.53 |  |  | 47335.39 |  |  | 25250.49
Затраты по вывозу мусора |  | 3032.4 |  | 3032.4 |  | 3048.36 |  | 3048.36 |  | 3032.4 |  | 3016.44 |  | 3000.48 |  | 3064.32 |  | 24275.16 |  |  | 5645.36 |  |  | 4980.04 |  |  | 5041.41 |  |  | 4426.23 | 44368.2 |  |  | 4123.86 |  |  | 4099.84 |  |  | 3997.77 |  |  | 4104.58 |  |  | 4144.22 |  |  | 4209.19 |  |  | 3914.95 |  |  | 3681.57 |  |  | 4229.11 |  |  | 4175.97 |  |  | 4157.91 |  |  | 4242.76 | 49081.73 | 93449.93 |  |  | 4164.93 |  |  | 4757.32 |  |  | 4773.94 |  |  | 4839.16 |  |  | 4426.09 |  |  | 4626.51 |  |  | 4253.29 |  |  | 3673.96 |  |  | 4533.45 |  |  | 4808.09 |  |  | 4674 |  |  | 4678.54 | 54209.28 | 147659.21 |  |  | 4938.12 |  |  | 4916 |  |  | 4764.34 |  |  | 4725.72 |  |  | 4864.13 |  |  | 4885.82 |  |  | 4887.41 |  |  | 4860.89 |  |  | 4899.5 |  |  | 4897.7 |  |  | 4767.37 |  |  | 4838.36 | 58245.36 | 205904.57
Начислено |  | 2540.85 |  | 2543.82 |  | 2513.89 |  | 2513.64 |  | 2450.19 |  | 2530.88 |  | 2423.82 |  | 2548.68 |  | 20065.77 |  |  | 3059.17 |  |  | 3099.09 |  |  | 3084.63 |  |  | 3030.25 | 32338.91 |  |  | 4123.86 |  |  | 4099.84 |  |  | 3997.77 |  |  | 4104.58 |  |  | 4144.22 |  |  | 4209.19 |  |  | 3914.95 |  |  | 3681.57 |  |  | 4229.11 |  |  | 4175.97 |  |  | 4157.91 |  |  | 4242.76 | 49081.73 | 81420.64 |  |  | 4164.93 |  |  | 4757.32 |  |  | 4773.94 |  |  | 4839.16 |  |  | 4426.09 |  |  | 4626.51 |  |  | 4253.29 |  |  | 3673.96 |  |  | 4533.45 |  |  | 4808.09 |  |  | 4674 |  |  | 4678.54 | 54209.28 | 135629.92 |  |  | 4938.12 |  |  | 4916 |  |  | 4764.34 |  |  | 4725.72 |  |  | 4864.13 |  |  | 4885.82 |  |  | 4887.41 |  |  | 4860.89 |  |  | 4899.5 |  |  | 4897.7 |  |  | 4767.37 |  |  | 4838.36 | 58245.36 | 193875.28 |  |  | 5101.93 |  |  | 5779.57 |  |  | 5440.75 |  |  | 5375.63 |  |  | 5440.75 |  |  | 5440.75 |  |  | 5440.75 |  |  | 5440.75 |  |  | 5440.75
Оплачено |  | 2319.79 |  | 2513.89 |  | 2592.24 |  | 2210.22 |  | 2645.39 |  | 2456.86 |  | 2860.94 |  | 2788.64 |  | 20387.97 |  |  | 2924.6 |  |  | 2255.51 |  |  | 2944.8 |  |  | 2098.12 | 30611 |  |  | 2658.61 |  |  | 3153.14 |  |  | 3815.53 |  |  | 4374.64 |  |  | 3924.96 |  |  | 4142.26 |  |  | 4111.64 |  |  | 3992.36 |  |  | 3460.52 |  |  | 4527.84 |  |  | 3906.94 |  |  | 3779.05 | 45847.49 | 76458.49 |  |  | 3657.34 |  |  | 5064.99 |  |  | 4444.83 |  |  | 4433.28 |  |  | 4402.96 |  |  | 3813.08 |  |  | 4284.58 |  |  | 5947.58 |  |  | 4167.43 |  |  | 4182.17 |  |  | 4462.44 |  |  | 4142.41 | 53003.09 | 129461.58 |  |  | 4611.6 |  |  | 4569.5 |  |  | 5111.43 |  |  | 4925.11 |  |  | 4607.91 |  |  | 4573.93 |  |  | 5154.91 |  |  | 5166.73 |  |  | 4941.41 |  |  | 5335.28 |  |  | 4774.79 |  |  | 4751.25 | 58523.85 | 187985.43 |  |  | 5101.93 |  |  | 5779.57 |  |  | 5440.75 |  |  | 5375.63 |  |  | 5440.75 |  |  | 5440.75 |  |  | 5440.75 |  |  | 5440.75 |  |  | 5440.75
Задолженность (+) , переплата (-) | 3198.87 | 221.06 |  | 29.93 |  | -78.35 |  | 303.42 |  | -195.2 |  | 74.02 |  | -437.12 |  | -239.96 | 2876.67 | -322.2 |  |  | 134.57 | 0 | 0 | 843.58 | 0 | 0 | 139.83 | 0 | 0 | 932.13 | 1727.91 | 0 | 0 | 1465.25 | 0 | 0 | 946.7 |  |  | 182.24 | 0 | 0 | -270.06 | 0 | 0 | 219.26 |  |  | 66.93 | 0 | 0 | -196.69 | 0 | 0 | -310.79 | 0 | 0 | 768.59 | 0 | 0 | -351.87 | 0 | 0 | 250.97 | 0 | 0 | 463.71 | 3234.24 | 4962.15 |  |  | 507.59 |  |  | -307.67 |  |  | 329.11 |  |  | 405.88 |  |  | 23.13 |  |  | 813.43 |  |  | -31.29 |  |  | -2273.62 |  |  | 366.02 |  |  | 625.92 |  |  | 211.56 |  |  | 536.13 | 1206.19 | 6168.34 |  |  | 326.52 |  |  | 346.5 |  |  | -347.09 |  |  | -199.39 |  |  | 256.22 |  |  | 311.89 |  |  | -267.5 |  |  | -305.84 |  |  | -41.91 |  |  | -437.58 |  |  | -7.42 |  |  | 87.11 | -278.49 | 5889.85 |  |  | 4913.95 |  |  | 4648.27 |  |  | 6126.4 |  |  | 5046.04 |  |  | 5740.35 |  |  | 5130.54 |  |  | 5030.84 |  |  | 6494.96 |  |  | 5541.45
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -322.2 | [12 empty] | -322.2 | [36 empty] | 0 | -322.2 | [36 empty] | 0 | -322.2 | [36 empty] | 0 | -322.2 |  |  | 187.98 |  |  | 1131.3 |  |  | -685.65 |  |  | 329.59 |  |  | -299.6 |  |  | 310.21 |  |  | 409.91 |  |  | -1054.21 |  |  | -100.7
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -712.61 | 0 | -518.51 | 0 | -456.12 | 0 | -838.14 | 0 | -387.01 | 0 | -559.58 | 0 | -139.54 | 0 | -275.68 |  | -3887.19 |  |  | -2720.76 | 0 | 0 | -2724.53 | 0 | 0 | -2096.61 | 0 | 0 | -2328.11 | -13757.2 | 0 | 0 | -1465.25 | 0 | 0 | -946.7 |  |  | -182.24 | 0 | 0 | 270.06 | 0 | 0 | -219.26 |  |  | -66.93 | 0 | 0 | 196.69 | 0 | 0 | 310.79 | 0 | 0 | -768.59 | 0 | 0 | 351.87 | 0 | 0 | -250.97 | 0 | 0 | -463.71 | -3234.24 | -16991.44 |  |  | -507.59 |  |  | 307.67 |  |  | -329.11 |  |  | -405.88 |  |  | -23.13 |  |  | -813.43 |  |  | 31.29 |  |  | 2273.62 |  |  | -366.02 |  |  | -625.92 |  |  | -211.56 |  |  | -536.13 | -1206.19 | -18197.63 |  |  | -326.52 |  |  | -346.5 |  |  | 347.09 |  |  | 199.39 |  |  | -256.22 |  |  | -311.89 |  |  | 267.5 |  |  | 305.84 |  |  | 41.91 |  |  | 437.58 |  |  | 7.42 |  |  | -87.11 | 278.49 | -17919.14 |  |  | 187.98
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 2758.97 | 0 | -875.95 | 0 | -2103.2 | 0 | 3038.17 | 0 | -3526.43 | 0 | 283.64 | 0 | -2625.26 | 0 | -2048.97 |  | -5099.03 |  |  | 1346.08 | 0 | 0 | 10981.63 | 0 | 0 | 1316.19 | 0 | 0 | 11125.24 | 19670.11 | 0 | 0 | 8279.11 | 0 | 0 | 8571.08 |  |  | 2442.03 | 0 | 0 | -2110.03 | 0 | 0 | -438.68 |  |  | 807.27 | 0 | 0 | -1070.59 | 0 | 0 | -2904.48 | 0 | 0 | 2588.77 | 0 | 0 | -1811.21 | 0 | 0 | 311.53 | 0 | 0 | 2153.57 | 16818.37 | 36488.48 |  |  | 10631.98 |  |  | -1668.81 |  |  | -131.79 |  |  | 2185.62 |  |  | 1510.95 |  |  | 4068.24 |  |  | 1424.67 |  |  | -6990.01 |  |  | 1754.01 |  |  | -49.68 |  |  | 1047.68 |  |  | 4160.35 | 17943.21 | 54431.69 |  |  | 16088.5 |  |  | 3946.26 |  |  | -1785.73 |  |  | -977.87 |  |  | 2062.94 |  |  | 2316.67 |  |  | -2734 |  |  | -2036.93 |  |  | 2339.71 |  |  | -1245.82 |  |  | 523.54 |  |  | -5298.83 | 13198.44 | 67630.13 |  |  | -187.98 |  |  | -1131.3 |  |  | 685.65 |  |  | -329.59 |  |  | 299.6 |  |  | -310.21 |  |  | -409.91 |  |  | 1054.21 |  |  | 100.7
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | -134.61 | 0 | 4234.81 | 0 | -4360.39 | 0 | -9802.77 | 0 | 6982.11 | 0 | 3228.53 | 0 | 1311.67 | 0 | 5560.85 |  | 7020.2 |  |  | 7575.79 | 0 | 0 | -1805.26 | 0 | 0 | 6335.28 | 0 | 0 | -2193.0675 | 16932.9425 | 0 | 0 | -176.5796 | 0 | 0 | -12266.74 |  |  | -4244.79 | 0 | 0 | 8305.23 | 0 | 0 | 7934.65 |  |  | 6028.32 | 0 | 0 | 11323.95 | 0 | 0 | 11270.24 | 0 | 0 | 4491.71 | 0 | 0 | 12342.82 | 0 | 0 | 9580.04 | 0 | 0 | 4720.01 | 59308.8604 | 76241.8029 |  |  | -3261.356 |  |  | 6238.85 |  |  | -37345.02 |  |  | 10623.1 |  |  | 11942.49 |  |  | -6900.65 |  |  | 10427.28 |  |  | 4822.58 |  |  | 10801.8 |  |  | -35910.99 |  |  | 8129.69 |  |  | 1516.76 | -18915.466 | 57326.3369 |  |  | -24618.66 |  |  | -11755 |  |  | 27410.22 |  |  | 25964.82 |  |  | -65880.86 |  |  | 4049.9 |  |  | 26552.95 |  |  | -19867.45 |  |  | 22138.05 |  |  | 23353.65 |  |  | 12022.87 |  |  | -32301.23 | -12930.74 | 44395.5969 |  |  | 10609.91 |  |  | 7212.08 |  |  | -775.98 |  |  | 5425.54 |  |  | -4302.31 |  |  | 3948.53 |  |  | 5598.66 |  |  | -13450.32 |  |  | -1282.2
[21 empty] | 14595.99 | [126 empty] | -39718.13 |  |  | 27765.78 |  |  | -195507.35 |  |  | 14825.97 |  |  | 37384.53 |  |  | 29547.26 |  |  | 29340.62 |  |  | 48389.6 |  |  | 25351.19
[67 empty] | 76241.8029 |  |  |  |  | 72980.4469 |  |  | 79219.2969 |  |  | 41874.2769 |  |  | 52497.3769 |  |  | 64439.8669 |  |  | 57539.2169 |  |  | 67966.4969 |  |  | 72789.0769 |  |  | 83590.8769 |  |  | 47679.8869 |  |  | 55809.5769 |  |  | 57326.3369 |  |  |  |  | 32707.6769 |  |  | 20952.6769 |  |  | 48362.8969 |  |  | 74327.7169 |  |  | 8446.8569 |  |  | 12496.7569 |  |  | 39049.7069 |  |  | 19182.2569 |  |  | 41320.3069 |  |  | 64673.9569 |  |  | 76696.8269 |  |  | 44395.5969
[142 empty] | ростелеком | 5076 |  | 5076 |  |  | 9753.4669 |  |  | 37519.2469 |  |  | -157988.1031 |  |  | -143162.1331 |  |  | -105777.6031 |  |  | -76230.3431 |  |  | -46889.7231 |  |  | 1499.8769 |  |  | 26851.0669
[68 empty] | 351261.2196 |  |  |  | 35767.176 |  |  | 39160.15 |  |  | 81223.62 |  |  | 31003.31 |  |  | 29945.52 |  |  | 46431.79 |  |  | 31374.21 |  |  | 44814.26 |  |  | 30950.51 |  |  | 79741.63 |  |  | 34469.5 | [40 empty] | 49471.5969 |  | 49471.5969 |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком |  |  | ростелеком
[68 empty] | 410570.08 |  |  |  | 32505.82 |  |  | 45399 |  |  | 43878.6 |  |  | 41626.41 |  |  | 41888.01 |  |  | 39531.14 |  |  | 41801.49 |  |  | 49636.84 |  |  | 41752.31 |  |  | 43830.64 |  |  | 42599.19 | [45 empty] | 9753.4669 |  |  | 37519.2469 |  |  | -157988.1031 |  |  | -143162.1331 |  |  | -105777.6031 |  |  | -76230.3431 |  |  | -46889.7231 |  |  | 1499.8769 |  |  | 26851.0669
[141 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[140 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 709467.82
[140 empty] | Начислено за год |  |  | 709735.52
[140 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 696537.08
[140 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -13198.44
[140 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | 267.7
[140 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | 57326.3369
[140 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | 49471.5969
[140 empty] | Ростелеком |  |  | 5076
[140 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 58047.12 | 12965,23 (по тарифу)