## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Набережная , д. 6 с мая 2011 г. по апрель 2012 г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009 г. |  |  |  | май 2009г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 10075,6 м2 | 21036.8 | 10075,6 м2 | 21036.8 | 10075,6 м2 | 21036.8 | 10075,6 м2 | 21036.8 | 10075,6 м2 | 21036.8 | 10075,6 м2 | 21036.8 | 10075,6 м2 | 21036.8 | 10075,6 м2 | 21036.8 | 10075,6 м2 | 168294.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 19143.64 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 19143.64 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 19143.64 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 19143.64 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 18236.84 |  |  | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 | Управление МКД |  | 18741.55 |  |  | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05 | Управление МКД |  | 21059.05
| 10075,6 м2 | 2418.15 | 10075,6 м2 | 2418.15 | 10075,6 м2 | 2418.15 | 10075,6 м2 | 2418.15 | 10075,6 м2 | 2418.15 | 10075,6 м2 | 2418.15 | 10075,6 м2 | 2418.15 | 10075,6 м2 | 2418.15 | 10075,6 м2 | 19345.2 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 343.84 | Технический осмотр ситстем тепло , водоснабжения , водоотведения | № 14 от 05.02.09г. | 337.02 | Освещение подвала | № 175 от 23.03.09 г. | 720.63 | Ремонт подъездного освещения | № 166 от 22.04.09г. | 463.24 |  | Отключение отопления | № 9 от 04.05.09г. | 342.545 | Замена лампочек в подъезде -1шт. | № 10/эл от 02.06.09г. | 155.72 | замена лампочек | №7 от 01.07.09 | 164.95 | подключение и отключение компрессора | № 1 от 01.08.09. | 447.36 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 30 от 08.09.09. | 548.07 | инструментальная проверка измерительных комплексов эл/энергии до 1000 В.З.- фазный счетчик трансформаторного включения | № 44101020/40/1169 | 861.01 | ремонт канализационного стояка | 991 от 03.11.09г. | 123.5 | прочистка вентиляционной вытяжки | 1103 от 31.12.09г. | 193.94 | смена вентиля ф 15 мм | 12 от 29.01.10 | 2129.32 | разделение подъездного освещения | 14 от 05.02.10 | 992.6 | перевод реле времени уличного освещения | 43 от 19.03.10 | 44.35 | отключение отопления | 60 от 9.04.10 | 775.76 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 13593.41 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 17633.18
| 10075,6 м2 | 1914.36 | 10075,6 м2 | 1914.36 | 10075,6 м2 | 1914.36 | 10075,6 м2 | 1914.36 | 10075,6 м2 | 1914.36 | 10075,6 м2 | 1914.36 | 10075,6 м2 | 1914.36 | 10075,6 м2 | 1914.36 | 10075,6 м2 | 15314.88 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления |  | 1914.36 | Замена лампочки в подвале | № 8 от 03.02.09г. | 348.27 | Смена запорной арматуры | № 167 от 23.03.09 г. | 15934.13 | Замена деталей в эл.щитке | № 201 от 28.04.09г. | 870.86 |  | Устранение течи батареи | № 57 от 08.05.09г. | 342.54 | Замена лампочки при входе - 1шт. | № 28/эл от 04.06.09г. | 155.72 | ремонт подъездного освещения | № 19 от 02.07.09 | 298.25 | прочистка вентиляции | № 1 от 03.08.09. | 641 | замена лампочек в подъезде | № 59 от 10.09.09. | 164.95 | прочиска ливневой трубы | 12 от 13.10.09г. | 388.36 | замена лампочек в подъезде - 1шт. | 995 от 03.11.09г. | 70.65 | восстановление подъездного освещения | 1097/1 от 25.12.09г. | 612.66 | прочистка канализационной вытяжки | 6 от 15.01.10 | 581.82 | разделение подъездного освещения | 14 от 05.02.10 | 304.63 | смена вентиля ф 15 мм | 47 от 26.03.10 | 310.07 | удаление воздушных пробок | 60 от 09.04.10 | 775.76 |  |  | анализ горячей воды |  | 302.28 | ревизия эл.щитка | 87 от 04.06.10 | 180.46 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки | 115 от 23.07.10 | 1192.96 | перевод реле времени уличного освещения | 124 от 06.08.10 | 44.35 | удаление воздушных пробок | 154 от 10.09.10 | 387.88 | перевод реле времени уличного освещения | 176 от 22.10.10 | 44.35 | осмотр и ревизия ВРУ | 189 от 13.11.10 | 1809.78 | прочистка канализационной вытяжки | 208 от 03.12.10 | 969.7 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 19 от 31.01.11 | 615.71 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 38 от 18.02.11 | 2129.32 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 48 от 05.03.11 | 56.97 | отключение отопления на лестничных площадках | 74 от 08.04.11 | 581.82 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 1192.45 | ревизия задвижек отопления ф 80,100 | 113 от 10.06.11 | 20353.06 | освещение подвала | 126 от 08.07.11 | 1895.99 | ремонт подъездного освещения | 144 от 12.08.11 | 617.53 | установка циркуляционного насоса | 175 от 23.09.11 | 26321.89 | ревизия распаечной коробки | 196 от 28.10.11 | 605.17 | замена прокладки на ревизии | 208 от 11.11.11 | 231.57 | перевод реле времени | 226 от 02.12.11 | 226.23 | Ревизия ВРУ (Калькуляция №6ЭЛ/ТСС/11) | 7 от 20.01.12 | 2036.07 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 22 от 03.02.12 | 226.23 | Очистка от снега и наледи подъездных козырьков | 77 от 23.03.12 | 6334.44 | Перевод реле времени | 95 от 13.04.12 | 226.23
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) |  |  | Ревизия эл.щитка | №48 от 12.02.09г. | 2409.29 | Прочистка канализации по кухонному стояку 3 подъезд | № 207 от 27.03.09г. | 670.1 | Устранение течи кровли | № 68 от 22.04.09г. | 4497.03 |  | Устранение течи батареи | № 65 от 12.05.09г. | 1485.22 | Подключение резервных кабелей | № 60/эл от 09.06.09г. | 1491.21 | ревизия вентиля | № 75 от 07.07.09 | 705.29 | промывка системы отопления | № 14 от 04.08.09. | 1444.8 | разделение подъездного освещения от тамбура, замена патрона | № 74 от 11.09.09. | 626.54 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 955 от 23.10.09г. | 70.65 | замена вх.вентилей д.15 - 2шт. | 1002 от 06.11.09г. | 581.82 | проверка промочки по эл.щитку | 1097/1 от 25.12.09г. | 45.12 | ремонт кровли | 6 от 15.01.10 | 3535.9 | перевод реле времени уличного освещения | 14 от 05.02.10 | 44.35 | смена аентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 50 от 31.03.10 | 2129.32 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 60 от 09.04.10 | 2186.8 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 425.92 | ревизия вентиля ф 15,20,25 | 91 от 11.06.10 | 338.76 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки | 115 от 23.07.10 | 2129.32 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 129 от 13.08.10 | 3193.98 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 531.95 | замена крана " Маевского " | 181 от 29.10.10 | 443.35 | осмотр и ревизия ВРУ | 189 от 13.11.10 | 79.83 | заделывание отверстий | 220 от 24.12.10 | 595.15 | перевод реле времени уличного освещения | 19 от 31.01.11 | 44.35 | прочистка канализационной вытяжки | 28 от 04.02.11 | 259.88 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 62 от 18.03.11 | 581.82 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | перевод реле времени | 90 от 06.05.11 | 226.23 | ревизия задвижек хвс ф 80,100 | 113 от 10.06.11 | 3939.3 | перевод реле времени | 135 от 29.07.11 | 75.41 | ревизия эл.щитка | 151 от 26.08.11 | 205.33 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 1192.45 | смена вентиля ф 25 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 187 от 07.10.11 | 796.77 | замена патрона настенного и лампочки | 214 от 25.11.11 | 207.08 | ревизия эл щитка, замена автомата АЕ 16А | 238 от 23.12.11 | 393.46 | Ревизия эл щитка (Калькуляция №4/эл) | 4 от 13.01.12 | 205.33 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 32 от 24.02.12 | 226.23 | Смена решеток | 77 от 23.03.12 | 37050.96 | Замена лампочек 40 Вт в подъезде (в подвале) | 89 от 06.04.12 | 128.12
| 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 806.08 | Регулировка системы центрального отопления |  | 100.76 | Проверка эл.снабжения квартиры | №69 от 14.02.09г. | 670.1 | Смена запорной арматуры в подвале | № 210 от 27.03.09г. | 20390.67 | Устранение течи кровли | № 57 от 17.04.09г. | 4186.19 |  | Замена лампочек в подъезде - 3шт. | № 46 от 12.05.09г. | 168.94 | Смена задвижек | № 86/сл от 10.06.09г. | 5023 | ревизия эл.щитка | № 61 от 08.07.09 | 298.25 | замена вхдных вентилей | № 65 от 07.08.09. | 789.22 | определение работы по востановлению освещения в тамбуре | № 107 от 16.09.09. | 298.25 | разделение подъездного освещения | 957 от 23.10.09г. | 371.02 | замена вх.вентилей д.15 - 1шт. | 1002 от 06.11.09г. | 290.91 | ревизия эт.эл/щитков, замена деталей, протяжка контактов - 70шт. | 1097/1 от 25.12.09г. | 37011.8 | установка реле времени уличного освещения | 7 от 22.01.10 | 2258.76 | разделение подъездного освещения | 19 от 12.02.10 | 745.93 | прочистка входного вентиля ГВС | 40 от 12.03.10 | 387.88 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 60 от 09.04.10 | 4258.64 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 343.84 | промывка и регулировка элеваторного узла | 91 от 11.06.10 | 7718.87 | смена вентиля ф 15 мм | 109 от 09.07.10 | 310.07 | анализ горячей воды |  | 302.28 | анализ горячей воды |  | 302.28 | анализ горячей воды |  | 302.28 | анализ горячей воды |  | 302.28 | анализ горячей воды |  | 302.28 | анализ горячей воды |  | 302.28 | анализ горячей воды |  | 302.28 | анализ горячей воды |  | 302.28 | анализ горячей воды |  | 302.28 |  |  | ревизия эл.щитка, з-амена деталей | 90 от 06.05.11 | 649.72 | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 113 от 10.06.11 | 917.68 | смена запорной арматуры на системе отопления | 130 от 15.07.11 | 104573.95 | замена выключателей | 151 от 26.08.11 | 191.46 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 172 от 16.09.11 | 1150.023 | прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 191 от 14.10.11 | 332.5 | смена вентиля ф 15 мм | 212 от 18.11.11 | 333.96 | Замена стекла (калькуляция №1) | 232 от 09.12.11 | 500.06 | Смена вентеля ф 25 мм с аппаратом для газовой сварки и резки (Локальная смета №44) | 5 от 13.01.12 | 796.77 | Ревизия ЩЭ (Калькуляция №2ЭЛ/ТСС/11) | 32 от 24.02.12 | 3318.04 | Ревизия ШР | 80 от 30.03.12 (акт № 38 от 28.03.12) | 1070.54 | Замена выключателей | 89 от 06.04.12 | 191.46
[22 empty] | Проверка эл.снабжения квартиры | №70 от 14.02.09г. | 670.1 | Ревизия патрона, замена лампочек | 181 от 24.03.09 | 341.89 | [7 empty] | Дератизация |  | 343.84
| 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 2418.16 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) |  | 302.27 | Ремонт подъездного освещения | №133 от 25.02.09г. | 335.05 | Замена вентиля в подвале | № 231 от 30.03.09г. | 1152.14 | Замена лампы уличного освещения | № 119 от 16.04.09г. | 876.82 |  | Устранение течи батареи | № 69 от 13.05.09г. | 2235.36 | Устранение течи кровли | № 31/пк от 11.06.09г. | 7006.2 | устранение течи на кровле - 5 м2 | № 40 от 14.07.09 | 1743.86 | ремонт батареи | № 104 от 14.08.09. | 417.81 | замена лампочек в подъезде | № 162 от 24.09.09. | 164.95 | ревизия вентилей ф 15 - ф 40 | 959 от 26.10.09г. | 207.6 | ремонт канализационной системы | 1002 от 06.11.09г. | 3907.8 | ревизия ВРУ, замена деталей, проьяжка контактов -3 шт. | 1097/1 от 25.12.09г. | 1453.65 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 12 от 29.01.10 | 1464.66 | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 26.02.10 | 44.35 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 33 от 5.03.10 | 581.82 | смена вентиля ф 20 мм | 60 от 09.04.10 | 781.54 |  |  | ревизия задвижек ф 50 мм | 83 от 31.05.10 | 816.3 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 91 от 11.06.10 | 4039.84 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 111 от 16.07.10 | 113.94 | перевод реле времени уличного освещения | 138 от 27.08.10 | 44.35 | ревизия ЩЭ | 142 от 31.08.10 | 2949.32 | перевод реле времени уличного освещения | 170 от 08.10.10 | 44.35 | восстановление подъездного освещения | 189 от 13.11.10 | 1337.64 | прочистка канализационной вытяжки | 211 от 10.12.10 | 1163.64 | ревизия эл.щетчика | 1 от 10.01.10 | 180.46 | прочистка канализационной вытяжки | 39 от 18.02.11 | 387.88 | перевод реле времени | 60 от 18.03.11 | 44.35 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 79 от 22.04.11 | 820.01 |  |  | подключение и отключение компрессора | 96 от 20.05.11 | 205.33 | ревизия задвижек гвс ф 80,100 | 113 от 10.06.11 | 1313.1 | смена вентиля ф 20 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 127 от 08.07.11 | 2021.67 | врезка кип на узел хвс | 145 от 12.08.11 | 1428.65 | перевод реле времени | 171 огт 16.09.11 | 226.23 | устранение течи сгона | 193 от 21.10.11 | 193.62 |  |  |  | Ремонт системы водоотведения (Локальная смета № 83/Тр/11) | 235 от 16.12.11 | 3420.77 | Смена ветиля с аппаратом для газовой сварки и резки (Локальная смета №51) | 5 от 13.01.12 | 708.66 | Ревизия ЩЭ (Калькуляция №3ЭЛ/ТСС/11) | 32 от 24.02.12 | 10859.04 | Разделение подъездного освещения | 63 от 16.03.12 (акт №13 от 13.03.12) | 316.83 | Удаление воздушных пробок | 90 от 06.04.12 | 352.36
| 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 806.08 | Прочистка вентиляционных каналов |  | 100.76 | Замена трансформаторов тока Т/И-И 150/5 - 3шт. | №89 от 25.02.09г. | 4459.48 | Замена лампочек в подъезде ЛОН 25-2шт. | № 59 от 11.03.09г. | 171.24 | Устранение течи кровли | № 55 от 16.04.09г. | 2609.12 |  | Проведение тепловых испытаний | № 94 от 15.05.09г. | 342.545 | Ревизия запорной арматуры 30шт. | № 187/сл от 19.06.09г. | 10799.78 | ревизия жилого дома, замена деталей, протяжка контактов | № 107 от 16.07.09 | 7133.63 | ремонт входного вентиля | № 154 от 21.08.09. | 414.81 | ревизия ВРУ | № 176 от 24.09.09. | 298.25 | прочистка крана Моевского | 959 от 26.10.09г. | 96.97 | замена автомата - 1шт. | 1004 от 06.11.09г. | 166.71 | замена вх.вентилей д.15 мм -2шт. | 1089 от 11.12.09г. | 846.68 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 12 от 29.01.10 | 266.165 | смена вентиля ф 15 мм | 15 от 05.02.10 | 620.14 | перевод реле времени уличного освещения | 49 от 31.03.10 | 44.35 | ревизия вентиля ф 15,20,25 | 60 от 09.04.10 | 1355.04 |  |  | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 83 от 31.05.10 | 22759.23 | опрессовка системы центрального отопления | 91 от 11.06.10 | 302.84 | ревизия патрона | 114 от 23.07.10 | 90.23 | ревизия эл.щитка | 138 от 27.08.10 | 180.46 | ревизия ЩЭ | 142 от 31.08.10 | 9652.32 | замена ламп уличного освещения 250 вт | 180 от 29.10.10 | 2505.87 | ремонт кровли | 187 от 03.11.10 | 28287.2 | прочистка канализационной вытяжки | 225 от 31.12.10 | 1163.64 | ремонт входных подъездных дверей | 18 от 28.01.10 | 501.65 | замена патрона настенного и лампочки | 37 от 18.02.11 | 178.76 | очистка карнизов от сосулек и наледей | 66 от 25.03.11 | 3490.92 | [5 empty] | ревизия эл.щитка, замена деталей | 96 от 20.05.11 | 315.93 | ревизия элеваторного узла сопло | 113 от 10.06.11 | 4544.89 | удаление воздушных пробок | 127 от 08.07.11 | 314.77 | установка кип | 145 от 12.08.11 | 3783.6 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 25А | 163 от 02.09.11 | 457.05 | [6 empty] | Ремонт системы водоотведения (Локальная смета № 83/Тр/11) | 235 от 16.12.11 | 7749.32 | Прочистка вентеляционных каналов иканализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 15 от 27.01.12 | 831.25 | Ревизия ШР (калькуляция №5ЭЛ/ТСС/11) | 32 от 24.02.12 | 3167.19 | Перевод реле времени | 63 от 16.03.12 | 226.23 | Смена вентилей | 90 от 06.04.12 (акт № 8 от 05.04.12) | 3336.76
| 10075,6 м2 | 11385.44 | 10075,6 м2 | 11385.44 | 10075,6 м2 | 11385.44 | 10075,6 м2 | 11385.44 | 10075,6 м2 | 11385.44 | 10075,6 м2 | 11385.44 | 10075,6 м2 | 11385.44 | 10075,6 м2 | 11385.44 | 10075,6 м2 | 91083.52 | испытание трубопроводов системы центрального отопления |  | 1612.1 | Ремонт эл.снабжения квартиры | №148 от 27.02.09г. | 391.57 | Определение работы по восстановлению освещения в подъезде | № 81 от 13.03.09г. | 288.88 | Замена выключателя на подъездное освещение | № 100 от 15.04.09г. | 345.24 |  | Устранение течи батареи | № 110 от 18.05.09г. | 695.99 | Ревизия запорной арматуры 39 шт. | 202/сл от 22.06.09 | 5806.96 | ревизия жилого дома, замена деталей, протяжка контактов | № 123 от 17.07.09 | 5319.31 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 172 от 25.08.09. | 195.74 | замена лампочек и патрона в подъезде | № 217 от 30.09.09. | 330.94 | замена входных вентилей ф 15 с газосваркой | 972 от 29.10.09г. | 846.68 | определение в работе | 1020 от 12.11.09г. | 90.23 | ремонт кровли (кв.162, 122) | 1091 от 11.12.09г. | 4597.06 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 12 от 29.01.10 | 532.33 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 15 от 05.02.10 | 2129.32 | удаление воздушных пробок | 44 от 19.03.10 | 387.88 | герметизация межпанельных швов | 58 от 02.04.10 | 8608.8 |  |  | ревизия и регулировка элеваторного узла | 83 от 31.05.10 | 4039.84 | заполнение системы отопления технической водой | 91 от 11.06.10 | 153.93 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 114 от 23.07.10 | 56.97 |  |  |  | ревизия ШР | 142 от 31.08.10 | 2815.2 | прочистка канализационной вытяжки | 182 от 29.10.10 | 387.88 | восстановление уличного освещения | 192 от 19.11.10 | 1886.7 | смена вентиля ф 20 мм | 210 от 10.12.10 | 390.77 | прочистка канализационной вытяжки | 3 от 10.01.11 | 387.88 | перевод реле времени уличного освещения | 40 от 25.02.11 | 44.35 | [8 empty] | перевод реле времени | 96 от 20.05.11 | 226.23 | промывка фильтров в тепловом пункте | 113 от 10.06.11 | 2272.41 | смена КИП | 136 от 29.07.11 | 8360.17 | смена задвижек чугунных на стальные, смена шарового крана | 145 от 12.08.11 | 9383.44 | перевод реле времени | 163 от 02.09.11 | 226.23 | [6 empty] | Ремонт короба | 240 от 23.12.11 | 337.09 |  |  |  | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) акт № 20 от 22.02.12 | 32 от 24.02.12 | 175.89 | Ревизия вентиля ф 15,20,25 мм | 64 от 16.03.12 | 358.74 | Смена вентиля | 96 от 13.04.12 | 122.18
| 10075,6 м2 | 1612.1 | 10075,6 м2 | 1612.1 | 10075,6 м2 | 1612.1 | 10075,6 м2 | 1612.1 | 10075,6 м2 | 1612.1 | 10075,6 м2 | 1612.1 | 10075,6 м2 | 1612.1 | 10075,6 м2 | 1612.1 | 10075,6 м2 | 12896.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 100.76 | Аварийное обслуживание |  | 16020.2 | Ремонт светильника, замена лампочек в подъезде | № 103 от 16.03.09г. | 354.87 | Ремонт рамы в подъезде | № 49 от 15.04.09г. | 324.38 |  | Проверка на плотность СТС /опрессовка/ | № 139 от 20.05.09г. | 391.48 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | врезка вентилей под промывку | № 195 от 20.07.09 | 16651.64 | установка кронштейнов | № 189 от 27.08.09. | 856.03 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 1068.72 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 1068.72 | замена ламп уличного освещения | 1035 от 16.11.09г. | 2539.68 | замена лампочек 40 Вт - 1шт. | 1090 от 11.12.09г. | 70.65 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 22 от 19.02.10 | 2129.32 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 44 от 19.03.10 | 1064.66 | замена элемента на эл.плите | 56 от 02.04.10 | 180.46 |  |  | очистка крыши от мусора | 84 от 31.05.10 | 658.23 | подключение и отключение компрессора | 90 от 11.06.10 | 180.46 | отключение и подключение эл.энергии после промочки | 114 от 23.07.10 | 45.88 |  |  |  | ревизия ЩР и ШР | 142 от 31.08.10 | 2845.3 | [6 empty] | ревизия эл.щитка | 206 от 03.12.10 | 180.46 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 16 от 28.01.11 | 56.97 | [11 empty] | восстановление подъездного освещения | 99 от 27.05.11 | 710.17 | ремонт кабеля | 118 от 24.06.11 | 308.76 | дератизация |  | 302.28 | дератизация |  | 302.28 | дератизация |  | 302.28 | дератизация |  | 302.28 | дератизация |  | 302.28 | дератизация |  | 302.28 | дератизация |  | 302.28 | дератизация |  | 302.28 | дератизация |  | 302.28 | дератизация |  | 302.28
| 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 806.08 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции |  | 403.02 | Учет и расчет платежей |  | 6750.65 | Восстановление освещения в подъезде | № 109 от 16.03.09г. | 1461.21 | Замена выключателя | № 11 от 01.04.09г. | 196.12 |  | Прочистка подвальной канализации | № 145 от 21.05.09г. | 737.16 | Управление МКД |  | 17229.28 | ремонт эл.плиты | № 153 от 24.07.09. | 596.49 | замена лампочек ( ремонт фазы ) | № 198 от 28.08.09. | 329.92 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 343.84 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 343.84 | замена входных вентилей ф 15 | 1040 от 17.11.09г. | 581.82 | ревизия эл.щитка | 1093 от 18.12.09г. | 180.46 |  |  |  | опредлеленике в работе | 22 от 19.02.10 | 96.97 | смена вентиля ф 15 мм | 44 от 19.03.10 | 1240.28 | удаление воздушных пробок | 66 от 23.04.10 | 1163.64 |  |  | ремонт кровли | 75 от 07.05.10 | 30055.15 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки | 95 от 18.06.10 | 2129.32 | анализ горячей воды |  | 302.28 |  |  |  | ревизия ЩЭ и ШР | 142 от 31.08.10 | 1619.35 | [6 empty] | смена батареи | 219 от 24.12.10 | 7979.63 | устранение течи батареи | 12 от 21.01.11 | 313.65 | [11 empty] | дератизация |  | 302.28 | замена патрона настенного и лампочки | 118 от 24.06.11 | 207.08 | дезинсекция |  | 201.52 | дезинсекция |  | 201.52 | дезинсекция |  | 201.52 | дезинсекция |  | 201.52 | дезинсекция |  | 201.52 | дезинсекция |  | 201.52 | дезинсекция |  | 201.52 | дезинсекция |  | 201.52 | дезинсекция |  | 201.52 | дезинсекция |  | 201.52
| 10075,6 м2 | 403.02 | 10075,6 м2 | 403.02 | 10075,6 м2 | 403.02 | 10075,6 м2 | 403.02 | 10075,6 м2 | 403.02 | 10075,6 м2 | 403.02 | 10075,6 м2 | 403.02 | 10075,6 м2 | 403.02 | 10075,6 м2 | 3224.16 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности |  | 1309.83 | Дератизация |  | 343.84 | Устранение течи кровли | № 42 от 17.03.09г. | 4503.29 | Замена вентиля в подвале | № 13 от 01.04.09г. | 862.16 |  | Замена комфорки на эл.плиту | № 155 от 28.05.09г. | 298.25 | Дезинсекция |  | 425.92 | ремонт эл.плиты | № 154 от 24.07.09. | 894.72 | ремонт эл.плиты | № 216 от 28.08.09. | 596.49 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 425.92 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 425.92 | устранение свища в перекрытии на трубе | 1041 от 18.11.09г. | 1903.07 | замена выключателей | 1093 от 18.12.09г. | 153.82 |  |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 27.02.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм | 44 от 19.03.10 | 2186.8 | ремонт обратного трубопровода ГВС | 66 от 23.04.10 | 35540.99 |  |  | ремонт отлива | 75 от 07.05.10 | 1340.48 | установка КИП | 95 от 18.06.10 | 42050.8 | восстановление тепловой изоляции и системы отопления и ГВС | 110 от 09.07.10 | 29267.29 |  |  |  | ремонт кровли | 150 от 03.09.10 | 10607.7 | [6 empty] | замена лампочек 40 вт в подъезде | 215 от 17.12.10 | 56.97 | [14 empty] | дезинсекция |  | 201.52 | подключение и отключение компрессора | 118 от 24.06.11 | 205.33 |  |  |  | ревизия эл.щитка | 155 от 31.08.11 | 205.33 | восстановление изоляции | 179 от 30.09.11 | 64813.06 | [6 empty] | Ремонт отмостки (Локальная смета № 83/ТР/11 (отм) | 240 от 23.12.11 | 30296.87 |  |  |  | Прочистка вентеляционных каналов и канализхационных вытяжек (Локальная смета №38) | 27 от 10.02.12 | 166.25 | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек | 65 от 16.03.12 | 166.25 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 644.1
| 10075,6 м2 | 1309.83 | 10075,6 м2 | 1309.83 | 10075,6 м2 | 1309.83 | 10075,6 м2 | 1309.83 | 10075,6 м2 | 1309.83 | 10075,6 м2 | 1309.83 | 10075,6 м2 | 1309.83 | 10075,6 м2 | 1309.83 | 10075,6 м2 | 10478.64 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования |  | 100.76 | Обслуживание приборов учета |  | 1068.72 | Определение в работе по устранению течи в кровле | № 46 от 18.03.09г. | 288.88 | Ревизия вентиля на отопление | № 16 от 02.04.09г. | 2948.63 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 425.92 | Обслуживание приборов учета |  | 1068.72 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 343.84 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 1044 от 18.11.09г. | 70.65 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 1093 от 18.12.09г. | 70.65 |  |  |  | герметизация межпанельных швов | 21 от 12.02.10 | 73174.8 | типография |  | 533.52 | восстановление освещения в подвале | 62 от 16.04.10 | 3412.13 |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 82 от 31.05.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм | 98 от 25.06.10 | 1240.28 | [15 empty] | смена вентиля | 216 от 17.12.10 | 244.36 | [17 empty] | промывка системы центрального отопления | 119 от 24.06.11 | 8683.87 |  |  |  | ремонт панельных швов | 153 от 26.08.11 | 151961.95 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 174 от 23.09.11 | 1180.38 | [6 empty] | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 73.11 |  |  |  | Ремонт лежака | 30 от 17.02.12 (акт №38 от 15.02.12) | 4757.63 |  |  |  | Смена вентиля ф 20 мм | 105 от 28.04.12 | 400.9
| 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 806.08 | Обслуживание водоподогревателей (3 шт.) |  | 1410.58 |  |  |  | Определение в работе | № 135 от 18.03.09г. | 288.88 | Установка автомата на подвальное освещение | № 22 от 03.04.09г. | 722.75 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 1068.72 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 15229.8 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 425.92 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 343.84 | Управление МКД |  | 17229.28 | Управление МКД |  | 17229.28 | ревизия распаечной коробки | 1057 от 23.11.09г. | 360.93 | разделение подъездного освещения | 1093 от 18.12.09г. | 185.51 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм | 20 от 12.02.10 | 620.14 |  |  |  | установка розетки в подвале | 62 от 16.04.10 | 509.76 |  |  | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 77 от 14.05.10 | 1016.28 | ремонт отмостки | 99 от 25.06.10 | 35135.33 | [15 empty] | проверка промочки по эл.щитку | 223 от 31.12.10 | 180.46 | [17 empty] | опрессовка системы центрального отопления | 119 от 24.06.11 | 681.4 |  |  |  | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 644.1 | ревизия патрона | 174 от 23.09.11 | 101.89 | [6 empty] | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 382.15 |  |  |  | Ремонт батареи | 30 от 17.02.12 (акт №47 от 17.02.12) | 680.63 |  |  |  | Смена вентиля ф 15 мм | 105 от 28.04.12 | 333.96
| 10075,6 м2 | 1410.58 | 10075,6 м2 | 1410.58 | 10075,6 м2 | 1410.58 | 10075,6 м2 | 1410.58 | 10075,6 м2 | 1410.58 | 10075,6 м2 | 1410.58 | 10075,6 м2 | 1410.58 | 10075,6 м2 | 1410.58 | 10075,6 м2 | 11284.64 | Обслуживание насосов (1 шт.) |  | 100.76 |  |  |  | Прочистка подвальной канализации | № 128 от 18.03.09г. | 2163.07 | Замена стекла | № 18 от 03.04.09г. | 707.1 |  | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | обслуживание РТДО |  | 100.77 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 1068.72 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 425.92 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 3910.9 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 3910.9 | замена входных вентилей ф 15 | 1073 от 27.11.09г. | 581.82 | ревизия ВРУ-2шт. | 1093 от 18.12.09г. | 321.76 |  |  |  | прочистка канализационной / вентиляционной / вытяжки | 16 от 5.02.10 | 387.88 |  |  |  | увеличение дроссельной шайбы | 63 от 16.04.10 | 600.3 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 2119.88 | дезинсекция |  | 425.92 | дезинсекция |  | 425.92 | дезинсекция |  | 425.92 | дезинсекция |  | 425.92 | дезинсекция |  | 425.92 | [23 empty] | заполнение системы отопления технической водой | 119 от 24.06.11 | 6553.41 | [6 empty] | замена лампочек 40 вт в подъезде | 174 от 23.09.11 | 64.06 | [6 empty] | Ремонт кровли (Локальная смета №83/ТР/11(кров) | 240 от 23.12.11 | 106148.1 |  |  |  | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 34 от 24.02.12 | 332.5 |  |  |  | Подсыпка щебнем в подвале | 101 от 20.04.12 | 18652.16
| 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 806.08 | Обслуживание регуляторов тепла (3 шт.) |  | 100.76 |  |  |  | Прочистка подвальной канализации | № 67 от 12.03.09г. | 1293.47 | Замена вентилей в подвале на стояке гор.воды | № 28 от 03.04.09г. | 2926.36 |  | Управление МКД |  | 17229.28 | обслуживание насосов |  | 100.77 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 1068.72 | обслуживание РТДО |  | 100.77 | обслуживание РТДО |  | 100.77 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 1068.72 | замена вх.вентилей д.15 мм -2шт. | 1096 от 25.12.09г. | 846.68 | обслуживание РТДО |  | 100.77 | обслуживание РТДО |  | 100.77 | обслуживание РТДО |  | 100.77 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | удаление воздушных пробок | 77 от 14.05.10 | 775.76 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | дератизация |  | 343.84 | [5 empty] | смена вентиля ф 15 мм | 119 от 24.06.11 | 333.96 | [6 empty] | смена вентиля ф 20 мм | 178 от 30.09.11 | 400.9 | [12 empty] | удаление воздушных пробок | 26 от 10.02.12 | 493.67 |  |  |  | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек | 91 от 06.04.12 | 166.25
| 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 100.76 | 10075,6 м2 | 806.08 | Обслуживание электроплит | [5 empty] | Осмотр подвальной канализации | № 14 от 04.03.09г. | 1155.5 | Замена решетки на подвальное окно | № 26 от 06.047.09г. | 2731.84 |  | обслуживание РТДО |  | 100.77 | анализ горячей воды |  | 302.29 | Управление МКД |  | 17229.28 | Управление МКД |  | 17229.28 | обслуживание насосов |  | 100.77 | обслуживание насосов |  | 100.77 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 343.84 | прочистка вентиляционной вытяжки | 1103 от 31.12.09г. | 193.94 | обслуживание насосов |  | 100.77 | обслуживание насосов |  | 100.77 | обслуживание насосов |  | 100.77 | [5 empty] | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 77 от 14.05.10 | 596.48 | анализ горячей воды |  | 302.28 | [15 empty] | замена ламп уличного освещения 400 вт | 223 от 31.12.10 | 869.1 | [17 empty] | подключение и отключение компрессора | 109 от 03.06.11 | 205.33 | [6 empty] | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 644.1 | [12 empty] | Ревизия эл.щитка, замена деталей - акт №9 от 15.02.12 | 29 от 17.02.12 | 160.11 |  |  |  | Ремонт двери | 91 от 06.04.12 (акт № 4 от 04.04.12) | 723.17
| 10075,6 м2 | 2921.92 | 10075,6 м2 | 2921.92 | 10075,6 м2 | 2921.92 | 10075,6 м2 | 2921.92 | 10075,6 м2 | 2921.92 | 10075,6 м2 | 2921.92 | 10075,6 м2 | 2921.92 | 10075,6 м2 | 2921.92 | 10075,6 м2 | 23375.36 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (6 шт.) |  | 2821.17 |  |  |  | Устранение течи кровли | № 51 от 19.03.09г. | 15719.03 | Устранение течи кровли | № 27 от 06.04.09г. | 4893.57 |  | обслуживание насосов |  | 100.77 |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 100.77 | обслуживание РТДО |  | 100.77 | анализ горячей воды |  | 302.29 | обслуживание бойлеров |  | 1712.94 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 343.84 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 343.84 | дератизация в строениях |  | 343.84 | дератизация в строениях |  | 343.84 | дератизация в строениях |  | 343.84 |  |  | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 79 от 21.05.10 | 694.34 | [38 empty] | удаление воздушных пробок | 110 от 03.06.11 | 314.77 | [6 empty] | перевод реле времени | 177 от 30.09.11 | 226.23 | [18 empty] | Отключение системы отопления в местах общего пользования | 100 от 20.04.12 | 2272.2
| 10075,6 м2 | 2821.17 | 10075,6 м2 | 2821.17 | 10075,6 м2 | 2821.17 | 10075,6 м2 | 2821.17 | 10075,6 м2 | 2821.17 | 10075,6 м2 | 2821.17 | 10075,6 м2 | 2821.17 | 10075,6 м2 | 2821.17 | 10075,6 м2 | 22569.36 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 503.78 |  |  |  | Устранение течи кровли | № 52 от 19.03.09г. | 8079 | Устранение течи кровли | № 36 от 09.04.09г. | 2700.48 |  | анализ горячей воды |  | 302.29 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 100.77 | обслуживание насосов |  | 100.77 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 302.29 | Управление МКД |  | 17229.28 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 1068.72 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 1068.72 | обслуживание приборов учета |  | 1068.72 | обслуживание приборов учета |  | 1068.72 | обслуживание приборов учета |  | 1068.72 |  |  | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 74 от 07.05.10 | 338.76 | [38 empty] | дератизация |  | 302.28 | [6 empty] | регулировка системы центрального отопления | 178 от 30.09.11 | 14875.21
| 10075,6 м2 | 503.78 | 10075,6 м2 | 503.78 | 10075,6 м2 | 503.78 | 10075,6 м2 | 503.78 | 10075,6 м2 | 503.78 | 10075,6 м2 | 503.78 | 10075,6 м2 | 503.78 | 10075,6 м2 | 503.78 | 10075,6 м2 | 4030.24 | Аварийное обслуживание |  | 16020.2 |  |  |  | Устранение течи кровли | № 23 от 10.03.09г. | 4005.27 | Ревизия эл.щитка | № 83 от 14.04.09г. | 298.25 | [7 empty] | обслуживание бойлеров |  | 1712.94 | анализ горячей воды |  | 302.29 | [6 empty] | обслуживание РТДО |  | 100.77 | анализ горячей воды | 5/02515 от 28.12.09г. | 148.52 | анализ горячей воды |  | 148.52 | анализ горячей воды |  | 148.52 | анализ горячей воды |  | 148.52 | анализ горячей воды |  | 148.52 |  |  | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 74 от 07.05.10 | 1064.66 | [38 empty] | дезинсекция |  | 201.52
| 10075,6 м2 | 16020.2 | 10075,6 м2 | 16020.2 | 10075,6 м2 | 16020.2 | 10075,6 м2 | 16020.2 | 10075,6 м2 | 16020.2 | 10075,6 м2 | 16020.2 | 10075,6 м2 | 16020.2 | 10075,6 м2 | 16020.2 | 10075,6 м2 | 128161.6 | Учет и расчет платежей |  | 6750.65 |  |  |  | Прочистка подвальной канализации | № 139 от 19.03.09г. | 1518.64 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 343.84 | [7 empty] | анализ горячей воды |  | 302.29 | [9 empty] | обслуживание насосов |  | 100.77 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 | Аварийное обслуживание |  | 16221.72 |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 73 от 07.05.10 | 44.35
| 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 302.27 | 10075,6 м2 | 2418.16 | Ремонт перил 20м. |  | 435.01 |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 16020.2 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 1068.72 | [19 empty] | анализ горячей воды |  | 302.29 | Управление МКД |  | 17229.28 | Управление МКД |  | 17229.28 | Управление МКД |  | 17229.28 | Управление МКД |  | 17229.28 | Управление МКД |  | 17229.28 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 | обслуживание приборов учета |  | 1823.68 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65 | обслуживание приборов учета |  | 1410.65
| 10075,6 м2 | 201.51 | 10075,6 м2 | 201.51 | 10075,6 м2 | 201.51 | 10075,6 м2 | 201.51 | 10075,6 м2 | 201.51 | 10075,6 м2 | 201.51 | 10075,6 м2 | 201.51 | 10075,6 м2 | 201.51 | 10075,6 м2 | 1612.08 | Ремонт системы водоснабжения кран шар. 4шт. |  | 1364.54 |  |  |  | Учет и расчет платежей |  | 6750.65 | Аварийное обслуживание |  | 16020.2 | [22 empty] | обслуживание РТДО |  | 100.77 | обслуживание бойлеров |  | 1712.94 | анализ горячей воды |  | 302.29 | анализ горячей воды |  | 302.29 | смена запорной арматуры | 63 от 16.04.10 | 178402.32 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 | Аварийное обслуживание |  | 16222.52 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74 | Аварийное обслуживание |  | 18237.74
| 10075,6 м2 | 6750.65 | 10075,6 м2 | 6750.65 | 10075,6 м2 | 6750.65 | 10075,6 м2 | 6750.65 | 10075,6 м2 | 6750.65 | 10075,6 м2 | 6750.65 | 10075,6 м2 | 6750.65 | 10075,6 м2 | 6750.65 | 10075,6 м2 | 54005.2 | [6 empty] | Дератизация |  | 343.84 | Учет и расчет платежей |  | 6750.65 | [22 empty] | обслуживание насосов |  | 100.77 | анализ горячей воды |  | 302.29 | [6 empty] | замена элемента на эл.плите | 65 от 23.04.10 | 360.92 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5038.05 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 5642.62
| 382 чел. | 6096.72 | 381 чел. | 6080.76 | 387 чел. | 6176.52 | 385 чел. | 6144.6 | 385 чел. | 6144.6 | 381 чел. | 6080.76 | 386 чел. | 6160.56 | 384 чел. | 6128.64 | 384 чел. | 49013.16 | [6 empty] | Обслуживание приборов учета |  | 1068.72 | [25 empty] | анализ горячей воды |  | 302.29 | [9 empty] | ревизия эл.щитка, замена автомата | 65 от 23.04.10 | 347.17 | [40 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 302.28
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений | [47 empty] | восстановление освещения в подвале | 59 от 09.04.10 | 1643.61
| 1,5 м2 | 285.68 | 7 м2 | 1333.16 | 3,5 м2 | 666.58 | 10 м2 | 1904.52 | 0,5 м2 | 95.23 | 0,5 м2 | 95.23 |  |  | 1 м2 | 190.45 |  | 4570.85 | [46 empty] | обслуживание РТДО |  | 100.77
| 25 п.м | 4568.67 | 10 п.м | 1827.47 | 43 п.м | 7858.1 | [11 empty] | 14254.24 | [46 empty] | обслуживание насосов |  | 100.77
|  |  | Труба чуг. D100 - 1 шт., задвижка D80 - 1 шт. | 5690.66 |  |  | труба чуг. D100 - 2 шт. | 4167.67 | трубы ПП D110 - 4 шт. | 1695.57 | [7 empty] | 11553.9 | [46 empty] | обслуживание бойлеров |  | 1712.94
[5 empty] | 1 м2 | 166.29 | [11 empty] | 166.29 | [46 empty] | анализ горячей воды |  | 302.29
[5 empty] | Кабель АВВГ3х2,5 - 15 м, ЛОН - 5 шт., патроны - 5 шт. | 2798.37 |  |  | автомат АЕ1031 - 1 шт., пак.вык. - 1 шт. | 377.52 | каб.АВВГ2х2,5 - 15 м | 2517.83 | каб.АВВГ-3х2,5 - 15 м, выкл. - 1 шт. | 2570.18 |  |  |  | 8263.9
[7 empty] | 20 м | 216.67 | [9 empty] | 216.67
[9 empty] | 1 дверь | 233.73 |  |  | х |  |  |  |  | 233.73
[9 empty] | 1 табличка | 114.09 | [7 empty] | 114.09
[9 empty] | пак.вык. - 1 шт. | 184.09 | [7 empty] | 184.09
[9 empty] | шаровой кран D20 - 10 шт. | 2274.21 |  |  | кран шаровый D15 - 5 шт. | 1137.11 | кран шар. D15 - 10 шт, задвижка D50 - 1 шт. | 5881.04 |  | 9292.36
[11 empty] | х |  | х |  |  |  |  | 0
[13 empty] | автоматы АЕ1031 - 2 шт. | 386.85 |  |  |  | 386.85 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г.
ИТОГО: |  | 69066.09 |  | 73047.07 |  | 75780.88 |  | 70548.48 |  | 69234.06 |  | 66808.84 |  | 68369.72 |  | 70315.15 |  | 563170.29 |  |  | 54939.55 | 0 | 0 | 52947.93 | 0 | 0 | 123827.84 | 0 | 0 | 76487.19 | 871372.8 | 0 | 0 | 60726.34 | 0 | 0 | 99698.54 |  |  | 89549.48 | 0 | 0 | 60163.33 | 0 | 0 | 60373 |  |  | 62496.28 | 0 | 0 | 64873.82 | 0 | 0 | 100537.13 | 0 | 0 | 66234.645 | 0 | 0 | 135087.53 | 0 | 0 | 62663.68 | 0 | 0 | 296466.3 | 1158870.075 | 2030242.875 |  |  | 122855.34 |  |  | 149962.14 |  |  | 89697.91 |  |  | 59954.39 |  |  | 87900.27 |  |  | 59917.05 |  |  | 89466.48 |  |  | 69859.21 |  |  | 58166 |  |  | 59065.52 |  |  | 60239.39 |  |  | 57661.1 | 964744.8 | 2994987.675 |  |  | 68315.38 |  |  | 115623.67 |  |  | 182031.28 |  |  | 233210.71 |  |  | 176669.023 |  |  | 66717.38 |  |  | 65561.93 |  |  | 214316.48 |  |  | 69367.4 |  |  | 89352.73 |  |  | 110313.31 |  |  | 92339.17 | 0 | 0
Лицевой счет ул. Набережная , 6 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г.
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 62969.37 |  | 66966.31 |  | 69604.36 |  | 64403.88 |  | 63089.46 |  | 60728.08 |  | 62209.16 |  | 64186.51 |  | 514157.13 |  |  | 54939.55 | 0 | 0 | 52947.93 | 0 | 0 | 123827.84 | 0 | 0 | 76487.19 | 822359.64 | 0 | 0 | 60726.34 | 0 | 0 | 99698.54 |  |  | 89549.48 | 0 | 0 | 60163.33 | 0 | 0 | 60373 |  |  | 62496.28 | 0 | 0 | 64873.82 | 0 | 0 | 100537.13 | 0 | 0 | 66234.645 | 0 | 0 | 135087.53 | 0 | 0 | 62663.68 | 0 | 0 | 296466.3 | 1158870.075 | 1981229.715 |  |  | 122855.34 |  |  | 149962.14 |  |  | 89697.91 |  |  | 59954.39 |  |  | 87900.27 |  |  | 59917.05 |  |  | 89466.48 |  |  | 69859.21 |  |  | 58166 |  |  | 59065.52 |  |  | 60239.39 |  |  | 57661.1 | 964744.8 | 2945974.515 |  |  | 68315.38 |  |  | 115623.67 |  |  | 182031.28 |  |  | 233210.71 |  |  | 176669.023 |  |  | 66717.38 |  |  | 65561.93 |  |  | 214316.48 |  |  | 69367.4 |  |  | 89352.73 |  |  | 110313.31 |  |  | 92339.17 | 1483818.463 | 0
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 66859.73 |  | 66988.25 |  | 66490.41 |  | 66769.23 |  | 66224.8 |  | 66402.62 |  | 61874.27 |  | 61929 |  | 523538.31 |  |  | 81063.48 |  |  | 81063.48 |  |  | 81063.48 |  |  | 81063.48 | 847792.23 |  |  | 83962.2 |  |  | 83962.2 |  |  | 83962.2 |  |  | 83962.2 |  |  | 83962.2 |  |  | 83962.2 |  |  | 83962.2 |  |  | 83962.2 | [5 empty] | 83962.2 |  |  | 83962.2 |  |  | 83962.2 | 923584.2 | 1771376.43 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 |  |  | 105852.44 | 1270229.28 | 3041605.71 |  |  | 136038.73 |  |  | 136038.73 |  |  | 136038.73 |  |  | 136074.12 |  |  | 136074.12 |  |  | 136074.12 |  |  | 136074.12 |  |  | 136074.12 |  |  | 136074.12 |  |  | 136074.12 |  |  | 136074.12 |  |  | 136074.12 | 1632783.27 | 4674388.98
Оплачено |  | 59155.47 |  | 73640.92 |  | 67725.41 |  | 65636.89 |  | 69649.21 |  | 63366.96 |  | 66949.98 |  | 62556.38 |  | 528681.22 |  |  | 77758.69 |  |  | 70420.98 |  |  | 86249.52 |  |  | 76585.75 | 839696.16 |  |  | 83100.11 |  |  | 81502.1 |  |  | 88024.75 |  |  | 87154.08 |  |  | 86397.03 |  |  | 84755.34 |  |  | 84718.86 |  |  | 65579.76 | [5 empty] | 87858.93 |  |  | 91201.19 |  |  | 82712.63 | 923004.78 | 1762700.94 |  |  | 82591.22 |  |  | 102247.43 |  |  | 105604.4 |  |  | 110293.49 |  |  | 99894.09 |  |  | 106212.45 |  |  | 108568.67 |  |  | 100389 |  |  | 103299.38 |  |  | 95936.38 |  |  | 112993.2 |  |  | 105760.19 | 1233789.9 | 2996490.84 |  |  | 109001.82 |  |  | 135899.67 |  |  | 140160.13 |  |  | 137277.07 |  |  | 134212.31 |  |  | 133417.39 |  |  | 132029.53 |  |  | 135922.74 |  |  | 128625.73 |  |  | 136270.66 |  |  | 130967.25 |  |  | 139609.46 | 1593393.76 | 4589884.6
Задолженность (+) , переплата (-) | 73584.19 | 7704.26 |  | -6652.67 |  | -1235 |  | 1132.34 |  | -3424.41 |  | 3035.66 |  | -5075.71 |  | -627.38 | 68441.28 | -5142.91 |  |  | 3304.79 | 0 | 0 | 10642.5 | 0 | 0 | -5186.04 | 0 | 0 | 4477.73 | 8096.07 | 0 | 0 | 862.09 | 0 | 0 | 2460.1 |  |  | -4062.55 | 0 | 0 | -3191.88 | 0 | 0 | -2434.83 | 0 | 0 | -793.14 | 0 | 0 | -756.66 | 0 | 0 | 18382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3896.73 | 0 | 0 | -7238.99 | 0 | 0 | 1249.57 | 579.42 | 8675.49 |  |  | 23261.22 |  |  | 3605.01 |  |  | 248.04 |  |  | -4441.05 |  |  | 5958.35 |  |  | -360.01 |  |  | -2716.23 |  |  | 5463.44 |  |  | 2553.06 |  |  | 9916.06 |  |  | -7140.76 |  |  | 92.25 | 36439.38 | 45114.87 |  |  | 27036.91 |  |  | 139.06 |  |  | -4121.4 |  |  | -1202.95 |  |  | 1861.81 |  |  | 2656.73 |  |  | 4044.59 |  |  | 151.38 |  |  | 7448.39 |  |  | -196.54 |  |  | 5106.87 |  |  | -3535.34 | 39389.51 | 84504.38
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -5142.91 |  |  | 22819.14 | 0 | 0 | 17473.05 | 0 | 0 | -37578.32 | 0 | 0 | 98.56 | -2330.48 | 0 | 0 | 22373.77 | 0 | 0 | -18196.44 | [30 empty] | 4177.33 | 1846.85 | [36 empty] | 0 | 1846.85 | [36 empty] | 0 | 1846.85
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -3813.9 |  | 6674.61 | 0 | -1878.95 | 0 | 1233.01 | 0 | 6559.75 | 0 | 2638.88 | 0 | 4740.82 | 0 | -1630.13 |  | 14524.09 |  |  | 22819.14 | 0 | 0 | 17473.05 | 0 | 0 | -37578.32 | 0 | 0 | 98.56 | 17336.52 | 0 | 0 | 22373.77 | 0 | 0 | -18196.44 |  |  | -1524.73 | 0 | 0 | 26990.75 | 0 | 0 | 26024.03 | 0 | 0 | 22259.06 | 0 | 0 | 19845.04 | 0 | 0 | -34957.37 | 0 | 0 | -66234.645 | 0 | 0 | -47228.6 | 0 | 0 | 28537.51 | 0 | 0 | -213753.67 | -235865.295 | -218528.775 |  |  | -40264.12 |  |  | -47714.71 |  |  | 15906.49 |  |  | 50339.1 |  |  | 11993.82 |  |  | 46295.4 |  |  | 19102.19 |  |  | 30529.79 |  |  | 45133.38 |  |  | 36870.86 |  |  | 52753.81 |  |  | 48099.09 | 269045.1 | 50516.325 |  |  | 40686.44 |  |  | 20276 |  |  | -41871.15 |  |  | -95933.64 |  |  | -42456.713 |  |  | 66700.01 |  |  | 66467.6 |  |  | -78393.74 |  |  | 59258.33 |  |  | 46917.93 |  |  | 20653.94 |  |  | 47270.29 | 109575.297 | 160091.622
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по вывозу мусора |  | 6096.72 |  | 6080.76 |  | 6176.52 |  | 6144.6 |  | 6144.6 |  | 6080.76 |  | 6160.56 |  | 6128.64 |  | 49013.16 |  |  | 11408.33 |  |  | 9754.71 |  |  | 9926.1 |  |  | 8433.13 | 88535.43 |  |  | 8181.09 |  |  | 7991.55 |  |  | 8243.34 |  |  | 8341.36 |  |  | 8361.48 |  |  | 8495.31 |  |  | 8307.09 |  |  | 8150.11 |  |  | 8027.37 |  |  | 8489.96 |  |  | 8793.69 |  |  | 8429.3 | 99811.65 | 188347.08 |  |  | 9464.04 |  |  | 9768.22 |  |  | 10062.08 |  |  | 10091.85 |  |  | 9732.79 |  |  | 9141.89 |  |  | 9932.81 |  |  | 10100.64 |  |  | 10236.66 |  |  | 9649.1 |  |  | 10011.63 |  |  | 9873.02 | 118064.73 | 306411.81 |  |  | 10279.3 |  |  | 10350.1 |  |  | 10437.8 |  |  | 10399.17 |  |  | 10828.81 |  |  | 10523.88 |  |  | 10338.12 |  |  | 10444.87 |  |  | 10459.51 |  |  | 10479.1 |  |  | 10499.74 |  |  | 10526.53 | 125566.93 | 431978.74
Начислено |  | 4812.56 |  | 5175.22 |  | 4874.01 |  | 4810.44 |  | 4785.34 |  | 4563.54 |  | 4676.35 |  | 4649.28 |  | 38346.74 |  |  | 6193.5 |  |  | 6061.93 |  |  | 6059.14 |  |  | 5770.15 | 62431.46 |  |  | 8181.09 |  |  | 7991.55 |  |  | 8243.34 |  |  | 8341.36 |  |  | 8361.48 |  |  | 8495.31 |  |  | 8307.09 |  |  | 8150.11 |  |  | 8027.37 |  |  | 8489.96 |  |  | 8793.69 |  |  | 8429.3 | 99811.65 | 162243.11 |  |  | 9464.04 |  |  | 9768.22 |  |  | 10062.08 |  |  | 10091.85 |  |  | 9732.79 |  |  | 9141.89 |  |  | 9932.81 |  |  | 10100.64 |  |  | 10236.66 |  |  | 9649.1 |  |  | 10011.63 |  |  | 9873.02 | 118064.73 | 280307.84 |  |  | 10279.3 |  |  | 10350.1 |  |  | 10437.8 |  |  | 10399.17 |  |  | 10828.81 |  |  | 10523.88 |  |  | 10338.12 |  |  | 10444.87 |  |  | 10459.51 |  |  | 10479.1 |  |  | 10499.74 |  |  | 10526.53 | 125566.93 | 405874.77
Оплачено |  | 4355.82 |  | 4712.42 |  | 5202.31 |  | 4820.34 |  | 5197.46 |  | 4477.88 |  | 4623.16 |  | 4733.15 | 5185.32 | 38122.54 |  |  | 5873.41 |  |  | 5559.08 |  |  | 6649.25 |  |  | 5634.58 | 61838.86 |  |  | 6600.46 |  |  | 7650.81 |  |  | 8529.77 |  |  | 7754.36 |  |  | 8690.86 |  |  | 8243.68 |  |  | 8648.84 |  |  | 6297.68 |  |  | 8140.73 |  |  | 8181.91 |  |  | 8724.53 |  |  | 8367.56 | 95831.19 | 157670.05 |  |  | 8555.73 |  |  | 9600.69 |  |  | 9734.98 |  |  | 10258.94 |  |  | 9690.56 |  |  | 9883.36 |  |  | 9752.67 |  |  | 9566.65 |  |  | 9592.33 |  |  | 9166.23 |  |  | 10598.78 |  |  | 10120.02 | 116520.94 | 274190.99 |  |  | 9619.34 |  |  | 10029.31 |  |  | 10608.31 |  |  | 10246.93 |  |  | 10527.42 |  |  | 10541.26 |  |  | 10190.89 |  |  | 10462.37 |  |  | 10130.06 |  |  | 10541.62 |  |  | 10254.78 |  |  | 10732.94 | 123885.23 | 398076.22
Задолженность (+) , переплата (-) | 4961.12 | 456.74 |  | 462.8 |  | -328.3 |  | -9.9 |  | -412.12 |  | 85.66 |  | 53.19 |  | -83.87 |  | 224.2 |  |  | 320.09 | 0 | 0 | 502.85 | 0 | 0 | -590.11 | 0 | 0 | 135.57 | 592.6 | 0 | 0 | 1580.63 | 0 | 0 | 340.74 |  |  | -286.43 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -329.38 |  |  | 251.63 | 0 | 0 | -341.75 | 0 | 0 | 1852.43 | 0 | 0 | -113.36 | 0 | 0 | 308.05 | 0 | 0 | 69.16 | 0 | 0 | 61.74 | 3980.46 | 4573.06 |  |  | 908.31 |  |  | 167.53 |  |  | 327.1 |  |  | -167.09 |  |  | 42.23 |  |  | -741.47 |  |  | 180.14 |  |  | 533.99 |  |  | 644.33 |  |  | 482.87 |  |  | -587.15 |  |  | -247 | 1543.79 | 6116.85 |  |  | 659.96 |  |  | 320.79 |  |  | -170.51 |  |  | 152.24 |  |  | 301.39 |  |  | -17.38 |  |  | 147.23 |  |  | -17.5 |  |  | 329.45 |  |  | -62.52 |  |  | 244.96 |  |  | -206.41 | 1681.7 | 7798.55
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 224.2 | [12 empty] | 224.2 | [36 empty] | 0 | 224.2 | [36 empty] | 0 | 224.2 | [36 empty] | 0 | 224.2
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -1740.9 | 0 | -1368.34 | 0 | -974.21 | 0 | -1324.26 | 0 | -947.14 | 0 | -1602.88 | 0 | -1537.4 | 0 | -1395.49 |  | -10890.62 |  |  | -5534.92 | 0 | 0 | -4195.63 | 0 | 0 | -3276.85 | 0 | 0 | -2798.55 | -26696.57 | 0 | 0 | -1580.63 | 0 | 0 | -340.74 |  |  | 286.43 | 0 | 0 | -587 | 0 | 0 | 329.38 |  |  | -251.63 | 0 | 0 | 341.75 | 0 | 0 | -1852.43 | 0 | 0 | 113.36 | 0 | 0 | -308.05 | 0 | 0 | -69.16 | 0 | 0 | -61.74 | -3980.46 | -30677.03 |  |  | -908.31 |  |  | -167.53 |  |  | -327.1 |  |  | 167.09 |  |  | -42.23 |  |  | 741.47 |  |  | -180.14 |  |  | -533.99 |  |  | -644.33 |  |  | -482.87 |  |  | 587.15 |  |  | 247 | -1543.79 | -32220.82 |  |  | -659.96 |  |  | -320.79 |  |  | 170.51 |  |  | -152.24 |  |  | -301.39 |  |  | 17.38 |  |  | -147.23 |  |  | 17.5 |  |  | -329.45 |  |  | 62.52 |  |  | -244.96 |  |  | 206.41 | -1681.7 | -33902.52
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 8161 | 0 | -6189.87 | 0 | -1563.3 | 0 | 1122.44 | 0 | -3836.53 | 0 | 3121.32 | 0 | -5022.52 | 0 | -711.25 |  | -4918.71 |  |  | 3624.88 | 0 | 0 | 11145.35 | 0 | 0 | -5776.15 | 0 | 0 | 4613.3 | 8688.67 | 0 | 0 | 2442.72 | 0 | 0 | 2800.84 |  |  | -4348.98 | 0 | 0 | -2604.88 | 0 | 0 | -2764.21 |  |  | -541.51 | 0 | 0 | -1098.41 | 0 | 0 | 20234.87 | 0 | 0 | -113.36 | 0 | 0 | -3588.68 | 0 | 0 | -7169.83 | 0 | 0 | 1311.31 | 4559.88 | 13248.55 |  |  | 24169.53 |  |  | 3772.54 |  |  | 575.14 |  |  | -4608.14 |  |  | 6000.58 |  |  | -1101.48 |  |  | -2536.09 |  |  | 5997.43 |  |  | 3197.39 |  |  | 10398.93 |  |  | -7727.91 |  |  | -154.75 | 37983.17 | 51231.72 |  |  | 27696.87 |  |  | 459.85 |  |  | -4291.91 |  |  | -1050.71 |  |  | 2163.2 |  |  | 2639.35 |  |  | 4191.82 |  |  | 133.88 |  |  | 7777.84 |  |  | -259.06 |  |  | 5351.83 |  |  | -3741.75 | 41071.21 | 92302.93
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | -5554.8 | 0 | 5306.27 | 0 | -2853.16 | 0 | -91.25 | 0 | 5612.61 | 0 | 1036 | 0 | 3203.42 | 0 | -3025.62 |  | 3633.47 |  |  | 17284.22 | 0 | 0 | 13277.42 | 0 | 0 | -40855.17 | 0 | 0 | -2699.99 | -9360.05 | 0 | 0 | 20793.14 | 0 | 0 | -18537.18 |  |  | -1238.3 | 0 | 0 | 26403.75 | 0 | 0 | 26353.41 |  |  | 22007.43 | 0 | 0 | 20186.79 | 0 | 0 | -36809.8 | 0 | 0 | -66121.285 | 0 | 0 | -47536.65 | 0 | 0 | 28468.35 | 0 | 0 | -213815.41 | -239845.755 | -249205.805 |  |  | -41172.43 |  |  | -47882.24 |  |  | 15579.39 |  |  | 50506.19 |  |  | 11951.59 |  |  | 47036.87 |  |  | 18922.05 |  |  | 29995.8 |  |  | 44489.05 |  |  | 36387.99 |  |  | 53340.96 |  |  | 48346.09 | 267501.31 | 18295.505 |  |  | 40026.48 |  |  | 19955.21 |  |  | -41700.64 |  |  | -96085.88 |  |  | -42758.103 |  |  | 66717.39 |  |  | 66320.37 |  |  | -78376.24 |  |  | 58928.88 |  |  | 46980.45 |  |  | 20408.98 |  |  | 47476.7 | 107893.597 | 126189.102
|  |  |  | -248.53 | [140 empty] | 0
[45 empty] | 44414.77 | [99 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
[21 empty] | 20917.69 | [24 empty] | -7104.09 | [8 empty] | -1719.67
[61 empty] | -115377.605 |  |  | -86909.255 |  |  | -258490.08 |  |  |  |  | -291538.03 |  |  | -339420.27 |  |  | -323840.88 |  |  | -273334.69 |  |  | -261383.1 |  |  | -214346.23 |  |  | -195424.18 |  |  | -165428.38 |  |  | -114110.9 |  |  | -77722.91 |  |  | -24381.95 |  |  | 23964.14 |  |  |  |  | 67404.84 |  |  | 87360.05 |  |  | 45659.41 |  |  | -50426.47 |  |  | -93184.573 |  |  | -26467.183 |  |  | 39853.187 |  |  | -38523.053 |  |  | 20405.827 |  |  | 67386.277 |  |  | 87795.257 |  |  | 135271.957
[66 empty] | нежилое | 8124.48 | [24 empty] | нежилые | 6828.43 |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые | 3414.22 | 10242.65 | 18367.13 |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые | 10600.52
[67 empty] | -250365.6 | 1258681.725 |  |  |  | 132319.38 |  |  | 159730.36 |  |  | 99759.99 |  |  | 70046.24 |  |  | 97633.06 |  |  | 69058.94 |  |  | 99399.29 |  |  | -158599.95 |  |  | -114110.9 |  |  | -77722.91 |  |  | -24381.95 |  |  | 27378.36 | 277743.96 | 27378.36 |  |  | 67404.84 |  |  | 87360.05 |  |  | 45659.41 |  |  | -50426.47 |  |  | -93184.573 |  |  | -26467.183 |  |  | 39853.187 |  |  | -38523.053 |  |  | 20405.827 |  |  | 67386.277 |  |  | 87795.257 |  | ростелеком | 5076
[68 empty] | 1026960.45 |  |  |  | 91146.95 |  |  | 111848.12 |  |  | 115339.38 |  |  | 120552.43 |  |  | 109584.65 |  |  | 116095.81 |  |  | 118321.34 | [52 empty] | 150948.477
[141 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[141 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 1609385.393
[141 empty] | Начислено за год |  |  | 1758350.2
[141 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 1717278.99
[141 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -41071.21
[141 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | 148964.807
[141 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | 27378.36
[141 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | 150948.477
[141 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 40587.513 | 33855,70 (по тарифу)