## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Зеленова 5 с мая 2011г. по апрель 2012г.
[85 empty] | октябрь 2010г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | октябрь 2010г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009 г. |  |  |  | май 2009г. |  |  | июнь 2009 г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
[108 empty] | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500 | Погашение задолженности прошлых периодов |  | 7500
| 3117,1 м2 | 5922.49 | 3117,1 м2 | 5922.49 | 3117,1 м2 | 5922.49 | 3117,1 м2 | 5922.49 | 3117,1 м2 | 5922.49 | 3117,1 м2 | 5922.49 | 3117,1 м2 | 5922.49 | 3117,1 м2 | 5922.49 | 3117,1 м2 | 47379.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5922.49 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5922.49 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5922.49 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5922.49 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5641.95 |  |  | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 | Управление МКД |  | 5707.78 |  |  | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51 | Управление МКД |  | 6468.51
| 3117,1 м2 | 748.1 | 3117,1 м2 | 748.1 | 3117,1 м2 | 748.1 | 3117,1 м2 | 748.1 | 3117,1 м2 | 748.1 | 3117,1 м2 | 748.1 | 3117,1 м2 | 748.1 | 3117,1 м2 | 748.1 | 3117,1 м2 | 5984.8 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 119.09 | Гидравлическое испытание подогревателя горячего водоснабжения | № 1 от 09.02.09г. | 721.03 | Ревизия эл.щитка | № 166 от 20.03.09 г. | 335.05 | Замена лампочек в родъезде | № 193 от 27.04.09г. | 155.72 |  | Ревизия эл.щитка | № 7 от 04.05.09г. | 405.48 | Ревизия эл.щитка | № 39/эл от 05.06.09г. | 298.25 | Промывка системы отопления | №27 от 02.07.09 | 1444.8 | установка регулятора РТДО ф 25 | № 10 от 03.08.09. | 394.62 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 28 от 08.09.09. | 225.49 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 859.66 | определение в работе | 999 от 05.11.09г. | 96.97 | замена лампочек 100 Вт в подъезде | 1102 от 31.12.09г. | 141.46 | ревизия эл.щитка | 5 от 15.01.2010г. | 180.46 | замена патрона подвесного и лампочки | 14 от 05.02.10 | 160.02 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 42 от 12.03.10 | 581.82 | переборка пола для замены вентиля | 61 от 09.04.10 | 703.39 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8130.18 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8325.5
| 3117,1 м2 | 592.25 | 3117,1 м2 | 592.25 | 3117,1 м2 | 592.25 | 3117,1 м2 | 592.25 | 3117,1 м2 | 592.25 | 3117,1 м2 | 592.25 | 3117,1 м2 | 592.25 | 3117,1 м2 | 592.25 | 3117,1 м2 | 4738 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления |  | 592.25 | Проверка и восстановление работоспособности регуляторов БГВ | № 9 от 12.02.09г. | 721.03 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 181 от 25.03.09 г. | 1153.64 | Ревизия эл.щитка | № 196 от 27.04.09г. | 298.25 |  | Причистка подвальной канализации | № 40 от 06.05.09г. | 904.86 | Смена вентилей | № 63/сл от 09.06.09г. | 2799.88 | Зашивка отверстий под лестницей | № 7 от 02.07.09 | 890.97 | прочистка вентиляции | № 6 от 04.08.09. | 630.21 | ремонт проводки | № 72 от 11.09.09. | 298.25 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 119.09 | замена автомата | 1069 от 26.11.09г. | 391.94 | ревизия эл.щитка | 1097/1 от 25.12.09г. | 180.46 | замена лампочек 40 Вт | 5 от 15.01.2010г. | 56.97 | ревизия эл.щитка | 14 от 05.02.10 | 180.46 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 43 от 19.03.10 | 56.97 | смена вентиля ф 15 мм | 60 от 09.04.10 | 310.07 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29 | обслуживание приборов учета |  | 1052.29
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) |  |  | Проверка бойлеров на плотность | № 21 от 09.02.09г. | 630.9 | Проверка на самовольное подключение | № 215 от 26.03.09г. | 288.88 | Устранение течи на отоплении в подъезде,замена вентиля | № 200 от 27.04.09г. | 1696.05 |  | Устранение течи вентиля | № 60 от 08.05.09г. | 756.65 | Ремонт розеток в квартире, ревизия эл.щитка | № 57/эл от 09.06.09г. | 298.25 | монтаж сквозного отверстия в стене | № 9 от 06.07.09 | 784.11 | монтаж досок для номеров квартир | № 15 от 07.08.09. | 257.98 | ревизия вводной распаечной коробки | № 148 от 22.09.09. | 298.25 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 147.52 | обслуживание приборов учета | 601 от 31.11.09г. | 859.66 | ревизия распаечной коробки | 1097/1 от 25.12.09г. | 360.93 | замена лампочек 40 Вт | 10 от 29.01.10 | 170.91 | ревизия эл.щитка | 19 от 12.02.10 | 180.46 | смена задвижек стальных ф 50 мм | 47 от 26.03.10 | 1951 | смена вентиля ф 158 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 66 от 23.04.10 | 1064.66 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 147.52 | промывка системы центрального отопления | 91 от 11.06.10 | 2572.96 | ревизия эл.щитка | 105 от 02.07.10 | 180.46 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 124 от 06.08.10 | 347.17 | устранение свища на плоской батареи | 157 от 17.09.10 | 1081.67 | устранение течи батареи в подъезде | 181 от 29.10.10 | 1824.86 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 189 от 13.11.10 | 342.4 | изоляция стояка ГВС | 208 от 03.12.10 | 972.49 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 3 от 10.01.11 | 581.82 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 42 от 25.02.11 | 581.82 | смена вентиля | 49 от 05.03.11 | 122.18 | устранение течи батареи | 83 от 29.04.11 | 404.79 |  |  | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 103 от 31.05.11 | 5964.92 | ревизия эл.щитка | 121 от 30.06.11 | 205.33 | смена КИП | 133 от 22.07.11 | 1194.46 | ревизия эл.щитка | 151 от 26.08.11 | 205.33 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 170.35 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 196 от 28.10.11 | 192.18 | ревизия эл.щитка | 204 от 03.11.11 | 205.33 | ревизия эл. щитка | 230 от 09.12.11 | 205.33 | Ремонт эл плиты | 7 от 20.01.12 | 305.87
| 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 249.36 | Регулировка системы центрального отопления |  | 31.17 | Замена ламп ЛОН в подъезде -1шт. | №50 от 12.02.09г. | 341.66 | Ревизия эл.щитка, замена деталей ( провод АВВГ 2*2,5) | № 248 от 30.03.09г. | 675.62 | Приварка проушин к эл.щитку | № 199 от 28.04.09 | 497.06 |  | Ревизия вентилей | № 83 от 14.05.09г. | 654.23 | Замена входных вентилей 2шт. | № 226/сл от 24.06.09г. | 922.84 | замена вентиля | № 80 от 07.07.09 | 1360.71 | замена вентиля | № 108 от 17.08.09. | 398.65 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 859.66 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | замена вх.вентилей д.15 мм - 2шт. | 1086 от 04.12.09г. | 846.68 | восстановление отопления в подъезде | 9 от 22.01.10г. | 7825.32 | ревизия эл.щитка | 23 от 19.02.10 | 180.46 | определение в работе | 40 от 12.03.10 | 96.97 | смена вентиля ф 20 мм | 63 от 16,04,10 | 781.54 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 119.09 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 91 от 11.06.10 | 577.12 | замена вентиля,устранение течи | 109 от 09.07.10 | 588.82 | ревизия эл.щитка | 128 от 13.08.10 | 180.46 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 133 | замена стояка холодной воды | 181 от 29.10.10 | 3212.19 | устранение свища на плоской батареи | 199 от 30.11.10 | 1081.67 | установка пружины на входную дверь | 108 от 03.12.10 | 397.01 | смена счетчика ГВС | 17 от 28.01.11 | 3578.46 | ремонт двери | 42 от 25.02.11 | 332.5 | очистка кровли от снега | 56 от 11.03.11 | 3856.39 | устранение свища на лежаке отопления | 83 от 29.04.11 | 1189.67 |  |  | ревизия задвижек отопления ф 80,100 | 103 от 31.05.11 | 1313.1 | подключение и отключение компрессора | 109 от 03.06.11 | 205.33 | дератизация |  | 92.85 | дератизация |  | 92.85 | дератизация |  | 92.85 | дератизация |  | 92.85 | дератизация |  | 92.85 | дератизация |  | 92.85 | Ревизия эл щитка, замена автомата АЕ 16А (Калькуляция №28/эл) | 7 от 20.01.12 | 393.46 | Ревизия эл.щитка (Калькуляция №4/эл) | 22 от 03.02.12 | 205.33 | Ремонт канализационного стояка | 76 от 23.03.12 (акт № 23 от 22.03.12) | 536.51 | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 104 от 28.04.12 (акт 23 от 24.04.12) | 176.48
| 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 748.08 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) |  | 93.51 | Проверка эл.снабжения кв.80 | №96 от 19.02.09г. | 670.1 | Отключение эл.энергии | № 73 от 12.03.09г. | 67.01 | Замена лампочек в родъезде | № 222 от 30.04.09г. | 81.17 |  | Проведение тепловых испытаний | № 90 от 15.05.09г. | 350.7667 | Ревизия запорной арматуры (18шт) | 248/сл от 25.06.09 | 3257.89 | ревизия эл.щитка | № 112 от 16.07.09. | 596.49 | ремонт п/сушителя | № 157 от 24.08.09. | 1104.7 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 119.09 | Управление МКД |  | 5330.24 | Управление МКД |  | 5330.24 | ревизия распаечной коробки | 1087 от 04.12.09г. | 360.93 | отогрев отопления в мусорокамерах | 3 от 11.01.10 | 193.94 | восстановление эл.снабжения | 23 от 19.02.10 | 661.14 | устранение течи стояка горячей воды | 40 от 12.03.10 | 2070.7 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | смена вентиля ф 15 мм чс аппаратом для газовой сварки ирезки | 83 от 31.05.10 | 1064.66 | опрессовка системы центрального отопления | 91 от 11.06.10 | 302.84 | устранение свища на стояке х/воды | 112 от 16.07.10 | 2200.49 | отключение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16 А | 163 от 30.09.10 | 347.17 | ревизия эл.щитка | 180 от 29.10.10 | 360.92 | отогрев отопления в мусорокамерах | 199 от 30.11.10 | 193.94 | ревизия задвижек ф 80,1400 мм | 219 от 24.12.10 | 1167.14 | очистка карнизов от сосулек и наледей | 13 от 21.01.11 | 872.73 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 28 от 04.02.11 | 779.64 | очистка карпнизов от сосулек и наледей | 56 от 11.03.11 | 581.82 | отключение системы теплоснабжения,ГВС | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | ревизия задвижек хвс ф 80,100 | 103 от 31.05.11 | 656.55 | промывка системы центрального отопления | 110 от 03.06.11 | 2894.62 | дезинсекция |  | 61.899 | дезинсекция |  | 61.899 | дезинсекция |  | 61.899 | дезинсекция |  | 61.899 | дезинсекция |  | 61.899 | дезинсекция |  | 61.899 | Ревизия эл щитка, замена автомата АЕ 25А (Калькуляция №29/эл) | 7 от 20.01.12 | 457.05 | Замена лампочек 40 Вт в подъезде ( в подвале) | 25 от 10.02.12 | 256.24 | Ревизия эл.щитка | 80 от 30.03.12 | 205.33 | Ревизия эл.щитка | 104 от 28.04.12 | 410.66
| 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 249.36 | Прочистка вентиляционных каналов |  |  | Проверка эл.снабжения квартиры | №97 от 19.02.09г. | 335.05 | Замена автомата | № 48 от 10.03.09г. | 372.56 | Проверка бойлеров на плотность по графику | № 222 от 29.04.09г. | 589.73 |  | Ревизия вентиля | № 103 от 18.05.09г. | 388.08 | Ревизия эл.щитка | № 156/эл от 26.06.09г. | 149.12 | ревизия эл.щитка | № 132 от 21.07.09. | 354.77 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 168 от 25.08.09. | 350.76 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 147.52 | дополнительные работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1193.19 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 119.09 | ревизия вентилей д.15 - д.40 мм | 1089 от 11.12.09г. | 207.6 | устранение течи под контргайкой | 3 от 11.01.10 | 306.6 | ревизия ВРУ и этажных эл.щитков, замена деталей, протяжка контактов | 25 от 26.02.10 | 852.95 | ревизия эл.щитка | 31 от 05.03.10 | 180.46 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | определение в работе | 84 от 31.05.10 | 96.97 | заполнение системы отопления технической водой | 91 от 11.06.10 | 153.93 | определение в воде | 112 от 16.07.10 | 96.97 | включение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 25 А | 163 от 30.09.10 | 405.7 | ремонт цоколя | 172 от 08.10.10 | 64504.12 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 198 от 30.11.10 | 56.97 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 218 от 24.12.10 | 56.97 |  |  |  | замена лампочек 40 вт в подъезде | 32 от 11.02.11 | 170.91 | ремонт кровли | 56 от 11.03.11 | 10607.7 | заделка окон фанерой | 81 от 22.04.11 | 473.89 |  |  | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 103 от 31.05.11 | 1376.52 | опрессовка системы центрального отопления | 110 от 03.06.11 | 681.4 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | Смена вентиля ф 25 мм с аппаратом для газовой сварки и резки (Локальная смета №44) | 8 от 20.01.12 | 796.77 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87
| 3117,1 м2 | 2618.35 | 3117,1 м2 | 2618.35 | 3117,1 м2 | 2618.35 | 3117,1 м2 | 2618.35 | 3117,1 м2 | 2618.35 | 3117,1 м2 | 2618.35 | 3117,1 м2 | 2618.35 | 3117,1 м2 | 2618.35 | 3117,1 м2 | 20946.8 | испытание трубопроводов системы центрального отопления |  | 498.74 | Сбивание сосулек | №21 от 19.02.09г. | 670.1 | Определение промочки | № 144 от 19.03.09г. | 577.75 | Устранение течи трубы, смена шарового крана | № 143 от 17.04.09г. | 1029.69 |  | Установка катушки в место неисправного РТДО 25 | № 120 от 18.05.09г. | 1041.66 | Врезка вентилей под промывку | № 278/сл от 29.06.09г. | 2801.7 | Ревизия входного вентиля | № 226 от 24.07.09 | 1217.02 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | ревизия эл.щитка | № 914 от 09.10.09г. | 360.92 | обслуживание РТДО |  | 30.69 | замена вх.вентилей д.15 мм -1шт. | 1089 от 11.12.09г. | 406.88 |  |  |  | ревизия ВРУ и этажных эл.щитков, замена деталей, протяжка контактов | 25 от 26.02.10 | 5957.13 | восстановление подъездного освещения | 46 от 26.03.10 | 1166.87 | замена лампочка 40 вт в подъезде | 68 от 30.04.10 | 56.97 |  |  | ревизия распаечной коробки | 82 от 31.05.10 | 541.39 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 90 от 11.06.10 | 56.97 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 111 от 16.07.10 | 113.94 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 163 от 30.09.10 | 113.94 |  |  |  | восстановление подъездного освещения | 198 от 30.11.10 | 497.13 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 223 от 31.12.10 | 227.88 |  |  |  | выявление незаконного отключения | 32 от 11.02.11 | 305.87 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 50 от 05.03.11 | 581.82 | ревизия эл.щитка | 79 от 22.04.11 | 180.46 |  |  | ревизия элеваторного узла сопло | 103 от 31.05.11 | 649.27 | заполнение системы отопления технической водой | 110 от 03.06.11 | 2314.28 |  |  |  | врезка кип на узел хвс | 145 от 12.08.11 | 1170.87 | замена патрона подвесного и лампочки | 171 от 16.09.11 | 187.6 | ревизия эл.щитка | 192 от 21.10.11 | 205.33 | ревизия эл.щитка | 207 от 11.11.11 | 205.33 | Замена лампочек 40 Вт в подъезде ( в подвале) | 243 от 30.12.11 | 192.18 | Ревизия эл щитка (Калькуляция №4/эл) | 7 от 20.01.12 | 410.66 | Ревизия эл.щитка, замена деталей - акт №21 от 24.02.12 | 32 от 24.02.12 | 316.63 | Ревизия эл.щитка | 58 от 07.03.12 | 205.33 | Ревизия ЩЭ | 95 от 13.04.12 | 1960.66
| 3117,1 м2 | 498.74 | 3117,1 м2 | 498.74 | 3117,1 м2 | 498.74 | 3117,1 м2 | 498.74 | 3117,1 м2 | 498.74 | 3117,1 м2 | 498.74 | 3117,1 м2 | 498.74 | 3117,1 м2 | 498.74 | 3117,1 м2 | 3989.92 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 31.17 | Ревизия эл.оборудования (замена неисправных участков эл.сети, ремонт эл.установочных изделий, замена эл.установочных изделий, осмотр линии эл.сетей, групп распределителей и предохранителей щитов и переходных коробок силовых установок на л/клетках, протяжка контактов, изолирование проводов) | №53 от 18.02.09г. | 7245.72 | Аварийное обслуживание |  | 4956.19 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 140 от 16.04.09г. | 982.8767 |  | Ремонт батареи | № 126 от 19.05.09г. | 800.12 | Восстановление освещения в подъезде | № 176/эл от 29.06.09г. | 322.97 | ревизия эл.сборки | № 189 от 29.07.09. | 596.49 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 119.09 | Управление МКД |  | 5330.24 | увеличение дроссельной шайбы | 920 от 12.10.09г. | 193.94 | обьслуживание насосов |  | 30.69 | восстановление подъездного освещения | 1090 от 11.12.09г. | 955.4 |  |  |  | смена сгона на г/воде | 22 от 19.02.10 | 373.7 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 49 от 31.03.10 | 227.88 | замена патрона подвесного и лампочки | 65 от 23.04.10 | 160.02 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 302.84 | подключение и отключение компрессора | 90 от 11.06.10 | 180.46 | ревизия эл.щитка | 118 от 30.07.10 | 180.46 |  |  |  | закрашивание надписей на домах | 162 от 24.09.10 | 335.66 |  |  |  | ревизия ВРУ, замена деталей | 192 от 19.11.10 | 677.15 | замена патрона подвесного | 223 от 31.12.10 | 148.92 |  |  |  | ревизия эл.щитка | 32 от 11.02.11 | 180.46 |  |  |  | замена автомата АЕ 16А | 79 от 22.04.11 | 261.98 |  |  | промывка фильтров в тепловом пункте | 103 от 31.05.11 | 324.63 | дератизация |  | 92.85 |  |  |  | ремонт и смена секций водоподогревателей | 145 от 12.08.11 | 136971.21 | восстановление изоляции | 173 от 16.09.11 | 1745.93 | ревизия ВРУ | 186 от 07.10.11 | 678.69 | устранение свища на полотенцесушителе | 218 от 30.11.11 | 478.7 | Ремонт кровли (Локальная смета № 57/ТР/11) | 240 от 23.12.11 | 26536.9 | Замена патрона подвесного и лампочки (Калькуляция №33/эл) | 16 от 31.01.12 | 187.6 | Устранение свища на стояке ГВС | 23 от 03.02.12 (акт №6 от 02.02.12) | 712.5 | Устранение свищв на стояке ХВС | 59 от 07.03.12 (акт № 6 от 05.03.12) | 593.65 | Ревизия ЩЭ | 95 от 13.04.12 | 6786.9
| 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 249.36 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции |  | 124.68 | Замена лампы ЛОН 25В-1шт. в тамбуре, ремонт патрона | №108 от 22.02.09г. | 341.66 | Учет и расчет платежей |  | 2088.46 | Присверливание почтовых ящиков | № 6 от 02.04.09г. | 1614.9 |  | Проверка на плотность СТС / опрессовка / | № 135 от 20.05.09г. | 350.7667 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | ремонт фазного стояка | № 216 от 31.07.09. | 596.49 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 147.52 | дополнительные работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1193.19 | ремонт канализационной системы | 941 от 19.10.09г. | 96.97 | анализ горячей воды |  | 92.07 | определение в работе | 1092 от 18.12.09г. | 96.97 |  |  |  | ревизия ВРУ и этажных эл.щитков, замена деталей,протяжка контактов | 25 от 27.02.10 | 852.95 | смена вентиля ф 20 мм | 44 от 19.03.10 | 390.77 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 65 от 23.04.10 | 113.94 |  |  | поверка приборов учета | 208 от 26.05.10 | 8000 | установка розетки | 90 от 11.06.10 | 254.88 | восстановление тепловой изоляции системы отопления и ГВС | 120 от 30.07.10 | 3043.82 |  |  |  | прочистка канализационной вытяжки | 158 от 17.09.10 | 387.88 |  |  |  | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | ревизия эл.щитка | 223 от 31.12.10 | 180.46 | [9 empty] | замена автомата АЕ 25А | 79 от 22.04.11 | 320.51 |  |  | ревизия задвижек хвс ф 50 мм | 103 от 31.05.11 | 458.84 | дезинсекция |  | 61.899 |  |  |  | установка кип | 145 от 12.08.11 | 6652.91 | смена вентиля на хвп | 167 от 09.09.11 | 780.24 | [9 empty] | Смена вентеля ф 20 мм (Локальная смета №50) | 17 от 31.01.12 | 400.9 | Смена вентиля ф 20 мм (локальная смета №50) | 30 от 17.02.12 | 801.8 | За мена лампочек 40 Вт в подъезде (в подвале) | 63 от 16.03.12 | 192.18 | Ревизия ЩЭ | 95 от 13.04.12 | 603.28
| 3117,1 м2 | 124.68 | 3117,1 м2 | 124.68 | 3117,1 м2 | 124.68 | 3117,1 м2 | 124.68 | 3117,1 м2 | 124.68 | 3117,1 м2 | 124.68 | 3117,1 м2 | 124.68 | 3117,1 м2 | 124.68 | 3117,1 м2 | 997.44 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности |  | 405.22 | Замена лампы ЛОН 25В в тамбуре | №143 от 26.02.09г. | 341.66 | Обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Ревизия эл.щитка | № 21 от 03.04.09г. | 298.25 |  | Ревизия эл.щитка, замена деталей | № 113 от 22.05.09г. | 837.12 | Управление МКД |  | 5330.24 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 119.09 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 |  |  |  | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 976 от 29.10.09г. | 141.3 |  |  |  | замена стояка холодной воды | 1092 от 18.12.09г. | 1630.03 |  |  |  | ревизия ВРУ и этажных эл.щитков, замена деталей, протяжка контактов | 25 от 27.02.10 | 5957.13 | типография |  | 162.48 | [5 empty] | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 170.35 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 |  |  |  | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 161 | ревизия эл.щитка | 174 от 23.09.11 | 205.33 | [9 empty] | дератизация |  | 92.85 | Проверка бойлера на плотность и прочность (Калькуляция №7/ТСС/11) | 30 от 17.02.12 | 649.27 | Ревизия эл.щитка | 63 от 16.03.12 | 205.33 | Ревизия ШР | 95 от 13.04.12 | 1055.73
| 3117,1 м2 | 405.22 | 3117,1 м2 | 405.22 | 3117,1 м2 | 405.22 | 3117,1 м2 | 405.22 | 3117,1 м2 | 405.22 | 3117,1 м2 | 405.22 | 3117,1 м2 | 405.22 | 3117,1 м2 | 405.22 | 3117,1 м2 | 3241.76 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования |  | 31.17 | Ремонт эл.снабжения квартиры | №144 от 26.02.09г. | 335.05 | Дератизация |  | 119.09 | Ревизия эл.щитка | № 22/2 от 03.04.09г. | 298.25 |  | Проверка квартирных эл.счетчиков | № 115 от 22.05.09г. | 49.7067 | Обслуживание приборов учета |  | 859.66 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 147.52 | поверка 1-го водосчетчика холодной воды Dn50 установленного в здании жилого дома | № 486 от 31.08.09. | 2407.27 | обслуживание РТДО |  | 30.69 | обслуживание РТДО |  | 30.69 |  |  |  | замена вх.вентилей д15 мм - 4шт. | 1092 от 18.12.09г. | 847 |  |  |  | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 21 от 12.02.10 | 872.73 | [8 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [18 empty] | устранение течи канализационного стояка | 224 от 31.12.10 | 315.29 | [9 empty] | закрытие люка кровли | 78 от 15.04.11 | 513.12 |  |  | испытание тепловых сетей на максимальную температуру | 91 от 06.05.11 | 162.32 | опрессовка бойлера |  | 1362.77 |  |  |  | ремонт канализации | 152 от 26.08.11 | 377.04 | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 161 | [9 empty] | дезинсекция |  | 61.899 | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 31 от 17.02.12 | 4288.8 | дератизация |  | 92.85 | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 95 от 13.04.12 | 665.68
| 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 249.36 | Обслуживание водоподогревателей (1 шт.) |  | 436.39 | Аварийное обслуживание |  | 4956.19 |  |  |  | Ревизия эл.щитка | № 27 от 06.04.09г. | 88.23 |  | Ревизия эл.щитка | № 143 от 26.05.09г. | 916.81 | Дезинсекция |  | 147.52 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 859.66 | Управление МКД |  | 5330.24 | обьслуживание насосов |  | 30.69 | обьслуживание насосов |  | 30.69 |  |  |  | ревизия распаечной коробки | 1093 от 18.12.09г. | 360.93 |  |  |  | ремонт ВВП | 20 от 12.02.10 | 57994.55 | [8 empty] | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | ревизия эл.щитка | 94 от 18.06.10 | 180.46 | [15 empty] | регулятор температуры РТДО 25 | 3604 от 13.12.10 | 12965.6 | [9 empty] | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 25А | 76 от 15.04.11 | 405.7 |  |  | ревизия эл.щитка,замена деталей | 99 от 27.05.11 | 649.72 | [6 empty] | смена вентиля ф 20 мм с САГ | 152 от 26.08.11 | 1192.63 | смена задвижки | 178 от 30.09.11 | 3261.97 | [9 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | Проверка бойлера на предмет накипеобразования латунных трубок (со снятием калачей) | 40 от 29.02.12 | 1298.54 | дезинсекция |  | 61.899 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 161
| 3117,1 м2 | 436.39 | 3117,1 м2 | 436.39 | 3117,1 м2 | 436.39 | 3117,1 м2 | 436.39 | 3117,1 м2 | 436.39 | 3117,1 м2 | 436.39 | 3117,1 м2 | 436.39 | 3117,1 м2 | 436.39 | 3117,1 м2 | 3491.12 | Обслуживание насосов (1 шт.) |  | 31.17 | Учет и расчет платежей |  | 2088.46 |  |  |  | Замена кран шарового на гор.воду | № 53 от 07.04.09г. | 2953.36 |  | Ревизия эл.щитка | № 161 от 29.05.09г. | 298.25 | дополнительные работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 4635.97 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | обслуживание РТДО |  | 30.69 | анализ горячей воды |  | 92.07 | обслуживание бойлеров |  | 521.68 |  |  |  | ревизия эл.щитка | 1093 от 18.12.09г. | 180.46 |  |  |  | смена вентиля ф 25 мм | 20 от 12.02.10 | 546.1 | [8 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | ревизия задвижек ф50 | 95 от 18.06.10 | 6530.4 | [32 empty] | дератизация |  | 92.85 | [9 empty] | устранение свища на п/сушителе | 178 от 30.09.11 | 545.44 | [12 empty] | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 26 от 10.02.12 | 358.74 |  |  |  | дератизация |  | 92.85
| 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 249.36 | Обслуживание регуляторов тепла (1 шт.) |  | 31.17 | Обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  |  | Определение в работе | № 39 от 07.04.09г. | 149.12 |  | Проверка работы квартирных эл.счетчиков | № 162 от 29.05.09г. | 63.9086 | обслуживание РТДО |  | 30.69 | Управление МКД |  | 5330.24 | обьслуживание насосов |  | 30.69 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 92.07 |  |  |  | замена вх.вентилей д.15мм - 2 шт. | 1096 от 25.12.09г. | 847 | [17 empty] | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 95 от 18.06.10 | 1167.14 | [32 empty] | дезинсекция |  | 61.899 | [9 empty] | Регулировка системы центрального отопления |  | 2125.03 | [12 empty] | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 41 от 29.02.12 | 4288.8 |  |  |  | дезинсекция |  | 61.899
| 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 31.17 | 3117,1 м2 | 249.36 | Аварийное обслуживание |  | 4956.19 | Дератизация |  | 119.09 |  |  |  | Ревизия эл.щитка, замена деталей | № 55 от 09.04.09г. | 301.97 |  | Замена трансформаторов тока | № 165 от 29.05.09г. | 2858.88 | обьслуживание насосов |  | 30.69 | обслуживание РТДО |  | 30.69 | анализ горячей воды |  | 92.07 | [9 empty] | прочистка вентил.вытяжки | 1098/1 от 25.12.09г. | 387.88 | [17 empty] | ревизия и регулировка элеваторного узла | 95 от 18.06.10 | 577.12 | [32 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [24 empty] | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 11.02.12 | 649.27
| 3117,1 м2 | 872.78 | 3117,1 м2 | 872.78 | 3117,1 м2 | 872.78 | 3117,1 м2 | 872.78 | 3117,1 м2 | 872.78 | 3117,1 м2 | 872.78 | 3117,1 м2 | 872.78 | 3117,1 м2 | 872.78 | 3117,1 м2 | 6982.24 | Учет и расчет платежей |  | 2088.46 | [6 empty] | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 119.09 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 147.52 | анализ горячей воды |  | 92.07 | обьслуживание насосов |  | 30.69 | [12 empty] | замена вх.вентилей д.20 мм - 2шт. | 1101 от 31.12.09г. | 987.72 | [17 empty] | ревизия эл.щитка | 97 от 25.06.10 | 180.46 | [59 empty] | дератизация |  | 92.85
| 3117,1 м2 | 155.86 | 3117,1 м2 | 155.86 | 3117,1 м2 | 155.86 | 3117,1 м2 | 155.86 | 3117,1 м2 | 155.86 | 3117,1 м2 | 155.86 | 3117,1 м2 | 155.86 | 3117,1 м2 | 155.86 | 3117,1 м2 | 1246.88 | Восстановление освещения- автомат ае 1031 1ШТ. |  | 687.12 | [6 empty] | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 859.66 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 859.66 | Дератизация |  | 119.09 | обслуживание бойлеров |  | 521.68 | [12 empty] | анализ горячей воды | 5/02515 от 28.12.09г. | 45.21 | [17 empty] | установка розетки | 100 от 30.06.10 | 254.88 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [50 empty] | дезинсекция |  | 61.899
| 3117,1 м2 | 4956.19 | 3117,1 м2 | 4956.19 | 3117,1 м2 | 4956.19 | 3117,1 м2 | 4956.19 | 3117,1 м2 | 4956.19 | 3117,1 м2 | 4956.19 | 3117,1 м2 | 4956.19 | 3117,1 м2 | 4956.19 | 3117,1 м2 | 39649.52 | [9 empty] | Аварийное обслуживание |  | 4956.19 |  | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 92.07 | [32 empty] | дезинсекция |  | 147.52 | дезинсекция |  | 147.52 | дезинсекция |  | 147.52 | дезинсекция |  | 147.52 | дезинсекция |  | 147.52 | [9 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82
| 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 93.51 | 3117,1 м2 | 748.08 | [9 empty] | Учет и расчет платежей |  | 2088.46 |  | Управление МКД |  | 5330.24 | [18 empty] | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 119.09 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 119.09 | дератизация в строениях |  | 119.09 | дератизация в строениях |  | 119.09 | дератизация в строениях |  | 119.09 | [5 empty] | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09 | дератизация |  | 119.09
| 3117,1 м2 | 62.34 | 3117,1 м2 | 62.34 | 3117,1 м2 | 62.34 | 3117,1 м2 | 62.34 | 3117,1 м2 | 62.34 | 3117,1 м2 | 62.34 | 3117,1 м2 | 62.34 | 3117,1 м2 | 62.34 | 3117,1 м2 | 498.72 | [13 empty] | обслуживание РТДО |  | 30.69 | [18 empty] | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | [5 empty] | ремонт кровли | 96 от 18.06.10 | 10607.7 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91 | Аварийное обслуживание |  | 5601.91
| 3117,1 м2 | 2088.46 | 3117,1 м2 | 2088.46 | 3117,1 м2 | 2088.46 | 3117,1 м2 | 2088.46 | 3117,1 м2 | 2088.46 | 3117,1 м2 | 2088.46 | 3117,1 м2 | 2088.46 | 3117,1 м2 | 2088.46 | 3117,1 м2 | 16707.68 | [13 empty] | обьслуживание насосов |  | 30.69 | [18 empty] | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | Аварийное обслуживание |  | 5018.53 | [5 empty] | Аварийное обслуживание |  | 4940.61 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1733.19
| 249 чел. | 3974.04 | 248 чел. | 3958.08 | 250 чел. | 3990 | 252 чел. | 4021.92 | 251 чел. | 4005.96 | 248 чел. | 3958.08 | 247 чел. | 3942.12 | 242 чел. | 3862.32 | 249 чел. | 31712.52 | [13 empty] | анализ горячей воды |  | 92.07 | [18 empty] | Управление МКД |  | 5330.24 | Управление МКД |  | 5330.24 | Управление МКД |  | 5330.24 | Управление МКД |  | 5330.24 | Управление МКД |  | 5330.24 | [5 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1534.35 | [32 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 92.85
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений | [14 empty] | Отключение отопления | 15 от 04.05.09 | 315.69 | [18 empty] | обслуживание РТДО |  | 30.69 | обслуживание РТДО |  | 30.69 | обслуживание РТДО |  | 30.69 | обслуживание РТДО |  | 30.69 | обслуживание РТДО |  | 30.69
| шар.кран D20 - 1 шт. | 227.42 | вентили D20 - 2 шт. | 454.84 | [10 empty] | кран шар. D15 - 1 шт. | 227.42 |  | 909.68 | [34 empty] | обьслуживание насосов |  | 30.69 | обьслуживание насосов |  | 30.69 | обьслуживание насосов |  | 30.69 | обьслуживание насосов |  | 30.69 | обьслуживание насосов |  | 30.69
[5 empty] | 2 м2 | 380.9 | [11 empty] | 380.9 | [34 empty] | анализ горячей воды |  | 92.07 | обслуживание бойлеров |  | 521.68 | анализ горячей воды |  | 92.07 | анализ горячей воды |  | 92.07 | обслуживание бойлеров |  | 521.68
[5 empty] | х | [12 empty] | 0 | [37 empty] | анализ горячей воды |  | 92.07 | [6 empty] | анализ горячей воды |  | 92.07
[5 empty] | автоматы АЕ1031 - 2 шт., ЛОН - 4 шт. | 478.89 |  |  | ЛОН - 4 шт., каб. АВВГ3х2,5 - 10 м | 1678.55 |  |  | автоматы АЕ1031 - 2 шт., ЛОН - 10 шт. | 616.95 |  |  |  | 2774.39
[7 empty] | Задвижки D50 - 2 шт. | 7213.65 | [9 empty] | 7213.65
[9 empty] | 1 дверь, 1 замок | 363.63 | [7 empty] | 363.63
[11 empty] | батарея - 5 шт. | 2134.97 | кран шаровый D15 - 4 шт. | 909.69 |  |  |  | 3044.66
[11 empty] | автоматы АЕ1031 - 2 шт., транс.тока - 3 шт. | 2813.27 | автоматы АЕ1031 - 2 шт. | 386.85 | автоматы АЕ1031 - 2 шт. | 386.85 |  | 3586.97
[15 empty] | х |  |  | 0
[15 empty] | 2 двери | 467.47 |  | 467.47 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г.
ИТОГО: |  | 20690.9 |  | 20902.36 |  | 21339.23 |  | 27725.01 |  | 22537.58 |  | 25395.76 |  | 22345.05 |  | 21433.5 |  | 182369.39 |  |  | 16079.99 | 0 | 0 | 26299.85 | 0 | 0 | 17416.4 | 0 | 0 | 24980.5167 | 267146.1467 | 0 | 0 | 28144.3286 | 0 | 0 | 32757.31 |  |  | 25633.97 | 0 | 0 | 22814.63 | 0 | 0 | 19285.62 |  |  | 19778.44 | 0 | 0 | 17611.83 | 0 | 0 | 25966.46 | 0 | 0 | 26378.8 | 0 | 0 | 91892.7 | 0 | 0 | 24008.84 | 0 | 0 | 21029.13 | 355302.0586 | 622448.2052 |  |  | 32694.66 |  |  | 46044.3 |  |  | 28851.94 |  |  | 23410.37 |  |  | 25493.82 |  |  | 92349.07 |  |  | 25390.54 |  |  | 38731.22 |  |  | 27332.47 |  |  | 24892.48 |  |  | 38049.37 |  |  | 26243.52 | 429483.76 | 1051931.9652 |  |  | 35540.089 |  |  | 31477.599 |  |  | 25008.329 |  |  | 170544.859 |  |  | 32996.759 |  |  | 24890.069 |  |  | 24703.229 |  |  | 50748.279 |  |  | 26766.179 |  |  | 37639.789 |  |  | 25752.199 |  |  | 35634.259
Лицевой счет ул. Зеленова , 5 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г.
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 16716.86 |  | 16944.28 |  | 17349.23 |  | 23703.09 |  | 18531.62 |  | 21437.68 |  | 18402.93 |  | 17571.18 |  | 150656.87 |  |  | 16079.99 | 0 | 0 | 26299.85 | 0 | 0 | 17416.4 | 0 | 0 | 24980.5167 | 235433.6267 | 0 | 0 | 28144.3286 | 0 | 0 | 32757.31 |  |  | 25633.97 | 0 | 0 | 22814.63 | 0 | 0 | 19285.62 |  |  | 19778.44 | 0 | 0 | 17611.83 | 0 | 0 | 25966.46 | 0 | 0 | 26378.8 | 0 | 0 | 91892.7 | 0 | 0 | 24008.84 | 0 | 0 | 21029.13 | 355302.0586 | 590735.6852 |  |  | 32694.66 |  |  | 46044.3 |  |  | 28851.94 |  |  | 23410.37 |  |  | 25493.82 |  |  | 92349.07 |  |  | 25390.54 |  |  | 38731.22 |  |  | 27332.47 |  |  | 24892.48 |  |  | 38049.37 |  |  | 26243.52 | 429483.76 | 1020219.4452 |  |  | 35540.089 |  |  | 31477.599 |  |  | 25008.329 |  |  | 170544.859 |  |  | 32996.759 |  |  | 24890.069 |  |  | 24703.229 |  |  | 50748.279 |  |  | 26766.179 |  |  | 37639.789 |  |  | 25752.199 |  |  | 35634.259 | 521701.638 | 1541921.0832
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 24042.58 |  | 24042.58 |  | 24042.11 |  | 24041.79 |  | 24041.79 |  | 24041.79 |  | 24041.79 |  | 24041.79 |  | 192336.22 |  |  | 24041.79 |  |  | 24041.79 |  |  | 24041.79 |  |  | 24041.79 |  |  |  | 28686.56 |  |  | 28686.57 |  |  | 28686.56 |  |  | 28686.57 |  |  | 28693.19 |  |  | 28700.75 |  |  | 28700.75 |  |  | 28700.85 |  |  | 28700.74 |  |  | 28700.74 |  |  | 28969.39 |  |  | 28949.28 | 344861.95 | 344861.95 |  |  | 32839.43 |  |  | 32839.43 |  |  | 32839.43 |  |  | 32649.69 |  |  | 32649.69 |  |  | 32649.69 |  |  | 32649.69 |  |  | 32649.69 |  |  | 32651.29 |  |  | 32650.77 |  |  | 32650.77 |  |  | 32650.77 | 392370.34 | 737232.29 |  |  | 48702.15 |  |  | 48702.15 |  |  | 48702.15 |  |  | 48676.56 |  |  | 48676.56 |  |  | 48676.56 |  |  | 48676.56 |  |  | 48676.56 |  |  | 48676.56 |  |  | 48676.56 |  |  | 48676.56 |  |  | 48676.56 | 584195.49 | 1321427.78
Оплачено |  | 17507.63 |  | 20445.75 |  | 19102.22 |  | 21042.55 |  | 33915.06 |  | 21988.07 |  | 24336.44 |  | 20993.33 |  | 179331.05 |  |  | 19724.73 |  |  | 15968.83 |  |  | 23351.52 |  |  | 19858.9 | 258235.03 |  |  | 21986.38 |  |  | 19725.79 |  |  | 26699.04 |  |  | 29906.08 |  |  | 30196.95 |  |  | 29776.53 |  |  | 25695.51 |  |  | 33675.89 |  |  | 20811.75 |  |  | 31498.84 |  |  | 29553.13 |  |  | 20858.38 | 320384.27 | 578619.3 |  |  | 23119.13 |  |  | 24853.85 |  |  | 34581.51 |  |  | 31917.49 |  |  | 31315.4 |  |  | 27937.26 |  |  | 32356.67 |  |  | 28860.12 |  |  | 27205.88 |  |  | 31555.01 |  |  | 29661.75 |  |  | 35525.31 | 358889.38 | 937508.68 |  |  | 31919.54 |  |  | 42104.01 |  |  | 41002.6 |  |  | 45789.03 |  |  | 46953.66 |  |  | 47591.31 |  |  | 44770.53 |  |  | 50786.93 |  |  | 43054.52 |  |  | 52160.39 |  |  | 44511.73 |  |  | 50500.01 | 541144.26 | 1478652.94
Задолженность (+) , переплата (-) | 62090.43 | 6534.95 |  | 3596.83 |  | 4939.89 |  | 2999.24 |  | -9873.27 |  | 2053.72 |  | -294.65 |  | 3048.46 | 75095.6 | 13005.17 |  |  | 4317.06 | 0 | 0 | 8072.96 | 0 | 0 | 690.27 | 0 | 0 | 4182.89 | 150432.45 | 0 | 0 | 6700.18 | 0 | 0 | 8960.78 |  |  | 1987.52 | 0 | 0 | -1219.51 | 0 | 0 | -1503.76 |  |  | -1075.78 | 0 | 0 | 3005.24 | 0 | 0 | -4975.04 | 0 | 0 | 7888.99 | 0 | 0 | -2798.1 | 0 | 0 | -583.74 | 0 | 0 | 8090.9 | 24477.68 | 174910.13 |  |  | 9720.3 |  |  | 7985.58 |  |  | -1742.08 |  |  | 732.2 |  |  | 1334.29 |  |  | 4712.43 |  |  | 293.02 |  |  | 3789.57 |  |  | 5445.41 |  |  | 1095.76 |  |  | 2989.02 |  |  | -2874.54 | 33480.96 | 208391.09 |  |  | 16782.61 |  |  | 6598.14 |  |  | 7699.55 |  |  | 2887.53 |  |  | 1722.9 |  |  | 1085.25 |  |  | 3906.03 |  |  | -2110.37 |  |  | 5622.04 |  |  | -3483.83 |  |  | 4164.83 |  |  | -1823.45 | 43051.23 | 251442.32
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 13005.17 | [12 empty] | 13005.17 | [36 empty] | 0 | 13005.17 | [36 empty] | 0 | 13005.17 | [36 empty] | 0 | 13005.17
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 790.77 |  | 3501.47 | 0 | 1752.99 | 0 | -2660.54 | 0 | 15383.44 | 0 | 550.39 | 0 | 5933.51 | 0 | 3422.15 |  | 28674.18 |  |  | 3644.74 | 0 | 0 | -10331.02 | 0 | 0 | 5935.12 | 0 | 0 | -5121.6167 | 22801.4033 | 0 | 0 | -6157.9486 | 0 | 0 | -13031.52 |  |  | 1065.07 | 0 | 0 | 7091.45 | 0 | 0 | 10911.33 |  |  | 9998.09 | 0 | 0 | 8083.68 | 0 | 0 | 7709.43 | 0 | 0 | -5567.05 | 0 | 0 | -60393.86 | 0 | 0 | 5544.29 | 0 | 0 | -170.75 | -34917.7886 | -12116.3852 |  |  | -9575.53 |  |  | -21190.45 |  |  | 5729.57 |  |  | 8507.12 |  |  | 5821.58 |  |  | -64411.81 |  |  | 6966.13 |  |  | -9871.1 |  |  | -126.59 |  |  | 6662.53 |  |  | -8387.62 |  |  | 9281.79 | -70594.38 | -82710.7652 |  |  | -3620.549 |  |  | 10626.411 |  |  | 15994.271 |  |  | -124755.829 |  |  | 13956.901 |  |  | 22701.241 |  |  | 20067.301 |  |  | 38.651 |  |  | 16288.341 |  |  | 14520.601 |  |  | 18759.531 |  |  | 14865.751 | 19442.622 | -63268.1432
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по вывозу мусора |  | 3974.04 |  | 3958.08 |  | 3990 |  | 4021.92 |  | 4005.96 |  | 3958.08 |  | 3942.12 |  | 3862.32 |  | 31712.52 |  |  | 6821.47 |  |  | 6083.86 |  |  | 6138.51 |  |  | 5404.66 | 56161.02 |  |  | 5312.9 |  |  | 5184.38 |  |  | 5332.11 |  |  | 5448.81 |  |  | 5394.48 |  |  | 1935.21 |  |  | 4600.04 |  |  | 4687.53 |  |  | 5212.55 |  |  | 5243.58 |  |  | 5353.41 |  |  | 5244.68 | 58949.68 | 115110.7 |  |  | 5935.26 |  |  | 5226.02 |  |  | 5790.38 |  |  | 5828.38 |  |  | 5825.06 |  |  | 5976.04 |  |  | 5811.46 |  |  | 5808.85 |  |  | 5544.18 |  |  | 6052.02 |  |  | 5928.28 |  |  | 5915.83 | 69641.76 | 184752.46 |  |  | 5872.21 |  |  | 6289.04 |  |  | 6175.48 |  |  | 6302.58 |  |  | 6371.35 |  |  | 6418.42 |  |  | 6337.58 |  |  | 6364.26 |  |  | 6321.07 |  |  | 6201.52 |  |  | 6405.55 |  |  | 6336.77 | 75395.83 | 260148.29
Начислено |  | 3914.59 |  | 3688.19 |  | 3912.69 |  | 4001.33 |  | 3967.37 |  | 3789.2 |  | 3864.44 |  | 3748.45 |  | 30886.26 |  |  | 3700.43 |  |  | 3784.93 |  |  | 3749.05 |  |  | 3697.55 | 45818.22 |  |  | 5312.9 |  |  | 5184.38 |  |  | 5332.11 |  |  | 5448.81 |  |  | 5394.48 |  |  | 1935.21 |  |  | 4600.04 |  |  | 4687.53 |  |  | 5212.55 |  |  | 5243.58 |  |  | 5353.41 |  |  | 5244.68 | 58949.68 | 104767.9 |  |  | 5935.26 |  |  | 5226.02 |  |  | 5790.38 |  |  | 5828.38 |  |  | 5825.06 |  |  | 5976.04 |  |  | 5811.46 |  |  | 5808.85 |  |  | 5544.18 |  |  | 6052.02 |  |  | 5928.28 |  |  | 5915.83 | 69641.76 | 174409.66 |  |  | 5872.21 |  |  | 6289.04 |  |  | 6175.48 |  |  | 6302.58 |  |  | 6371.35 |  |  | 6418.42 |  |  | 6337.58 |  |  | 6364.26 |  |  | 6321.07 |  |  | 6201.52 |  |  | 6405.55 |  |  | 6336.77 | 75395.83 | 249805.49
Оплачено |  | 3412.9 |  | 3099.02 |  | 3399.29 |  | 3585.31 |  | 4580.73 |  | 3486.5 |  | 3867.02 |  | 3210.62 |  | 28641.39 |  |  | 3215.74 |  |  | 2410.23 |  |  | 4171.46 |  |  | 3460.81 | 41899.63 |  |  | 3337.08 |  |  | 3683.91 |  |  | 5016.32 |  |  | 5104.81 |  |  | 5776.35 |  |  | 2022.72 |  |  | 4661.68 |  |  | 4922.83 |  |  | 4189.46 |  |  | 6437.95 |  |  | 4943.43 |  |  | 4370.68 | 54467.22 | 96366.85 |  |  | 4083.03 |  |  | 4776.22 |  |  | 6622.93 |  |  | 4885.64 |  |  | 5549.34 |  |  | 5360.52 |  |  | 5177.13 |  |  | 5012.66 |  |  | 5042.42 |  |  | 5355.43 |  |  | 5574.75 |  |  | 4782.96 | 62223.03 | 158589.88 |  |  | 5791.19 |  |  | 5856.93 |  |  | 5649.07 |  |  | 5751.76 |  |  | 5017.59 |  |  | 6075.27 |  |  | 6406.49 |  |  | 5442.44 |  |  | 5126.18 |  |  | 6600.92 |  |  | 5718.41 |  |  | 7097.97 | 70534.22 | 229124.1
Задолженность (+) , переплата (-) | 13509.84 | 501.69 |  | 589.17 |  | 513.4 |  | 416.02 |  | -613.36 |  | 302.7 |  | -2.58 |  | 1691.64 | 15754.71 | 3398.68 |  |  | 484.69 | 0 | 0 | 1374.7 | 0 | 0 | -422.41 | 0 | 0 | 236.74 | 5072.4 | 0 | 0 | 1975.82 | 0 | 0 | 1500.47 |  |  | 315.79 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -381.87 |  |  | -87.51 | 0 | 0 | -61.64 | 0 | 0 | -235.3 | 0 | 0 | 1023.09 | 0 | 0 | -1194.37 | 0 | 0 | 409.98 | 0 | 0 | 874 | 4482.46 | 9554.86 |  |  | 1852.23 |  |  | 449.8 |  |  | -832.55 |  |  | 942.74 |  |  | 275.72 |  |  | 615.52 |  |  | 634.33 |  |  | 796.19 |  |  | 501.76 |  |  | 696.59 |  |  | 353.53 |  |  | 1132.87 | 7418.73 | 16973.59 |  |  | 81.02 |  |  | 432.11 |  |  | 526.41 |  |  | 550.82 |  |  | 1353.76 |  |  | 343.15 |  |  | -68.91 |  |  | 921.82 |  |  | 1194.89 |  |  | -399.4 |  |  | 687.14 |  |  | -761.2 | 4861.61 | 21835.2
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 3398.68 | [12 empty] | 3398.68 | [36 empty] | 0 | 3398.68 | [36 empty] | 0 | 3398.68 | [36 empty] | 0 | 3398.68
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -561.14 | 0 | -859.06 | 0 | -590.71 | 0 | -436.61 | 0 | 574.77 | 0 | -471.58 | 0 | -75.1 | 0 | -651.7 |  | -3071.13 |  |  | -3605.73 | 0 | 0 | -3673.63 | 0 | 0 | -1967.05 | 0 | 0 | -1943.85 | 20745.75 | 0 | 0 | -1975.82 | 0 | 0 | -1500.47 |  |  | -315.79 | 0 | 0 | -344 | 0 | 0 | 381.87 |  |  | 87.51 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | -1023.09 | 0 | 0 | 1194.37 | 0 | 0 | -409.98 | 0 | 0 | -874 | -4482.46 | 16263.29 |  |  | -1852.23 |  |  | -449.8 |  |  | 832.55 |  |  | -942.74 |  |  | -275.72 |  |  | -615.52 |  |  | -634.33 |  |  | -796.19 |  |  | -501.76 |  |  | -696.59 |  |  | -353.53 |  |  | -1132.87 | -7418.73 | 8844.56 |  |  | -81.02 |  |  | -432.11 |  |  | -526.41 |  |  | -550.82 |  |  | -1353.76 |  |  | -343.15 |  |  | 68.91 |  |  | -921.82 |  |  | -1194.89 |  |  | 399.4 |  |  | -687.14 |  |  | 761.2 | -4861.61 | 3982.95
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 7036.64 | 0 | 4186 | 0 | 5453.29 | 0 | 3415.26 | 0 | -10486.63 | 0 | 2356.42 | 0 | -297.23 | 0 | 4740.1 |  | 16403.85 |  |  | 4801.75 | 0 | 0 | 9447.66 | 0 | 0 | 267.86 | 0 | 0 | 4419.63 | 171178.2 | 0 | 0 | 8676 | 0 | 0 | 10461.25 |  |  | 2303.31 | 0 | 0 | -875.51 | 0 | 0 | -1885.63 |  |  | -1163.29 | 0 | 0 | 2943.6 | 0 | 0 | -5210.34 | 0 | 0 | 8912.08 | 0 | 0 | -3992.47 | 0 | 0 | -173.76 | 0 | 0 | 8964.9 | 28960.14 | 184464.99 |  |  | 11572.53 |  |  | 8435.38 |  |  | -2574.63 |  |  | 1674.94 |  |  | 1610.01 |  |  | 5327.95 |  |  | 927.35 |  |  | 4585.76 |  |  | 5947.17 |  |  | 1792.35 |  |  | 3342.55 |  |  | -1741.67 | 40899.69 | 225364.68 |  |  | 16863.63 |  |  | 7030.25 |  |  | 8225.96 |  |  | 3438.35 |  |  | 3076.66 |  |  | 1428.4 |  |  | 3837.12 |  |  | -1188.55 |  |  | 6816.93 |  |  | -3883.23 |  |  | 4851.97 |  |  | -2584.65 | 47912.84 | 273277.52
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | 229.63 | 0 | 2642.41 | 0 | 1162.28 | 0 | -3097.15 | 0 | 15958.21 | 0 | 78.81 | 0 | 5858.41 | 0 | 2770.45 |  | 25603.05 |  |  | 39.01 | 0 | 0 | -14004.65 | 0 | 0 | 3968.07 | 0 | 0 | -7065.4667 | 8540.0133 | 0 | 0 | -8133.7686 | 0 | 0 | -14531.99 |  |  | 749.28 | 0 | 0 | 6747.45 | 0 | 0 | 11293.2 |  |  | 10085.6 | 0 | 0 | 8145.32 | 0 | 0 | 7944.73 | 0 | 0 | -6590.14 | 0 | 0 | -59199.49 | 0 | 0 | 5134.31 | 0 | 0 | -1044.75 | -39400.2486 | -30860.2352 |  |  | -11427.76 |  |  | -21640.25 |  |  | 6562.12 |  |  | 7564.38 |  |  | 5545.86 |  |  | -65027.33 |  |  | 6331.8 |  |  | -10667.29 |  |  | -628.35 |  |  | 5965.94 |  |  | -8741.15 |  |  | 8148.92 | -78013.11 | -108873.3452 |  |  | -3701.569 |  |  | 10194.301 |  |  | 15467.861 |  |  | -125306.649 |  |  | 12603.141 |  |  | 22358.091 |  |  | 20136.211 |  |  | -883.169 |  |  | 15093.451 |  |  | 14920.001 |  |  | 18072.391 |  |  | 15626.951 | 14581.012 | -94292.3332
25642.06
[55 empty] | 30839.8348 | [5 empty] | -34949.7952 |  |  | -29815.4852 |  |  | -30860.2352 | 414251.7386 |  |  |  | -38704.5552 |  |  | -60344.8052 |  |  | -53782.6852 |  |  | -46218.3052 |  |  | -40672.4452 |  |  | -105699.7752 |  |  | -99367.9752 |  |  | -110035.2652 |  |  | -107953.5952 |  |  | -101987.6552 |  |  | -110728.8052 |  |  | -102579.8852 |  |  |  |  | -102649.5242 |  |  | -92455.2232 |  |  | -76987.3622 |  |  | -202294.0112 |  |  | -189690.8702 |  |  | -167332.7792 |  |  | -147196.5682 |  |  | -148079.7372 |  |  | -132986.2862 |  |  | -118066.2852 |  |  | -99993.8942 |  |  | -84366.9432
[66 empty] | нежилое | 3583.44 | 378434.93 | [23 empty] | нежилые | 2710.02 |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые | 3631.93 | 6341.95 | 9925.39 |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые |  |  | нежилые | 9459.68 |  | 19385.07
[67 empty] | -27276.7952 |  |  |  |  | 38629.92 |  |  | 51270.32 |  |  | 34642.32 |  |  | 29238.75 |  |  | 31318.88 |  |  | 98325.11 |  |  | 31202 |  |  | -107325.2452 |  |  | -107953.5952 |  |  | -101987.6552 |  |  | -110728.8052 |  |  | -98947.9552 | -71671.16 | -98947.9552 |  |  | -102649.5242 |  |  | -92455.2232 |  |  | -76987.3622 |  |  | -202294.0112 |  |  | -189690.8702 |  |  | -167332.7792 |  |  | -147196.5682 |  |  | -148079.7372 |  |  | -132986.2862 |  |  | -118066.2852 |  |  | -99993.8942 |  |  | -74907.2632 |  | -74907.2632
[72 empty] | 27202.16 |  |  | 29630.07 |  |  | 41204.44 |  |  | 36803.13 |  |  | 36864.74 |  |  | 33297.78 |  |  | 37533.8
[141 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[141 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 597097.468
[141 empty] | Начислено за год |  |  | 659591.32
[141 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 611678.48
[141 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -47912.84
[141 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | 62493.852
[141 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | -98947.9552
[141 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | -74907.2632
[141 empty] | Нежилые |  |  | 9459.68
[141 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 27033.64 | 10399,13 (по тарифу)