## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Ленинского Комсомола , 14 с мая 2012 г. по апрель 2013 г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009г. |  |  | апрель 2009 г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г. |  |  |  |  | Май 2012 г. |  |  | Июнь 2012 г. |  |  | Июль 2012 г. |  |  | Август 2012 г. |  |  | Сентябрь 2012 г. |  |  | Октябрь 2012 г. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  | Январь 2013 г. |  |  | Февраль 2013 г. |  |  | Март 2013 г. |  |  | Апрель 2013 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 5539,5 м2 | 10525.05 | 5539,5 м2 | 10525.05 | 5539,5 м2 | 10525.05 | 5539,5 м2 | 10525.05 | 5539,5 м2 | 10525.05 | 5539,5 м2 | 10525.05 | 5539,5 м2 | 10525.05 | 5539,5 м2 | 10525.05 | 5539,5 м2 | 84200.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10525.05 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10525.05 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10525.05 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10525.05 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 10026.5 |  |  | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 | Управление МКД |  | 10303.47 |  |  | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 | Управление МКД |  | 11575.47 |  |  | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24 | Управление МКД |  | 12406.24
| 5539,5 м2 | 1329.5 | 5539,5 м2 | 1329.5 | 5539,5 м2 | 1329.5 | 5539,5 м2 | 1329.5 | 5539,5 м2 | 1329.5 | 5539,5 м2 | 1329.5 | 5539,5 м2 | 1329.5 | 5539,5 м2 | 1329.5 | 5539,5 м2 | 10636 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 184.58 | Проверка и восстановление работоспособности регуляторов БГВ | № 3 от 04.02.09г. | 721.03 | Замена лампочек в подъезде | № 221 от 27.03.09г. | 174.37 | Замена нагревательных элементов на электроплите | № 190от 27.04.09г | 596.49 |  | Освещение подвала | № 6 от 04.05ю09г. | 822.44 | Замена лампочки 1шт. | № 2/эл от 01.06.09г. | 155.72 | врезка вентилей под промывку | № 116 от 10.07.09. | 15875.58 | замена лампочек | № 8 от 03.08.09. | 114.15 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжение | № 24 от 08.09.09. | 263.07 | замена крана маевского | № 906 от 07.10.09г. | 249.42 | ревизия ВРУ | 993 от 03.11.09г. | 160.88 | ревизия эл.щитка | 1097/1 от 25.12.09г. | 180.46 | ремонт эл. плиты | 7 от 22.01.10 | 360.93 | проверка промочки по эл.щитку | 23 от 19.02.10 | 45.88 | прочистка канализационной /вентиляционной/ вытяжки | 42 от 12.03.10 | 581.82 | смена вентиля ф 15 мм | 60 от 09.04.10 | 620.14 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6924.38 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7558.96 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8086.21
| 5539,5 м2 | 1052.51 | 5539,5 м2 | 1052.51 | 5539,5 м2 | 1052.51 | 5539,5 м2 | 1052.51 | 5539,5 м2 | 1052.51 | 5539,5 м2 | 1052.51 | 5539,5 м2 | 1052.51 | 5539,5 м2 | 1052.51 | 5539,5 м2 | 8420.08 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления |  | 1052.51 | Технический осмотр систем тепло , водоснабжения , водоотведения | № 3 от 02.02.09г. | 505.53 | Замена трансформатора тока | № 119 от 17.03.09г. | 2836.68 | Ревизия жилого дома, ремонт электроснабжения, замена деталей | № 128 от 17.04.09г. | 4435.86 |  | Отключение отопления | № 16 от 04.05.09г. | 242.8385 | Изготовление и установка досок объявлений -8шт. | № 5/пк от 01.06.09г. | 1919.46 | крепление почтовых ящиков | № 34 от 13.07.09. | 751.73 | замена вентиля | № 111 от 17.08.09. | 883.22 | ремонт канализации в подвале | № 62 от 14.09.09. | 3684.82 | ревизия распаечной коробки | 919 от 12.10.09г. | 360.93 | замена входных вентилей ф 15 | 1034 от 16.11.09г. | 581.82 | ревизия вентилей д.15 - д.40 | 1089 от 11.12.09г. | 207.6 | освещение подвала | 7 от 22.01.10 | 716.64 | ремонт кровли | 27 от 27.02.10 | 3535.9 | ревизия ВРУ и этажных эл.щитков, замена деталей, протяжка контактов | 43 от 19.03.10 | 2155.06 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки | 66 от 23.04.10 | 2129.32 |  |  | анализ горячей воды |  | 166.19 | заполнение системы отопления технической водой | 88 от 04.06.10 | 153.93 | восстановление освещения в подвале | 105 от 02.07.10 | 1223.47 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 129 от 13.08.10 | 596.48 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 161 от 24.09.10 | 2129.32 | ревизия эл.щитка.замена автомата АЕ 16А | 170 от 08.10.10 | 347.17 | осмотр и ревизия ВРУ | 195 от 26.11.10 | 603.26 | прочистка канализационной вытяжки | 225 от 31.12.10 | 581.82 | ревизия эл.щитка | 6 от 14.01.11 | 180.46 | ревизия эл.щитка | 40 от 25.02.11 | 180.46 | ревизия эл.щитка | 67 от 31.03.11 | 180.46 | ревизия эл.щитка | 73 от 08.04.11 | 180.46 |  |  | ремонт ВВП | 97 от 20.05.11 | 1430.96 | з0акрепление канализации стояка | 113 от 10.06.11 | 332.3 | смена манометров | 136 от 29.07.11 | 4777.09 | врезка КИП | 142 от 05.08.11 | 1170.87 | гидравлическое испытание вх.заполрной арматуры | 172 от 16.09.11 | 681.4 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 189 от 14.10.11 | 393.46 | устранение течи канализационного стояка | 208 от 11.11.11 | 188 | ревизия эл считка, замена автомата АЕ 16А | 230 от 09.12.11 | 393.46 | Ревизия ВРУ (калькуляция №6ЭЛ/ТСС/11) | 7 от 20.01.12 | 678.69 | Ревизия эл.щитка, замена деталей - акт №16 от 17.02.12 | 29 от 17.02.12 | 160.11 | Устранение течи батареи | 50 от 02.03.12 (акт № 2 от 01.03.12) | 1428.74 | Освещение подвала | 89 от 06.04.12 (акт № 8 от 04.04.12) | 388.27 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69 | Аварийное обслуживание |  | 10744.69
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) |  |  | Гидравлическое испытание подогревателя горячего водоснабжения | № 4 от 12.02.09г. | 721.03 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 113/1 от 17.03.09г. | 640.91 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 60 от 08.04.09г. | 737.1575 |  | Проверка бойлеров на плотность по графику | № 25 от 05.05.09г. | 350.7667 | Заделка вентиляционных отверстий в подвалах | № 6/пк от 01.06.09г. | 976.4 | замена нагревательного элемента на эл.плите | № 120 от 17.07.09 | 596.49 | установка заклушки | № 161 от 24.08.09. | 406.62 | ремонт отмостки (50,5 м2) | № 7 от 16.09.09. | 10403.02 | замена предохранителя в ВРУ | 925 от 13.10.09г. | 251.11 | ремонт двери выхода на кровлю | 1060 от 24.11.09г. | 68.6 | замена вх.вентилей д.15 - 2шт. | 1089 от 11.12.09г. | 813.76 | демонтаж светильников | 7 от 22.01.10 | 1117.09 | смена вентиля ф 15 мм | 26 от 27.02.10 | 310.07 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 47 от 269.03.10 | 1064.66 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 62 от 16.04.10 | 113.94 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 228.64 | опрессовка системы центрального оттопления | 88 от 04.06.10 | 302.84 | восстановление освещения в подвале | 105 от 02.07.10 | 4157.14 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 681.4 | подключение и отключение компрессора | 118 от 24.06.11 | 205.33 | ревизия эл.щитка | 132 от 22.07.11 | 205.33 | смена чугунных задвижек на стальные | 142 от 05.08.11 | 9264.58 | ревизия эл.щитка | 171 от 16.09.11 | 205.33 | Текущий ремоент жилого дома: ремонт панельных швов | 194 от 21.10.12 | 75980.91 | замена стояка отопления в перекрытии | 208 от 11.11.11 | 979.08 | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 128.1 | Устранение течи на п/сушителе | 8 от 20.01.12 | 891.28 | Анализ воды | Протокол лабораторных исследований № 419 от 06.02.12 | 1443.49 | Перемотка муфтовых соединений | 81 от 30.03.12 (акт №30 от 28.03.12) | 1057.08 | Устранение свища на стояке ХВС | 90 от 06.04.12 (акт № 11 от 06.04.12) | 892.57 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3323.1
| 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 443.2 | Регулировка системы центрального отопления |  | 55.4 | Проверка бойлера на плотность | №38 от 12.02.09г. | 560.8 | Проверка эл.снабжения квартиры | № 150 от 20.03.09г. | 335.05 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 184.58 |  | Проведение тепловых испытаний | № 97 от 15.05.09г. | 350.7667 | Смена задвижек | № 58/сл от 09.06.09г. | 2411.09 | подключение и отключение компрессора | № 195 от 30.07.09. | 447.36 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 175 от 25.08.09. | 228.36 | замена входных вентилей | № 98 от 23.09.09. | 783.93 | замена патрона настенного | 940 от 19.10.09г. | 112.49 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 859.66 | замена вх.вентилей д.15 - 2 шт. | 1092 от 18.12.09г. | 581.82 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 4 от 15.01.10 | 677.52 | прочистка канализационной /вентиляционной/ вытяжки | 24 от 19.02.10 | 387.88 | смена вентиля ф 15 мм | 50 от 31.03.10 | 1240.28 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 184.58 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 88 от 04.06.10 | 2308.48 | смена вентиля | 115 от 23.07.10 | 244.36 | отключение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 332.48 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 181 от 29.10.10 | 4373.6 | ремонт инженерных систем водоотведения | 196 от 26.11.10 | 145621.68 | песко-соляная смесь |  | 941.72 | прочистка канализационной вытяжки | 18 от 28.01.10 | 713.7 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 61 от 18.03.11 | 2186.8 | отключение системы теплоснабжения,ГВС | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 94 от 13.05.11 | 358.74 | промывка системы центрального отопления | 119 от 24.06.11 | 5789.24 | ремонт кровли | 137 от 29.07.11 | 88450 | установка кип | 142 от 05.08.11 | 12328.62 | ремонт цоколя | 176 от 23.09.11 | 979.86 | Текущий ремоент жилого дома: ремонт панельных швов | 194 от 21.10.12 | 11650.39 | ремонт системы гвс | 218 от 30.11.11 | 96653.39 | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 132.92 | Устранение свища на стояке ГВС | 14 от 27.01.12 | 1422.54 | Проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок (со снятием калачей) | 33 от 24.02.12 | 1298.54 | Ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 80 от 30.03.12 | 786.92 | Обследование регулятора РТДО на раьотоспособность | 96 от 13.04.12 (акт № 22 от 10.04.12) | 176.18 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03
| 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 1329.52 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) |  | 166.19 | Прочистка подвальной канализации (кв.35) | №54 от 19.02.09г. | 837.61 | Замена лампочек в подъезде | № 20 от 05.03.09г. | 174.13 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 859.66 |  | Обследование инженерных сетей | № 124 от 19.05.09г. | 394.72 | Замена автомата | № 93/эл от 16.06.09г. | 696.27 | промывка системы отопления | № 259 от 30.07.09. | 2531.21 | замена лампочек | № 186 от 26.08.09. | 164.95 | замена элемента на эл.плите | № 223 от 30.09.09. | 298.25 | замена крана Маевского ф15 | 968 от 28.10.09г. | 249.42 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 184.58 | установка сливов по парапету | 1094 от 18.12.09г. | 1064.86 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 9 от 22.01.10г. | 2129.32 | прочистка канализационной/вентиляционной/ вытяжки | 21 от 12.02.10 | 387.88 | устранение течи батареи под контргайкой | 50 от 31.03.10 | 306.6 | анализ горячей воды |  | 166.19 |  |  | устранение течи канализационного стояка | 83 от 31.05.10 | 346.73 | промывка системы центрального отопления | 88 от 04.06.10 | 5145.91 | укрепление элеваторных узлов | 112 от 16.07.10 | 7806.01 | включение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 181 от 29.10.10 | 1064.66 | ремонт кровли | 187 от 03.11.10 | 17679.5 |  |  |  | отклю.чение и подключение эл.энергии после промочки | 16 от 28.01.11 | 45.88 |  |  |  | обследование ВВП на предмет закипания латунных трубок | 61 от 18.03.11 | 1154.2 | устранение свища на лежаке ГВС | 77 от 15.04.11 | 1377.79 |  |  | замена сгона | 91 от 06.05.11 | 522.51 | опрессовка системы центрального отопления | 119 от 24.06.11 | 681.4 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация | 420 от 01.12.11 | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03
| 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 443.2 | Прочистка вентиляционных каналов |  | 886.32 | Дератизация |  | 184.58 | Дератизация |  | 184.58 | Аварийное обслуживание |  | 8807.81 |  | Ремонт п/сушителя | № 127 от 19.05.09г. | 1589.34 | Замена лампочек 1шт. | № 114/эл от 18.06.09г. | 304.85 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 184.58 | ревизия эл.щитка | № 206 от 28.08.09. | 354.77 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 859.66 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 184.58 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 184.58 | дератизация в строениях |  | 184.58 | дератизация в строениях |  | 184.58 | дератизация в строениях |  | 184.58 |  |  | обшивка короба фанерой | 84 от 31.05.10 | 771.04 | подключение и отключение компрессора | 87 от 04.06.10 | 180.46 | анализ горячей воды |  | 166.19 | ревизия эл.щитка,замена автомата АЕ 16 А | 138 от 27.08.10 | 347.17 |  |  |  | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 177 от 22.10.10 | 2681.1 | смена запорной арматуры ГВС,ХВС | 199 от 30.11.10 | 114237.98 |  |  |  | смена венгтиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 12 от 21.01.11 | 2129.32 |  |  |  | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 66 от 25.03.11 | 779.64 | [5 empty] | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 93 от 13.05.11 | 393.46 | заполнение системы отопления технической водой | 119 от 24.06.11 | 3856.62 | дезинсекция |  | 244.12 | дезинсекция |  | 244.12 | дезинсекция |  | 244.12 | дезинсекция |  | 244.12 | [6 empty] | Устранение свища на стояке ГВС | 14 от 27.01.12 | 2503.18 | Прочистка вентеляционных каналов и канализационных вытяжек (Локальная смета №38) | 34 от 24.02.12 | 166.25 | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 58 от 07.03.12 (акт № 5 от 07.03.12) | 223.56 | Отключение системы отопления в местах общего пользования | 100 от 20.04.12 | 1298.4 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66
| 5539,5 м2 | 6259.67 | 5539,5 м2 | 6259.67 | 5539,5 м2 | 6259.67 | 5539,5 м2 | 6259.67 | 5539,5 м2 | 6259.67 | 5539,5 м2 | 6259.67 | 5539,5 м2 | 6259.67 | 5539,5 м2 | 6259.67 | 5539,5 м2 | 50077.36 | испытание трубопроводов системы центрального отопления |  |  | Аварийное обслуживание |  | 8807.81 | Аварийное обслуживание |  | 8807.81 | Учет и расчет платежей |  | 3711.47 |  | Проверка на плотность СТС /опрессовка/ | № 140 от 20.05.09г. | 263.075 | ревиизия задвижек ф 50 мм | 521 от 29.06.09 | 16743.74 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 228.64 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 184.58 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 184.58 | Управление МКД |  | 9472.55 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 1211.36 | устранение КИП | 91 от 11.06.10 | 24029.03 | восстановление тепловой изоляции системы отопления и ГВС | 113 от 16.07.10 | 43562.29 | [9 empty] | замена лампочек 40 вт в подъезде | 198 от 30.11.10 | 170.91 | [17 empty] | дератизация |  | 184.58 | ревизия эл.щитка | 121 от 30.06.11 | 205.33 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 402.5 |  |  | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16 | Дератизация |  | 166.16
| 5539,5 м2 | 886.32 | 5539,5 м2 | 886.32 | 5539,5 м2 | 886.32 | 5539,5 м2 | 886.32 | 5539,5 м2 | 886.32 | 5539,5 м2 | 886.32 | 5539,5 м2 | 886.32 | 5539,5 м2 | 886.32 | 5539,5 м2 | 7090.56 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 55.4 | Учет и расчет платежей |  | 3711.47 | Учет и расчет платежей |  | 3711.47 |  |  |  |  | Ревизия эл.щитовой | № 110 от 21.05.09г. | 298.25 | Освещение теплоузла | № 179/эл от 29.06.09г. | 734.85 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 859.66 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 184.58 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 228.64 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 228.64 | обслуживание РТДО |  | 55.4 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | [5 empty] | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 |  |  | дезинсекция |  | 244.12 | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 116 от 17.06.11 | 5964.92 |  |  |  | восстановление изоляции | 153 от 26.08.11 | 14284.76 | поверка прибора учета тепловой энергии и теплоносителя | 179 от 30.09.11 | 9562.5 |  |  |  | ремонт системы гвс | 218 от 30.11.11 | 51633.93 | [6 empty] | Проверка бойлера на плотность и прочность (Калькуляция №7/ТСС/11) | 40 от 29.02.12 | 649.27 | Ревизия ЩЭ | 63 от 16.03.12 | 2413.12 | Смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 105 от 28.04.12 | 2300.04 |  |  | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77 | Дезинсекция |  | 110.77
| 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 443.2 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции |  | 221.58 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  |  |  | Замена пакетного выключателя и проводки в эл.щитке | № 126 от 22.05.09г. | 718.53 | Дератизация |  | 184.58 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 228.64 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | обслуживание насосов |  | 55.4 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 |  |  | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [6 empty] | восстановление подъездного освещения | 192 от 19.11.10 | 1294.78 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [11 empty] | ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 116 от 17.06.11 | 8535.15 |  |  |  | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 402.5 | подключение системы отопления | 178 от 30.08.11 | 402.5 |  |  |  | замена сгона | 215 от 25.11.11 | 448.66 | [6 empty] | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 27.02.12 | 649.27 | Ревизия ЩЭ | 63 от 16.03.12 | 5429.52 | [5 empty] | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81
[146 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 166.16
| 5539,5 м2 | 221.58 | 5539,5 м2 | 221.58 | 5539,5 м2 | 221.58 | 5539,5 м2 | 221.58 | 5539,5 м2 | 221.58 | 5539,5 м2 | 221.58 | 5539,5 м2 | 221.58 | 5539,5 м2 | 221.58 | 5539,5 м2 | 1772.64 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности |  | 720.14 | [10 empty] | Ремонт задвижек | № 164 от 22.05.09г. | 433.61 | Дезинсекция |  | 228.64 | Управление МКД |  | 9472.55 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | Управление МКД |  | 9472.55 | Управление МКД |  | 9472.55 | анализ горячей воды |  | 166.19 | Управление МКД |  | 9472.55 | Управление МКД |  | 9472.55 | Управление МКД |  | 9472.55 | Управление МКД |  | 9472.55 | Управление МКД |  | 9472.55 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | [12 empty] | ремонт, смена секций водоподогревателя | 212 от 18.11.11 | 41359.09 | [6 empty] | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 3.02.12 | 649.27 | Ревизия ШР | 63 от 16.03.12 | 1055.73 | [5 empty] | Укрепление труб ПВХ на системе водоотведения | 126 от 31.05.12 | 19833.01 | Опрессовка бойлера | акт от 26.06.12 | 1458.16 | Ремонт панельных швов | 165 от 31.07.12 | 106025.89 | Изготовление и установка сопла | 170 от 03.08.12 | 1799.55 | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 199 от 21.09.12 | 729.1 |  |  |  | Замена стекла | 215 от 30.09.12 (акт от 13.11.12) | 360.9 | Проверка бойлера на плотность и прочность | акт от 04.12.12 | 1042.08 | Замена элемента на эл.плите | 5 от 11.01.13 (акт № 7 от 11.01.13) | 528.62 | Прочистка ливневок ото льда | 49 от 22.02.13 (акт № 10 от 19.02.13) | 266.17 | Смена регулятора РТДО | 61 от 07.03.13 (акт № 3 от 04.03.13) | 2100.81 | Очистка кровли от снега и сосулек | 90 от 05.04.13 (акт от 02.04.13) | 363.09
| 5539,5 м2 | 720.14 | 5539,5 м2 | 720.14 | 5539,5 м2 | 720.14 | 5539,5 м2 | 720.14 | 5539,5 м2 | 720.14 | 5539,5 м2 | 720.14 | 5539,5 м2 | 720.14 | 5539,5 м2 | 720.14 | 5539,5 м2 | 5761.12 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования |  | 55.4 | [10 empty] | Сдреливание стояка отопления | № 178 от 25.05.09г. | 197.31 | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | обслуживание РТДО |  | 55.4 | Управление МКД |  | 9472.55 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 2154.98 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 2154.98 |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 55.4 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 9 от 22.01.10 | 1064.66 | обслуживание РТДО |  | 55.4 | смена вентиля ф 15 мм | 40 от 12.03.10 | 310.07 | обслуживание РТДО |  | 55.4 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | ревизия задвижек ф 50 мм | 91 от 11.06.10 | 5714.1 | [12 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [9 empty] | прочистка канализационной вытяжки | 62 от 18.03.11 | 193.94 | [5 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | ревизия задвижек хвс ф 80,100 | 116 от 17.06.11 | 1969.65 | [12 empty] | ремонт секций водоподогревателя | 212 от 18.11.11 | 46612.17 | [9 empty] | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 63 от 16.03.12 (акт №18 от 15.03.12) | 332.84 | [5 empty] | Текущий ремонт жилого дома (колпаки) | 126 от 31.05.12 | 98856.33 |  |  |  | Ремонт панельных швов | 165 от 31.07.12 | 164340.14 | Смена задвижки на элеваторном узле | 178 от 17.08.12 | 4824.15 | Устранение свища в перекрытии | 199 от 21.09.12 (акт № 29 от 21.09.12) | 6745.11 |  |  |  | Смена задвижек чугунных на стальные (ХВС) | акт от 30.11.12 | 10881.77 |  |  |  | Ремонт эл.плиты | 5 от 11.01.13 (акт № 11 от 11.01.13) | 528.62 | Прочистка ливневок | 52 от 28.02.13 (акт № 20 от 26.02.13) | 540.41 | Прочистка ливневок | 90 от 05.04.13 (акт от 22.03.13) | 540.41 | Ревизия распаечной коробки | 88 от 05.04.13 (акт от 04.04.13) | 653.6
| 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 443.2 | Обслуживание водоподогревателей (2 шт.) |  | 775.53 | [10 empty] | Устранение течи батареи | № 182 от 26.05.09г. | 2006.37 | Управление МКД |  | 9472.55 | обслуживание насосов |  | 55.4 | обслуживание РТДО |  | 55.4 | обслуживание РТДО |  | 55.4 | обслуживание РТДО |  | 55.4 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 55.4 | смена задвижек стальных ф 100 мм | 9 от 22.01.10 | 7194.01 | обслуживание насосов |  | 55.4 | типография |  | 293.31 | обслуживание насосов |  | 55.4 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 91 от 11.06.10 | 8753.55 | [35 empty] | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 116 от 17.06.11 | 458.84 | [24 empty] | Ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 63 от 16.03.12 | 393.46 | [5 empty] | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 118 от 18.05.12 | 546.83 |  |  |  | Смена задвижки на элеваторном узле | 161 от 27.07.12 | 37048.45 | Ремонт канализационного стояка | 183 от 24.08.12 (акт № 19 от 22.08.12) | 659.12 | Подключение системы отопления | 203 от 28.09.12 | 430.68 | [9 empty] | Ревизия ВРУ | 14 от 18.01.13 | 726.2 |  |  |  | Прочистка ливневок | 90 от 05.04.13 (акт от 28.03.13) | 614.62 | Ревизия эл.щитка | 91 от 12.04.13 (акт от 08.04.13) | 221.76
| 5539,5 м2 | 775.53 | 5539,5 м2 | 775.53 | 5539,5 м2 | 775.53 | 5539,5 м2 | 775.53 | 5539,5 м2 | 775.53 | 5539,5 м2 | 775.53 | 5539,5 м2 | 775.53 | 5539,5 м2 | 775.53 | 5539,5 м2 | 6204.24 | Обслуживание насосов (1 шт.) |  | 55.4 | [10 empty] | Разделение подъездного освещения, установка выключателей | № 149 от 27.05.09г. | 3653.85 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание бойлеров |  | 387.77 | обслуживание насосов |  | 55.4 | обслуживание насосов |  | 55.4 | обслуживание насосов |  | 55.4 | [6 empty] | смена задвижек стальных ф 80 мм | 12 от 29.01.10 | 5697.44 |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 55.4 | обслуживание богйлеров |  | 387.77 | [5 empty] | ревизия и регулировка элеваторного узла | 91 от 11.06.10 | 2308.48 | [35 empty] | ревизия задвижек гвс ф 80,1000 | 116 от 17.06.11 | 656.55 | [24 empty] | Отогрев ливневок | 65 от 16.03.12 (акт № 7 от 12.03.12) | 252.65 | [5 empty] | Смена шарового крана ф 25 мм | 118 от 18.05.12 | 622 |  |  |  | Ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 150 от 06.07.12 | 4447.44 | Включение системы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 194 от 14.09.12 (акт № 8 от 12.09.12) | 774.62 | [9 empty] | Ревизия ВРУ | 14 от 18.01.13 (акт № 13 от 14.01.13) | 191.55 |  |  |  | Прочистка ливневок | 62 от 7.03.13 (акт № 5 от 5.03.13) | 525.32 | Проверка бойлера на плотность и прочность | 89 от 05.04.13 (акт от 03.04.13) | 1042.08
| 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 443.2 | Обслуживание регуляторов тепла (2 шт.) |  | 55.4 | [10 empty] | Регулировка бойлеров | № 191 от 28.05.09г. | 197.3063 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 8372.83 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | анализ горячей воды |  | 166.19 | обслуживание бойлеров |  | 387.77 | [6 empty] | обслуживание РТДО |  | 55.4 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 55.4 | [8 empty] | смена задвижек чугунных ф 50 мм | 91 от 11.06.10 | 5853 | [35 empty] | ревизия элеваторного узла | 116 от 17.06.11 | 2597.08 | [38 empty] | Ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 150 от 06.07.12 | 7344.48 | Замена лампочек 60 Вт в подъезде (в подвале) | 182 от 24.08.12 | 136.92 | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 190 от 07.09.12 (акт № 2 от 03.09.12) | 1088.19 | [9 empty] | Ревизия ЩЭ | 14 от 18.01.13 | 2582.08 | [6 empty] | Откачка воды из подвала | 98 от 26.04.13 (акт от 22.04.13) | 4783.98
| 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 55.4 | 5539,5 м2 | 443.2 | Обслуживание электроплит | [12 empty] | Дератизация | №144 от 31.05.09г | 184.58 | обслуживание РТДО |  | 55.4 | [9 empty] | анализ горячей воды |  | 166.19 | [6 empty] | обслуживание насосов |  | 55.4 | [14 empty] | смена задвижек чугунных ф 80 мм | 91 от 11.06.10 | 3155.88 | [35 empty] | промывка фильтров в тепловом пункте | 116 от 17.06.11 | 1298.52 | [38 empty] | Ревизия задвижек ХВС ф 80,100 мм | 150 от 06.07.12 | 2003.04 | Регулировка элеваторного узла | акт от 03.08.12 | 2990.79 | Замена сгона | 208 от 30.09.12 (акт № 1 от 30.09.12) | 584.07 | [9 empty] | Ревизия ЩЭ | 14 от18.01.13 | 5809.68
| 5539,5 м2 | 1606.46 | 5539,5 м2 | 1606.46 | 5539,5 м2 | 1606.46 | 5539,5 м2 | 1606.46 | 5539,5 м2 | 1606.46 | 5539,5 м2 | 1606.46 | 5539,5 м2 | 1606.46 | 5539,5 м2 | 1606.46 | 5539,5 м2 | 12851.68 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (4 шт.) | [12 empty] | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 228.64 | обслуживание насосов |  | 55.4 | [18 empty] | обслуживание бойлеров |  | 387.77 | [14 empty] | установка розетки в подвале | 90 от 11.06.10 | 1019.52 | [35 empty] | дератизация |  | 184.58 | [38 empty] | Ревизия задвижек ГВС ф 50 мм | 150 от 06.07.12 | 494.16 |  |  |  | Смена секций ВВП | 208 от 30.09.12 | 292019.28 | [9 empty] | Ревизия ШР | 14 от 18.01.13 | 1129.63
| 5539,5 м2 | 1551.06 | 5539,5 м2 | 1551.06 | 5539,5 м2 | 1551.06 | 5539,5 м2 | 1551.06 | 5539,5 м2 | 1551.06 | 5539,5 м2 | 1551.06 | 5539,5 м2 | 1551.06 | 5539,5 м2 | 1551.06 | 5539,5 м2 | 12408.48 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения | [12 empty] | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 859.66 | анализ горячей воды |  | 166.19 | [35 empty] | замена лампочек 40 вт в подъезде | 90 от 11.06.10 | 284.85 | [35 empty] | дезинсекция |  | 244.12 | [38 empty] | Ревизия задвижек ГВС ф 80,100 мм | 150 от 06.07.12 | 667.68 |  |  |  | Замена лампочек 95 Вт в подъезде (в подвале) | 213 от 30.09.12 | 205.8 | [9 empty] | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 14 от 18.01.13 | 332.5
| 5539,5 м2 | 276.98 | 5539,5 м2 | 276.98 | 5539,5 м2 | 276.98 | 5539,5 м2 | 276.98 | 5539,5 м2 | 276.98 | 5539,5 м2 | 276.98 | 5539,5 м2 | 276.98 | 5539,5 м2 | 276.98 | 5539,5 м2 | 2215.84 | Аварийное обслуживание |  | 8807.81 | [10 empty] | Аварийное обслуживание |  | 8918.59 | [38 empty] | восстановление освещения | 94 от 18.06.10 | 1070.54 | [35 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [38 empty] | Ревизия элеваторного узла (сопло) | 150 от 06.07.12 | 2778.88 |  |  |  | Устройство кровли | 209 от 30.09.12 | 89082.2 | [9 empty] | Удаление воздушных пробок | 15 от 18.01.13 (акт № 18 от 15.01.13) | 641.73
| 5539,5 м2 | 8807.81 | 5539,5 м2 | 8807.81 | 5539,5 м2 | 8807.81 | 5539,5 м2 | 8807.81 | 5539,5 м2 | 8807.81 | 5539,5 м2 | 8807.81 | 5539,5 м2 | 8807.81 | 5539,5 м2 | 8807.81 | 5539,5 м2 | 70462.48 | Учет и расчет платежей |  | 3711.47 | [10 empty] | Управление МКД |  | 9472.55 | [38 empty] | восстановление освещения в подвале | 94 от 18.06.10 | 2446.95 | [35 empty] | опрессовка бойлера |  | 1362.77 | [38 empty] | Промывка фильтров в тепловом пункте | 150 от 06.07.12 | 1389.4 |  |  |  | Изготовление и установка сопла | 214 от 30.09.12 | 1199.7
| 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 166.19 | 5539,5 м2 | 1329.52 | [13 empty] | обслуживание РТДО |  | 55.4 | [38 empty] | восстановление освещения в подвале | 97 от 25.06.10 | 2446.95 | [76 empty] | Смена шарового крана ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 156 от 20.07.12 | 2688.12 |  |  |  | Проверка бойлера на плотность и прочность | акт от 11.09.12 | 1042.08
| 5539,5 м2 | 110.79 | 5539,5 м2 | 110.79 | 5539,5 м2 | 110.79 | 5539,5 м2 | 110.79 | 5539,5 м2 | 110.79 | 5539,5 м2 | 110.79 | 5539,5 м2 | 110.79 | 5539,5 м2 | 110.79 | 5539,5 м2 | 886.32 | [13 empty] | обслуживание насосов |  | 55.4 | [38 empty] | восстановление освещения | 100 от 30.06.10 | 7432.21 | [76 empty] | Смена шарового крана ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 147 от 02.07.12 | 2688.12 |  |  |  | Регулировка элеваторного узла | акт от 30.09.12 | 2990.79
| 5539,5 м2 | 3711.47 | 5539,5 м2 | 3711.47 | 5539,5 м2 | 3711.47 | 5539,5 м2 | 3711.47 | 5539,5 м2 | 3711.47 | 5539,5 м2 | 3711.47 | 5539,5 м2 | 3711.47 | 5539,5 м2 | 3711.47 | 5539,5 м2 | 29691.76 | [13 empty] | анализ горячей воды |  | 166.19 | [38 empty] | дезинсекция |  | 228.64 | дезинсекция |  | 228.64 | дезинсекция |  | 228.64 | дезинсекция |  | 228.64 | дезинсекция |  | 228.64 | [64 empty] | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 142 от 02.07.12 (акт № 15 от 02.07.12) | 587.52 |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления | акт от 28.09.12 | 9095.2
| 231 чел. | 3686.76 | 230 чел. | 3670.8 | 234 чел. | 3734.64 | 231 чел. | 3686.76 | 226 чел. | 3606.96 | 222 чел. | 3543.12 | 221 чел. | 3527.16 | 222 чел. | 3543.12 | 227 чел. | 28999.32 | [54 empty] | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 | дератизация |  | 184.58 |  |  | дератизация |  |  | дератизация | [40 empty] | Замена лампочек 95 Вт в подъезде (в подвале) | 152 от 13.07.12 | 274.4
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений | [55 empty] | анализ горячей воды |  | 166.19 | [38 empty] | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | обслуживание приборов учета |  | 996.93 | [8 empty] | Промывка системы центрального отопления | 153 от 13.07.12 | 6194.49
| шаровые краны D15 - 9 шт. | 2046.79 | [6 empty] | контргайки D20 - 10 шт. | 105.49 | [7 empty] | 2152.28 | [54 empty] | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 | Аварийное обслуживание |  | 8918.6 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | Аварийное обслуживание |  | 10024.69 | [8 empty] | Опрессовка системы центрального отопления | 153 от 13.07.12 | 729.1
| 1 м2 | 190.45 | 4,5 м2 | 857.03 | 2 м2 | 380.9 | 6,5 м2 | 1237.94 | [9 empty] | 2666.32 | [54 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2769.75 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 3101.56 | [8 empty] | заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 153 от 13.07.12 | 4126.56
| 17 п.м | 3106.69 | 10 п.м | 1827.47 |  |  | 17 п.м | 3106.69 | [9 empty] | 8040.85 | [133 empty] | Опрессовка элеваторного узла | 148 от 02.07.12 | 849.45
|  |  | трубка лат. - 60 кг, САГ - 8ч, газорез. - 4ч. | 24368.27 | [13 empty] | 24368.27 | [133 empty] | Замена эл.счетчика | 155 от 20.0712 (акт№14 от 18.07.12) | 2415.52
[11 empty] | кирпичи - 6 шт., 1 ведро цем.раст-ра | 289.91 |  |  | кирпичи - 6 шт., 1 ведро цем.раст-ра | 289.91 |  | 579.82 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г. | [74 empty] | Обороты с мая 2012г. по апрель 2013г.
ИТОГО: |  | 39941.17 |  | 61634.05 |  | 35026.02 |  | 38941.87 |  | 34622.93 |  | 34743.51 |  | 34437.64 |  | 34743.51 |  | 314090.7 |  |  | 27328.18 | 0 | 0 | 27434.57 | 0 | 0 | 28249.71 | 0 | 0 | 29858.0775 | 426961.2375 | 0 | 0 | 41486.683 | 0 | 0 | 62282.72 |  |  | 50557.65 | 0 | 0 | 32119.58 | 0 | 0 | 47555.58 |  |  | 33733.63 | 0 | 0 | 30550.17 | 0 | 0 | 32587.37 | 0 | 0 | 49084.25 | 0 | 0 | 34406.48 | 0 | 0 | 35690.67 | 0 | 0 | 33087.01 | 483141.793 | 910103.0305 |  |  | 33267.34 |  |  | 103303.07 |  |  | 87689.66 |  |  | 32075.8 |  |  | 33158.19 |  |  | 39162.92 |  |  | 310317.68 |  |  | 31991.29 |  |  | 33537.11 |  |  | 30890.03 |  |  | 34962.79 |  |  | 32219.94 | 802575.82 | 1712678.8505 |  |  | 37458.25 |  |  | 67984.88 |  |  | 127503.6 |  |  | 71522.51 |  |  | 45902.77 |  |  | 122095.94 |  |  | 271701.38 |  |  | 34481.54 |  |  | 39322.75 |  |  | 38843.26 |  |  | 47200.68 |  |  | 38900.15 | 0 | 0 |  |  | 156396.03 |  |  | 37996.02 |  |  | 383630.7 |  |  | 47069.74 |  |  | 442524.68 |  |  | 36537.86 |  |  | 47780.53 |  |  | 37579.94 |  |  | 49008.47 |  |  | 37344.44 |  |  | 40319.02 |  |  | 43602.37
Лицевой счет ул. Ленинского Комсомола , д. 14 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г.
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 36254.41 |  | 57963.25 |  | 31291.38 |  | 35255.11 |  | 31015.97 |  | 31200.39 |  | 30910.48 |  | 31200.39 |  | 285091.38 |  |  | 27328.18 | 0 | 0 | 27434.57 | 0 | 0 | 28249.71 | 0 | 0 | 29858.0775 | 397961.9175 | 0 | 0 | 41486.683 | 0 | 0 | 62282.72 |  |  | 50557.65 | 0 | 0 | 32119.58 | 0 | 0 | 47555.58 |  |  | 33733.63 | 0 | 0 | 30550.17 | 0 | 0 | 32587.37 | 0 | 0 | 49084.25 | 0 | 0 | 34406.48 | 0 | 0 | 35690.67 | 0 | 0 | 33087.01 | 483141.793 | 881103.7105 |  |  | 33267.34 |  |  | 103303.07 |  |  | 87689.66 |  |  | 32075.8 |  |  | 33158.19 |  |  | 39162.92 |  |  | 310317.68 |  |  | 31991.29 |  |  | 33537.11 |  |  | 30890.03 |  |  | 34962.79 |  |  | 32219.94 | 802575.82 | 1683679.5305 |  |  | 37458.25 |  |  | 67984.88 |  |  | 127503.6 |  |  | 71522.51 |  |  | 45902.77 |  |  | 122095.94 |  |  | 271701.38 |  |  | 34481.54 |  |  | 39322.75 |  |  | 38843.26 |  |  | 47200.68 |  |  | 38900.15 | 0 | 0 |  |  | 156396.03 |  |  | 37996.02 |  |  | 383630.7 |  |  | 47069.74 |  |  | 442524.68 |  |  | 36537.86 |  |  | 47780.53 |  |  | 37579.94 |  |  | 49008.47 |  |  | 37344.44 |  |  | 40319.02 |  |  | 43602.37 | 1359789.8
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 37233.41 |  | 37233.41 |  | 37164.72 |  | 37071.32 |  | 36943 |  | 36938.29 |  | 36936.56 |  | 37063.08 |  | 296583.79 |  |  | 44925.31 |  |  | 44925.31 |  |  | 44925.31 |  |  | 44925.31 | 476285.03 |  |  | 45977.85 |  |  | 45977.85 |  |  | 45977.85 |  |  | 45977.85 |  |  | 45977.85 |  |  | 45977.85 |  |  | 45977.85 |  |  | 45977.85 |  |  | 45969.55 |  |  | 45969.55 |  |  | 45969.55 |  |  | 45969.55 | 551701 | 1027986.03 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 |  |  | 50455.7 | 605468.4 | 1633454.43 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 |  |  | 91496.01 | 1097952.12 | 2731406.55 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 |  |  | 101853.14 | 1222237.68
Оплачено |  | 30827.91 |  | 33229.64 |  | 40396.03 |  | 37466.27 |  | 39261.75 |  | 34693.72 |  | 37687.26 |  | 33201.95 |  | 286764.53 |  |  | 40465.69 |  |  | 32148.6 |  |  | 44376.2 |  |  | 36531.45 | 440286.47 |  |  | 36273.9 |  |  | 34099.38 |  |  | 48704.49 |  |  | 41789.02 |  |  | 48117.53 |  |  | 44493.36 |  |  | 43178.06 |  |  | 59258.08 |  |  | 44903.36 |  |  | 48990.66 |  |  | 49213.16 |  |  | 46252.8 | 545273.8 | 985560.27 |  |  | 42308 |  |  | 49568.03 |  |  | 50454.24 |  |  | 51158.57 |  |  | 51494.45 |  |  | 48512.78 |  |  | 48260.91 |  |  | 53064.08 |  |  | 51200.05 |  |  | 49111.77 |  |  | 51813.9 |  |  | 47502.78 | 594449.56 | 1580009.83 |  |  | 53660.85 |  |  | 87036.65 |  |  | 88506.18 |  |  | 90968.95 |  |  | 96122.71 |  |  | 89753.46 |  |  | 92933.56 |  |  | 94302.54 |  |  | 89350.48 |  |  | 87839.76 |  |  | 92683.11 |  |  | 91309.78 | 1054468.03 | 2634477.86 |  |  | 88791.35 |  |  | 101625.08 |  |  | 99261.46 |  |  | 104938.03 |  |  | 102566.55 |  |  | 102007.19 |  |  | 101779.09 |  |  | 96479.38 |  |  | 99508.21 |  |  | 105343.62 |  |  | 98917.31 |  |  | 101990.5 | 1203207.77
Задолженность (+) , переплата (-) | 36865.32 | 6405.5 |  | 4003.77 |  | -3231.31 |  | -394.95 |  | -2318.75 |  | 2244.57 |  | -750.7 |  | 3861.13 | 46684.58 | 9819.26 |  |  | 4459.62 | 0 | 0 | 12776.71 | 0 | 0 | 549.11 | 0 | 0 | 8393.86 | 35998.56 | 0 | 0 | 9703.95 | 0 | 0 | 11878.47 | 0 | 0 | -2726.64 | 0 | 0 | 4188.83 | 0 | 0 | -2139.68 | 0 | 0 | 1484.49 | 0 | 0 | 2799.79 | 0 | 0 | -13280.23 | 0 | 0 | 1066.19 | 0 | 0 | -3021.11 | 0 | 0 | -3243.61 | 0 | 0 | -283.25 | 6427.2 | 42425.76 |  |  | 8147.7 |  |  | 887.67 |  |  | 1.46 |  |  | -702.87 |  |  | -1038.75 |  |  | 1942.92 |  |  | 2194.79 |  |  | -2608.38 |  |  | -744.35 |  |  | 1343.93 |  |  | -1358.2 |  |  | 2952.92 | 11018.84 | 53444.6 |  |  | 37835.16 |  |  | 4459.36 |  |  | 2989.83 |  |  | 527.06 |  |  | -4626.7 |  |  | 1742.55 |  |  | -1437.55 |  |  | -2806.53 |  |  | 2145.53 |  |  | 3656.25 |  |  | -1187.1 |  |  | 186.23 | 43484.09 | 96928.69 |  |  | 13061.79 |  |  | 228.06 |  |  | 2591.68 |  |  | -3084.89 |  |  | -713.41 |  |  | -154.05 |  |  | 74.05 |  |  | 5373.76 |  |  | 2344.93 |  |  | -3490.48 |  |  | 2935.83 |  |  | -137.36 | 19029.91
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 9819.26 | [12 empty] | 9819.26 | [36 empty] | 0 | 9819.26 | [36 empty] | 0 | 9819.26 | [36 empty] | 0 | 9819.26 | [36 empty] | 0
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -5426.5 |  | -24733.61 | 0 | 9104.65 | 0 | 2211.16 | 0 | 8245.78 | 0 | 3493.33 | 0 | 6776.78 | 0 | 2001.56 |  | 1673.15 |  |  | 13137.51 | 0 | 0 | 4714.03 | 0 | 0 | 16126.49 | 0 | 0 | 6673.3725 | 42324.5525 | 0 | 0 | -5212.783 | 0 | 0 | -28183.34 |  |  | -1853.16 | 0 | 0 | 9669.44 | 0 | 0 | 561.95 |  |  | 10759.73 | 0 | 0 | 12627.89 | 0 | 0 | 26670.71 | 0 | 0 | -4180.89 | 0 | 0 | 14584.18 | 0 | 0 | 13522.49 | 0 | 0 | 13165.79 | 62132.007 | 104456.5595 |  |  | 9040.66 |  |  | -53735.04 |  |  | -37235.42 |  |  | 19082.77 |  |  | 18336.26 |  |  | 9349.86 |  |  | -262056.77 |  |  | 21072.79 |  |  | 17662.94 |  |  | 18221.74 |  |  | 16851.11 |  |  | 15282.84 | -208126.26 | -103669.7005 |  |  | 16202.6 |  |  | 19051.77 |  |  | -38997.42 |  |  | 19446.44 |  |  | 50219.94 |  |  | -32342.48 |  |  | -178767.82 |  |  | 59821 |  |  | 50027.73 |  |  | 48996.5 |  |  | 45482.43 |  |  | 52409.63 | 111550.32 | 7880.6195 |  |  | -67604.68 |  |  | 63629.06 |  |  | -284369.24 |  |  | 57868.29 |  |  | -339958.13 |  |  | 65469.33 |  |  | 53998.56 |  |  | 58899.44 |  |  | 50499.74 |  |  | 67999.18 |  |  | 58598.29 |  |  | 58388.13 | -156582.03
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по вывозу мусора |  | 3686.76 |  | 3670.8 |  | 3734.64 |  | 3686.76 |  | 3606.96 |  | 3543.12 |  | 3527.16 |  | 3543.12 |  | 28999.32 |  |  | 6439.24 |  |  | 5801.48 |  |  | 5825.05 |  |  | 3657.46 | 50722.55 |  |  | 4912.63 |  |  | 4912.77 |  |  | 5021.73 |  |  | 4966.12 |  |  | 5031.98 |  |  | 4660.3 |  |  | 5101.74 |  |  | 5065.5 |  |  | 5185.02 |  |  | 4472.47 |  |  | 5119.32 |  |  | 4558.62 | 59008.2 | 109730.75 |  |  | 5814.86 |  |  | 5266.56 |  |  | 5579.5 |  |  | 5589.77 |  |  | 5651.96 |  |  | 5405.41 |  |  | 5568.91 |  |  | 5181.42 |  |  | 5621.8 |  |  | 5491.89 |  |  | 5661.38 |  |  | 5644.02 | 66477.48 | 176208.23 |  |  | 5775.7 |  |  | 5960.66 |  |  | 6020.19 |  |  | 5926.07 |  |  | 5805.2 |  |  | 5913.19 |  |  | 5947.36 |  |  | 5931.7 |  |  | 5811.02 |  |  | 5811.02 |  |  | 5761.14 |  |  | 5707.94 | 70371.19 | 246579.42 |  |  | 7426.87 |  |  | 8191.63 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 | 93711
Начислено |  | 3008.66 |  | 3069.11 |  | 3105.37 |  | 3018.38 |  | 2922.97 |  | 2884.38 |  | 2846.42 |  | 2917.08 |  | 23772.37 |  |  | 3485.46 |  |  | 3603.54 |  |  | 3552.4 |  |  | 1892.9 | 36306.67 |  |  | 4912.63 |  |  | 4912.77 |  |  | 5021.85 |  |  | 4966.12 |  |  | 5031.98 |  |  | 4660.3 |  |  | 5101.74 |  |  | 5065.5 |  |  | 5185.02 |  |  | 4472.47 |  |  | 5119.32 |  |  | 4558.62 | 59008.32 | 95314.99 |  |  | 5814.86 |  |  | 5266.56 |  |  | 5579.5 |  |  | 5589.77 |  |  | 5651.96 |  |  | 5405.41 |  |  | 5568.91 |  |  | 5181.42 |  |  | 5621.8 |  |  | 5494.89 |  |  | 5661.38 |  |  | 5644.02 | 66480.48 | 161795.47 |  |  | 5775.7 |  |  | 5960.66 |  |  | 6020.19 |  |  | 5926.07 |  |  | 5805.2 |  |  | 5913.19 |  |  | 5947.36 |  |  | 5931.7 |  |  | 5811.02 |  |  | 5811.02 |  |  | 5761.14 |  |  | 5707.94 | 70371.19 | 232166.66 |  |  | 7426.87 |  |  | 8191.63 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 |  |  | 7809.25 | 93711
Оплачено |  | 2432.06 |  | 2595.16 |  | 3269.37 |  | 3087.71 |  | 3131.28 |  | 2759.56 |  | 3042.32 |  | 2511.78 |  | 22829.24 |  |  | 3245.55 |  |  | 2450.45 |  |  | 3445.97 |  |  | 1553.42 | 33524.63 |  |  | 3095.06 |  |  | 3474.21 |  |  | 4951.73 |  |  | 4555.06 |  |  | 4954.82 |  |  | 4701.01 |  |  | 4769.62 |  |  | 6412.67 |  |  | 5087.82 |  |  | 5350.37 |  |  | 4936.64 |  |  | 5077.77 | 57366.78 | 90891.41 |  |  | 4713.82 |  |  | 5303.69 |  |  | 5458.53 |  |  | 5367.32 |  |  | 5731.32 |  |  | 5259.98 |  |  | 5325.45 |  |  | 5704.62 |  |  | 5335.47 |  |  | 5585.82 |  |  | 5508.69 |  |  | 5096.67 | 64391.38 | 155282.79 |  |  | 5903.26 |  |  | 5939.88 |  |  | 5507.2 |  |  | 6188.03 |  |  | 6351.76 |  |  | 5751.39 |  |  | 6169.19 |  |  | 6138.72 |  |  | 5456.42 |  |  | 5516.42 |  |  | 5941.98 |  |  | 5736.38 | 70600.63 | 225883.42 |  |  | 5639.03 |  |  | 7515.29 |  |  | 7707.23 |  |  | 8019.45 |  |  | 8035.03 |  |  | 7912.28 |  |  | 7827.87 |  |  | 7446.45 |  |  | 7637.42 |  |  | 8076.9 |  |  | 7590.69 |  |  | 7825.59 | 91233.23
Задолженность (+) , переплата (-) | 3074.38 | 576.6 |  | 473.95 |  | -164 |  | -69.33 |  | -208.31 |  | 124.82 |  | -195.9 |  | 405.3 | 4017.51 | 943.13 |  |  | 239.91 | 0 | 0 | 1153.09 | 0 | 0 | 106.43 | 0 | 0 | 339.48 | 2782.04 | 0 | 0 | 1817.57 | 0 | 0 | 1438.56 |  |  | 70.12 | 0 | 0 | 411.06 | 0 | 0 | 77.16 |  |  | -40.71 | 0 | 0 | 332.12 | 0 | 0 | -1347.17 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | -877.9 | 0 | 0 | 182.68 | 0 | 0 | -519.15 | 1641.54 | 4423.58 |  |  | 1101.04 |  |  | -37.13 |  |  | 120.97 |  |  | 222.45 |  |  | -79.36 |  |  | 145.43 |  |  | 243.46 |  |  | -523.2 |  |  | 286.33 |  |  | -90.93 |  |  | 152.69 |  |  | 547.35 | 2089.1 | 6512.68 |  |  | -127.56 |  |  | 20.78 |  |  | 512.99 |  |  | -261.96 |  |  | -546.56 |  |  | 161.8 |  |  | -221.83 |  |  | -207.02 |  |  | 354.6 |  |  | 294.6 |  |  | -180.84 |  |  | -28.44 | -229.44 | 6283.24 |  |  | 1787.84 |  |  | 676.34 |  |  | 102.02 |  |  | -210.2 |  |  | -225.78 |  |  | -103.03 |  |  | -18.62 |  |  | 362.8 |  |  | 171.83 |  |  | -267.65 |  |  | 218.56 |  |  | -16.34 | 2477.77
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 943.13 | [12 empty] | 943.13 | [36 empty] | 0 | 943.13 | [36 empty] | 0 | 943.13 | [36 empty] | 0 | 943.13 | [36 empty] | 0
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -1254.7 | 0 | -1075.64 | 0 | -465.27 | 0 | -599.05 | 0 | -475.68 | 0 | -783.56 | 0 | -484.84 | 0 | -1031.34 |  | -6170.08 |  |  | -3193.69 | 0 | 0 | -3351.03 | 0 | 0 | -2379.08 | 0 | 0 | -2104.04 | -17197.92 | 0 | 0 | -1817.57 | 0 | 0 | -1438.56 |  |  | -70 | 0 | 0 | -411.06 | 0 | 0 | -77.16 |  |  | 40.71 | 0 | 0 | -332.12 | 0 | 0 | 1347.17 | 0 | 0 | -97.2 | 0 | 0 | 877.9 | 0 | 0 | -182.68 | 0 | 0 | 519.15 | -1641.42 | -18839.34 |  |  | -1101.04 |  |  | 37.13 |  |  | -120.97 |  |  | -222.45 |  |  | 79.36 |  |  | -145.43 |  |  | -243.46 |  |  | 523.2 |  |  | -286.33 |  |  | 93.93 |  |  | -152.69 |  |  | -547.35 | -2086.1 | -20925.44 |  |  | 127.56 |  |  | -20.78 |  |  | -512.99 |  |  | 261.96 |  |  | 546.56 |  |  | -161.8 |  |  | 221.83 |  |  | 207.02 |  |  | -354.6 |  |  | -294.6 |  |  | 180.84 |  |  | 28.44 | 229.44 | -20696 |  |  | -1787.84 |  |  | -676.34 |  |  | -102.02 |  |  | 210.2 |  |  | 225.78 |  |  | 103.03 |  |  | 18.62 |  |  | -362.8 |  |  | -171.83 |  |  | 267.65 |  |  | -218.56 |  |  | 16.34 | -2477.77
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 6982.1 | 0 | 4477.72 | 0 | -3395.31 | 0 | -464.28 | 0 | -2527.06 | 0 | 2369.39 | 0 | -946.6 | 0 | 4266.43 |  | 10762.39 |  |  | 4699.53 | 0 | 0 | 13929.8 | 0 | 0 | 655.54 | 0 | 0 | 8733.34 | 38780.6 | 0 | 0 | 11521.52 | 0 | 0 | 13317.03 |  |  | -2656.52 | 0 | 0 | 4599.89 | 0 | 0 | -2062.52 |  |  | 1443.78 | 0 | 0 | 3131.91 | 0 | 0 | -14627.4 | 0 | 0 | 1163.39 | 0 | 0 | -3899.01 | 0 | 0 | -3060.93 | 0 | 0 | -802.4 | 8068.74 | 46849.34 |  |  | 9248.74 |  |  | 850.54 |  |  | 122.43 |  |  | -480.42 |  |  | -1118.11 |  |  | 2088.35 |  |  | 2438.25 |  |  | -3131.58 |  |  | -458.02 |  |  | 1253 |  |  | -1205.51 |  |  | 3500.27 | 13107.94 | 59957.28 |  |  | 37707.6 |  |  | 4480.14 |  |  | 3502.82 |  |  | 265.1 |  |  | -5173.26 |  |  | 1904.35 |  |  | -1659.38 |  |  | -3013.55 |  |  | 2500.13 |  |  | 3950.85 |  |  | -1367.94 |  |  | 157.79 | 43254.65 | 103211.93 |  |  | 14849.63 |  |  | 904.4 |  |  | 2693.7 |  |  | -3295.09 |  |  | -939.19 |  |  | -257.08 |  |  | 55.43 |  |  | 5736.56 |  |  | 2516.76 |  |  | -3758.13 |  |  | 3154.39 |  |  | -153.7 | 21507.68
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | -6681.2 | 0 | -25809.25 | 0 | 8639.38 | 0 | 1612.11 | 0 | 7770.1 | 0 | 2709.77 | 0 | 6291.94 | 0 | 970.22 |  | -4496.93 |  |  | 9943.82 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 13747.41 | 0 | 0 | 4569.3325 | 25126.6325 | 0 | 0 | -7030.353 | 0 | 0 | -29621.9 |  |  | -1923.16 | 0 | 0 | 9258.38 | 0 | 0 | 484.79 |  |  | 10800.44 | 0 | 0 | 12295.77 | 0 | 0 | 28017.88 | 0 | 0 | -4278.09 | 0 | 0 | 15462.08 | 0 | 0 | 13339.81 | 0 | 0 | 13684.94 | 60490.587 | 85617.2195 |  |  | 7939.62 |  |  | -53697.91 |  |  | -37356.39 |  |  | 18860.32 |  |  | 18415.62 |  |  | 9204.43 |  |  | -262300.23 |  |  | 21595.99 |  |  | 17376.61 |  |  | 18315.67 |  |  | 16698.42 |  |  | 14735.49 | -210212.36 | -124595.1405 |  |  | 16330.16 |  |  | 19030.99 |  |  | -39510.41 |  |  | 19708.4 |  |  | 50766.5 |  |  | -32504.28 |  |  | -178545.99 |  |  | 60028.02 |  |  | 49673.13 |  |  | 48701.9 |  |  | 45663.27 |  |  | 52438.07 | 111779.76 | -12815.3805 |  |  | -69392.52 |  |  | 62952.72 |  |  | -284471.26 |  |  | 58078.49 |  |  | -339732.35 |  |  | 65572.36 |  |  | 54017.18 |  |  | 58536.64 |  |  | 50327.91 |  |  | 68266.83 |  |  | 58379.73 |  |  | 58404.47 | -159059.8
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[22 empty] | 10762.39 | [8 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[22 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[22 empty] | 22829.24 | [8 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[22 empty] | 943.13 | [8 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
[31 empty] | 0 | [112 empty] | 0
|  |  |  | -32490.45 | [16 empty] | 5446.89
[45 empty] | -3705.6105 | [15 empty] | 61370.2 |  |  | 74710.01 |  |  | 85617.2195 |  |  |  |  | 93556.8395 |  |  | 39858.9295 |  |  | 2502.5395 |  |  | 21362.8595 |  |  | 39778.4795 |  |  | 48982.9095 |  |  | -213317.3205 |  |  | -191721.3305 |  |  | -174344.7205 |  |  | -156029.0505 |  |  | -139330.6305 |  |  | -124595.1405 |  |  |  |  | -108264.9805 |  |  | -89233.9905 |  |  | -128744.4005 |  |  | -109036.0005 |  |  | -58269.5005 |  |  | -90773.7805 |  |  | -269319.7705 |  |  | -209291.7505 |  |  | -159618.6205 |  |  | -110916.7205 |  |  | -65253.4505 |  |  | -12815.3805 |  |  |  |  | -88064.3505 |  |  | -24291.6305 |  |  | -307942.8905 |  |  | -249044.4005 |  |  | -587956.7505 |  |  | -521564.3905 |  |  | -466727.2105 |  |  | -407370.5705 |  |  | -356222.6605 |  |  | -287135.8305 |  |  | -227936.1005 |  |  | -168711.6305
[55 empty] | 50186.21 | [86 empty] | ростелеком | 5076 |  | 5076 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 |  | ростелеком | 410 | 4920
[147 empty] | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 |  | ВымпелКом | 410 | 4920
[68 empty] | 542149.993 |  |  |  | 39082.2 |  |  | 108569.63 |  |  | 93269.16 |  |  | 37665.57 |  |  | 38810.15 |  |  | 44568.33 |  |  | 315886.59 |  |  | 37172.71 |  |  | 39158.91 |  |  | 36381.92 |  |  | 40624.17 |  |  | 37863.96 | [37 empty] | -7739.3805 |  | -18671.8305 |  |  | -87244.3505 |  |  | -23471.6305 |  |  | -307122.8905 |  |  | -248224.4005 |  |  | -587136.7505 |  |  | -520744.3905 |  |  | -465907.2105 |  |  | -406550.5705 |  |  | -355402.6605 |  |  | -286315.8305 |  |  | -227116.1005 |  |  | -167891.6305
[68 empty] | 602640.58 |  |  |  | 47021.82 |  |  | 54871.72 |  |  | 55912.77 |  |  | 56525.89 |  |  | 57225.77 |  |  | 53772.76 |  |  | 53586.36 |  |  | 58768.7 |  |  | 56535.52 |  |  | 54697.59 |  |  | 57322.59 |  |  | 52599.45
[179 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[179 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевый счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[141 empty] | Генеральный директор | [35 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 1453500.8
[177 empty] | Начислено за год |  |  | 1315948.68
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД | [35 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 1294441
[177 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -21507.68
[177 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | -137552.12
[177 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.12г. |  |  | -18671.8305
[177 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2013 |  |  | -167891.6305
[177 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 318943.1 | 19938,60 (по тарифу)