## 9 ти_газ _3_
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.41 (Sобщ.=8111,12 м2, Sзем.уч.=3676,0м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами и повышающими насосами)
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом | ежемесячно | 0 | 216648.564 | 25.08 |  | 25.08 | 2.09 | 8638.3
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6 раз в неделю | 0 | 118746.7968 | 14.64 |  | 14.64 | 1.22 | 8111.12
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 58049.376 | 6.72 |  | 6.72 | 0.56 | 8638.3
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 176173.5264 | 21.72 |  | 21.72 | 1.81 | 8111.12
Уборка мусоропроводов | 6 раз в неделю | 0 | 114853.4592 | 14.16 |  | 14.16 | 1.18 | 8111.12
Уборка лестничных клеток* | 6 раз в неделю | 0 | 133346.8128 | 16.44 |  | 16.44 | 1.37 | 8111.12
Обслуживание лифтов* | ежедневно с 06.00 - 23.00час. | 0 | 283240.3104 | 34.92 |  | 34.92 | 2.91 | 8111.12
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1021.3824 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8511.52
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1036.596 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8638.3
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 9329.364 |  |  | 1.08 | 0.09 | 8638.3
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 8111.12
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 8111.12
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 8111.12
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 12653.3472 | 1.56 |  | 1.56 | 0.13 | 8111.12
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 3109.788 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 8638.3
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 2073.192 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 8638.3
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 | 3109.788 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 8638.3
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 42903.716 |  |  | 5.0945 | 0.42454 | 8111.12
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [6 empty] | 8111.12
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 973.3344 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8111.12
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 1036.596 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 8638.3
ревизия задвижек отопления (д.50мм-6шт., д.80мм-9шт., д.100мм-14шт.) | 1 раз в год | 0 | 17622.132 | 2.04 |  | 2.04 | 0.17 | 8638.3
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 973.3344 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 8111.12
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 3893.3376 | 0.48 |  | 0.48 | 0.04 | 8111.12
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 973.3344 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 8111.12
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 1036.596 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8638.3
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 2920.0032 |  |  | 0.36 | 0.03 | 8111.12
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 5182.98 | 0.6 |  | 0.6 | 0.05 | 8638.3
подключение системы отопления | 1 раз в год |  | 973.3344 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8111.12
подключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [6 empty] | 8111.12
регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0 | 3893.3376 | 0.48 |  | 0.48 | 0.04 | 8111.12
испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в год |  | 1036.596 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8638.3
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 2388.8 |  |  | 0.29451 | 0.024542 | 8111.12
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 27321.5684 |  |  | 3.1702 | 0.26418 | 8111.12
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 2073.192 |  |  | 0.24 | 0.02 | 8638.3
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 1036.596 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8638.3
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1036.596 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8638.3
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 973.3344 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8111.12
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 |  | 8111.12
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз | [6 empty] | 8111.12
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год | [6 empty] | 8111.12
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год | [6 empty] | 8111.12
ревизия задвижек ГВС (д.100мм-3шт.) | по мере необходимости |  | 2073.192 |  |  | 0.24 | 0.02 | 8638.3
обслуживание насосов горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 9329.364 |  |  | 1.08 | 0.09 | 8638.3
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 4146.384 |  |  | 0.48 | 0.04 | 8638.3
установка КИП на ВВП | 1 раз в год |  | 6652.91 |  |  | 0.77016 | 0.06418 | 8638.3
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 12256.5888 |  |  | 1.44 | 0.12 | 8511.52
врезка манометра на водяной узел холодной воды | 1 раз в год |  | 1021.3824 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8511.52
ревизия задвижек ХВС (д.100мм-3шт.) | по мере необходимости |  | 2042.7648 |  |  | 0.24 | 0.02 | 8511.52
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 9192.4416 |  |  | 1.08 | 0.09 | 8511.52
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 25749.5256 |  |  | 3.12 | 0.26 | 8111.12
перевод реле времени | ежемесячно |  | 973.3344 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8111.12
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 12653.3472 |  |  | 1.56 | 0.13 | 8111.12
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 1036.596 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8638.3
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 6219.576 |  |  | 0.72 | 0.06 | 8638.3
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 8111.12
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 8111.12
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 8111.12
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 4866.672 |  |  | 0.6 | 0.05 | 8111.12
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 8856.1056 |  |  | 1.08 | 0.09 | 8511.52
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 1021.3824 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8511.52
прочистка канализационных стояков | 1 раз в год |  | 6813.3408 |  |  | 0.84 | 0.07 | 8111.12
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 1021.3824 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8511.52
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 973.3344 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8111.12
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 1 раз в год |  | 973.3344 |  |  | 0.12 | 0.01 | 8111.12
прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0 | [5 empty] | 8111.12
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 3893.3376 |  |  | 0.48 | 0.04 | 8111.12
очистка кровли от снега и наледи (в районе водоприемных воронок) | 3 раза в год |  | 3893.3376 |  |  | 0.48 | 0.04 | 8111.12
очистка кровли от снега и наледи подъездных козырьков | 3 раза в год | [6 empty] | 8111.12
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год | [6 empty] | 8111.12
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 27253.3632 | 3.36 |  | 3.36 | 0.28 | 8111.12
Погашение задолженности прошлых периодов | [7 empty] | 8111.12
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | 0 | [5 empty] | 8111.12
ремонт кровли | [7 empty] | 8111.12
ремонт стеновых панельных швов | [7 empty] | 8111.12
ремонт приямков | [7 empty] | 8111.12
установка двеей в мусорокамеры | [7 empty] | 8111.12
ремонт отмостки | [7 empty] | 8111.12
ремонт крылец | [7 empty] | 8111.12
установка кип (бойлер) | [7 empty] | 8111.12
смена кип (тепловой узел) | [7 empty] | 8111.12
смена запорной арматуры (отопление) | [7 empty] | 8111.12
ИТОГО: |  | #REF! | 1282599.8428 | 155.3847 | #REF! | 155.3847 | 12.9487
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел.
Дополнительные работы (текущий ремонт), в т.ч.: |  | #REF! | 704957.43 | 84.2791 | #REF! | 84.2791 | 7.0233 | 8111.12
ремонт кровли |  |  | 44228.31 |  |  | 5.4528 | 0.4544 | 8111.12
ремонт стеновых панельных швов |  |  | 88945.29 |  |  | 10.9658 | 0.91382 | 8111.12
ремонт приямков |  |  | 7745.21 |  |  | 0.95489 | 0.079574 | 8111.12
установка дверей в мусорокамеры |  |  | 36512.28 |  |  | 4.5015 | 0.37513 | 8111.12
ремонт отмостки |  |  | 1113.96 |  |  | 0.13734 | 0.011445 | 8111.12
ремонт крылец |  |  | 38225.69 |  |  | 4.7128 | 0.39273 | 8111.12
смена запорной арматуры (отопление) |  |  | 138186.69 |  |  | 17.0367 | 1.4197 | 8111.12
ремонт бойлера |  |  | 350000 |  |  | 40.5172 | 3.3764 | 8638.3
смена запорной арматуры (отопление) | [7 empty] | 8111.12
ВСЕГО: |  |  | 1987557.2728 | 239.6637 | #REF! | 239.6637 | 19.972
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел. | 24.94
* для жилых помещений
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.