## по голосованию
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
2012-2013 гг. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
(стоимость услуг увеличена на 7% в соответствии с уровнем инфляции 2011г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.60 (Sобщ.=10111,9м2, Sзем.уч.=4297,42м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами и повышающими насосами)
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом | ежемесячно | 0 | 279597.696 | 26.88 |  | 26.88 | 2.24 | 10401.7 | 1.07 | 2.2363
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6 раз в неделю | 0 | 149251.644 | 14.76 |  | 14.76 | 1.23 | 10111.9 | 1.07 | 1.2305
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 74892.24 | 7.2 |  | 7.2 | 0.6 | 10401.7 | 1.07 | 0.5992
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 242151.576 | 23.28 |  | 23.28 | 1.94 | 10401.7 | 1.07 | 1.9367
Уборка мусоропроводов | 6 раз в неделю | 0 | 150465.072 | 14.88 |  | 14.88 | 1.24 | 10111.9 | 1.07 | 1.2412
Уборка лестничных клеток* | 6 раз в неделю | 0 | 174733.632 | 17.28 |  | 17.28 | 1.44 | 10111.9 | 1.07 | 1.4445
Обслуживание лифтов* | ежедневно с 06.00 - 23.00час. | 0 | 373735.824 | 36.96 |  | 36.96 | 3.08 | 10111.9 | 1.07 | 3.0816
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1213.428 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10111.9 | 1.07 | 0.0107
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 3744.612 |  |  | 0.36 | 0.03 | 10401.7 | 1.07 | 0.0214
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 9985.632 |  |  | 0.96 | 0.08 | 10401.7 | 1.07 | 0.0856
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 10111.7 | 1.07 | 0.0214
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 2426.856 |  |  | 0.24 | 0.02 | 10111.9 | 1.07 | 0
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.9 | 1.07 | 0
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 16987.992 | 1.68 |  | 1.68 | 0.14 | 10111.9 | 1.07 | 0.1391
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 3744.612 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 10401.7 | 1.07 | 0.0321
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 2496.408 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 10401.7 | 1.07 | 0.0214
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 0 | 3744.612 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 10401.7 | 1.07 | 0.0321
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 65335.982 |  |  | 6.36 | 0.53 | 10111.9 | 1.07 | 0.54503
10111.9
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 1213.428 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10111.9 | 1.07 | 0.0107
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 1248.204 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 10401.7 | 1.07 | 0.0107
ревизия задвижек отопления (д.50мм-12шт., д.80мм-16шт.) | 1 раз в год | 0 | 16226.652 | 1.56 |  | 1.56 | 0.13 | 10401.7 | 1.07 | 0.1498
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 2426.856 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 10111.9 | 1.07 | 0.0214
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 8493.996 | 0.84 |  | 0.84 | 0.07 | 10111.9 | 1.07 | 0.0749
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 1213.428 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 10111.9 | 1.07 | 0.0107
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 1248.204 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10401.7 | 1.07 | 0.0107
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 4853.616 |  |  | 0.48 | 0.04 | 10111.7 | 1.07 | 0.0428
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 6241.02 | 0.6 |  | 0.6 | 0.05 | 10401.7 | 1.07 | 0.0535
подключение системы отопления | 1 раз в год |  | 1213.428 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10111.9 | 1.07 | 0.0107
10111.9
регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0 | 8493.996 | 0.84 |  | 0.84 | 0.07 | 10111.9 | 1.07 | 0.0749
испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в год |  | 1248.204 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10401.7 | 1.07 | 0.0107
замена ( поверка ) КИП манометры 16 шт.,термометры 16 шт. | 1 раз в год |  | 11214.95 |  |  | 1.08 | 0.09 | 10111.9 | 1.07 | 0.042125
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 1856.954 |  |  | 0.24 | 0.02 | 10401.7 | 1.07 | 0.026383
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
ревизия задвижек ГВС (д.50мм-2шт., д.80мм-1шт.) | по мере необходимости |  | 1248.204 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10401.7 | 1.07 | 0.0107
обслуживание насосов горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.7 | 1.07 | 0
замена ( поверка ) КИП на ВВП манометры 2 шт. | 1 раз в год |  | 608.75 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10401.7 | 1.07 | 0.015683
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 2731.296 |  |  | 0.36 | 0.03 | 10111.9 | 1.07 | 0.0321
замена ( поверка ) КИП манометры 1 шт. | 1 раз в год |  | 304.44 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10111.9 | 1.07 | 0.0107
ревизия задвижек ХВС (д.50мм-1шт., д.100мм-3шт.) | по мере необходимости |  | 2426.856 |  |  | 0.24 | 0.02 | 10111.9 | 1.07 | 0.0214
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.9 | 1.07 | 0
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 38829.696 |  |  | 3.84 | 0.32 | 10111.9 | 1.07 | 0.2782
перевод реле времени | ежемесячно |  | 2426.856 |  |  | 0.24 | 0.02 | 10111.9 | 1.07 | 0.0107
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 18201.42 |  |  | 1.8 | 0.15 | 10111.9 | 1.07 | 0.1498
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 1213.428 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10111.9 | 1.07 | 0.0107
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 10111.9 | 1.07 | 0.0535
замена общедомовых электросчетчиков | по мере необходимости |  | 10920.852 |  |  | 1.08 | 0.09 | 10111.9 | 1.07 | 0
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.9 | 1.07 | 0
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.9 | 1.07 | 0
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 6067.14 |  |  | 0.6 | 0.05 | 10111.9 | 1.07 | 0.0535
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 1248.204 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10111.9 | 1.07 | 0.0963
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 1248.204 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10401.7 | 1.07 | 0.0107
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 1213.428 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10111.9 | 1.07 | 0.0107
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 1 раз в год |  | 1213.428 |  |  | 0.12 | 0.01 | 10111.9 | 1.07 | 0.0107
10111.9
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 4853.712 |  |  | 0.48 | 0.04 | 10111.9 | 1.07 | 0.107
очистка кровли от снега и наледи (в районе водоприемных воронок) | 3 раза в год |  | 4853.712 |  |  | 0.48 | 0.04 | 10111.9 | 1.07 | 0.0428
10111.9
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10111.9 | 1.07 | 0
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 36402.84 | 3.6 |  | 3.6 | 0.3 | 10111.9 | 1.07 | 0.2996
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | 0 | [5 empty] | 10111.9
ремонт панельных швов | [7 empty] | 10111.9
смена запорной арматуры ( отопление ) | [7 empty] | 10111.9
смена задвижек стальных (отопление) | [7 empty] | 10111.9
ремонт системы водоотведения | [7 empty] | 10111.9
ИТОГО: |  | 0 | 1641643.948 | 147.48 | 0 | 160.68 | 13.39 | 10111.9
Погашение задолженности прошлых периодов | [7 empty] | 10111.7
ВСЕГО : |  |  | 1641643.948 |  |  | 160.68 | 13.39 | 10111.7
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел.
Дополнительные работы (текущий ремонт), в т.ч.: |  | 0 | 752986.42 | 0 | 0 | 74.4142 | 6.19 | 10111.9
Ремонт межпанельных швов |  |  | 530129.56 |  |  | 52.4263 | 4.3689 | 10111.9 |  |  | 704505.71
Ремонт цоколя |  |  | 599.49 |  |  | 0.059286 | 0.0049405 | 10111.9
Изготовление и установка окрашенных металлических решёток на подвальные продухи |  |  | 26901.99 |  |  | 2.6604 | 0.2217 | 10111.9
Окраска дверей в подвал |  |  | 495.01 |  |  | 0.048953 | 0.0040794 | 10111.9
Ремонт покрытия козырьков подъездов |  |  | 26782.14 |  |  | 2.6486 | 0.22071 | 10111.9
установка вентилей на узле отопления |  |  | 1286.71 |  |  | 0.12725 | 0.010604 | 10111.9
Смена задвижек чугунных на стальные (эл.узлы, отопления, ХВС) | [7 empty] | 10111.9
Отсыпка технического подвала щебнем | [7 empty] | 10111.9
Ремонт системы водоотведения |  |  | 31549.48 |  |  | 3.12 | 0.26 | 10111.9
Электротехнические работы (Установка датчиков движения на лестничных клетках, освещение подвала | [7 empty] | 10111.9
Окраска газопровода |  |  | 8202.77 |  |  | 0.8112 | 0.0676 | 10111.9
Электроизмерения | [7 empty] | 10111.9
Замена светильников уличного освещения |  |  | 60000 |  |  | 5.9336 | 0.49447 | 10111.9
Прокладка циркуляционной линии на ГВС (тех.подвал) |  |  | 18558.56 |  |  | 1.7842 | 0.14868 | 10401.7
Электроизмерения |  |  | 48480.71 |  |  | 4.7944 | 0.39954 | 10111.9
ВСЕГО: |  |  | 2394630.368 | 147.48 | 0 | 240.12 | 19.58
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. | руб./чел.
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.