## тариф для дома
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
на 2011-2012гг.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (Sобщ.=4182,2 м2, Sзем.уч.=3269,11 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом |  | 0 | 104889.576 | 25.08 |  | 25.08 | 2.09 | 4182.2
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 0 | 105893.304 | 25.32 |  | 25.32 | 2.11 | 4182.2
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 28104.384 | 6.72 |  | 6.72 | 0.56 | 4182.2
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 90837.384 | 21.72 |  | 21.72 | 1.81 | 4182.2
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1003.728 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1003.728 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 8531.688 | 2.04 |  | 2.04 | 0.17 | 4182.2
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 1505.592 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 4182.2
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 1003.728 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 | 1505.592 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 4182.2
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 35701.946 |  |  | 8.5366 | 0.71139 | 4182.2
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [6 empty] | 4182.2
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 501.864 |  |  | 0.12 | 0.01 | 4182.2
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 1003.728 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
ревизия задвижек отопления (д.50мм-6шт., д.80мм-12шт.) | 1 раз в год | 0 | 9033.552 | 2.16 |  | 2.16 | 0.18 | 4182.2
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 2007.456 | 0.48 |  | 0.48 | 0.04 | 4182.2
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 6022.368 | 1.44 |  | 1.44 | 0.12 | 4182.2
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 501.864 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 4182.2
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 1003.728 |  |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
регулировка элеваторного узла | 1 раз в год |  | 2007.456 |  |  | 0.48 | 0.04 | 4182.2
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 2509.32 | 0.6 |  | 0.6 | 0.05 | 4182.2
подключение системы отопления | 1 раз в год |  | 501.864 |  |  | 0.12 | 0.01 | 4182.2
подключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [6 empty] | 4182.2
регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0 | 6524.232 | 1.56 |  | 1.56 | 0.13 | 4182.2
испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в год |  | 501.864 |  |  | 0.12 | 0.01 | 4182.2
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 3582.65 |  |  | 0.85664 | 0.071387 | 4182.2
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 19572.696 |  |  | 4.68 | 0.39 | 4182.2
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 1505.592 |  |  | 0.36 | 0.03 | 4182.2
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 1003.728 |  |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1003.728 |  |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 1505.592 |  |  | 0.36 | 0.03 | 4182.2
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз | [6 empty] | 4182.2
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год | [6 empty] | 4182.2
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год | [6 empty] | 4182.2
ревизия задвижек ГВС (д.50мм-1шт., д.80мм-1шт.) | по мере необходимости |  | 1003.728 |  |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
обслуживание насосов горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 3513.048 |  |  | 0.84 | 0.07 | 4182.2
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 10037.28 |  |  | 2.4 | 0.2 | 4182.2
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 2007.456 |  |  | 0.48 | 0.04 | 4182.2
врезка манометра на водяной узел холодной воды | 1 раз в год |  | 501.864 |  |  | 0.12 | 0.01 | 4182.2
ревизия задвижек ХВС д.50мм-1шт., д.80мм-2шт. | по мере необходимости |  | 1505.592 |  |  | 0.36 | 0.03 | 4182.2
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 7527.96 |  |  | 1.8 | 0.15 | 4182.2
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 7026.096 |  |  | 1.68 | 0.14 | 4182.2
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 501.864 |  |  | 0.12 | 0.01 | 4182.2
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 4516.776 |  |  | 1.08 | 0.09 | 4182.2
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 501.864 |  |  | 0.12 | 0.01 | 4182.2
прочистка канализационных стояков | 1 раз в год |  | 3513.048 |  |  | 0.84 | 0.07 | 4182.2
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 501.864 |  |  | 0.12 | 0.01 | 4182.2
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 1003.728 |  |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 1 раз в год |  | 1003.728 |  |  | 0.24 | 0.02 | 4182.2
прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0 | [5 empty] | 4182.2
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 9535.416 | 0 | 0 | 2.28 | 0.19 | 4182.2
очистка кровли от снега и наледи (в районе водоприемных воронок) | 3 раза в год |  | 5520.504 |  |  | 1.32 | 0.11 | 4182.2
очистка от снега и льда водостоков | 3 раза в год |  | 2007.456 |  |  | 0.48 | 0.04 | 4182.2
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 2007.456 |  |  | 0.48 | 0.04 | 4182.2
очистак от снега и наледи подъездных козырьков | 3 раза в год | [6 empty] | 4182.2
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 14052.192 | 3.36 |  | 3.36 | 0.28 | 4182.2
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | 0 | [5 empty] | 4182.2
ремонт кровли | [7 empty] | 4182.2
ремонт панельных швов | [7 empty] | 4182.2
смена КИП (эл.узел) | [7 empty] | 4182.2
установка КИП (бойлер) | [7 empty] | 4182.2
сменна запорной арматуры (отопление) | [7 empty] | 4182.2
ремонт системы ГВС | [7 empty] | 4182.2
ремонт системы водоотведения | [7 empty] | 4182.2
ремонт системы электроснабжения | [7 empty] | 4182.2
ИТОГО: |  | 0 | 438196.874 | 85.68 | 0 | 104.7766 | 8.7314
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел.
Дополнительные работы (текущий ремонт), в т.ч.: |  | 0 | 123147.148 | 0 | 0 | 29.4455 | 2.4538 | 4182.2
ремонт кровли |  |  | 11499.21 |  |  | 2.7496 | 0.22913 | 4182.2
ремонт панельных швов |  |  | 25327.33 |  |  | 6.056 | 0.50467 | 4182.2
смена КИП (эл.узел) | [7 empty] | 4182.2
установка КИП (бойлер) | [7 empty] | 4182.2
сменна запорной арматуры (отопление) | [7 empty] | 4182.2
ремонт системы ГВС |  |  | 57212.496 |  |  | 13.68 | 1.14 | 4182.2
ремонт системы водоотведения |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4182.2
ремонт секций бойлера |  |  | 29108.112 |  |  | 6.96 | 0.58 | 4182.2
ВСЕГО: |  |  | 561344.022 | 85.68 | 0 | 134.2322 | 11.1752
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел. | 24.94
* для жилых помещений
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.