## проект 290 Пост.
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
Проект
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (S жилые + нежилые = 5492,0 м2, S придом.тер.=3269,11 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 237913.44 | 43.32 | 3.61 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6 раз в неделю | 3269,11 м2 | 171381.14 | 40.92 | 3.41 | 4188.2
подметание придомовой территории | 6 раз в неделю
уборка газона | 1 раз в двое суток
выкашивание газонов | 2 раза
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки, приямка | 6 раз в неделю
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 59313.6 | 10.8 | 0.9 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 193098.72 | 35.16 | 2.93 | 5492
Содержание лестничных клеток | 6 раз в неделю | 516 м2 | 175166.46 | 41.82 | 3.49 | 4188.2
влажная протирка подоконников, перил лестниц, отопительных приборов | 2 раза в год
мытье окон, влажная протирка оконных решеток, дверей | 1 раз в год
влажная уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров | 1 раз в неделю
сухая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров ( 1-2 эт) | ежедневно
сухая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров ( 3 -9 эт) | 1 раз в неделю
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 2439.99 | 0.44 | 0.04 | 5492
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии | ежемесячно | 1 шт | 15405.72 | 3.19 | 0.27 | 4824.4
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 5272.32 | 0.96 | 0.08 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 3295.2 | 0.6 | 0.05 | 5492
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 2 пробы | 3535 | 0.68 | 0.06 | 5199.9
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 83186.74 | 0 | 0
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |  | 4182.2
отключение системы отопления с переводом системы ГВС на летнюю схему | 1 раз в год |  | 1132.99 |  |  | 4824.4
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год |  | 2195.57 |  |  | 4824.4
гидравлическое испытание элеваторных узлов и запорной арматуры | 1 раз в год |  | 3912.29 |  |  | 4824.4
ревизия задвижек отопления | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 4824.4
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год |  | 4184 |  |  | 4188.2
промывка системы отопления | 1 раз в год |  | 9326.76 |  |  | 4188.2
опресовка системы отопления | 1 раз в год |  | 1097.78 |  |  | 4188.2
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 2091.96 |  |  | 4824.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 4824.4
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год |  | 4250.64 |  |  | 4824.4
объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения (договор с ТПК) | 1 раз в год |  | 1611.06 |  |  | 4824.4
подключение системы отопления с регулировкой и переводом системы ГВС на зимнюю схему | 1 раз в год |  | 14827.09 |  |  | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на Т.У | 1 раз |  | 0 |  |  | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на вводе СТС | 1 раз |  | 0 |  |  | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №1 Ду 80 мм - 2 шт. | 1 раз |  | 15422.67 |  |  | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №3 Ду 80 мм - 3 шт. | 1 раз |  | 23133.93 |  |  | 4824.4
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 21067.78 | 0 | 0
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 3137.99 |  |  | 5199.9
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 2092.02 |  |  | 5199.9
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 2195.49 |  |  | 5199.9
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
замена насоса на ГВС /резерв/ | 1 раз |  | 0 |  |  | 5199.9
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 5199.9
смена задвижек ГВС | 1 раз |  | 0 |  |  | 5199.9
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 7440.48 |  |  | 5199.9
работа по очистке водяного подогревателя для удаления накипи-коррозийных отложений | 1 раз в год |  | 6201.8 |  |  | 5199.9
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз |  | 0 |  |  | 5199.9
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 5336.78 | 0 | 0 | 5492
ревизия задвижек ХВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 5336.78 |  |  | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 5492
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 | 0 |  | 4182.2
Регламентные работы по системе электроснабжения в т.числе: |  |  | 36973.44 | 0 | 0 | 4188.2
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 4188.2
ревизия ШР, ЩЭ (техническое обслуживание и ремонт силовых установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | 1 раз в год |  | 10934.05 |  |  | 4188.2
ревизия ВРУ (техническое обслуживание и ремонт силовых установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | 1 раз в год |  | 1093.4 |  |  | 4188.2
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 4188.2
замена трансформатора тока | 1 раз в 4 года |  | 0 |  |  | 4188.2
электроизмерения ( замеры сопротивления изоляции проводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; проверка заземления оболочки электрокабеля) | 1 раз в 3 года |  | 24945.99 |  |  | 4188.2
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 1311.87 | 0 | 0 | 4188.2
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 1311.87 |  |  | 4188.2
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 33693.33 | 0 | 0 | 4188.2
проверка, техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления , определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |  | 19760 |  |  | 4188.2
дезинфекция вентканалов | 1 раз в 3 года |  | 13933.33 |  |  | 4188.2
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 11662.71 | 0 | 0 | 4188.2
очистка водоприемных воронок | 3 раза в год |  | 8746.92 |  |  | 4188.2
очистка от снега и льда водостоков | 3 раза в год |  | 2915.79 |  |  | 4188.2
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 4188.2
очистак от снега и наледи подъездных козырьков | 3 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
Работы заявочного характера (в т.ч устранение нарушений выявленных при осмотре гидроизоляции фундамента, стен, покрытий и перекрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, полов, оконных и дверных заполнений, устранение засоров вентканалов, восстановление требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем, восстановление исправности элементов внутренней канализации , работы по предписанию надзорных органов, ремонт автоматических запирающих устройств, замена насоса на ГВС, восстановление водостоков (мелкий ремонт после очистки от снега и льда), очистка от снега и наледи подъездных козырьков) | по мере необходимости |  | 50000 | 11.94 | 1 | 4188.2
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 9927.91 | 1.81 | 0.15 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 108830.24 | 19.82 | 1.65 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 25302.15 | 4.61 | 0.38 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 14271.77 | 2.6 | 0.22 | 5492
Сбор, вывоз и утилизация ТБО, руб/м2 | 6 раз в неделю |  | 103532.3 | 24.72 | 2.06 | 4188.2
ИТОГО: |  |  | 1371918.61
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 2183314.32 | 516.55 | 43.05
Косметический ремонт подъездов - 6 шт. |  |  | 285038.46 | 68.06 | 5.67 | 4188.2
Замена почтовых ящиков - 76 шт. |  |  | 41693.53 | 9.95 | 0.83 | 4188.2
Замена окон в подъездах на ПВХ - 24 шт. |  |  | 209973.2 | 50.13 | 4.18 | 4188.2
Ремонт кровли - 603 м2 |  |  | 366632.5 | 87.54 | 7.3 | 4188.2
Ремонт межпанельных швов -50 п.м. |  |  | 39149.15 | 9.35 | 0.78 | 4188.2
Устройство отмостки - 98 м2 |  |  | 192998.86 | 46.08 | 3.84 | 4188.2
Ремонт канализационных вытяжек - 10 шт. |  |  | 20731.46 | 4.95 | 0.41 | 4188.2
Ремонт и окраска цоколя - 173,5 м2 |  |  | 46137.23 | 11.02 | 0.92 | 4188.2
Ремонт кровли лоджий - 21 м2 |  |  | 19265.87 | 4.6 | 0.38 | 4188.2
Переврезка СТС за элеватор (Архив) |  |  | 6806.06 | 1.6 | 0.13 | 4259.1
Установка электронного регулятора температуры на ВВП |  |  | 101618 | 19.54 | 1.63 | 5199.9
Погодное регулирование системы отопления (ориентировочная стоимость) |  |  | 853270 | 203.73 | 16.98 | 4188.2
ВСЕГО: |  |  | 3555232.93 | 516.55 | 43.05
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## по заявлению
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
Проект
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (S жилые + нежилые = 5492,0 м2, S придом.тер.=3269,11 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 237913.44 | 43.32 | 3.61 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6 раз в неделю | 3269,11 м2 | 171381.14 | 40.92 | 3.41 | 4188.2
подметание придомовой территории | 6 раз в неделю
уборка газона | 1 раз в двое суток
выкашивание газонов | 2 раза
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки, приямка | 6 раз в неделю
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 59313.6 | 10.8 | 0.9 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 193098.72 | 35.16 | 2.93 | 5492
Содержание лестничных клеток | 6 раз в неделю | 516 м2 | 0 | 0 | 0 | 4188.2
влажная протирка подоконников, перил лестниц, отопительных приборов | 2 раза в год
мытье окон, влажная протирка оконных решеток, дверей | 1 раз в год
влажная уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров | 1 раз в неделю
сухая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров ( 1-2 эт) | ежедневно
сухая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров ( 3 -9 эт) | 1 раз в неделю
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 2439.99 | 0.44 | 0.04 | 5492
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии | ежемесячно | 1 шт | 15405.72 | 3.19 | 0.27 | 4824.4
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 5272.32 | 0.96 | 0.08 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 3295.2 | 0.6 | 0.05 | 5492
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 2 пробы | 3535 | 0.68 | 0.06 | 5199.9
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 49656.64 | 0 | 0
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |  | 4182.2
отключение системы отопления с переводом системы ГВС на летнюю схему | 1 раз в год |  | 1132.99 |  |  | 4824.4
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год |  | 2195.57 |  |  | 4824.4
гидравлическое испытание элеваторных узлов и запорной арматуры | 1 раз в год |  | 3912.29 |  |  | 4824.4
ревизия задвижек отопления Ду 80 мм - 5 шт. | 1 раз в год |  | 5026.5 |  |  | 4824.4
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год |  | 4184 |  |  | 4188.2
промывка системы отопления | 1 раз в год |  | 9326.76 |  |  | 4188.2
опресовка системы отопления | 1 раз в год |  | 1097.78 |  |  | 4188.2
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 2091.96 |  |  | 4824.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 4824.4
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год |  | 4250.64 |  |  | 4824.4
объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения (договор с ТПК) | 1 раз в год |  | 1611.06 |  |  | 4824.4
подключение системы отопления с регулировкой и переводом системы ГВС на зимнюю схему | 1 раз в год |  | 14827.09 |  |  | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на Т.У | 1 раз |  | 0 |  |  | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на вводе СТС | 1 раз |  | 0 |  |  | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №1 Ду 80 мм - 2 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №3 Ду 80 мм - 3 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 4824.4
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 21067.78 | 0 | 0
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 3137.99 |  |  | 5199.9
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 2092.02 |  |  | 5199.9
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 2195.49 |  |  | 5199.9
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
замена насоса на ГВС /резерв/ | 1 раз |  | 0 |  |  | 5199.9
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 5199.9
смена задвижек ГВС | 1 раз |  | 0 |  |  | 5199.9
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 7440.48 |  |  | 5199.9
работа по очистке водяного подогревателя для удаления накипи-коррозийных отложений | 1 раз в год |  | 6201.8 |  |  | 5199.9
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз |  | 0 |  |  | 5199.9
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 744.13 | 0 | 0 | 5492
ревизия задвижек ХВС Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз в год |  | 744.13 |  |  | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 5492
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 | 0 |  | 4182.2
Регламентные работы по системе электроснабжения в т.числе: |  |  | 36973.44 | 0 | 0 | 4188.2
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 4188.2
ревизия ШР, ЩЭ (техническое обслуживание и ремонт силовых установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | 1 раз в год |  | 10934.05 |  |  | 4188.2
ревизия ВРУ (техническое обслуживание и ремонт силовых установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | 1 раз в год |  | 1093.4 |  |  | 4188.2
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 4188.2
замена трансформатора тока | 1 раз в 4 года |  | 0 |  |  | 4188.2
электроизмерения ( замеры сопротивления изоляции проводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; проверка заземления оболочки электрокабеля) | 1 раз в 3 года |  | 24945.99 |  |  | 4188.2
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 4188.2
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 4188.2
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 4188.2
проверка, техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления , определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
дезинфекция вентканалов | 1 раз в 3 года |  | 0 |  |  | 4188.2
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 2915.79 | 0 | 0 | 4188.2
очистка водоприемных воронок | 3 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
очистка от снега и льда водостоков | 3 раза в год |  | 2915.79 |  |  | 4188.2
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 4188.2
очистак от снега и наледи подъездных козырьков | 3 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
Работы заявочного характера (в т.ч устранение нарушений выявленных при осмотре гидроизоляции фундамента, стен, покрытий и перекрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, полов, оконных и дверных заполнений, устранение засоров вентканалов, восстановление требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем, восстановление исправности элементов внутренней канализации , работы по предписанию надзорных органов, ремонт автоматических запирающих устройств, замена насоса на ГВС, восстановление водостоков (мелкий ремонт после очистки от снега и льда), очистка от снега и наледи подъездных козырьков, проверка, техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем, дезинфекция вентканалов, очистка водопроводных воронок) | по мере необходимости |  | 50000 | 11.94 | 1 | 4188.2
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 9927.91 | 1.81 | 0.15 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 22193.19 | 4.04 | 0.34 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 25302.15 | 4.61 | 0.38 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 14271.77 | 2.6 | 0.22 | 5492
Сбор, вывоз и утилизация ТБО, руб/м2 | 6 раз в неделю |  | 103532.3 | 24.72 | 2.06 | 4188.2
ИТОГО: |  |  | 1028240.23
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 251317.71 | 60.01 | 5
Косметический ремонт подъездов - 1 шт. (подъезд № 6) |  |  | 59879.75 | 14.3 | 1.19 | 4188.2
Замена почтовых ящиков - 10 шт. |  |  | 4524.33 | 1.08 | 0.09 | 4188.2
Ремонт кровли - 300 м2 |  |  | 186913.63 | 44.63 | 3.72 | 4188.2
ВСЕГО: |  |  | 1279557.94 | 60.01 | 5
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## население
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (S жилые + нежилые = 5492,0 м2, S придом.тер.=3269,11 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 181432.82 | 43.32 | 3.61 | 4188.2 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6 раз в неделю | 3269,11 м2 | 171381.14 | 40.92 | 3.41 | 4188.2
подметание придомовой территории | 6 раз в неделю
уборка газона | 1 раз в двое суток
выкашивание газонов | 2 раза
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки, приямка | 6 раз в неделю
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 45232.56 | 10.8 | 0.9 | 4188.2 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 147257.11 | 35.16 | 2.93 | 4188.2 | 5492
Содержание лестничных клеток | 6 раз в неделю | 516 м2 | 0 | 0 | 0 | 4188.2
влажная протирка подоконников, перил лестниц, отопительных приборов | 2 раза в год
мытье окон, влажная протирка оконных решеток, дверей | 1 раз в год
влажная уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров | 1 раз в неделю
сухая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров ( 1-2 эт) | ежедневно
сухая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров ( 3 -9 эт) | 1 раз в неделю
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 1860.74 | 0.44 | 0.04 | 4188.2 | 5492
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии | ежемесячно | 1 шт | 13374.15 | 3.19 | 0.27 | 4188.2 | 4824.4
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 4020.67 | 0.96 | 0.08 | 4188.2 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 2512.92 | 0.6 | 0.05 | 4188.2 | 5492
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 2 пробы | 2847.23 | 0.68 | 0.06 | 4188.2 | 5199.9
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 45034.8 | 10.75 | 0.9 | 4188.2
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |  | 4188.2
отключение системы отопления с переводом системы ГВС на летнюю схему | 1 раз в год |  | 983.58 |  |  | 4188.2 | 4824.4
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год |  | 1906.04 |  |  | 4188.2 | 4824.4
гидравлическое испытание элеваторных узлов и запорной арматуры | 1 раз в год |  | 3396.37 |  |  | 4188.2 | 4824.4
ревизия задвижек отопления Ду 80 мм - 5 шт. | 1 раз в год |  | 4363.65 |  |  | 4188.2 | 4824.4
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год |  | 4184 |  |  | 4188.2
промывка системы отопления | 1 раз в год |  | 9326.76 |  |  | 4188.2
опресовка системы отопления | 1 раз в год |  | 1097.78 |  |  | 4188.2
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 1816.09 |  |  | 4188.2 | 4824.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2 | 4824.4
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год |  | 3690.1 |  |  | 4188.2 | 4824.4
объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения (договор с ТПК) | 1 раз в год |  | 1398.61 |  |  | 4188.2 | 4824.4
подключение системы отопления с регулировкой и переводом системы ГВС на зимнюю схему | 1 раз в год |  | 12871.82 |  |  | 4188.2 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на Т.У | 1 раз |  | 0 |  |  | 4188.2 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на вводе СТС | 1 раз |  | 0 |  |  | 4188.2 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №1 Ду 80 мм - 2 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 4188.2 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №3 Ду 80 мм - 3 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 4188.2 | 4824.4
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 16968.8 | 4.05 | 0.34 | 4188.2
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 2527.46 |  |  | 4188.2 | 5199.9
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 1684.99 |  |  | 4188.2 | 5199.9
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1768.33 |  |  | 4188.2 | 5199.9
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
замена насоса на ГВС /резерв/ | 1 раз |  | 0 |  |  | 4188.2 | 5199.9
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 4188.2 | 5199.9
смена задвижек ГВС | 1 раз |  | 0 |  |  | 4188.2 | 5199.9
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 5992.85 |  |  | 4188.2 | 5199.9
работа по очистке водяного подогревателя для удаления накипи-коррозийных отложений | 1 раз в год |  | 4995.17 |  |  | 4188.2 | 5199.9
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз |  | 0 |  |  | 4188.2 | 5199.9
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 567.47 | 0.14 | 0.01 | 4188.2
ревизия задвижек ХВС Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз в год |  | 567.47 |  |  | 4188.2 | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 4188.2 | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 4188.2 | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 4188.2 | 5492
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 | 0 |  | 4182.2
Регламентные работы по системе электроснабжения в т.числе: |  |  | 36973.44 | 8.83 | 0.74 | 4188.2
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 4188.2
ревизия ШР, ЩЭ (техническое обслуживание и ремонт силовых установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | 1 раз в год |  | 10934.05 |  |  | 4188.2
ревизия ВРУ (техническое обслуживание и ремонт силовых установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | 1 раз в год |  | 1093.4 |  |  | 4188.2
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 4188.2
замена трансформатора тока | 1 раз в 4 года |  | 0 |  |  | 4188.2
электроизмерения ( замеры сопротивления изоляции проводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; проверка заземления оболочки электрокабеля) | 1 раз в 3 года |  | 24945.99 |  |  | 4188.2
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 4188.2
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 4188.2
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 4188.2
проверка, техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления , определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
дезинфекция вентканалов | 1 раз в 3 года |  | 0 |  |  | 4188.2
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 2915.79 | 0.7 | 0.06 | 4188.2
очистка водоприемных воронок | 3 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
очистка от снега и льда водостоков | 3 раза в год |  | 2915.79 |  |  | 4188.2
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 4188.2
очистак от снега и наледи подъездных козырьков | 3 раза в год |  | 0 |  |  | 4188.2
Работы заявочного характера (в т.ч устранение нарушений выявленных при осмотре гидроизоляции фундамента, стен, покрытий и перекрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, полов, оконных и дверных заполнений, устранение засоров вентканалов, восстановление требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем, восстановление исправности элементов внутренней канализации , работы по предписанию надзорных органов, ремонт автоматических запирающих устройств, замена насоса на ГВС, восстановление водостоков (мелкий ремонт после очистки от снега и льда), очистка от снега и наледи подъездных козырьков, проверка, техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем, дезинфекция вентканалов, очистка водопроводных воронок) | по мере необходимости |  | 50000 | 11.94 | 1 | 4188.2
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 7571.03 | 1.81 | 0.15 | 4188.2 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 16924.53 | 4.04 | 0.34 | 4188.2 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 19295.42 | 4.61 | 0.38 | 4188.2 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 10883.65 | 2.6 | 0.22 | 4188.2 | 5492
Сбор, вывоз и утилизация ТБО, руб/м2 | 6 раз в неделю |  | 103532.3 | 24.72 | 2.06 | 4188.2
ИТОГО: |  |  | 880586.57 | 210.26 | 17.55
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 251317.71 | 60.01 | 5
Косметический ремонт подъездов - 1 шт. (подъезд № 6) |  |  | 59879.75 | 14.3 | 1.19 | 4188.2
Замена почтовых ящиков - 10 шт. |  |  | 4524.33 | 1.08 | 0.09 | 4188.2
Ремонт кровли - 300 м2 |  |  | 186913.63 | 44.63 | 3.72 | 4188.2
ВСЕГО( без содержания лестничных клеток) |  |  | 1131904.28 | 270.27 | 22.55
Вознаграждение председателю совета МКД, руб/ жилое(нежилое) помещение | ежемесячно | 1 жилое помещение |  |  | 50 | 4188.2
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## Архив
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
Проект
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (Sобщ.= 70,9 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
Городской архив
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 3071.39 | 43.32 | 3.61 | 70.9 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 765.72 | 10.8 | 0.9 | 70.9 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 2492.84 | 35.16 | 2.93 | 70.9 | 5492
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 31.5 | 0.44 | 0.04 | 70.9 | 5492
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии | ежемесячно | 1 шт | 226.4 | 3.19 | 0.27 | 70.9 | 4824.4
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 68.06 | 0.96 | 0.08 | 70.9 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 42.54 | 0.6 | 0.05 | 70.9 | 5492
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 2 пробы | 48.2 | 0.68 | 0.06 | 70.9 | 5199.9
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 515.08 | 7.26 | 0.61 | 70.9
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |  | 70.9
отключение системы отопления с переводом системы ГВС на летнюю схему | 1 раз в год |  | 16.65 |  |  | 70.9 | 4824.4
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год |  | 32.27 |  |  | 70.9 | 4824.4
гидравлическое испытание элеваторных узлов и запорной арматуры | 1 раз в год |  | 57.5 |  |  | 70.9 | 4824.4
ревизия задвижек отопления Ду 80 мм - 5 шт. | 1 раз в год |  | 73.87 |  |  | 70.9 | 4824.4
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 30.74 |  |  | 70.9 | 4824.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 70.9 | 4824.4
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год |  | 62.47 |  |  | 70.9 | 4824.4
объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения (договор с ТПК) | 1 раз в год |  | 23.68 |  |  | 70.9 | 4824.4
подключение системы отопления с регулировкой и переводом системы ГВС на зимнюю схему | 1 раз в год |  | 217.9 |  |  | 70.9 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на Т.У | 1 раз |  | 0 |  |  | 70.9 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на вводе СТС | 1 раз |  | 0 |  |  | 70.9 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №1 Ду 80 мм - 2 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 70.9 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №3 Ду 80 мм - 3 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 70.9 | 4824.4
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 287.26 | 4.05 | 0.34 | 70.9
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 42.79 |  |  | 70.9 | 5199.9
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 28.52 |  |  | 70.9 | 5199.9
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 29.94 |  |  | 70.9 | 5199.9
замена насоса на ГВС /резерв/ | 1 раз |  | 0 |  |  | 70.9 | 5199.9
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 70.9 | 5199.9
смена задвижек ГВС | 1 раз |  | 0 |  |  | 70.9 | 5199.9
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 101.45 |  |  | 70.9 | 5199.9
работа по очистке водяного подогревателя для удаления накипи-коррозийных отложений | 1 раз в год |  | 84.56 |  |  | 70.9 | 5199.9
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз |  | 0 |  |  | 70.9 | 5199.9
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 9.61 | 0.14 | 0.01 | 70.9
ревизия задвижек ХВС Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз в год |  | 9.61 |  |  | 70.9 | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 70.9 | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 70.9 | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 70.9 | 5492
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 128.17 | 1.81 | 0.15 | 70.9 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 286.51 | 4.04 | 0.34 | 70.9 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 326.64 | 4.61 | 0.38 | 70.9 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 184.24 | 2.6 | 0.22 | 70.9 | 5492
ИТОГО: |  |  | 8484.16 | 119.66 | 9.99 | 70.9
70.9
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 0 | 0 | 0 | 70.9
ВСЕГО: |  |  | 8484.16 | 119.66 | 9.99
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## Серов
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
Проект
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (Sобщ.= 130,1 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
Серов С.А.
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 5635.93 | 43.32 | 3.61 | 130.1 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 1405.08 | 10.8 | 0.9 | 130.1 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 4574.32 | 35.16 | 2.93 | 130.1 | 5492
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 57.8 | 0.44 | 0.04 | 130.1 | 5492
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии | ежемесячно | 1 шт | 415.45 | 3.19 | 0.27 | 130.1 | 4824.4
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 124.9 | 0.96 | 0.08 | 130.1 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 78.06 | 0.6 | 0.05 | 130.1 | 5492
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 2 пробы | 88.44 | 0.68 | 0.06 | 130.1 | 5199.9
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 945.14 | 7.26 | 0.61 | 130.1
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |  | 130.1
отключение системы отопления с переводом системы ГВС на летнюю схему | 1 раз в год |  | 30.55 |  |  | 130.1 | 4824.4
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год |  | 59.21 |  |  | 130.1 | 4824.4
гидравлическое испытание элеваторных узлов и запорной арматуры | 1 раз в год |  | 105.5 |  |  | 130.1 | 4824.4
ревизия задвижек отопления Ду 80 мм - 5 шт. | 1 раз в год |  | 135.55 |  |  | 130.1 | 4824.4
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 56.41 |  |  | 130.1 | 4824.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 130.1 | 4824.4
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год |  | 114.63 |  |  | 130.1 | 4824.4
объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения (договор с ТПК) | 1 раз в год |  | 43.45 |  |  | 130.1 | 4824.4
подключение системы отопления с регулировкой и переводом системы ГВС на зимнюю схему | 1 раз в год |  | 399.84 |  |  | 130.1 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на Т.У | 1 раз |  | 0 |  |  | 130.1 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на вводе СТС | 1 раз |  | 0 |  |  | 130.1 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №1 Ду 80 мм - 2 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 130.1 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №3 Ду 80 мм - 3 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 130.1 | 4824.4
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 527.11 | 4.05 | 0.34 | 130.1
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 78.51 |  |  | 130.1 | 5199.9
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 52.34 |  |  | 130.1 | 5199.9
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 54.93 |  |  | 130.1 | 5199.9
замена насоса на ГВС /резерв/ | 1 раз |  | 0 |  |  | 130.1 | 5199.9
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 130.1 | 5199.9
смена задвижек ГВС | 1 раз |  | 0 |  |  | 130.1 | 5199.9
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 186.16 |  |  | 130.1 | 5199.9
работа по очистке водяного подогревателя для удаления накипи-коррозийных отложений | 1 раз в год |  | 155.17 |  |  | 130.1 | 5199.9
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз |  | 0 |  |  | 130.1 | 5199.9
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 17.63 | 0.14 | 0.01 | 130.1
ревизия задвижек ХВС Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз в год |  | 17.63 |  |  | 130.1 | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 130.1 | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 130.1 | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 130.1 | 5492
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 235.18 | 1.81 | 0.15 | 130.1 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 525.73 | 4.04 | 0.34 | 130.1 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 599.38 | 4.61 | 0.38 | 130.1 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 338.08 | 2.6 | 0.22 | 130.1 | 5492
ИТОГО: |  |  | 15568.23 | 119.66 | 9.99 | 130.1
130.1
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 0 | 0 | 0 | 130.1
ВСЕГО: |  |  | 15568.23 | 119.66 | 9.99
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## Дементьев
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
Проект
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (Sобщ.= 292,1 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
Дементьев А.В.
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 12653.77 | 43.32 | 3.61 | 292.1 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 3154.68 | 10.8 | 0.9 | 292.1 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 10270.24 | 35.16 | 2.93 | 292.1 | 5492
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 129.77 | 0.44 | 0.04 | 292.1 | 5492
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 280.42 | 0.96 | 0.08 | 292.1 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 175.26 | 0.6 | 0.05 | 292.1 | 5492
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 39.58 | 0.14 | 0.01 | 292.1
ревизия задвижек ХВС Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз в год |  | 39.58 |  |  | 292.1 | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 292.1 | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 292.1 | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 292.1 | 5492
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 528.03 | 1.81 | 0.15 | 292.1 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 1180.38 | 4.04 | 0.34 | 292.1 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 1345.73 | 4.61 | 0.38 | 292.1 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 759.06 | 2.6 | 0.22 | 292.1 | 5492
ИТОГО: |  |  | 30516.92 | 104.48 | 8.71 | 292.1
292.1
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 0 | 0 | 0 | 292.1
ВСЕГО: |  |  | 30516.92 | 104.48 | 8.71
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## Пробизнес
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
Проект
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (Sобщ.= 375,5 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
ООО "Бизнес Недвижимость"
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 16266.66 | 43.32 | 3.61 | 375.5 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 4055.4 | 10.8 | 0.9 | 375.5 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 13202.58 | 35.16 | 2.93 | 375.5 | 5492
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 166.83 | 0.44 | 0.04 | 375.5 | 5492
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 360.48 | 0.96 | 0.08 | 375.5 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 225.3 | 0.6 | 0.05 | 375.5 | 5492
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 2 пробы | 255.27 | 0.68 | 0.06 | 375.5 | 5199.9
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 1521.36 | 4.05 | 0.34 | 375.5
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 226.6 |  |  | 375.5 | 5199.9
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 151.07 |  |  | 375.5 | 5199.9
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 158.54 |  |  | 375.5 | 5199.9
замена насоса на ГВС /резерв/ | 1 раз |  | 0 |  |  | 375.5 | 5199.9
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 375.5 | 5199.9
смена задвижек ГВС | 1 раз |  | 0 |  |  | 375.5 | 5199.9
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 537.3 |  |  | 375.5 | 5199.9
работа по очистке водяного подогревателя для удаления накипи-коррозийных отложений | 1 раз в год |  | 447.85 |  |  | 375.5 | 5199.9
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз |  | 0 |  |  | 375.5 | 5199.9
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 50.88 | 0.14 | 0.01 | 375.5
ревизия задвижек ХВС Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз в год |  | 50.88 |  |  | 375.5 | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 375.5 | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 375.5 | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 375.5 | 5492
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 678.79 | 1.81 | 0.15 | 375.5 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 1517.4 | 4.04 | 0.34 | 375.5 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 1729.96 | 4.61 | 0.38 | 375.5 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 975.79 | 2.6 | 0.22 | 375.5 | 5492
ИТОГО: |  |  | 41006.7 | 109.21 | 9.11 | 375.5
375.5
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 0 | 0 | 0 | 375.5
ВСЕГО: |  |  | 41006.7 | 109.21 | 9.11
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## ООО "Грант"
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
Проект
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (Sобщ.= 56,5 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
ОАО "Грант"
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 2447.58 | 43.32 | 3.61 | 56.5 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 610.2 | 10.8 | 0.9 | 56.5 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 1986.54 | 35.16 | 2.93 | 56.5 | 5492
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 25.1 | 0.44 | 0.04 | 56.5 | 5492
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии | ежемесячно | 1 шт | 180.42 | 3.19 | 0.27 | 56.5 | 4824.4
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 54.24 | 0.96 | 0.08 | 56.5 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 33.9 | 0.6 | 0.05 | 56.5 | 5492
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 2 пробы | 38.41 | 0.68 | 0.06 | 56.5 | 5199.9
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 410.46 | 7.26 | 0.61 | 56.5
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |  | 56.5
отключение системы отопления с переводом системы ГВС на летнюю схему | 1 раз в год |  | 13.27 |  |  | 56.5 | 4824.4
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год |  | 25.71 |  |  | 56.5 | 4824.4
гидравлическое испытание элеваторных узлов и запорной арматуры | 1 раз в год |  | 45.82 |  |  | 56.5 | 4824.4
ревизия задвижек отопления Ду 80 мм - 5 шт. | 1 раз в год |  | 58.87 |  |  | 56.5 | 4824.4
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 24.5 |  |  | 56.5 | 4824.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 56.5 | 4824.4
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год |  | 49.78 |  |  | 56.5 | 4824.4
объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения (договор с ТПК) | 1 раз в год |  | 18.87 |  |  | 56.5 | 4824.4
подключение системы отопления с регулировкой и переводом системы ГВС на зимнюю схему | 1 раз в год |  | 173.64 |  |  | 56.5 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на Т.У | 1 раз |  | 0 |  |  | 56.5 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на вводе СТС | 1 раз |  | 0 |  |  | 56.5 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №1 Ду 80 мм - 2 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 56.5 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №3 Ду 80 мм - 3 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 56.5 | 4824.4
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 228.93 | 4.05 | 0.34 | 56.5
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 34.1 |  |  | 56.5 | 5199.9
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 22.73 |  |  | 56.5 | 5199.9
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 23.86 |  |  | 56.5 | 5199.9
замена насоса на ГВС /резерв/ | 1 раз |  | 0 |  |  | 56.5 | 5199.9
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 56.5 | 5199.9
смена задвижек ГВС | 1 раз |  | 0 |  |  | 56.5 | 5199.9
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 80.85 |  |  | 56.5 | 5199.9
работа по очистке водяного подогревателя для удаления накипи-коррозийных отложений | 1 раз в год |  | 67.39 |  |  | 56.5 | 5199.9
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз |  | 0 |  |  | 56.5 | 5199.9
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 7.66 | 0.14 | 0.01 | 56.5
ревизия задвижек ХВС Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз в год |  | 7.66 |  |  | 56.5 | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 56.5 | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 56.5 | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 56.5 | 5492
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 102.14 | 1.81 | 0.15 | 56.5 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 228.32 | 4.04 | 0.34 | 56.5 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 260.3 | 4.61 | 0.38 | 56.5 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 146.82 | 2.6 | 0.22 | 56.5 | 5492
ИТОГО: |  |  | 6761.02 | 119.66 | 9.99 | 56.5
56.5
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 0 | 0 | 0 | 56.5
ВСЕГО: |  |  | 6761.02 | 119.66 | 9.99
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## Дмитриева
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
Проект
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (Sобщ.= 211,8 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
Дмитриева Е.А.
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 9175.18 | 43.32 | 3.61 | 211.8 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 2287.44 | 10.8 | 0.9 | 211.8 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 7446.89 | 35.16 | 2.93 | 211.8 | 5492
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 94.1 | 0.44 | 0.04 | 211.8 | 5492
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии | ежемесячно | 1 шт | 676.34 | 3.19 | 0.27 | 211.8 | 4824.4
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 203.33 | 0.96 | 0.08 | 211.8 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 127.08 | 0.6 | 0.05 | 211.8 | 5492
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 2 пробы | 143.99 | 0.68 | 0.06 | 211.8 | 5199.9
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 1538.68 | 7.26 | 0.61 | 211.8
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |  | 211.8
отключение системы отопления с переводом системы ГВС на летнюю схему | 1 раз в год |  | 49.74 |  |  | 211.8 | 4824.4
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год |  | 96.39 |  |  | 211.8 | 4824.4
гидравлическое испытание элеваторных узлов и запорной арматуры | 1 раз в год |  | 171.76 |  |  | 211.8 | 4824.4
ревизия задвижек отопления Ду 80 мм - 5 шт. | 1 раз в год |  | 220.67 |  |  | 211.8 | 4824.4
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 91.84 |  |  | 211.8 | 4824.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 211.8 | 4824.4
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год |  | 186.61 |  |  | 211.8 | 4824.4
объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения (договор с ТПК) | 1 раз в год |  | 70.73 |  |  | 211.8 | 4824.4
подключение системы отопления с регулировкой и переводом системы ГВС на зимнюю схему | 1 раз в год |  | 650.94 |  |  | 211.8 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на Т.У | 1 раз |  | 0 |  |  | 211.8 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на вводе СТС | 1 раз |  | 0 |  |  | 211.8 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №1 Ду 80 мм - 2 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 211.8 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №3 Ду 80 мм - 3 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 211.8 | 4824.4
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 858.13 | 4.05 | 0.34 | 211.8
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 127.82 |  |  | 211.8 | 5199.9
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 85.21 |  |  | 211.8 | 5199.9
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 89.43 |  |  | 211.8 | 5199.9
замена насоса на ГВС /резерв/ | 1 раз |  | 0 |  |  | 211.8 | 5199.9
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 211.8 | 5199.9
смена задвижек ГВС | 1 раз |  | 0 |  |  | 211.8 | 5199.9
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 303.06 |  |  | 211.8 | 5199.9
работа по очистке водяного подогревателя для удаления накипи-коррозийных отложений | 1 раз в год |  | 252.61 |  |  | 211.8 | 5199.9
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз |  | 0 |  |  | 211.8 | 5199.9
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 28.7 | 0.14 | 0.01 | 211.8
ревизия задвижек ХВС Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз в год |  | 28.7 |  |  | 211.8 | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 211.8 | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 211.8 | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 211.8 | 5492
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 382.87 | 1.81 | 0.15 | 211.8 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 855.88 | 4.04 | 0.34 | 211.8 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 975.78 | 4.61 | 0.38 | 211.8 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 550.39 | 2.6 | 0.22 | 211.8 | 5492
ИТОГО: |  |  | 25344.78 | 119.66 | 9.99 | 211.8
211.8
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 0 | 0 | 0 | 211.8
ВСЕГО: |  |  | 25344.78 | 119.66 | 9.99
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## Борисова
Приложение № 3
2017 - 2018 г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2016 г
Проект
(стоимость услуг увеличена на 8,6 % в соответствии с уровнем инфляции 2016 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.8 (Sобщ.= 166,9 м2)
(многоквартирный дом с электрическими плитами )
ИП Борисова А.В.
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 4188.2 | 7230.11 | 43.32 | 3.61 | 166.9 | 5492
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно
организация общего собрания | по мере необходимости
доставка платежных документов | 1 раз в месяц
рассмотрение обращений граждан | постоянно
информационное сообщение (ГИС ЖКХ) | постоянно
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год
Итого |  |  |  |  | 3.61
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 4188,2 м2 | 1802.52 | 10.8 | 0.9 | 166.9 | 5492
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4188,2 м2 | 5868.2 | 35.16 | 2.93 | 166.9 | 5492
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно | 1 шт | 74.15 | 0.44 | 0.04 | 166.9 | 5492
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии | ежемесячно | 1 шт | 532.96 | 3.19 | 0.27 | 166.9 | 4824.4
Дератизация | 12 раз в год | 1066 м2 | 160.22 | 0.96 | 0.08 | 166.9 | 5492
Дезинсекция | 6 раз в год | 1066 м2 | 100.14 | 0.6 | 0.05 | 166.9 | 5492
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 2 пробы | 113.46 | 0.68 | 0.06 | 166.9 | 5199.9
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 1213.47 | 7.27 | 0.61 | 166.9
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |  | 166.9
отключение системы отопления с переводом системы ГВС на летнюю схему | 1 раз в год |  | 39.2 |  |  | 166.9 | 4824.4
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год |  | 76.94 |  |  | 166.9 | 4824.4
гидравлическое испытание элеваторных узлов и запорной арматуры | 1 раз в год |  | 135.35 |  |  | 166.9 | 4824.4
ревизия задвижек отопления Ду 80 мм - 5 шт. | 1 раз в год |  | 173.89 |  |  | 166.9 | 4824.4
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 72.37 |  |  | 166.9 | 4824.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 0 |  |  | 166.9 | 4824.4
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год |  | 147.05 |  |  | 166.9 | 4824.4
объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения (договор с ТПК) | 1 раз в год |  | 55.73 |  |  | 166.9 | 4824.4
подключение системы отопления с регулировкой и переводом системы ГВС на зимнюю схему | 1 раз в год |  | 512.94 |  |  | 166.9 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на Т.У | 1 раз |  | 0 |  |  | 166.9 | 4824.4
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) на вводе СТС | 1 раз |  | 0 |  |  | 166.9 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №1 Ду 80 мм - 2 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 166.9 | 4824.4
Смена задвижки на элеваторном узле СТС №3 Ду 80 мм - 3 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 166.9 | 4824.4
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 676.22 | 4.05 | 0.34 | 166.9
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 100.72 |  |  | 166.9 | 5199.9
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 67.15 |  |  | 166.9 | 5199.9
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 70.47 |  |  | 166.9 | 5199.9
замена насоса на ГВС /резерв/ | 1 раз |  | 0 |  |  | 166.9 | 5199.9
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 166.9 | 5199.9
смена задвижек ГВС | 1 раз |  | 0 |  |  | 166.9 | 5199.9
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 238.82 |  |  | 166.9 | 5199.9
работа по очистке водяного подогревателя для удаления накипи-коррозийных отложений | 1 раз в год |  | 199.06 |  |  | 166.9 | 5199.9
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз |  | 0 |  |  | 166.9 | 5199.9
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 22.61 | 0.14 | 0.01 | 166.9
ревизия задвижек ХВС Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз в год |  | 22.61 |  |  | 166.9 | 5492
смена задвижки на ХВС (на байпас) Ду 50 мм - 1 шт. | 1 раз |  | 0 |  |  | 166.9 | 5492
замена насоса хвс / резерв / | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 166.9 | 5492
замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 166.9 | 5492
ХВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 301.71 | 1.81 | 0.15 | 166.9 | 5492
ГВС на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 674.44 | 4.04 | 0.34 | 166.9 | 5492
Электроэнергия на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 768.92 | 4.61 | 0.38 | 166.9 | 5492
Водоотведение на содержание общего имущества | ежемесячно |  | 433.71 | 2.6 | 0.22 | 166.9 | 5492
ИТОГО: |  |  | 19972.84 | 119.67 | 9.99 | 166.9
166.9
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту (на выбор собственников) |  |  | 0 | 0 | 0 | 166.9
ВСЕГО: |  |  | 19972.84 | 119.67 | 9.99
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.