## 5 ти_газ _2_
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.9а (S общ.=2756,7 м2;S зем.уч.=2927,50 м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами )
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом |  | 0 | 69138.036 | 25.08 |  | 25.08 | 2.09 | 2756.7
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 0 | 94940.748 | 34.44 |  | 34.44 | 2.87 | 2756.7
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
посыпка территории песко - соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 18525.024 | 6.72 |  | 6.72 | 0.56 | 2756.7
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 59875.524 | 21.72 |  | 21.72 | 1.81 | 2756.7
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1654.02 | 0.6 |  | 0.6 | 0.05 | 2756.7
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1654.02 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2756.7
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 6946.884 |  |  | 2.52 | 0.21 | 2756.7
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 4300.452 | 1.56 |  | 1.56 | 0.13 | 2756.7
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 992.412 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2756.7
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 661.608 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 2756.7
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 | 992.412 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2756.7
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 28191.512 |  |  | 10.2265 | 0.85221 | 2756.7
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  | 330.804 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2756.7
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 330.804 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2756.7
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 330.804 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 2756.7
ревизия задвижек отопления (диам.50мм-8 шт., 80 мм-14 шт.) | 1 раз в год | 0 | 12901.356 | 4.68 |  | 4.68 | 0.39 | 2756.7
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 661.608 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 2756.7
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 2977.236 | 1.08 |  | 1.08 | 0.09 | 2756.7
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 661.608 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 2756.7
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 330.804 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2756.7
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 1323.216 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2756.7
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 2315.628 | 0.84 |  | 0.84 | 0.07 | 2756.7
подключение системы отопления | 1 раз в год |  | 330.804 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2756.7
подключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  | 992.412 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2756.7
регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0 | 1984.824 | 0.72 |  | 0.72 | 0.06 | 2756.7
испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в год |  | 330.804 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2756.7
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 2388.8 |  |  | 0.86654 | 0.072212 | 2756.7
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 27765.46 |  |  | 10.072 | 0.83933 | 2756.7
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 1984.824 |  |  | 0.72 | 0.06 | 2756.7
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 1323.216 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2756.7
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1323.216 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2756.7
монтаж установки"Термит Т60" с целью защиты бойлера от закипания | 1 раз |  | 3858.7 |  |  | 1.3998 | 0.11665 | 2756.7
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 1323.216 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2756.7
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 12328.62 |  |  | 4.4722 | 0.37269 | 2756.7
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
ревизия заадвижек ГВС (диам.50 мм-3 шт.) | по мере необходимости |  | 992.412 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2756.7
обслуживание насосов горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 4631.256 |  |  | 1.68 | 0.14 | 2756.7
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 2646.432 |  |  | 0.96 | 0.08 | 2756.7
врезка манометра на водяной узел холодной воды | 1 раз в год |  | 1323.216 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2756.7
ревизия задвижек ХВС (диам.50 мм- 3 шт.) | по мере необходимости |  | 1323.216 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2756.7
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 10916.532 |  |  | 3.96 | 0.33 | 2756.7
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2756.7
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 3969.648 |  |  | 1.44 | 0.12 | 2756.7
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 661.608 |  |  | 0.24 | 0.02 | 2756.7
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 2977.236 |  |  | 1.08 | 0.09 | 2756.7
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2756.7
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 3308.04 |  |  | 1.2 | 0.1 | 2756.7
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 3308.04 |  |  | 1.2 | 0.1 | 2756.7
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 661.608 |  |  | 0.24 | 0.02 | 2756.7
прочистка канализационных стояков | 1 раз в год |  | 1984.824 |  |  | 0.72 | 0.06 | 2756.7
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 661.608 |  |  | 0.24 | 0.02 | 2756.7
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 7939.296 |  |  | 2.88 | 0.24 | 2756.7
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 1 раз в год |  | 1323.216 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2756.7
прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0 | 6616.08 | 2.4 |  | 2.4 | 0.2 | 2756.7
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 10585.728 |  |  | 3.84 | 0.32 | 2756.7 | 10585.728
очистка кровли от снега и наледи в районе водосточных воронок | 3 раза в год |  | 2646.432 |  |  | 0.96 | 0.08 | 2756.7
очистка от снега и льда водостоков | 3 раза в год |  | 1654.02 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2756.7
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 1984.824 |  |  | 0.72 | 0.06 | 2756.7
очистка козырьков подъездов от снега и наледи | 3 раза в год |  | 4300.452 |  |  | 1.56 | 0.13 | 2756.7
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 9262.512 | 3.36 |  | 3.36 | 0.28 | 2756.7
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2756.7
ремонт кровли |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2756.7
ремонт крыльца |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2756.7
ремонт цоколя |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2756.7
смена запорной арматуры на водоснабжении |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2756.7
ремонт секций бойлера диам.89 мм, диам.168 мм |  |  |  | 0 | #REF! | 0 |  | 2756.7
электроосвещение |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2756.7
ИТОГО: |  | #REF! | 360296.652 | 130.6985 | #REF! | 130.6985 | 10.8915
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел.
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | #REF! | 73501.86 | 26.663 | #REF! | 26.663 | 2.2219 | 2756.7
ремонт кровли |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 2756.7
ремонт крыльца |  |  | 3781.47 | 1.3717 | #REF! | 1.3717 | 0.11431 | 2756.7
ремонт цоколя |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2756.7
смена запорной арматуры на водоснабжении |  |  | 31641.39 | 11.478 | #REF! | 11.478 | 0.9565 | 2756.7
ремонт секций бойлера диам.89 мм, диам.168 мм |  |  | 38079 | 13.8133 | #REF! | 13.8133 | 1.1511 | 2756.7
ВСЕГО: |  |  | 433798.512 |  |  | 157.3615 | 13.1135
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. | руб./чел. |  |  |  | 24.94
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.