## 5 ти_газ _4_
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул. Набережная, д.38 (Sобщ.=3279,4м2; Sзем.уч.=2224,79м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами )
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом | ежемесячно | 0 | 82247.352 | 25.08 |  | 25.08 | 2.09 | 3279.4
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6 раз в неделю | 0 | 72015.624 | 21.96 |  | 21.96 | 1.83 | 3279.4
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 22037.568 | 6.72 |  | 6.72 | 0.56 | 3279.4
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 71228.568 | 21.72 |  | 21.72 | 1.81 | 3279.4
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1574.112 |  |  | 0.48 | 0.04 | 3279.4
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1574.112 |  |  | 0.48 | 0.04 | 3279.4
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 9444.672 |  |  | 2.88 | 0.24 | 3279.4
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 5115.864 | 1.56 |  | 1.56 | 0.13 | 3279.4
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 1180.584 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 3279.4
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 787.056 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 3279.4
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 | 1180.584 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 3279.4
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 21657.916 |  |  | 6.6042 | 0.55035 | 3279.4
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  | 787.056 |  |  | 0.24 | 0.02 | 3279.4
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 393.528 |  |  | 0.12 | 0.01 | 3279.4
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 393.528 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 3279.4
ревизия задвижек отопления (д.80мм-5шт., д.100мм-5шт.) | 1 раз в год | 0 | 6689.976 | 2.04 |  | 2.04 | 0.17 | 3279.4
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 787.056 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 3279.4
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 2754.696 | 0.84 |  | 0.84 | 0.07 | 3279.4
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 787.056 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 3279.4
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 393.528 |  |  | 0.12 | 0.01 | 3279.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 1180.584 |  |  | 0.36 | 0.03 | 3279.4
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 1967.64 | 0.6 |  | 0.6 | 0.05 | 3279.4
подключение системы отопления | 1 раз в год |  | 393.528 |  |  | 0.12 | 0.01 | 3279.4
подключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  | 1574.112 |  |  | 0.48 | 0.04 | 3279.4
регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0 | 1967.64 | 0.6 |  | 0.6 | 0.05 | 3279.4
испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в год |  | 393.528 |  |  | 0.12 | 0.01 | 3279.4
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 1194.46 |  |  | 0.36423 | 0.030353 | 3279.4
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 24072.18 |  |  | 7.3404 | 0.6117 | 3279.4
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 1967.64 |  |  | 0.6 | 0.05 | 3279.4
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 1180.584 |  |  | 0.36 | 0.03 | 3279.4
монтаж установки с целью защиты от закипания бойлера | 1 раз | [6 empty] | 3279.4
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1180.584 |  |  | 0.36 | 0.03 | 3279.4
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 1180.584 |  |  | 0.36 | 0.03 | 3279.4
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз | [6 empty] | 3279.4
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год | [6 empty] | 3279.4
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год | [6 empty] | 3279.4
ревизия задвижек ГВС (д.50мм -2шт., д.80мм-1шт.) | по мере необходимости |  | 1574.112 |  |  | 0.48 | 0.04 | 3279.4
обслуживание насосов горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 4722.336 |  |  | 1.44 | 0.12 | 3279.4
установка КИП на ВВП | 1 раз в год |  | 12266.34 |  |  | 3.7404 | 0.3117 | 3279.4
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 2882.54 |  |  | 0.87898 | 0.073249 | 3279.4
врезка манометра на водяной узел холодной воды | 1 раз в год |  | 914.9 |  |  | 0.27898 | 0.023249 | 3279.4
ревизия задвижек ХВС (д.80мм-3шт.) | по мере необходимости |  | 1967.64 |  |  | 0.6 | 0.05 | 3279.4
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 8657.616 |  |  | 2.64 | 0.22 | 3279.4
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 7870.56 |  |  | 2.4 | 0.2 | 3279.4
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 787.056 |  |  | 0.24 | 0.02 | 3279.4
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 5115.864 |  |  | 1.56 | 0.13 | 3279.4
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 787.056 |  |  | 0.24 | 0.02 | 3279.4
прочистка канализационных стояков | 1 раз в год |  | 3541.752 |  |  | 1.08 | 0.09 | 3279.4
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 787.056 |  |  | 0.24 | 0.02 | 3279.4
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 13773.48 |  |  | 4.2 | 0.35 | 3279.4
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 1 раз в год |  | 1180.584 |  |  | 0.36 | 0.03 | 3279.4
прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0 | 12592.896 | 3.84 |  | 3.84 | 0.32 | 3279.4
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 17315.232 |  |  | 5.28 | 0.44 | 3279.4
очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 3 раза в год |  | 12986.424 |  |  | 3.96 | 0.33 | 3279.4
очистка от снега и наледи подъездных козырьков | 3 раза в год |  | 4328.808 |  |  | 1.32 | 0.11 | 3279.4
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 |  | 3279.4
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 11018.784 | 3.36 |  | 3.36 | 0.28 | 3279.4
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | 0
кирпичная кладка стен в подвале | [7 empty] | 3279.4
ремонт отмостки | [7 empty] | 3279.4
ремонт крыльца | [7 empty] | 3279.4
смена запорной арматуры (водоснабжение) | [7 empty] | 3279.4
ремонт системы электроснабжения | [7 empty] | 3279.4
Погашение задолженности прошлых периодов |  |  | 83000 |  |  | 25.3095 | 2.1091 | 3279.4
ИТОГО: |  | 0 | 455879.708 | 81.36 | 0 | 139.0131 | 11.5844
Погашение задолженности прошлых периодов |  |  | 83000 |  |  | 25.3095 | 2.1091 | 3279.4
ВСЕГО: |  |  | 538879.708 |  |  | 164.3227 | 13.6936
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел.
Дополнительные работы ( текущий ремонт), в т.ч.: |  | #REF! | 79884.95 | 24.3596 | #REF! | 24.3596 | 2.03
кирпичная кладка стен в подвале |  |  | 1309.74 |  |  | 0.39938 | 0.033282 | 3279.4
ремонт отмостки | [7 empty] | 3279.4
ремонт крыльца |  |  | 1029.85 |  |  | 0.31404 | 0.02617 | 3279.4
смена запорной арматуры (водоснабжение) |  |  | 67565.78 |  |  | 20.6031 | 1.7169 | 3279.4
ремонт системы электроснабжения |  |  | 9979.58 |  |  | 3.0431 | 0.25359 | 3279.4
ВСЕГО: |  |  | 535764.658 | 105.7196 | #REF! | 163.3728 | 13.6144
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. | руб./чел. |  |  |  | 24.94
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.