## 9 ти_газ _3_
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул. Набережная, д.52-2 (Sобщ.= 2001,1 м2, Sзем.уч.=855,02м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами и повышающими насосами)
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом |  | 0 | 50187.588 | 25.08 |  | 25.08 | 2.09 | 2001.1
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 0 | 27615.18 | 13.8 |  | 13.8 | 1.15 | 2001.1
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 13447.392 | 6.72 |  | 6.72 | 0.56 | 2001.1
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 43463.892 | 21.72 |  | 21.72 | 1.81 | 2001.1
Уборка мусоропроводов | 6 раз в неделю | 0 | 28335.576 | 14.16 |  | 14.16 | 1.18 | 2001.1
Уборка лестничных клеток* | 6 раз в неделю | 0 | [5 empty] | 2001.1
Обслуживание лифтов* | ежедневно с 06.00 - 23.00час. | 0 | 69638.28 | 34.8 |  | 34.8 | 2.9 | 2001.1
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1440.792 | 0.72 |  | 0.72 | 0.06 | 2001.1
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1440.792 | 0.72 |  | 0.72 | 0.06 | 2001.1
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 9605.28 |  |  | 4.8 | 0.4 | 2001.1
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2001.1
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2001.1
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2001.1
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 3121.716 | 1.56 |  | 1.56 | 0.13 | 2001.1
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 720.396 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2001.1
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 480.264 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 2001.1
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в квартал | 0 | 720.396 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2001.1
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 18003.7 |  |  | 8.9969 | 0.74974 | 2001.1
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [6 empty] | 2001.1
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 240.132 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2001.1
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 240.132 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 2001.1
ревизия задвижек отопления (д.50мм-4шт., д.80мм-7шт.) | 1 раз в год | 0 | 6483.564 | 3.24 |  | 3.24 | 0.27 | 2001.1
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 720.396 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2001.1
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 2881.584 | 1.44 |  | 1.44 | 0.12 | 2001.1
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 720.396 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2001.1
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 240.132 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2001.1
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 1200.66 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2001.1
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 1440.792 | 0.72 |  | 0.72 | 0.06 | 2001.1
подключение системы отопления | 1 раз в год |  | 240.132 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2001.1
подключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [6 empty] | 2001.1
регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0 | 2161.188 | 1.08 |  | 1.08 | 0.09 | 2001.1
испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в год |  | 240.132 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2001.1
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 1194.46 |  |  | 0.5969 | 0.049742 | 2001.1
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 32739.84 |  |  | 16.3609 | 1.3634 | 2001.1
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 1921.056 |  |  | 0.96 | 0.08 | 2001.1
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 1200.66 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2001.1
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1440.792 |  |  | 0.72 | 0.06 | 2001.1
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 1200.66 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2001.1
установка КИП на ВВП | 1 раз | [6 empty] | 2001.1
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз | [6 empty] | 2001.1
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год | [6 empty] | 2001.1
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год | [6 empty] | 2001.1
ревизия задвижек ГВС (д.50мм-2шт.) | по мере необходимости |  | 960.528 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2001.1
обслуживание насосов горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 9125.016 |  |  | 4.56 | 0.38 | 2001.1
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 4562.508 |  |  | 2.28 | 0.19 | 2001.1
установка КИП на ВВП | 1 раз в год |  | 12328.62 |  |  | 6.1609 | 0.51341 | 2001.1
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 11720.84 |  |  | 5.8572 | 0.4881 | 2001.1
врезка манометра на водяной узел холодной воды | 1 раз в год |  | 914.9 |  |  | 0.4572 | 0.0381 | 2001.1
ревизия задвижек ХВС (д.50мм-1шт., д.80мм-2шт.) | по мере необходимости |  | 1680.924 |  |  | 0.84 | 0.07 | 2001.1
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 9125.016 |  |  | 4.56 | 0.38 | 2001.1
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 6723.696 |  |  | 3.36 | 0.28 | 2001.1
перевод реле времени | ежемесячно |  | 960.528 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2001.1
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 3842.112 |  |  | 1.92 | 0.16 | 2001.1
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 720.396 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2001.1
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2001.1
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2001.1
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2001.1
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2001.1
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 1200.66 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2001.1
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 3121.716 |  |  | 1.56 | 0.13 | 2001.1
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 720.396 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2001.1
прочистка канализационных стояков | 1 раз в год |  | 1680.924 |  |  | 0.84 | 0.07 | 2001.1
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 720.396 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2001.1
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 1200.66 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2001.1
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 1 раз в год |  | 1200.66 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2001.1
прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0 | [5 empty] | 2001.1
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 960.528 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2001.1
очистка кровли от снега и наледи (в районе водоприемных воронок) | 3 раза в год |  | 960.528 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2001.1
очистка от снега и наледи подъездных козырьков | 3 раза в год | [6 empty] | 2001.1
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год | [6 empty] | 2001.1
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 6723.696 | 3.36 |  | 3.36 | 0.28 | 2001.1
Погашение задолженности прошлых периодов |  |  | 20000 |  |  | 9.9945 | 0.83288 | 2001.1
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | 0 | [5 empty] | 2001.1
ремонт кровли | [7 empty] | 2001.1
ремонт стеновых панельных швов | [7 empty] | 2001.1
ремонт цоколя | [7 empty] | 2001.1
ремонт отмостки | [7 empty] | 2001.1
смена запорной арматуры (водоснабжение) | [7 empty] | 2001.1
смена запорной арматуры (отопление) | [7 empty] | 2001.1
ремонт системы водоотведения | [7 empty] | 2001.1
ремонт бойлера | [7 empty] | 2001.1
ИТОГО: |  | #REF! | 351412.22 | 175.6095 | #REF! | 175.6095 | 14.6341 | 2001.1
Погашение задолженности прошлых периодов | [7 empty] | 2001.1
всего : | [7 empty] | 2001.1
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел.
Дополнительные работы (текущий ремонт), в т.ч.: |  | #REF! | 192615.6 | 96.2549 | #REF! | 96.2549 | 8.0212 | 2001.1
ремонт кровли |  |  | 26536.9 |  |  | 13.2612 | 1.1051 | 2001.1
ремонт стеновых панельных швов |  |  | 50653.86 |  |  | 25.313 | 2.1094 | 2001.1
ремонт цоколя |  |  | 5946.49 |  |  | 2.9716 | 0.24763 | 2001.1
ремонт отмостки | [7 empty] | 2001.1
смена запорной арматуры (водоснабжение) |  |  | 37388.42 |  |  | 18.6839 | 1.557 | 2001.1
смена запорной арматуры (отопление) |  |  | 35882.42 |  |  | 17.9313 | 1.4943 | 2001.1
ремонт системы водоотведения | [7 empty] | 2001.1
ремонт бойлера |  |  | 36207.51 |  |  | 18.0938 | 1.5078 | 2001.1
ВСЕГО: |  |  | 544027.82 | 271.8644 | #REF! | 271.8644 | 22.6454
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел. | 24.94
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.