## 9 ти_газ _3_
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул. Набережная, д.52-3 (Sобщ.=2024,6м2, Sзем.уч.=672,65м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами и повышающими насосами)
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом |  | 0 | 50776.97 | 25.08 |  | 25.08 | 2.09 | 2024.6
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 0 | 21865.68 | 10.8 |  | 10.8 | 0.9 | 2024.6
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 13605.31 | 6.72 |  | 6.72 | 0.56 | 2024.6
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 43974.31 | 21.72 |  | 21.72 | 1.81 | 2024.6
Уборка мусоропроводов | 6 раз в неделю | 0 | 28182.43 | 13.92 |  | 13.92 | 1.16 | 2024.6
Уборка лестничных клеток* | 6 раз в неделю | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2024.6
Обслуживание лифтов* | ежедневно с 06.00 - 23.00час. | 0 | 69970.18 | 34.56 |  | 34.56 | 2.88 | 2024.6
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1457.71 | 0.72 |  | 0.72 | 0.06 | 2024.6
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1457.71 | 0.72 |  | 0.72 | 0.06 | 2024.6
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 9475.13 |  |  | 4.68 | 0.39 | 2024.6
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 3158.38 | 1.56 |  | 1.56 | 0.13 | 2024.6
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 728.86 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2024.6
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 485.9 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 2024.6
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  | 0 | 728.86 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2024.6
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 17715.19 |  |  | 8.76 | 0.73 | 2024.6
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [6 empty] | 2024.6
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 242.95 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2024.6
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 242.95 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 2024.6
ревизия задвижек отопления (д.50мм-3шт., д.80мм-7шт.) | 1 раз в год | 0 | 6073.8 | 3 |  | 3 | 0.25 | 2024.6
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 728.86 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2024.6
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 2915.42 | 1.44 |  | 1.44 | 0.12 | 2024.6
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 728.86 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2024.6
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 242.95 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2024.6
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 1214.76 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2024.6
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 1457.71 | 0.72 |  | 0.72 | 0.06 | 2024.6
подключение системы отопления | 1 раз в год |  | 242.95 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2024.6
подключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [6 empty] | 2024.6
регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0 | 2186.57 | 1.08 |  | 1.08 | 0.09 | 2024.6
испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в год |  | 242.95 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2024.6
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 1194.46 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2024.6
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 27241.51 |  |  | 13.44 | 1.12 | 2024.6
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 1943.62 |  |  | 0.96 | 0.08 | 2024.6
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 раз в год |  | 1214.76 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2024.6
монтаж установки с целью защиты бойлера от закипания | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1457.71 |  |  | 0.72 | 0.06 | 2024.6
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 1214.76 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2024.6
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз | [6 empty] | 2024.6
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год | [6 empty] | 2024.6
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год | [6 empty] | 2024.6
ревизия задвижек ГВС (д.50мм-1шт., д.80мм-1шт.) | по мере необходимости |  | 1214.76 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2024.6
обслуживание насосов горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 8989.22 |  |  | 4.44 | 0.37 | 2024.6
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 4616.09 |  |  | 2.28 | 0.19 | 2024.6
установка КИП на ВВП | 1 раз в год |  | 6590.59 |  |  | 3.24 | 0.27 | 2024.6
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 11904.65 |  |  | 5.88 | 0.49 | 2024.6
врезка манометра на водяной узел холодной воды | 1 раз в год |  | 971.81 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2024.6
ревизия задвижек ХВС (д.80мм-2шт., д.100мм-1шт.) | по мере необходимости |  | 1943.62 |  |  | 0.96 | 0.08 | 2024.6
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 8989.22 |  |  | 4.44 | 0.37 | 2024.6
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 6802.66 |  |  | 3.36 | 0.28 | 2024.6
перевод реле времени | ежемесячно |  | 971.81 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2024.6
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 3887.23 |  |  | 1.92 | 0.16 | 2024.6
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 728.86 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2024.6
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 1214.76 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2024.6
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 3158.38 |  |  | 1.56 | 0.13 | 2024.6
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 728.86 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2024.6
прочистка канализационных стояков | 1 раз в год |  | 1700.66 |  |  | 0.84 | 0.07 | 2024.6
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 728.86 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2024.6
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 1214.76 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2024.6
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 1 раз в год |  | 1214.76 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2024.6
прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0 | [5 empty] | 2024.6
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 2429.52 |  |  | 1.2 | 0.1 | 2024.6
очистка кровли от снега иналеди (в районе водоприемных воронок) | 3 раза в год |  | 971.81 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2024.6
очистка от снега и наледи козырьков подъездов | 3 раза в год |  | 1457.71 |  |  | 0.72 | 0.06 | 2024.6
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024.6
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 6802.66 | 3.36 |  | 3.36 | 0.28 | 2024.6
Погашение задолженности прошлых периодов |  |  | 40087.08 |  |  | 19.8 | 1.65 | 2024.6
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | 0 | [5 empty] | 2024.6
ремонт кровли | [7 empty] | 2024.6
ремонт стеновых панельных швов | [7 empty] | 2024.6
ремонт входов в подвал | [7 empty] | 2024.6
ремонт секций бойлера 2шт. | [7 empty] | 2024.6
ремонт изоляции трубопроводов | [7 empty] | 2024.6
замена секций бойлера 1шт. | [7 empty] | 2024.6
ИТОГО: |  | 0 | 363223.84 | 120.12 | 0 | 179.4 | 14.95 | 2024.6
Погашение задолженности прошлых периодов |  |  | 60009.14 |  |  | 29.64 | 2.47 | 2024.6
ВСЕГО : |  |  | 423232.98 |  |  | 209.04 | 17.42 | 2024.6
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел.
Дополнительные работы (текущий ремонт), в т.ч.: |  | #REF! | 96694.9 | 47.76 | #REF! | 47.76 | 3.98 | 2024.6
ремонт кровли | [7 empty] | 2024.6
ремонт стеновых панельных швов | [7 empty] | 2024.6
ремонт входов в подвал | [7 empty] | 2024.6
ремонт секций бойлера 2шт. |  |  | 22108.63 |  |  | 10.92 | 0.91 | 2024.6
ремонт изоляции трубопроводов |  |  | 17735.5 |  |  | 8.76 | 0.73 | 2024.6
замена секций бойлера 1шт. |  |  | 56850.77 |  |  | 28.08 | 2.34 | 2024.6
ВСЕГО: |  |  | 459918.74 | 167.88 | #REF! | 227.16 | 18.93
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел. | 24.94
* для жилых помещений
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.