Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

от ______ 2008 г. № __

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Парковая, д. № 13, в отношении которого

осуществляется управление Управляющей организацией

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки, подъездные и приподъездные ж/б лестницы | м2 | 266,6 |
| 2 | Фасад | м2 | 1817,6 |
| 3 | Входные площадки | м2 | 27,8 |
| 4 | Технический подвал | м2 | 733,3 |
| 5 | Фундамент | м2 | 733,3 |
| 6 | Крыши | м2 | 758,5 |
| 7 | Двери/окна | шт | 12/18 |
| 8 | Тепловой пункт | шт | 1 |
| 9 | Земельный участок | м2 | 4057 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 10 | Трубопроводы | м | 280 |
| 11 | Отопительные приборы | шт | 6 |
| 12 | Запорная арматура: задвижки | шт | 9/61 |
| 13 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 14 | Водопроводные трубы | м | 70 |
| 15 | Запорная арматура: задвижки | шт | 12 |
| 16 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 17 | Водопроводные трубы | м | 70 |
| 18 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/12 |
| 19 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 20 | Канализационные трубы | м | 104 |
| Системы газоснабжения |
| 21 | Газопровод | м | 74 |
| Системы электроснабжения |
| 22 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления | шт | 1 |
| 23 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 225 |
| 24 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 24 |
| 25 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 28/28/7 |
| 26 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 275 |
| 27 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 28 | Приборы учета | шт | 1 |

Управляющая организация ___________________                        Собственник ______________________

М.П.

Приложение

к бланку голосования

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Парковая, д. № 13

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки, подъездные и приподъездные ж/б лестницы | м2 | 266,6 |
| 2 | Фасад | м2 | 1817,6 |
| 3 | Входные площадки | м2 | 27,8 |
| 4 | Технический подвал | м2 | 733,3 |
| 5 | Фундамент | м2 | 733,3 |
| 6 | Крыши | м2 | 758,5 |
| 7 | Двери/окна | шт | 12/18 |
| 8 | Тепловой пункт | шт | 1 |
| 9 | Земельный участок | м2 | 4057 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 10 | Трубопроводы | м | 280 |
| 11 | Отопительные приборы | шт | 6 |
| 12 | Запорная арматура: задвижки | шт | 9/61 |
| 13 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 14 | Водопроводные трубы | м | 70 |
| 15 | Запорная арматура: задвижки | шт | 12 |
| 16 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 17 | Водопроводные трубы | м | 70 |
| 18 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/12 |
| 19 | Приборы учета | шт |  |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 20 | Канализационные трубы | м | 104 |
| Системы газоснабжения |
| 21 | Газопровод | м | 74 |
| Системы электроснабжения |
| 22 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления | шт | 1 |
| 23 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 225 |
| 24 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 24 |
| 25 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 28/28/7 |
| 26 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 275 |
| 27 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 28 | Приборы учета | шт | 1 |

Собственник ______________________