## по комиссии
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
2013-2014г. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул. Зеленова, д.1/28 (Sобщ.=2564,3м2, Sзем.уч.=1133м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами и повышающими насосами)
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом | ежемесячно | 0 | 73851.84 | 28.8 |  | 28.8 | 2.4 | 2564.3 | 1.07 | 2.24 | 3045.4
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 0 | 42157.09 | 16.44 |  | 16.44 | 1.37 | 2564.3 | 1.07 | 1.27
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
окос травы | 2-3 раза
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн отмусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко - соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 19693.82 | 7.68 |  | 7.68 | 0.64 | 2564.3 | 1.07 | 0.6 | 3045.4
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 64004.93 | 24.96 |  | 24.96 | 2.08 | 2564.3 | 1.07 | 1.94 | 3045.4
Уборка мусоропроводов | 6 раз в неделю | 0 | 39695.36 | 15.48 |  | 15.48 | 1.29 | 2564.3 | 1.07 | 1.21
профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |  |  |  |  | 0 | 0 | 2564.3 | 1.07 | 0
удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |  |  |  |  | 0 | 0 | 2564.3 | 1.07 | 0
уборка мусороприемных камер | ежедневно |  |  |  |  | 0 | 0 | 2564.3 | 1.07 | 0
уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |  |  |  |  | 0 | 0 | 2564.3 | 1.07 | 0
устранение засоров | по мере необходимости |  |  |  |  | 0 | 0 | 2564.3 | 1.07 | 0
Ремонт мусорокамер (согласно СанПиН 2.1.2.2645 - 10 утвержденного Постановлением Главного госуд.санит.врача от 10.06.2010 г. № 64) | по мере необходимости |  | 3692.59 |  |  | 1.44 | 0.12 | 2564.3
ремонт пола в мусорокамере 5 м2 | [7 empty] | 2564.3
устройство резиновых уплотнителей на крышке клапанов 9,6 п.м.
Санобработка мусорокамер (согласно СанПиН 2.1.2.2645 - 10 утвержденного Постановлением Главного госуд.санит.врача от 10.06.2010 г. № 64) | 6 раз в год (апрель сентябрь) |  | 18916.67 |  |  | 7.38 | 0.62 | 2564.3
Уборка лестничных клеток |  | 0 | 46157.4 | 18 |  | 18 | 1.5 | 2564.3 | 1.07 | 1.4
подметание полов во всех помещениях общего пользования | ежедневно | [5 empty] | 0 |  | 1.07 | 0
влажная уборка помещений | 1 раз в неделю | [5 empty] | 0 |  | 1.07 | 0
протирка стен, дверей входных, оконных решеток, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков | 1 раз в год | [5 empty] | 0 |  | 1.07 | 0
влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | [5 empty] | 0 |  | 1.07 | 0
уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | [5 empty] | 0 |  | 1.07 | 0
Обслуживание лифтов | ежедневно с 06.00 - 23.00час. | 0 | 98469.12 | 38.4 |  | 38.4 | 3.2 | 2564.3 | 1.07 | 2.99
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1459.83 |  |  | 0.57 | 0.05 | 2564.3 | 1.07 | 0.04 | 3045.4
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1459.83 |  |  | 0.57 | 0.05 | 2564.3 | 1.07 | 0.04 | 3045.4
Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 9218.56 |  |  | 3.59 | 0.3 | 2564.3 | 1.07 | 0.28 | 3045.4
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 3.59 | 0.3 | 2564.3 | 1.07 | 0
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 3.59 | 0.3 | 2564.3 | 1.07 | 0
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 3.59 | 0.3 | 2564.3 | 1.07 | 0
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 2610.77 |  |  | 1.02 | 0.09 | 2564.3 |  |  | 3045.4
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 2610.77 |  |  | 1.02 | 0.09 | 2564.3 |  |  | 3045.4
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 9218.57 |  |  | 3.59 | 0.3 | 2564.3 |  |  | 3045.4
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 5538.89 | 2.16 |  | 2.16 | 0.18 | 2564.3 | 1.07 | 0.14
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 1230.86 | 0.48 |  | 0.48 | 0.04 | 2564.3 | 1.07 | 0.03 | 3045.4
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 658.51 | 0.24 |  | 0.26 | 0.02 | 2564.3 | 1.07 | 0.02 | 3045.4
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 | 987.76 | 0.36 |  | 0.39 | 0.03 | 2564.3 | 1.07 | 0.03 | 3045.4
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 14842 | #REF! | #REF! | 5.79 | 0.48 | 2564.3 | 1.07 | 0.71
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 184.33 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.01
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 328.45 | 0 |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.01 | 3045.4
ревизия задвижек отопления ( д.80мм-4 шт., д.100мм-1шт.) | 1 раз в год | 0 | 3007.79 | 0 |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.27 | 3045.4
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 743.35 | 0 |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.02
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 3314.05 | 0 |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.1
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 780.14 | 0 |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.02
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 312.95 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.01 | 3045.4
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 1486.7 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.04
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 2066.94 | 0 |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.06 | 3045.4
подключение системы отопления с регулировкой | 1 раз в год |  | 2617.3 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.01
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 5939.03 | #REF! | #REF! | 2.32 | 0.19 | 2564.3 | 1.07 | 0.85
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 раз в год | [6 empty] | 3045.4 | 1.07 | 0.04
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 1486.68 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.04
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз | [6 empty] | 2564.3 | 1.07 | 0
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год | [6 empty] | 2564.3 | 1.07 | 0
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год | [6 empty] | 2564.3 | 1.07 | 0
замена насоса ГВС / резерв / | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 3045.4 | 1.07 | 0.27
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 4452.35 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.14 | 3045.4
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3045.4 | 1.07 | 0
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 6007.14 | 0 | 0 | 2.34 | 0.2 | 2564.3 | 1.07 | 0.18
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2564.3 | 1.07 | 0
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 5352.86 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.16
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 654.28 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.02 | 3045.4
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3045.4 | 1.07 | 0
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3045.4 | 1.07 | 0
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3045.4 | 1.07 | 0
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3045.4 | 1.07 | 0
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3045.4 | 1.07 | 0
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 784.99 | #REF! | #REF! | 0.31 | 0.03 | 2564.3 | 1.07 | 0.12
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 784.99 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.02 | 3045.4
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 1381.39 | #REF! | #REF! | 0.54 | 0.05 | 2564.3 | 1.07 | 0.64
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости |  | 1381.39 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.04
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 1864.88 | #REF! | #REF! | 0.73 | 0.06 | 2564.3 | 1.07 | 0.05
очистка кровли от снега и наледи (в районе водоприемных воронок) | 3 раза в год |  | 1036.02 |  |  |  |  | 2564.3 | 1.07 | 0.03
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год | [5 empty] | 0 | 2564.3 | 1.07 | 0
Страхование общедомового имущества |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2564.3
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 2564.3
ремонт кровли | [7 empty] | 2564.3
смена запорной арматуры (отопление чердак) | [7 empty] | 2564.3
смена запорной арматуры (водоснабжение) | [7 empty] | 2564.3
смена запорной арматуры (элеваторный узел) | [7 empty] | 2564.3
смена трубопровода | [7 empty] | 2564.3
укрепление элеваторного узла | [7 empty] | 2564.3
смена и ремонт секций бойлера | [7 empty] | 2564.3
Погашение задолженности прошлых периодов | по состоянию на 1.05.2012г. | [6 empty] | 2564.3
очистка от снега и наледи подъездных козырьков | 3 раза в год |  | 828.86 |  |  |  |  | 2564.3
Сбор, вывоз и утилизация ТБО, руб/м2 | 6 раз в неделю |  | 43387.96 |  |  | 16.92 | 1.41 | 2564.3
ИТОГО: |  | #REF! | 515840.56 | #REF! | #REF! | 201.18 | 16.79 | 2564.3
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел. | 24.94
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту ( на выбор собственников) |  | 0 | 151085.69 | 0 | 0 | 58.93 | 4.91 | 2564.3
уборка мусора в подвале |  |  | 683.3 |  |  | 0.27 | 0.02 | 2564.3
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
замена почтовых ящиков |  |  | 35386.28 |  |  | 13.8 | 1.15 | 2564.3
окраска трубопровода ХВС грунтовкой |  |  | 270.05 |  |  | 0.11 | 0.01 | 2564.3 |  |  | 3045.4
установка электронного регулятора температуры на ВВП |  |  | 74127.55 |  |  | 28.91 | 2.41 | 2564.3
установка элеватора на магазины |  |  | 40618.51 |  |  | 15.84 | 1.32 | 2564.3 |  |  | 3045.4
ВСЕГО: |  |  | 666926.25 | #REF! | #REF! | 260.11 | 21.7
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.

## Лист1
Лицевой счет многоквартирного дома по адресу: ул. Зеленова, д. 1/28 на период с 1 мая 2013 по 30 апреля 2014 года
наименование работ и услуг | 1 квартал (май-июль) |  |  | 2 квартал (август-октябрь) |  |  | 3 квартал (ноябрь-январь) |  |  | 4 квартал (февраль-апрель) |  |  | Итого за год | Годовая стоимость ( на весь дом), руб.
| № акта | Дата акта | Стоимость | № акта | Дата акта | Стоимость | № акта | Дата акта | Стоимость | № акта | Дата акта | Стоимость
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом |  |  | 21926.88 |  |  | 21926.88 |  |  | 21926.88 |  |  | 21926.88 | 87707.52 | 87707.52
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  |  | 10539.27 |  |  | 10539.27 |  |  | 10539.27 |  |  | 10539.27 | 42157.08 | 42157.09
Расчетно-кассовое обслуживание |  |  | 5847.17 |  |  | 5847.17 |  |  | 5847.17 |  |  | 5847.17 | 23388.68 | 23388.67
Аварийное обслуживание |  |  | 19003.3 |  |  | 19003.3 |  |  | 19003.3 |  |  | 19003.3 | 76013.2 | 76013.19
Уборка мусоропроводов |  |  | 9923.84 |  |  | 9923.84 |  |  | 9923.84 |  |  | 9923.84 | 39695.36 | 39695.36
Ремонт мусорокамер (согласно СанПиН 2.1.2.2645 - 10 утвержденного Постановлением Главного госуд.сан.врача от 10.06.2010 г. № 64) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
ремонт пола в мусорокамере 1,2 м2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 229 | 30.09.2013 (акт от 7.10.13) | 522.56 |  |  | 0 | 522.56
устройство резиновых уплотнителей на крышке клапанов 9,6 п.м. |  |  | 0 | 228 | 2013-09-30 | 2254.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2254.91
Санобработка мусорокамер (согласно СанПиН 2.1.2.2645 - 10 утвержденного Постановлением Главного госуд.сан.врача от 10.06.2010 г. № 64) |  |  | 0 | 1 | 2013-10-18 | 3325 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3325
Уборка лестничных клеток* |  |  | 11539.35 |  |  | 11539.35 |  |  | 11539.35 |  |  | 11539.35 | 46157.4 | 46157.4
Обслуживание лифтов* |  |  | 24617.28 |  |  | 24617.28 |  |  | 24617.28 |  |  | 24617.28 | 98469.12 | 98469.12
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  |  | 433.43 |  |  | 433.43 |  |  | 433.43 |  |  | 433.43 | 1733.72 | 1733.72
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  |  | 433.43 |  |  | 433.43 |  |  | 433.43 |  |  | 433.43 | 1733.72 | 1733.72
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии |  |  | 2737.03 |  |  | 2737.03 |  |  | 2737.03 |  |  | 2737.03 | 10948.12 | 10948.1
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  |  | 0 | 228 | 2013-09-30 | 3100.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3100.59
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 81 | 2014-04-12 | 3100.59 | 3100.59
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии |  |  | 0 | 228 | 2013-09-30 | 10948.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10948.11
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  |  | 1384.72 |  |  | 1384.72 |  |  | 1384.72 |  |  | 1384.72 | 5538.88 | 5538.89
Дератизация |  |  | 365.45 |  |  | 365.45 |  |  | 365.45 |  |  | 365.45 | 1461.8 | 1461.79
Дезинсекция |  |  | 195.52 |  |  | 195.52 |  |  | 195.52 |  |  | 195.52 | 782.08 | 782.06
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: | [12 empty] | 0
отключение системы отопления | 108 | 2013-05-08 | 184.33 | 166 | 2013-08-23 | 184.33 |  |  |  | 50 | 2014-04-30 | 184.33 | 552.99
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 113 | 2013-05-17 | 195.03 | 190 | 2013-09-20 | 195.04 | [6 empty] | 390.07
| 148 | 2013-07-26 | 390.06 | [9 empty] | 390.06
ревизия задвижек отопления ( д.80мм-4 шт., д.100мм-1шт.) | [12 empty] | 0
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 151 | 2013-07-31 | 743.35 | [9 empty] | 743.35
промывка системы отопления | 148 | 2013-07-26 | 3314.05 | [9 empty] | 3314.05
опресовка системы отопления | 148 | 2013-07-26 | 780.14 | [9 empty] | 780.14
промывка фильтров в тепловом пункте | 151 | 2013-07-31 | 371.66 | [9 empty] | 371.66
регулировка элеваторного узла | [12 empty] | 0
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 148 | 2013-07-26 | 2454.73 | [9 empty] | 2454.73
подключение системы отопления с регулировкой |  |  |  | 211 | 2013-09-27 | 2617.3 | [6 empty] | 2617.3
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: | [12 empty] | 0
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок |  |  |  | 170 | 2013-08-30 | 371.67 | [6 empty] | 371.67
проверка работы регулятора температуры на бойлере |  |  | 1321.92 |  |  | 1321.92 |  |  | 1321.92 |  |  | 1321.92 | 5287.68 | 5287.68
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: | [12 empty] | 0
ревизия ШР, ЩЭ |  |  |  | 194 | 2013-09-27 | 5352.86 | [6 empty] | 5352.86
ревизия ВРУ |  |  |  | 236 | 2013-10-11 | 777.03 | [6 empty] | 777.03
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: | [12 empty] | 0
прочистка канализационных выпусков до стены здания | [6 empty] | 229 | 30.09.2013 (акт от 2.12.13) | 784.99 |  |  |  | 784.99
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: | [12 empty] | 0
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | [12 empty] | 0
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: | [12 empty] | 0
очистка кровли от снега и наледи (в районе водоприемных воронок) | [12 empty] | 0
очистка от снега и наледи подъездных козырьков | [12 empty] | 0
Сбор, вывоз и утилизация ТБО, руб/м2 |  |  | 8824.63 |  |  | 8824.63 |  |  | 8824.63 |  |  | 8824.63 | 35298.52 | 35298.5
ИТОГО: |  |  | 127526.57 |  |  | 148220.06 |  |  | 120400.77 |  |  | 122378.14 | 518525.54 | 441074.31
Сбор, вывоз и утилизация ТБО*
Работы по текущему ремонту, в т.ч.:
уборка мусора в тех.подвале | [9 empty] | 24 | 2014-02-28 | 39386.98 | 39386.98
замена почтовых ящиков | [12 empty] | 0
окраска трубопровода ХВС грунтовкой | [12 empty] | 0
установка электронного регулятора температуры на ВВП | [9 empty] | 922 | 2014-04-15 | 65197.96 | 65197.96
[10 empty] | 405 | 2014-03-24 | 22837 | 22837
изготовление, установка элеваторного узла; перенос трубопровода ХВС | [6 empty] | 229 | 30.09.2013 (акт от 28.10.13) | 67345.95 |  |  |  | 67345.95
ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 67345.95 |  |  | 127421.94 | 194767.89 | 194767.89
Работы заявочного характера, в т.ч.:
Замена светильников в подъезде при входе | 133 | 2013-06-28 | 620.05
Перевод ВВП на летнюю схему | 108 | 2013-05-08 | 668.41 | [6 empty] | 50 | 2014-04-30 | 688.69
Ревизия эл.щитка, замена деталей (кв.9) | 143 | 2013-07-12 | 688.1
Замена светильника в подъезде | 149 | 2013-07-26 | 627.64
Опрессовка бойлера | 148 | 2013-07-26 | 1560.23
Подключение системы отопления после работ ТПК |  |  |  | 166 | 2013-08-23 | 184.33
Перевод ВВП на зимнюю схему |  |  |  | 211 | 2013-09-27 | 688.69
Замена патрона подвесного в подъезде |  |  |  | 236 | 2013-10-11 | 183.34
Ремонт двери выхода на кровлю |  |  |  | 229 | 2013-09-30 | 1358.88
Замок |  |  |  | А/о № 37 | 2013-10-31 | 96
Шайба регулировочная | [6 empty] | 536 | 2013-09-17 | 260
Удаление антикорозийной накипи с пластинчатого теплообменника | [6 empty] | 264 | 2013-12-27 | 3741.06
Замена патрона подвесного и лампочки в подъезде (кв.44) | [6 empty] | 257 | 2013-12-20 | 209.97
Демонтаж, монтаж ванны, замена канализации (кв.32) | [6 empty] | 265 | 2013-12-31 | 7619.42
Определение промочки (кв.13) | [6 empty] | 3 | 2014-01-17 | 445.14
Оценка соответствия лифта | [9 empty] | ЦЭС-2013/1394-1 | 2014-02-07 | 1500
Ревизия эл.щитка (кв.19) | [9 empty] | 18 | 2014-02-07 | 237.28
Услуги типографии по печати доп.соглашений | [9 empty] | 151 | 2014-02-26 | 776.16
уборка мусора в подвале | [9 empty] | 24 | 2014-02-28 | 4877.09
Установка доводчика | [9 empty] | 34 | 2014-03-21 | 1841.22
ИТОГО: |  |  | 4164.43 |  |  | 2511.24 |  |  | 12275.59 |  |  | 9920.44 | 28871.7
Работы по резервному фонду, в т.ч.:
ИТОГО: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ВСЕГО: |  |  | 131691 |  |  | 150731.3 |  |  | 200022.31 |  |  | 259720.52 | 742165.13 | 742165.13
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | Итого
Сальдо на начало периода | 43177.03 | 100546.68 | 156387.5 | 87561.04 | 143069.3 | 209533.49 | 116214.36 | 175448.1 | 236042.11 | 96871.98 | 154861.83 | 215348.3
Начислено | 61019.08 | 61019.08 | 61019.08 | 56512.4 | 59892.41 | 59892.41 | 59892.41 | 59892.41 | 59892.41 | 59892.41 | 59892.41 | 59892.41 | 718708.92
Жители МКД | 46401.59 | 46401.59 | 46401.59 | 41894.91 | 45274.92 | 45274.92 | 45274.92 | 45274.92 | 45274.92 | 45274.92 | 45274.92 | 45274.92 | 543299.04
ЗАО "Корпорация" | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 14617.49 | 175409.88
Оплачено | 57369.65 | 55840.82 | 62864.54 | 55508.26 | 66464.19 | 57412.17 | 59233.74 | 60594.01 | 60852.18 | 57989.85 | 60486.47 | 58387.54 | 713003.42
Жители МКД | 42752.17 | 41223.34 | 48247.06 | 40890.78 | 51846.71 | 42794.69 | 44616.26 | 45976.53 | 46234.7 | 43372.37 | 45868.99 | 43770.06 | 537593.66
ЗАО "Корпорация" | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 14617.48 | 175409.76
Задолженность за жителями и ЮЛ | -3649.43 | -5178.26 | 1845.46 | -1004.14 | 6571.78 | -2480.24 | -658.67 | 701.6 | 959.77 | -1902.56 | 594.06 | -1504.87 | -5705.5
Остаток лицевого счета | 100546.68 | 156387.5 | 87561.04 | 143069.3 | 209533.49 | 116214.36 | 175448.1 | 236042.11 | 96871.98 | 154861.83 | 215348.3 | 14015.32
[7 empty] | Генеральный директор |  |  |  | А.В. Митрофанов
[7 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  |  | Н.Ф.Каюткина
[7 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 742165.13
[7 empty] | Начислено за год |  |  | 718708.92
[7 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 713003.42
[7 empty] | Переплата(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -5705.5
[7 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | -23456.21
[7 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.13г. |  |  | 43177.03
[7 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2014 |  |  | 14015.32
[7 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 28871.7 | не заложено (по тарифу)
[7 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) по Р.Р. |  |  | 26488.51
[7 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) по Т.Р. |  |  | -22102.86
[7 empty] | Общая Экономия(+) / Перерасход(-) по Р.Р. + Т.Р. |  |  | 4385.65
[7 empty] | (Общая экономия минус Работы заяв.хар-ра) |  |  | -24486.05
[7 empty] | Сальдо |  |  | 1029.84